|  | Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанска 7. Текући рачун 840-635661-68 и 840-635667-50 Телефон : (011) 2648-622,; факс : (011) 2647-285, 2648-154 |
| --- | --- |

Дана: 08.05.2017 године

На основу чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 68/15), Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, Звечанска 7 (у даљем тексту: Наручилац) дана  08.05.2017. године врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у  поступку јавне набавке мале вредности

ЈНМВ Ред. бр. 2/2017

I.Мења се конкурсна документација, на страни 21   у делу  образац структуре понуђене цене за партију број 1 у ставци 4 у делу количина тако да сада гласи као у прилогу

II.Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени

III. Контакт особа: Јованка Јаковљевић,jovanka.jakovljevic@yahoo.com

IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације

Комисија за јавне набавке

Образац број 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са спецификацијом радова

За партију број 1

| Р. б: | Опис потребних радова | Ј. мере | Количина | Цена по јм без ПДВ-а | Цена за количину без ПДВ-а | Цена за потребну количину са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа подних облога од линолеума(ПВЦ пода).Сав демонтирани материјал извести као шут на градску депонију са утоваром и истоваром.Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге.Обрачун дати по м2 демонтиране подне облоге | м2 | 325,00 |  |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт потребног материјала, постављање новог пода од гранитне противклизне, киселоотпорне керамике прве класе , димензије 30х30, лепком за плочице тип-а Ceresit CM 16,или одговарајуће на свим подестина , степеницама, са претходном делимичном обрадом већих оштећења цементним малтером.Цена треба да садржи пажљиво резање, брушење,и полагање плочица тако да укројене спојнице буду праве и минималне ширине.Посао подразумева фуговање плочица и обраду отвора кроз који пролазе разне инсталације.У цену радова улази постављање, лепљење керамике и сви припремнозавршни радови као и израда сокле висине 20 цм од подних керамичких плочица у дезену по избору пројектанта, прве класе , полагање по слоју лепка.Обрачун по м2 | м2 | 325,00 |  |  |  |
| 3 | Набавка потребног материјала и постављање Алу степенишне противклизне лајсне на свим степеницама, завршним површинама.Обрачун по м1 | м1 | 435,00 |  |  |  |
| 4 | Местимична санација постојећих зидова.Санирање оштећених делова постојећих зидова извршити чишћењем и обијањем постојећих порозних површина зидова од цигле, чишћење фуга, наношењем импрегнационих средстава, запуњавање малтером, гипсом по потреби поједина оштећења бандажирати бандаж траком.Површине шмирглати и изравнати глет масом у два наноса.Саставе обрадити гипсаним лепком по упутству пројектанта.У цену улази и радна скела за висину рада h- 3,0 m.Обрачун по м2 површине зидова обухваћених санацијом. | м2 | 5,00 |  |  |  |
| 5 | Чишћење и бојење унутрашње степенишне челичне конструкције.Степенишну конструкцију очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима и брусити.Нанети импрегнацију, заштиту против корозије и обојити основном бојом за метал отпорном на хабање и спољашње атмосферске утицаје.Тон по избору Наручиоца.Обрачун по м2 хоризонталне пројекције степенишне конструкције | м2 | 120,00 |  |  |  |
| 6 | Бојење дрвеног рукохвата унутрашње степенишне ограде бојом за дрво.Пре бојења са дрвета скинути стару боју хемијским и физичким средствима а затим све површине брусити и очистити.Сва ситна оштећења санирати, запунити.На рукохват нанети импрегнацију и бајцовати у два слоја, а затим бојити два пута завршним безбојним лаком за дрво, отпорним на хабање.Рукохват бојити у тону, по избору Наручиоца.Обрачун по м1 | м1 | 92,00 |  |  |  |
| 7 | Бојење радијатора бојом за метал отпорном на топлоту.Пре бојења са метала скинути корозију хемијслим и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити.На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју у два слоја а затим бојити два пута завршним лаком за метал.Радијатор бојити у тону по избору Наручиоца.Просечна висина радијатора h-900 mm.Обрачун количине радова по м2 | м2 | 147,35 |  |  |  |
| 8 | Набавка потребног материјала, кречење зидова и плафона полудисперзијом у тону по избору Наручиоца, у два слоја по свим упутствима произвођача материјала.Овим радовима обухватити све неопходне припремне радње.Монтажа и демонтажаа помоћне скеле у објекту за рад у просторијама уколико иам потребе.Скела мора бити изведена по свим ХТЗ прописима.Обрачун количине радова по м2 | м2 | 1.123 |  |  |  |
|  | Укупно сви радови без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |  |
|  | Укупно сви радови са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

Датум 					                                                                Понуђач

М. П.

У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке,  уписују се основни елементи понуђене цене, и то:

- јединица мере (колона број III);

- количина потребних радова (колона IV);

- понуђена јединична цена  за наведене  радове (колонa V) без ПДВ-а ;

- укупно понуђена цена за наведене радове (колона VI) која се добија множењем колона IV  и V;

Датум:____________		    МП		____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.

** У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатооверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде