Дана: 22.06.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15), а везано за отворени поступак јавне набавке велике вредности бр. 3/17-набавка радова –  Грађевинско- занатски радови на реконструкцији и адапатацији Радне јединице средњошколски и студентски дом Београд, Звечанска бр.52  при Центру за заштиту одојчади, деце и омладине , достављамо одговор на питањa:

Питање:

U delu dokazivanja reference trali se Obrazac potvrde narudioca-ORIGINAL.

PITANJE: Da li mislite da Obrazac potvrde mora da bude sa original pedatom ili moZe da

bude poslat m-ejlom ili mislite da mora da bude na obrascu XII kon.dokumentacije?.

Образац потврде мора да буде оригинал .Није обавезно да буде на обрасцу XII конкурсне документације уколико садржи све неопходне  и наведене податке из обрасца XII КД.

Питање:

Нашим истраживањем тржишта дошли смо до закључка да не постоје велике разлике у цени у зависности од боје .Уобичајено је да се за спортске  терене  користи црвена боја подлоге, према томе тартан треба да буде у тој боји.

Питање:

У питању је техничка грешка, Јединица мере је по комаду.

Питање:

Potrebno nam je dodatno pojasnjenje u vezi pozicije izrade košarkaških

podova od tartan materijala – koji tip tartana je projektovan, koje boje, koje

debljine, od kog granulata i da li je neophodno i obeležavanje košarkaškog

terena?

Боја тартана црвена,.Дебљина 3 цм , гранулат за рекреативне терене од 1-3 .Тартан се излива финишером на припремљену подлогу . У цену урачунати и обележавање терена.

Питање:

Za compact ploče FunderMax debljine 13mm (Zidarski radovi poz 3) na

tržištu su jako dugački rokovi isporuke, pa nas interesuje da li je dozvoljeno

ponuditi alternativno rešenje?

Рок за извођење радова је 90 дана што је довољан рок за набавку материјала.Према томе није дозвољено алтернативно решење.

Питање:

Као што смо већ одговорили, понуђач даје цене на онај начин како је то наведено у самом предмеру и предрачуну, и по ставкама и укупно, с` тим што ће се у укупном збиру рачунати само укупна цена по ормару.Нигде није наведено да појединачне цене морају да се сложе са укупном  која је меродавна.

Питање:

Elektroenergetskim instalacijama, svi kablovi su predvidjenim tipa NHXHX.

Obzirom da su predmetni kablovi značajno skuplji u odnosu na kablove tipa N2XHX,

a da im se karakteristike neznatno razlikuju, molimo proveru opravdanosti izabranog tipa kabla,

Odnosno možemo li nuditi kablove tipa N2XHX umesto specificiranih NHXHX ?

Предмером и предрачуном  су предвиђени радови и материјал које је неопходно извршити и уградити .Понуђачима није дозвољено да мењају врсту и тип материјала који је тражен, јер је пројектант одредио шта највише одговара у датој ситуацији .

Комисија Центра