**КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA**

**ЈАВНА НАБАВКА – Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд,**

**Браће Јерковић 119**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2019**

 ***(5838/4 заводни број)***

***Укупно број страна 47***

**Новембар 2019. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5/2019,деловодни број: 5838 од 05.11.2019 . године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 5/2019,деловодни број: 5838/1 од 05.11.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку – Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд,**

**Браће Јерковић 119**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Техничка спецификација  |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| XI | Образац структуре цене  |
| XII,XIII,XIV | Образац меничног овлашћења 1, 2,3 |
|  |  |
|  |  |

 ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине** **Београд**

Адреса: Звечанска бр.7, 11 000 Београд

Интернет страница: www.zvecanska.org.rs

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 5/2019 су **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд,**

**Браће Јерковић 119**

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Jованка Јаковљевић,Борисав Радосављевић,Ивана Радуловић

Е- mail адреса: jovanka.jakovljevic@yahoo.com; ivanar@czodo.rs

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 5/2019 су **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119**

Шифра из ОРН-а:45000000– грађевински радови;

**2.Партије**

Набавка није обликована по партијама

***III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Техничка спецификација дата је у Прилогу бр. 1 ове конкурсне документације и доступна је на следећој интернет адреси:**

Портал управе за јавне набавке и

[www.zvecanska](http://www.zvecanska) .org.rs

***Напомене:***

1. Увид у пројектно-техничку документацију се може извршити радним данима у периоду од 10 до 14 часова од 20.11.2019. до 26.11.2019. на следећој адреси:

 **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд**

Адреса: Звечанска бр.7, 11 000 Београд

 **Канцеларија рачуноводства, Ивана Радуловић, Јованка Јаковљевић,Борисав Радосављевић,**

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
	1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*
	1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

**1.2.1. Финансијски капацитет**

1) Да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци од објављивања јавног позива

* 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
	2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
1. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. *Услов из члана чл. 75. ст. 2. -* ***Доказ:*** *Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX ).* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

* 1. **Финансијски капацитет –**  Потврда НБС о броју дана неликвидности за тражени период
	2. .

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине,** Звечанска бр.7, 11 000 Београд

са назнаком:

**,,Понуда за јавну набавку** **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд,**

**Браће Јерковић 119-ЈН 5/19**

**- НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.12.2019 .годинедо 10 часова*.*

Отварање понуда обавиће се истог дана 05.12.2019 . годинеу 10:30 часова на адреси: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска бр.7, 11 000 Београд, канцеларија рачуноводства , у присуству чланова комисије, понуђача и заинтересованих лица.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1. Образац понуде;
2. Модел уговора;
3. Образац изјаве о независној понуди;
4. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
5. Доказе о испуњавању услова из члана 75 и 76. закона
6. Доказе о испуњености додатних услова
7. Образац структуре цене
8. Образац изјаве о средству финансијског обезбезбеђења(слободна форма)
9. Образац изјаве о гарантном року за уграђено платно (слободна форма)

Гарантни рок за уграђено платно се поред изјаве доказује обавезном гаранцијом понуђача .

***3. ПАРТИЈЕ***

Набавка није обликована по партијама

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине,** Звечанска бр.7, 11 000 Београд*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

* податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је:

по основу аванса у висини од 100 % од укупне цене радова , одмах након испостављања авансног рачуна регистрованог у централном регистру рачуна

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на изведене радове минимум 2 године

Неопходна гаранција произвођача на уграђено спољашње платно минимум 7 година са гаранцијом произвођача платна оригинал и овереним преводом на српски језик

***9.3.*** Захтев у погледу рока

Рок за извођење радова је максимум 45 дана од дана увођења у посао у складу са обрасцем понуде.

Место извођења радова:

**Радна јединица Дом за децу Јован Јовановић Змај, Београд, Браће Јерковић бр.119,**

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5.** Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

**9.6.** Третирање отпада

Понуђач је дужан да о свом трошку поступи са предметним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато норма по часу, без навођења цене резервних делова.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs) Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs) и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд [www.mpzzs.gov.rs](http://www.mpzzs.gov.rs) Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд www.minrzs.gov.rs

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

- За повраћај авансног плаћања*- ако се тражи аванс*,изабрани понуђач биће у обавези да на име гаранције за повраћај авансног плаћања,приликом потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омадине у висини траженог аванса са роком важности најкраће до правдања аванса

-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за добро извршење посла,приликом потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине , у износу 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла

-За отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да приликом примопредаје радова, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљену на Центар за заштиту одојчади, деце и омадине у износу 5% од вредности уговорене цене са ПДВ-ом, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока

Рок важења средстава финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока свих уговорених обавеза понуђача.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

***13.* ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликуелектронске поште на e-mail:*јovanka.jakovljevic@yahoo.com**, ivanar@czodo.rs,* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да да укаже и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 5/2019**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац ***може*** одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године ***пре објављивања позива за подношење понуда*** у поступку јавне набавке:

**1)** поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

**2)** учинио повреду конкуренције;

**3)** доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;

**4)** одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ***може*** одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године ***пре објављивања позива за подношење понуда***.

Доказ може бити:

**1)** правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

**2)** исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

**3)** исправа о наплаћеној уговорној казни;

**4)** рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

**5)** извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

**6)** изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

**7)** доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

***Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.***

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Економски најповољнија понуда “.**

Пондерисање ће се извршити на основу следећих критеријума :

Најнижа понуђена цена ............................................70 пондера

Најдужа гаранција понуђача на уграђено платно ..............20 пондера

Најкраћи рок извођења радова ..............................................10 пондера

**Понуђена цена ....................................70 пондера**

најнижа понуђена цена /понуђена цена \*70 пондера

Гаранција понуђача на уграђено платно

понуђена гаранција/ Најдужа гаранција \*20 пондера

Рок за извођење радова

Најкраћи понуђени рок /понуђени рок \*10 пондера

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени гарантни рок на изведене радове као најповољнија биће изабрана понуда путем жреба.

**19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу IX конкурсне документације).

**20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:*јovanka.jakovljevic@yahoo.com**,* *ivanar@czodo.rs*, факсом на број: 011-2648-154,или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека Законског рока од 7 (седам) сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока**.**

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

1. **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

**Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  по основу аванса у висини од 100 % од укупне цене радова , одмах након испостављања авансног рачуна регистрованог у централном регистру рачуна  |
| Рок важења понуде |  дана |
| Рок завршетка радова |  дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период на изведене радове |  |
| Гарантни период на уграђено спољашње платно ( потребна гаранција произвођача ) |  |
| Место и начин извођења радова  | Дом за децу Јован Јовановић Змај Београд, Браће Јерковић 119 |

Датум Понуђач

 М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА:***

**Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019**

***Закључен између:***

**Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београд**

**са седиштем у Београду,** **Звечанска бр.7**

ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

број рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Буџет Републике Србије

које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор

(у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**)

*и*

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(у даљем тексту:* **ДОБАВЉАЧ***),*

*Основ уговора:*

*ЈН Број:5/2019.*

*Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................*

*Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од...............................*

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је набавка радова- **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019**  за потребе Наручиоца, у свему према понуди Добављача, Техничкој спецификацији и Конкурсној документацији који чине саставни део овог уговора.

**ОБАВЕЗЕ УГОВOРНИХ СТРАНА**

**Члан 2**

 Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

 Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом.

 Укупна уговорена цена из става 1. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све трошкове за рад, материјал, алат и транспорт.

 **Члан 3.**

Плаћање ПДВ-а иде на рачун Добављача,Наручилац није у систему ПДВ-а.

**Члан 4.**

Укупно уговорена цена из члана 2. овог Уговора је фиксна до краја реализације Уговора.

Наручилац ће Добављачу платити износ од 100% од укупне цене радова који су предмет овог Уговора (са ПДВ-ом) по основу аванса у висини од 100 % од укупне цене радова , одмах након испостављања авансног рачуна регистрованог у централном регистру рачуна.

**Члан 5.**

Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог Уговора, Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења, преда бланко меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса , за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности Уговора, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора и бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10 % од вредности Уговора, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од истека гарантног рока.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

**Члан 6.**

Укупна цена је фиксна и не може се изменити ни по ком основу. Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

**Члан 7.**

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2 ‰ (два промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10 % уговорене вредности овог Уговора (без ПДВ-а).

**Члан 8.**

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10 % уговорене вредности, Наручилац може ангажовати другог Извођача радова на терет Добављача.

**Члан 9.**

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10 % уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10 % укупно уговорене вредности овог Уговора, независно од права на накнаду штете и других захтева.

**Члан 10.**

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао, што се записнички констатује између овлашћених представника уговорних страна.

**Члан 11.**

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године/а од дана пријема радова.

Добављач на уграђено спољашње платно даје гаранцију произвођача у трајању од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године/а од дана пријема радова.

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном Наручилац је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача.

**Члан 12.**

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак.

**Члан 13.**

У току вршења радова, Добављач се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

**Члан 14.**

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца.

Потписивањем Уговора, Добављач прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне провере од стране надлежног државног органа.

**Члан 15.**

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

**Члан 16.**

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нередивећег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

**Члан 17.**

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач непоравдано касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уколико извршени радови не одговарају квалитету из понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_. 2019. године (попуњава Наручилац).

**ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА**

**Члан 18.**

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 19.**

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 20.**

Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

**Члан 21.**

Овај Уговор je закључен даном потписивања обе уговорне стране.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

 **Члан 22.**

 Овај Уговор је временски ограничен на \_\_\_\_ дана од дана увођења у посао.

Даном увођења у посао сматра се дан закључења овог Уговора , што ће додатно бити записнички утврђено.

**Члан 23.**

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду.

**Члан 24.**

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерака, од којих 2 (два) примерка за Добављача и 4 (четири) примерка за Наручиоца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАРУЧИЛАЦ** |  | **ДОБАВЉАЧ** |

**Напомене: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише,**

**чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.**

***VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке **Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |
| --- | --- |
| **1** |  |
| **Ред. Бр.** | **Предмет Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај , Београд, Браће Јерковић 119,** **ЈН бр. 5/2019,** |
|  |
| **1** | **Укупно без ПДВ-а** |  |
| **2** | **ПДВ %** |  |
| **3** | **Укупно са ПДВ-ом** |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у 1. ред уписати уписати цену без ПДВ-а;

- у 2. ред уписати износ ПДВ-а;

- у 3. ред уписати цену са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**Прилог 1-Образац структуре понуђене цене**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Опис радова | Ј.мере | Количина | Цена по ј.м. | Износ без ПДВ-а |
| **Демонтажа и рушење** |
| 1 | Пажљиво демонтирати део дечијег игралишта , све прикупити , одложити ,прерасподелити , односно реорганизовати игралиште  | пауш | 1 |  |  |
| 2 | Рушење, скидање асфалта заједно са подлогом у дебљини до 20 цм. Сав шут изнети ,утоварити у камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м3 | м3 | 140 |  |  |
| **Укупно демонтажа и рушење:** |  |
| **Земљани радови**  |
|  | Машински ископ земље за темеље балона са анексом са одвозом вишка земље на градилишну депонијуобрачун по м3 | м3 | 390 |  |  |
|  | Израда тампона испод темеља и подне плоче од природног шљунковито-песковитог материјала у дебљини д=10 цм са машинским набијањем до постизања захтеване збијености.Обрачун по м3 тампона у збијеном стању | м3 | 120 |  |  |
| **Укупно земљани радови :** |  |
| **Бетонски и армирано бетонски радови**  |
|  | Израда армирано бетонских темеља анекса МБ30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.Бетон урадити и неговати по прописима.У цену улази монтажа и демонтажа оплате и монтажа арматуре.Обрачун по м3 | м3 | 48 |  |  |
|  | Израда армирано бетонске сокле д=0,40 цм марке МБ30 по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази монтажа и демонтажа оплате и монтажа арматуре Обрачун по м3 | м3 | 47 |  |  |
|  | Израда армирано бетонске подне плоче, дебљине 20 цм, марке МБ 20.Плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 | м3 | 198 |  |  |
| **Укупно бетонски и армирано бетонски радови :** |  |
| **Армирачки радови** |
|  | Набавка и постављање арматуре.Арматуру очистити,исећи, савити и урадити према пројекту и статичким детаљима.Обрачун по кг  | кг | 14.400 |  |  |
| **Укупно армирачки радови:** |  |
| **Покривачки радови**  |
|  | Набавка и постављање унутрашње мембране са следећим основним карактеристикама :укупна тежина од 450 г/м2, снага пуцања Warp од 2500 N/5 cm, снага пуцања Weft 2000 N/5cm,снага цепања Warp од 250 N , снага цепања Weft 200 N,понашање код ватре М2/Б1 | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка и постављање спољашње мембране за покривање металне конструкције по пројекту.Карактеристике мембране :стил ткања Р2/2.,укупна тежина од 1050 г/м2, дебљина од 0,9 мм, карактеристике против плесни,УВ заштита,висококвалитетни ватростални премаз,лакирање 1/1 са предње и задње стране PVDF лаком. снага пуцања Warp од 4300 N/5 cm, снага пуцања Weft 4200 N/5cm,снага цепања Warp од 600 N , снага цепања Weft 500 N, понашање код ватре М2/Б1.УВ пренос 0%, отпорност на гљивице 0.Боја мембране светло беж(sandstone) | ком | 1 |  |  |
| **Укупно покривачки радови:** |  |
| **Изолатерски радови** |
|  | Хидроизолација |  |  |  |  |
|  | Плоча на тлу + темељни зид | м2 | 165 |  |  |
|  | Кров –изолација кровне конструкције  | м2 | 130 |  |  |
|  | Изолација санитарних чворова | м2 | 45 |  |  |
|  | Термоизолација |  |  |  |  |
|  | XSP плоча 3 цм-плоча на тлу | м2 | 126 |  |  |
|  | ЕРС плоче 12 цм-кров | м2 | 126 |  |  |
|  | ЕРС плоче 12 цм-фасадни зидови  | м2 | 350 |  |  |
|  | XSP плоча 3 цм-међуспратна конструкција | м2 | 126 |  |  |
| **Укупно изолатерски радови:** |  | м2 |
| **Грађевинска столарија** |  | м2 |
|  | Набавка и постављање ПВЦ врата следећих димензија  | ком |  |  |  |
|  | Улазна врата 100/250  | ком | 3 |  |  |
|  | Унутрашња врата 90/220 | ком | 4 |  |  |
|  | Унутрашња врата 80/220 | ком | 8 |  |  |
|  | Набавка и постављање ПВЦ прозора следећих димензија  | ком | 2 |  |  |
|  | Фасадни прозори нагибни (вентус-двокрилни ) 60/160 | ком | 4 |  |  |
|  | Унутрашњи прозори четворокрилни 320/180 | ком | 6 |  |  |
|  | Унутрашњи прозори четворокрилни покретни 350/250 | ком | 1 |  |  |
| **Укупно грађевинска столарија:** |  |
| **Керамичарски радови**  |
|  | Постављање подних плочица на лепак.Плочице поставити у слогу фугу на фугу.По потреби ивице плочица ручно добрусити. У цену улази и лепак и набавка плочица .Димензије плочица и боја по жељи Наручиоца Обрачун по м2 | м2 | 252 |  |  |
|  | Постављање зидних плочица на лепак.Плочице поставити у слогу фугу на фугу.По потреби ивице плочица ручно добрусити. У цену улази и лепак и набавка плочица Димензије плочица и боја по жељи Наручиоца  | м2 | 147,20 |  |  |
|  | Постављање керамичке сокле  | м2 | 87 |  |  |
| **Укупно керамичарски радови:** |  |
| **Сувомонтажни радови**  |
|  | Зидови |  |  |  |  |
|  | Израда преградних зидова  | м2 | 145 |  |  |
|  | Израда влагоотпорних преградних зидова  | м2 | 22 |  |  |
|  | Облагање фасадних зидова  | м2 | 235 |  |  |
|  | Плафони  |  |  |  |  |
|  | Израда монолитног спуштеног плафона  | м2 | 235 |  |  |
|  | Израда монолитног влагоотпорног спуштеног плафона  | м2 | 35 |  |  |
| **Укупно сувомонтажни радови :** |  |
| **Молерско фарбарски радови**  |
|  | Глетовање и бојење зидова и плафона дисперзивним китом и посно бојење полудисперзивном бојом(два пута).Површине обрусити , очистити и извршити неутрализовање.Прегледати и китовати мања оштећења и пукотинеОбрачун по м2 | м2 | 756 |  |  |
| **Укупно Молерско фарбарски радови:** |  |
| **Метална конструкција за прекривање терена**  |
|  | Материјал који се употребљава за израду кровне конструкције мора да одговара ЈУ стандардима и означеној класи .Везе и везни материјали морају такође одговарати прописима и ЈУ стандардима.За извођење свих конструктивних елемената извођач се мора придржавати архитектонског пројекта .Елементи кровне конструкције су челични –метални.Јединичне цене обухватају материјал који се уграђује , израду, транспорт и уградњу , помоћни материјал ,радну снагу, услуге грађевинске механизације.Челична конструкција мора бити премазана два пута одговарајућа заштитним средством јер се касније неким деловима више не може прићи | ком | 1 |  |  |
|  | Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова.Извршити детаљно чишћење целог градилишта,прање свих површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина Обрачун по м2 | м2 |  |  |  |
| **Укупно метална конструкција за прекривање терена:** |  |
| **Водовод**  |
|  | Ручни ископ рова у земљишту до 2м дубине са ширином рова од 0,6 м.Дубине рова преко 1 м обавезно обезбедити подградом .Обрачун по м3 ископане земље са разупирањем и евентуалним црпљењем подземне воде | м3 | 20 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и убацивање у ров песка, са насипањем око цеви целом ширином рова тако да испод и изнад цеви цеви буде слој од 10 цм и 10 цм на врху рова за враћање бехатон плоча у првобитно стање.Обачун по м3 убаченог песка | м3 | 2 |  |  |
|  | Затрпавање ровова земљом из ископа у слојевима од по 20 цм.Код затрпавања водити рачуна да први слој буде ситна земља да не би дошло до оштећења цеви.После насипања слојева вршити набијање земље , с` тим што се сваки слој мора добро набити да не би касније дошло до слегања земље.Обрачун по м3  | м3 | 15 |  |  |
|  | Транспорт вишка земље из ископа .У цену коштања улази утовар, транспорт Обрачун по м3  |  | 5 |  |  |
| **Укупно Водовод :** |  |
| **Монтерски радови**  |
|  | Набавка , транспорт и монтажа полипропиленских водоводних цеви и потребних фазонских делова.Подземни водови се полажу на слоју песка 10 цм,вертикале се монтирају у шлицевима зидова или споља по зидовима и стубовима и могу се маскирати у ентеријерској обради.Надземни развод је такође у шлицевима зидова или испод таванице.Цеви правилно причврстити обујмицама за конструктивне елементе. Након завршене монтаже извршити испитивање цеви на пробни притисак од 10 бара у трајању од 2 часа.По завршеном пробном притиску извршити прање и дезинфекцију мреже. У цену монтаже улазе припремно завршни радови , прено сматеријала, и све остало потребно Обрачун по м комплет изведене мреже |  |  |  |  |
|  | Фи 15 | м | 100 |  |  |
|  | Фи 20 | м | 100 |  |  |
|  | Фи 25 | м | 25 |  |  |
|  | Набавка , транспорт и монтажа челично поцинкованих цеви (хидрантска мрежа) са потребним фазонским комадима ( фитинзима) и спојницама на навој.Позицијом обухваћен сав потребан материјал,припремно завршни радови,пренос материјала до места монтаже и све осталоОбрачун по м монтиране мреже |  |  |  |  |
|  | Фи 50 | м | 80 |  |  |
|  | Фи 65 | м | 50 |  |  |
|  | Набавка и постављање противпожарног хидранта са комплет опремом Обрачун се врши по комаду  | ком | 4 |  |  |
|  | Прикључење на постојећи објекат Центра Дом Ј.Ј.Змај  | паушал |  |  |  |
| **Укупно монтерски радови :** |  |
| **Фекална канализација** |
|  | Машински ископ рова у земљишту 2 м дубине са ширином рова од 0,8 м.Дубине рова преко 1 м обавезно обезбедити подградом.Обрачун по м3 ископане земље | м3 | 32 |  |  |
|  | Набавка , транспорт и убацивање у ров ископаног песка са насипањем око цеви целом ширином рова тако да испод и изнад цеви буде слој од 10 цм и 10 цм на врху рова Обрачун по м3 убаченог песка  | м3 | 4 |  |  |
|  | Затрпавање ровова земљом из ископа у слојевима од по 20 цм.Код затрпавања водити рачуна да први слој до цеви буде ситна земља да не би дошло до оштећења цеви .После насипања слојева вршити набијање земље , с` тим што се сваки слој мора добро набити да не би касније дошло до слегања земље.Обрачун по м3 | м3 | 27 |  |  |
|  | Транспорт вишка земље из ископа на даљину Обрачун по м3 | М3 | 5 |  |  |
|  | Набавка , транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима за унутрашњу фекалну канализацију .Спајање се врши са гуменим прстеновима.У цену урачунати рад, материјал, постављање и испитивање цеви и сл.Обрачун по м комплетно изведене фекалне канализације |  |  |  |  |
|  | Фи 50 | М` | 30 |  |  |
|  | Фи 75 | М` | 15 |  |  |
|  | Фи 110 | М` | 10 |  |  |
|  | Фи 160 | М` | 5 |  |  |
|  | Фи 200 | М` | 20 |  |  |
|  | Набавка , транспорт и монтажа ПВЦ сливника са уграђеним сифоном, хоризонталним или вертикалним одводом и припадајућом решетком.Испод и око сливника извести хидроизолацију која је повезана са истом пода.Обрачун по комаду комплет уграђеног сливника | ком | 10 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа типске вентилационе капе од поцинкованог лима дужине 1,5 м која се монтира на крову, на крају вертикале.Уз капу дати опшивку од поц.лима преко крова.Обрачун по комаду комплет уграђене капе, Фи 150 | ком | 3 |  |  |
|  | Набавка и постављање противпожарног апарата тип S-9 за суво гашење пожара врсте А,Б,Ц.Обрачун по комаду  | ком | 4 |  |  |
|  | Прикључење на постојећу канализациону мрежу објекта .У цену урачунат рад и сви фазонски комади  | паушал |  |  |  |
| **Укупно фекална канализација:** |  |
| **Санитарни објекти**  |
|  | Набавка, монтажа комплет WC шоље, .Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити да буде дихтован 100%. Водокотлић поставити са потезачем.Шољу и опрему наручити по избору пројектантаОбрачун по комаду  | ком | 6 |  |  |
|  | Набавка и монтажа комплет умиваоникаод керамике по избору пројектанта .Умиваоник-стандардни Обрачун по комаду  | ком | 14 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа према пројекту са свим пратећим елементима за правилно функционисање туша са славином за хладну и топлу воду и фиксним тушем.Обрачун се врши по комаду  | ком | 16 |  |  |
| **Укупно санитарни објекти :** |  |
| **Браварски, лимарски, кровопокривачки и фасадерски радови** |
|  | Браврски радови- конструкција анекса |  |  |  |  |
|  | Челични ХОП профили- стубови 140х80х5,  | кг | 1400 |  |  |
|  | Челични ХОП профили- кровна решетка 80х80х5/испуна 60х60х5,  | кг | 1360 |  |  |
|  | Челични ХОП профили-рожњаче 100\*60\*5 | кг | 1250 |  |  |
|  | Челични ХОП профили-међуспратна конструкција 100\*60\*5 | кг | 350 |  |  |
|  | Челични ТР лим  | м2 | 126 |  |  |
|  | Анкери и анкер плоче | Кг  | 350 |  |  |
|  | Степенице  | кг | 850 |  |  |
|  | Степенишна ограда  | м2 | 7 |  |  |
| **Кровопокривачки радови**  |
|  | Кровни покривач-кровни сендвич панел | м2 | 132 |  |  |
|  | Опшивка крова  | м`1 | 60 |  |  |
|  | Хоризонтални олуци  | м`1 | 20 |  |  |
| **Фасадерски радови**  |
|  | Постављање фасадних сендвич панела  | м2 | 340 |  |  |
|  | Олучне вертикале  | м`1 | 12 |  |  |
| **Браварски, лимарски, кровопокривачки и фасадерски радови** |  |
| **Електро инсталација** |
|  | Набавка ,испорука и уградња разводног ормана RO-B израђеног од полиестерског самогасивог материјала са вратима , бравом и кључем, комплет са шемирањем, повезивањем и обележавањем.На врата ормана уградити: 1ком -гребенасту склопку 4Г 25-10-У у орман уградити : 1 ком ZUDS склопка 25/0, 5 А – 3 комАутоматски осигурач МЦ -9 комАутоматски осигурач МЦ 32/10 АКао и сав остали беспецифичан материјал На врата ормана поставити опоменску таблицу и потребне ознаке, натис о примењеном систему заштите од опасног напона додира(ТТ) , а са унутрашње стране врата једнополну шему ормана  | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка ,испорука и уградња разводног ормана RO-B израђеног од полиестерског самогасивог материјала са вратима , бравом и кључем, комплет са шемирањем, повезивањем и обележавањем.На врата ормана уградити: 1ком -гребенасту склопку 4Г На врата ормана уградити: 1ком -гребенасту склопку 4Г 20-10-У у орман уградити : 3 ком Аутоматски осигурач МЦ 32/20 А -4 ком Аутоматски осигурач МЦ 32/10 А -1 комСN 25- 1ком биометал 10-16 А Као и сав остали беспецифичан материјал На врата ормана поставити опоменску таблицу и потребне ознаке, натис о примењеном систему заштите од опасног напона додира(ТТ) , а са унутрашње стране врата једнополну шему ормана | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња гребенасте склопке 4Г 10-90 | ком | 2 |  |  |
|  | **Каблови** |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање каблова по зиду, по конструкцији, по ватроотпорним обујмицама и у простору између ригипс плоча и то: -N2XH-J 5x6 mm2 | м | 300 |  |  |
|  | -N2XH-J 4x4 mm2 | м | 25 |  |  |
|  | -N2XH-J 5х2,5 mm2 | м | 125 |  |  |
|  | -N2XH-J 3х2,5 mm | м | 125 |  |  |
|  | -N2XH-J 5х1,5 mm2 | м | 100 |  |  |
|  | -N2XH 2х2,5 mm2 | м | 60 |  |  |
|  | **Инсталација осветљења** |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и постаљење прекидача 230V,16A обичан | ком | 30 |  |  |
|  | Набавка, испорука и постаљење прекидача 230V,16A наизменичан | ком | 10 |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња лед рефлектора, јачина по пројекту, за балон | ком | 18 |  |  |
|  | Набавка, испорука и постаљење протипаничне светиљке са сопственом извором енергије у лед технологији | ком | 20 |  |  |
|  | Набавка, испорука лед светиљке за анекс, по пројекту | ком | 40 |  |  |
|  | **Инсталација прикључнице** |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња прикључница 16А, 230 V | ком | 20 |  |  |
|  | Набавка, испорука и постављање КИП прекидача | ком | 2 |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање кутије PS 49 каблом N2XH- Y 1x6 mm2, са металним масама у мокрим чворовима и са Pe шином у одговарајућем разводом орману. Са набавком кабла и PS 49 кутија | ком | 4 |  |  |
|  | **Громобранска инсталација** |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и постављање траке FeZn 25x4 mm у темељу објекта са варењем за арматуру темеља у бетону на растојању 1 м | м | 150 |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа штапне хватаљке са уређајем за рано стартовањем | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа бројача удара грома  | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука и постављање механичке заштите на делу траке од тротоара према мерном споју  | ком | 2 |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња мерних спојева MS | ком | 2 |  |  |
|  | Провера непрекидности громобранских спустова и галванске повезаности и отклањање грашака | паушал | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| **ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА** |
| ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| ГРЕЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |  |
| КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ ТЕРЕНА |  |
| ВОДОВОД |  |
| МОНТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ  |  |
| Браварски, лимарски, кровопокривачки и фасадерски радови |  |
| ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
|  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом:** |  |

Помоћна табела за спољашњу мембрану за покривање!

Напомена:

Понуђач је дужан да попуни табелу са тачним подацима у вези са спољашњом мембраном за покривање, као и да достави адекватне доказе са наведеним подацима (сертификати, атести, каталози..)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис |  | Приложени доказни материјал (уписати назив документа) Каталог произвођача., атест или одг. |
| Стил ткања |  |  |
| Укупна тежина |  |  |
| Дебљина |  |  |
| Карактеристике |  |  |
| Снага пуцања Warp |  |  |
| Снага пуцања Weft |  |  |
| Снага цепања Warp |  |  |
| Снага цепањаWeft |  |  |
| Понашање код ватре |  |  |
| Сунчева рефлексија |  |  |
| УВ пренос |  |  |
| У вредност (вертикални проток ваздуха) |  |  |
| У вредност (хоризонтални проток ваздуха) |  |  |
| Отпорност на увртање |  |  |
| Отпорност на гљивице |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

Помоћна табела за унутрашњу мембрану за покривање!

Напомена:

Понуђач је дужан да попуни табелу са тачним подацима у вези са унутрашњом мембраном за покривање, као и да достави адекватне доказе са наведеним подацима (сертификати, атести, каталози..)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис |  | Приложени доказни материјал (уписати назив документа) Каталог произвођача., атест или одг. |
| Укупна тежина |  |  |
| Снага пуцања Warp |  |  |
| Снага пуцања Weft |  |  |
| Снага цепања Warp |  |  |
| Снага цепањаWeft |  |  |
| Понашање код ватре |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 1***

**ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд,** Звечанска бр.7, Београд, (Поверилац)

**Седиште:** Београд, Звечанска бр.7,

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанска бр.7, Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити у висини траженог аванса од укупне вредности понуде за ЈН 5/2019, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, а по основу гаранције за повраћај авансног плаћања .

 Рок важења ове менице је до правдања аванса .

 Овлашћујемо Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанкса бр.7, Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Датум и место издавања****овлашћења** | **М.П.** | **Дужник - издавалац** **менице** |

***XIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 2***

**ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд,** Звечанска бр.7, Београд, (Поверилац)

**Седиште:** Београд, Звечанска бр.7,

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанска бр.7, Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН 5/2019, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, а по основу гаранције за добро извршење посла.

 Рок важења ове менице је од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

 Овлашћујемо Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанкса бр.7, Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Датум и место издавања****овлашћења** | **М.П.** | **Дужник - издавалац** **менице** |

***XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 3***

**ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд,

**Седиште:** Београд, Звечанска бр.7

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанска бр.7, Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН 5/2019, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

 Рок важења ове менице је од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

 Овлашћујемо Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанкса бр.7, Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Датум и место издавања****овлашћења** | **М.П.** | **Дужник - издавалац** **менице** |