Број: И-КД 1218/4-2

Датум: 11.03.2020. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези поступка јавне набавке бр. 1/2020- набавка радова- подно-полагачки радови на балон хали, поводом Вашеих питања, достављамо одговоре:

Питања:

1. S obzirom da u predmeru radova navodite brušenje armirano betonske ploče , što podrazumeva da ponuđač nema informaciju o kakvom brušenju je reč, u kavom stanju je ploča, da li je potrebno pored brušenja izvršiti još radova, da li naručilac dozvoljava obilazak lokacije kako bi sagledao pravo stanje a pre davanja ponude?

Ukoliko naručilac dozvoli obilazak molimo i produženje roka.

1. U predmeru radova zahtevate podlogu iz rolni koje se lepe a u pitanju je balon hala koja nije objekat zatvorenog tipa, te zahtevani pod ne trpi eventualna prodiranja vode, visoku vlagu, promene temperature i sl. Da li naručilac insistira na ne adekvatnoj polozi ili će još jednom agledati realno stanje objekta i eventualno napraviti izmenu?

Одговори:

1. Наручилац се слаже са Вашим предлогом за обилазак објекта, те исти можете обићи током сутрашњег дана у периоду од 09:00h до 14:00h. Истичемо да се ради о јавној набавци мале вредности, да је рок за подношење понуда, као и јавно отварање понуда предвиђено дана 13.03.2020. године, што су сви потенцијални понуђачи мобли имати у виду, приликом испостављања молбе за обилазак објекта и припремање понуде.

Дакле, Наручилац сматра да сходно Закону о јавним набавкама нема основа за продужење рока за подношење понуда, јер Наручилац не врши измене и допуне конкурсне документације. Такође, указујемо Вам још једном на чињеницу да је било потребно да имате у виду временски рок за подношење понуда и да Наручиоцу благовремено доставите молбу за обилазак објекта.

1. Наручилац је јасно предвидео и назначио коју подлогу захтева, не нарушавајући слободну конкуренцију и једнакост понуђача, при чему је право Наручиоца да прецизира ставке и мере у спецификацији.

Такође, Наручилац је спецификацијом предвидео подлогу која је хидроизолационог карактера и која пружа адекватну заштиту од атмосферских појава и евентуалних непогода.

Комисија за јавне набавке