|  |  |
| --- | --- |
|  | ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА БР. 7 |

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA**

**(бр. 1878/4)**

**НАБАВКА УСЛУГА-** Текуће одржавање свих објеката Центра (грађевинско- занатске услуге)

**БРОJ ЈНМВ 6/2020**

Укупан број страна: 109

Београд, април 2020. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС”, бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка ЈНМВ 6/2020 број 1878 од 23.04.2020. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка ЈНМВ 6/2020, број 1878/1 од 23.04.2020. године, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине" из Београда је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ- Текуће одржавање свих објеката Центра

**БРОЈ ЈНМВ 6/2020**

**Конкурсна документација садржи:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГЛАВЉЕ | НАЗИВ ПОГЛАВЉА |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац изјаве понуђача о независној понуди |
| X | Образац трошкова припремања понуде |
| XI | Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа |
| XII | Изјава о довољном техничком капацитету |

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса наручиоца | Центар за заштиту одојчади, деце и омладине  Београд, ул. Звечанска бр. 7 |
| Врста поступка | Поступак јавне набавке мале вредности |
| Предмет јавне набавке | Текуће одржавање свих објеката Центра |
| Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| Контакт | [ivanar@czodo.rs](mailto:ivanar@czodo.rs)  [jovanka.jakovljevic@yahoo.com](mailto:jovanka.jakovljevic@yahoo.com)  [stefan\_jevtic86@hotmail.rs](mailto:stefan_jevtic86@hotmail.rs) |

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Опис предмета јавне набавке:** Текуће одржавање свих објеката Центра (грађевинско занатске услуге)

**Назив и ознака из општег речника набавке:**   
[50000000 - Услуге одржавања и поправки](javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s50000000-5')) и [50800000 - Разне услуге поправке и одржавања](javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s50000000-5\\50800000-3'))

**Јавна набавка није обликовна по партијама.**

**III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**

Услуге текућег одржавања и поправки на објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине вршиће се по позиву Наручиоца. Услуге ће се вршити сопственим превозом Понуђача до потребног објекта, који је урачунат у цену исказану у понуди. У цену је неопходно урачунати и рад и материјал који је неопходан за извршење услуге.

**НАПОМЕНА: У обрасцу структуре понуђене цене дати су описи за већину услуга које су могуће, али изабрани понуђач биће ангажован само према стварно указаној потреби. Приликом фактурисања изабрани понуђач биће у обавези да обавезно користи шифарник из обрасца структуре понуђене цене како би Наручилац могао да врши контролу цена по понуди.**

Напомена: Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно пруженим услугама, овереним од стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца. Уградњу резервних делoва и пoтрошног материјала вршићемо по набавној цени истих, који неће бити веће од важећих тржишних цена уграђеног резервног дела или потрошног материјала

Период извршења услуге: Сукцесивно, по потреби на Захтев Наручиоца.

Место извршења услуге: у објектима Наручиоца у којима је потребно извршити услугу

(у којима се укаже потреба), а по претходном захтеву Наручиоца. (Објекти наручиоца се налазе у Београду на адресама: - ул. Звечанска бр. 7; ул. Устаничка бр. 19, ул. Косте Главинића бр. 14, ул. Браће Јерковић бр. 119, ул. Радослава Грујићa бр. 17, ул. Звечанска бр. 52.)

Рок важења понуде: Минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Период пзвршења услуге : Сукцесивно, по потреби, на захтев Наручиоца.

**IV УПУТСТВО**

**ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

***ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ***

* Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
* Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
* Понуду доставити на адресу: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине са назнаком:

**,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга - ЈН бр. 6/2020- НЕ ОТВАРАТИ”**

* Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
* Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу), изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
* Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Напомену да образац о подацима о члану групе понуђача и подаци о подизвођачу, обрасца понуде не морају бити потписани уколико понуђач понуду подноси самостално односно уколико не намерава да ангажује подизвођача.

***ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ***

* Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

***ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ***

* У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду- непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
* У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
* Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7, са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуга- Текуће одржавање свих објеката Центра ЈН бр. 06/2020“ или

„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуга- Текуће одржавање свих објеката Центра ЈН бр. 06/2020“ или

„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - Текуће одржавање свих објеката Центра ЈН бр. 06/2020“

***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

* Понуђач може да поднесе само једну понуду.
* Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

***УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА***

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
* Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
* Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
* Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
* Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

***ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ***

* Понуду може поднети група понуђача.
* Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

* Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
* Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
* Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
* Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
* Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА***

* Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
* Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
* Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
* Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
* Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

* Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе јединичне цене услуга као и укупну цену понуде, изражене у динарима, без ПДВ- а и са ПДВ- ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набвке, с тим да ће се за оцену понуде узимати цена без пореза на додатну вредност.
* Цене су фиксне у периоду важности понуда.
* Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама.
* Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички исказану цену.
* Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, и то писменом сагласношћу уговорних страна у складу са променом Индекса потрошачких цена. Промена цена у наведеним случајевима може се вршити према индексу потрошачких цена Републичког завода за статистику, а највише четири пута годишње.
* Понуђач је дужан да сваку иницијативу за промену цена, у случају повећања цена у смислу претходног става, подноси у писаном облику са обавезним образложењем, а нове цене ће се примењивати од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.
* Уколико Наручилац након провере оправданости захтева Понуђача за повећање цена утврди да захтев није у складу са ставом 2. овог члана, одбиће захтев за повећање цена. Уколико уговорне стране не постигну споразум о промени цена, у смислу става 3. овог члана, тако да једна од уговорних страна једнострано откаже уговор, отказни рок не може бити краћи од 30 дана.

ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ:

1. Начин и рок плаћања: одложено, у року од 45 дана од дана пријема рачуна. За услуге извршене на месечном нивоу Извршиоца/Понуђача сачињава и доставља рачун на почегку наредног месеца, а најкасније до 05-ог у наредном месецу, и то са датумом промета задњи дан у месецу за који је услуга извршена.
2. Место извршења услуге: у објектима Наручиоца у којима је потребно извршити услугу (у којима се укаже потреба), а по предходном захтеву Наручиоца. (Објекти наручиоца се налазе у Београду на адресама: - Звечанска бр. 7; ул. Устаничка бр. 19, ул. Косте Главинића бр. 14, ул. Браће Јерковић бр. 119, ул. Радослава Грујића бр. 17, ул. Звечанска бр. 52.)
   1. Рок важење понуде: Минимум 30 (тридесет дана) дана од дана јавног отварања понуда.
   2. Период пзвршења услуге: Сукцесивно, по потреби, на захтев Наручиоца за време трајања уговора.
   3. Наручилац не прихвата аванс у овој јавној набавци.
   4. Лица која нису у систему ПДВ- а немају обавезу да у обрасцу Понуде попуњавају цену са ПДВ- ом.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно пруженим услугама, овереним од стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца.

Понуђач је у обавези да услуге одржавања пословних објеката обавља према позиву Наручиоца. **Време одзива Изабраног понуђача за извршење услуга одржавања објеката је у року од 2 дана, а код интервентих (хитних) кварова који могу проузроковати велике материјалне штете имовине и угрозити безбедност запослених, време одзива Изабраног понуђача је одмах о позиву Наручиоца**. **Уколико понуђач у случају хитности не дође одмах, Наручилац може једнострано раскинути Уговор и наплатити меницу.**

Понуђач је у обавези да обезбеди резервне делове и потрошни материјал потребан за одржавање пословних објеката и да исте искаже у рачуну Наручиоцу по набавним ценама.

Хитност интервенције ће потврдити надлежно лице Наручиоца у документу (радни налог, извештај или други документ) који ће бити приложен уз рачун.

Понуђач мора да да гаранцију на извршене услуге и резервне делове која се исказује бројем месеци, гарантни период за извршене услуге не може бити краћи од 6 месеци, а гарантни период за резервне делове износи колико и гаранција произвођача истог. У овим роковима, уколико дође до рекламације на извршене услуге и/или резервне делове од стране Наручиоца, Понуђач је дужан да је отклони о свом трошку, а уколико рачун по тој услузи није плаћен, Наручилац задржава право да одложи плаћање до коначног уклањања недостатака по коме је извршена рекламација.

***ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ***

* Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
* Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
* Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.

***ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви

***ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

* Заинтересовано лице може, у писаномоблику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима - јавна набавка услуга- Текуће одржавање свих објеката Центра ЈН бр. 06/2020, у поступку јавне набавке мале ведности“.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
* Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
* Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште [ivanar@czodo.rs](mailto:ivanar@czodo.rs), [jovanka.jakovljevic@yahoo.com](mailto:jovanka.jakovljevic@yahoo.com) и stefan\_jevtic86@hotmail.rs

***ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА***

* Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
* Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:***

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

***РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ***

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гаратни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуга (рок одзива).

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у непровидну кесу, затим ће председник комисије кесу са папирићим промешати и одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.“

***КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А***

* Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат је у конкурсној докуентацији.
* Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА***

* Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
* Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено
* Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
* Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска бр. 7, са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке услуга– Текуће одржавање свих објеката Центра ЈН бр. 6/2020, ЈН- НЕ ОТВАРАТИ“.
* Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са чл. 156. Закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 6/20, сврха: ЗЗП; Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, бр. јавне набавке 6/20, корисник: Буџет Републике Србије).
* Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
* После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5(пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
* Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
* Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

**РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

**V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

***1.* УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА**

* 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*
   1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
   2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**2. УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је* у конкурсној документацији.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у конурсној документацији.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5 ЗЈН. Доказује се достављањем важеће дозволе за обављање делатности, издате од стране надлежног органа.

**VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ.76. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке услуга-Текуће одржавање свих објеката Центра број 6/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Понуђач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Н****апомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_*[навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке услуга- Текуће одржавање свих објеката Центра број 6/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији).*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга- Текуће одржавање свих објеката Центра (грађевинско- занатске услуге) број 6/2020,

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО :** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ- а |  |
| Укупна цена са ПДВ- ом |  |
| Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од пријема испостављене исправнe фактуре (рачуна). |  |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда  (најмање 30 дана од дана отварања понуда) |
| Рок испоруке |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**- Текуће одржавање свих објеката Центра ЈНМВ број 6/2020,

**CENOVNIKA RADOVA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra u Cenovniku | | | OPIS | Jed. mere | CENA (bez PDV-a) |
|  | | | | | |
| 1. RADOVI | | | | | |
|  | | | | | |
| I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | | | | | |
| 1,1 | | | Mašinsko košenje površine zaraslih u korov (3 puta) | m2 |  |
| 1,2 | | | Obeležavanje i kolčenje trase objekta. | m2 |  |
| 1,3 | | | Snimanje i obeležavanje trase ograde | m1 |  |
| 1,4 | | | Košenje i krčenje šiblja sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju | m2 |  |
| 1,5 | | | Fino uklanjanje viška zemlje i žive ograde na trasi ograde, utovar u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. | m1 |  |
| 1,6 | | | Vađenje korenja i žila iz zemlje od uklonjene žive ograde i starog šiblja. Zatrpavanje zemlje i priprema za obeležavanje. | m1 |  |
| 1,7 | | | Skidanje postojeće žičane ograde, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju. | m1 |  |
| 1,8 | | | Rušenje dotrajalih stubova ograde, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju. | kom |  |
| 1,9 | | | Demontaža stare ulazne kapije, razbijanje betona u koji su postavljeni nosači kapije. | kom |  |
| 1,10 | | | Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta, statički stabilna i ako je metalna mora biti propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 skele. | m2 |  |
| 1,11 | | | Rušenje postojećih asfaltnih , betonskih površina  (saobraćajnica i trotoara) mašinskim  sredstvima, sa istovremenim  rušenjem postojećih ivičnjaka i  utovarom i odvozom porušenog  materjala na deponiju koju odredi  nadzorni investitor.Obračun po m² | m2. |  |
| 1,12 | | | Mašinsko uklanjanje šuta i otpadaka. Utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 1,13 | | | Nabavka i postavljanje oznaka za obeležavanje trase. | kom |  |
| 1,14 | | | Mašinsko i ručno skidanje viška zemlje II kategorije sa unutrašnje strane ogradnog zida u sloju debljine d=40 cm i širine 2,0 m. Obračun po m3 samoniklog tla. | m3 |  |
| 1,15 | | | Mašinski i ručni utovar zemlje u vozilo i odvoz na deponiju van gradilišta udaljenu do 5 km. Obračun po m3 utovarene zemlje u rastresitom stanju. | m3 |  |
| 1,16 | | | Rušenje pešačkih staza sa čišćenjem i slaganjem, utovarom i odvozom opeke na zadatu lokaciju. | m2 |  |
| 1,17 | | | Utovar i odvoz građevinskog šuta sa gradilišta. Obračun po turi. | tura |  |
| 1,18 | | | Završno čišćenje I prnje unutrašnjih prostorija do 100 m2. | paušal |  |
| 1,19 | | | Završno čišćenje i pranje prostorija preko 100 m2. | m2 |  |
| 1,20 | | | Obeležavanje trase hidrantske, kanalizacione i vodovodne mreže. |  | |
| Obeležavanje (iskolčavanje) trase hidrantske, kanalizacione i vodovodne mreže. Obračun se vrši po m' obeleženog cevovoda. | m' |  |
| 1,21 | | | Obezbeđivanje gradilišta tokom izvođenja radova: |  |  |
| Obračun se vrši po m' rova. | m' |  |
| 1,22 | | | Raskopavanje postojećih saobraćajnih površina |  | |
| Širina raskopavanja je veća od širine rova za 20 cm. Obračun se vrši po m2 raskopane površine. | m2 |  |
| 1,23 | | | Ručno krčenje šiblja sa utovarom šiblja u vozila i odvoz na deponiju do 10 km. |  | |
| Obračun se vrši po m2. | m2 |  |
| 1,24 | | | Ručno rušenje kolovoza od sitne kamene kocke 10/10 cm, sa čišćenjem iste i odlaganjem u stranu radi ponovne ugradnje. |  | |
| Obračun se vrši po m2. | m2 |  |
| 1,25 | | | Rušenje ivičnjaka 18/24 cm zajedno sa betonskom podlogom, ivičnjake ostaviti sa strane, a betonski šut transportovati na gradsku deponiju sa ručnim utovarom i istovarom. |  | |
| Obračun se vrši po m1. | m1 |  |
| II ZEMLJANI RADOVI | | | | | |
| 2,1 | | | Ručno nabijanje već isplanirane zemlje u slojevima A 10-20 cm | m3 |  |
| 2,2 | | | Nabavka i nasipanje rečnog peska ispod podova u sloju od 15 cm sa prenosom do 30 m | m3 |  |
| 2,3 | | | Ručni iskop zemlje za temelje objekta u zemljištu III kategorije, sa odbacivanjem na 1 m od ivice iskopa. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 2,4 | | | Iskop zemlje III kat. u šir. otkopu, utovar i odvoz kamionom sa daljine do 3 km sa istovarom i razastiranjem | m2 |  |
| 2,5 | | | Iskop zem. III kat za kanal. rov. šir. 0,60-1,00 m sa zatrp., razastir. i nab. u slojevima (zbog rada u mulju, fekalijama i sl. bod. su uvećani 100%) | m3 |  |
| 2,6 | | | Odvoz šuta kamionom sa ručnim utovarom | m3 |  |
| 2,7 | | | Mašinsko raščišćavanje terena (šiblja) sa obeležavanjem ograde | m2 |  |
| 2,8 | | | Utovar u vozilo i transport šiblja i transport na Gradsku deponiju na udaljenosti od 20 km | m3 |  |
| 2,9 | | | Ručni iskop temeljnih stopa za stubove ograde dimenzija 40x40x80 sa odbacivanjem zemlje | kom. |  |
| 2,10 | | | Obeležavanje i kolčenje staza i parking mesta na novoj površini predviđena za vozni park | m2 |  |
| 2,11 | | | Mašinsko skidanje humusa prosečne debljine do d=40 cm | m3 |  |
| 2,12 | | | Popunjavanje depresije zemljom iz iskopa | m3 |  |
| 2,13 | | | Mašinski utovar u vozilo i odvoz viška zemlje na Gradsku deponiju na udaljenosti od 20 km | m3 |  |
| 2,14 | | | Mašinski iskop zemlje za trakaste temelje objekta sa lagerovanjem sa strane. | m3 |  |
| 2,15 | | | Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 2,16 | | | Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne stope betonskih stubova sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 2,17 | | | Ručni utovar i transport viška zemlje iz iskopa na zadatu lokaciju sa razastiranjem. | m3 |  |
| 2,18 | | | Zamena tla, sa nabavkom i dovozom zemljanog materijala i nasipanja terena. Zemlju nasipati u slojevima, kvasiti vodom i nabijati do potrebne zbijenosti. | m2 |  |
| 2,19 | | | Nabijanje podtla. | m2 |  |
| 2,20 | | | Planiranje dna rova. | m2 |  |
| 2,21 | | | Nabavka i izrada posteljice od peska. | m3 |  |
| 2,22 | | | Iskop u širokom otkopu rovokopačem. | m3 |  |
| 2,23 | | | Ručni iskop u širokom otkopu. | m3 |  |
| 2,24 | | | Planiranje i valjanje posteljice. | m2 |  |
| 2,25 | | | Izrada nasipa od peska. | m3 |  |
| 2,25,01 | | | Raznošenje, ubacivanje i razastiranje peska po dnu rova (zatrpavanje), u slojevima do 20 cm (oko cevi d=10 cm i prvi sloj oko PVC cevi 10 cm) sa zbijanjem svakog sloja do potrebne zbijenosti. Obračun po m3. | m3 |  |
| 2,26 | | | Transport zemljanog materijala na daljinu do 5 km. | m3 |  |
| 2,27 | | | Zatrpavanje rova peskom. | m3 |  |
| 2,28 | | | Dodatni iskop zemljanog materijala II i III kategorije na mestu već postojećih temeljnih rovova, ručnim putem uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. | m3 |  |
| 2,29 | | | Planiranje i nabijanje podtla mehaničkim sredstvima. Zahteva se zbijenost podtla po standardnom Proktorovom postupku 100% od maksimalne zbijenosti, a u dubini d=50 cm. Nabijanje podtla vršiti pod zaštitom rova od eventualnog obrušavanja. | m2 |  |
| 2,30 | | | Grubo i fino planiranje dva iskopa na celoj površini gde će se raditi tampon od šljunka. | m2 |  |
| 2,31 | | | Nabavka, razastiranje, planiranje i nabijanje tampona od šljunka u sloju od d=10 cm, sa nabijanjem do potpune zbijenosti, ispod temeljnih traka i temeljnih stopa. | m3 |  |
| 2,32 | | | Nasipanje zemlje oko temelja, zatrpavanje rovova i nabijanje do potpune zbijenosti, koristiti zemlju od iskopa. | m3 |  |
| 2,33 | | | Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne trake sa zasecanjem bočnih strana i odbacivanjem na stranu. Utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 2,34 | | | Izrada nasipa zemlj. materijala. | m3 |  |
| 2,35 | | | Izrada zemljanih bankina, utovar i prenos zemlje, razastiranje, planiranje i valjanje. | m2 |  |
| 2,36 | | | Iskop zemlje za kolovoznu konstrukciju u proširenju sa utovarom i odvozom. | m3 |  |
| 2,37 | | | Izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=30 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti, materijal se transportuje na 10 km. | m3 |  |
| 2,38 | | | Nabijanje podtla uz zamenu sloja slabog tla peskom. | m2 |  |
| 2,39 | | | Nabavka i nasipanje drobljenog kamenog agregata granulacije 4/8 za polaganje prefabrikovanih betonskih elemenata sa nabijanjem i nivelisanjem podloge. Debljina sloja d=4 cm. | m3 |  |
| 2,40 | | | Ispitivanje modula stišljivosti posteljice Ms≥20kN/m2 i tampona kamenog agregata Ms≥50kN/m2. | kom. |  |
| 2,41 | | | Ručni iskop zemlje za temeljne stope metalnih stubova na parkingu 30x30x80 cm. | kom. |  |
| 2,42 | | | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kam. materijala: a. Šljunak d=12 cm | m3 |  |
| 2,43 | | | Izrada sloja od peska, veličina zrna 0-4 mm, debljina sloja 4 cm. | m3 |  |
| 2,44 | | | Podbušivanje ispod kolovoza i staza promera do Ø60 mm i dužine do 10 m. | m |  |
| 2,45 | | | Podbušivanje ispod kolovoza i staza promera do Ø50 mm i dužine do 10 m. | m |  |
| 2,46 | | | Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 20 cm. Upotrebljiv humus za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Obračun po m2 terena. | m2 |  |
| 2,47 | | | Razastiranje zemljanog materijala | m3 |  |
| 2,48 | | | Planiranje i nivelisanje zemljišta sa tačnošću ± 2 i izrada padova za odvod vode. Obračun po m2. | m2 |  |
| 2,49 | | | Ručni iskop zemlje za temeljne stope u zemljištu III kategorije. Obračun po m3. | m3 |  |
| 2,50 | | | Ručni iskop zemlje za trakaste temelje u zemljištu III kategorije, sa odbacivanjem na 1 m od ivice iskopa. | m3 |  |
| 2,51 | | | Ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za šahtove i kanalizacione cevi sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Cenom obuhvatiti i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3. | m3 |  |
| 2,52 | | | Ručni iskop rova u zemljištu III kategorije sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Cenom obuhvatiti i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3. |  |  |
| 2,52,1 | | | za vodovodu mrežu | m3 |  |
| 2,52,2 | | | za elektro mrežu | m3 |  |
| 2,52,3 | | | za telefonsku mrežu | m3 |  |
| 2,52,4 | | | za mrežu grejanja | m3 |  |
| 2,53 | | | Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne stope betonskih stubova sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 2,54 | | | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelj stepeništa sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 2,55 | | | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelj ograde sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |
| 2,56 | | | Humuziranje zatrpanih rovova: |  | |
| Obračun po m2 humizirane i zatravljene površine. | m2 |  |
| 2,57 | | | Ručni iskop rova za polaganje cevi vodovodne, kanalizacione i hidrantske mreže: |  | |
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala. | m3 |  |
| 2,58 | | | Zatrpavanje rova šljunkom na mestima prosecanja asfalta i betona: |  | |
| Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju za sav rad i materijal. | m3 |  |
| 2,59 | | | Mašinska izrada tamponskog sloja od peska d=10 cm, sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala i prevozom na gradilište. |  | |
| Obračun se vrši po m3. | m3 |  |
| III ZIDARSKI RADOVI | | | | | |
| 3,1 | | | Zidanje zida od pune opeke d=12 cm, u pcm 1:2:6 | m2 |  |
| 3,1,1 | | | Zidanje zida ograde od pune opeke d=12 cm, u pcm 1:2:6 | m2 |  |
| 3,1,2 | | | Isti opis kao u pozicijama 3,1 i 3,1,1 samo uz upotrebu pomoćne skele. | m2 |  |
| 3,2 | | | Zidanje zida od fasadne opeke u pcm 1:2:6 d=12 cm | m2 |  |
| 3,2,1 | | | Zidanje zida od fasadne opeke u pcm 1:3:9 d=12 cm | m2 |  |
| 3,3 | | | Kao poz. 3.2, samo za površine do 2 m2 | m2 |  |
| 3,4 | | | Zidanje zida od pune opeke d=25 cm, u pcm 1:2:6 | m3 |  |
| 3,5 | | | Zidanje zidova fasadnom opekom d=25 cm u pcm 1:2:6 | m3 |  |
| 3,5,1 | | | Kao pozicija 3,5 samo u PCM 1:3:9 | m3 |  |
| 3,6 | | | Zaziđivanje otvora punom opekom u produžnom malteru 1:3:9 vel. do 3 m2, zid d=25 cm | m3 |  |
| 3,7 | | | Zaziđivanje otvora vel. d=0,50 - 1,00 m2/kom., opekom d=25 cm | kom |  |
| 3,8 | | | Zaziđivanje raznih otvora bel. d=0,25-0,50 m2/kom. opekom d =25 cm | kom |  |
| 3,9 | | | Zaziđivanje otvora vel. do 3 m2 opekom 12 cm u cm 1:3 nove slojeve povez. post. delovima | m2 |  |
| 3,10 | | | Zaziđivanje otvora vel. 1-2 m2 zidova od 1/2 opeke u c.m. 1:3 sa novom opekom | kom |  |
| 3,11 | | | Zaziđivanje otvora 0,5-1 m2 opekom d= 12 cm u c.m. 1:3 | kom |  |
| 3,12 | | | Zaziđivanje otvora vel. 3 m2 opekom nasatično u c.m. i po vez. za post. Deo | m2 |  |
| 3,13 | | | Zaziđivanje otvora 1-2 m2 kupatilskih kada na kant u c.m. 1:3 | kom |  |
| 3,14 | | | Zaziđivanje otvora 0,5-1 m2 opekom na kant u c.m. 1:3 | kom |  |
| 3,15 | | | Zidanje šahta opekom d=25 cm u c.m. sa dersovanjem betonske kinete ugraš. penjalica vel. preko 1 m3/kom. | m3 |  |
| 3,16 | | | Kao poz. 3,15, samo vel. 0,60-1,00 m3/kom | kom |  |
| 3,17 | | | Kao poz. 3,15, samo vel. do 0,60 m3/kom. | kom |  |
| 3,18 | | | Izrada pokretnog betonskog poklopca iznad šahta d=10 cm, bel. preko 1 m2 sa oplatom i armaturom | m2 |  |
| 3,19 | | | Nabavka i ugrađivanje betonskog gvozdenog poklopca do 30 kg/kom. | kom |  |
| 3,20 | | | Kao poz. 3,19, samo težina 60 kg/kom | kom |  |
| 3,21 | | | Preziđivanje gornjeg dela šahta sa cementnim malterom i opekom. Računa se svaki red posebno d=12 cm. | m1 |  |
| 3,22 | | | Izrada poda od opeke pljoštimice sa prethodnim planiranjem i popunom sloj. Peskom | m2 |  |
| 3,23 | | | Kao poz. 3,22, samo do 5 m2 | m2 |  |
| 3,24 | | | Rušenje poda od opeke pljoštimice sa čišćenjem i slaganjem opeke | m2 |  |
| 3,26 | | | Izrada poda od betonskih ploča 40x30x3 cm, sa planiranjem podloga i prostiranjem peska. | m2 |  |
| 3,27 | | | Kao 3,26 samo do 5 m2 | m2 |  |
| 3,28 | | | Mestimična popravka poda od betonskih ploča 40x40x3 cm. | m2 |  |
| 3,29 | | | Kao poz. 3,28, samo do 5 m2 | m2 |  |
| 3,30 | | | Mestimična popravka poda od betonskih ploča 40x40x4 cm u cementnom malteru sa zamenom 10% ploča. | m2 |  |
| 3,31 | | | Izrada trotoara od betonskih ploča 40x40x4cm položenih u pesku d=4 cm sa planiranjem podloge i popunom fuga peskom. | m2 |  |
| 3,32 | | | Mestimična prerada trotoara od bet. ploča 40x40x4 cm sa post. pločom i dopunom peska d=4 cm | m2 |  |
| 3,33 | | | Izrada ivičnjaka od 1 reda opeke post. nasatice sa ukopčavanjem pored trotoara | m1 |  |
| 3,34 | | | Zidanje komplet česmenog stuba od opeke i postolje za kofu dim. 38x38x1,45 zajedno sa iskopom bet. temelja | kom |  |
| 3,35 | | | Zaziđivanje šlicva opekom na kant širine do 20 cm. | m1 |  |
| 3,36 | | | Izrada i postavljanje oplate na rupe u međuspratnu konstrukciju do 0,50 m2. | kom |  |
| 3,37 | | | Oblaganje zidova i plafona heraklit pločama d=5 cm | m2 |  |
| 3,38 | | | Oblaganje plaf. gips pločama sa form. Pravilnog otvora do 1 m2 | kom |  |
| 3,39 | | | Kao poz. 3,38, samo do 3 m2 | m2 |  |
| 3,41 | | | Gitovanje oko prozora, vrata i raznih pukotina na zid. šir. do 1,00 cm "silikon" gitom | m1 |  |
| 3,42 | | | Fugovanje-gitovanje oko kade silikonom | m1 |  |
| 3,43 | | | Nabavka i ugrađivanje niklovanih vratanaca na kadu. Obračun po komadu. | kom |  |
| 3,44 | | | Obziđivanje stubova fasadnom opekom u PCM | m2 |  |
| 3,45 | | | Zidanje parapetnog zida d=12 cm fasadnom opekom u PCM | m2 |  |
| 3,46 | | | Izrada betonskih kapa na stubovima sa izradom i montažom oplate i armature | kom |  |
| 3,47 | | | Izrada betonske okapnice na parapetnom zidu sa izradom i montažom oplate i armature | m |  |
| 3,48 | | | Malterisanje parapeta ograde u PCM (unutrašnja strana parapeta) sa završnom finom obradom | m2 |  |
| 3,49 | | | Nabavka, transport i postavljanje ivičnjaka | m |  |
| 3,50 | | | Fugovanje ivičnjaka cementnim mlekom | m |  |
| 3,51 | | | Nabavka materijala i zidanje fasadnih zidova (debljina zida = 1+1/2 opeke: d=38 cm) kao i unutrašnjih nosećih i pregradnih zidova opekom u produžnom cementnom malteru. U zidove ugraditi nadvratne i nadprozorne grede iznad otvora, kao i dimnjaka. |  |  |
|  | | | noseći zidovi: | m3 |  |
|  | | | pregradni zidovi: | m2 |  |
| 3,52 | | | Nabavka materijala i izvođenje međuspratne konstrukcije od montažnih ″fert″ gredica sa ugrađenom armaturom, blok ispunom dim. 25x28x16 cm i betonskom pločom d=4 cm, marke MB 20. | m2 |  |
| 3,53 | | | Nabavka materijala i izvođenje dekorativnog venca (identično postojećem) preko arm. bet. serklaža - metalnim šablonom, u plastičnom cementnom malteru. | m1 |  |
| 3,54 | | | Nabavka materijala i zidanje dimnjaka u tavanskom prostoru opekom (38x38 cm sa kanalom 14/14 cm) u produžnom cementnom malteru. | m1 |  |
| 3,55 | | | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije preko međuspratne konstrukcije u tavanskom prostoru od tvrdog stiropora d=5 cm, pričvršćen rabic mrežom i slojem cem. košuljice d=2 cm. | m2 |  |
| 3,56 | | | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova prostorija i plafona produžnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja sa finim gletovanjem kao završnim slojem. |  |  |
|  | | | obimni zidovi: | m2 |  |
|  | | | plafoni: | m2 |  |
| 3,57 | | | Nabavka materijala i malterisanje spoljnih-fasadnih zidova produžnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja sa finim gletovanjem kao završnim slojem. | m2 |  |
| 3,58 | | | Izrada i ugradnja montažnih fasadnih nadprozornih elemenata visine h=25 cm, od žute fasadne cigle. | m1 |  |
| 3,59 | | | Obziđivanje zidova atike fasadnom opekom d=12 cm, u produžnom cementnom malteru 1:2:6; sa fugovanjem spojnica. | m2 |  |
| 3,60 | | | Zidanje zidova od pune opeke d=25 cm u produženom cementnom malteru 1:2:6 u svemu prema projektu. | m3 |  |
| 3,61 | | | Kombinovano zidanje unutrašnjeg dela fasadnog zida d=25 cm, silikatnom i običnom opekom u P.C.M. 1:2:6. | m3 |  |
| 3,62 | | | Zidanje pregradnih zidova punom opekom d=12 cm u P.C.M. 1:2:6. Obračun po m2 a cenom obuhvatiti i AB serklaž 12x15 cm, armiran sa 2 Ø6 i uzengije Ø6/15 cm, MB 15. | m2 |  |
| 3,63 | | | Izrada trotoara i platoa od betonskih ploča dim. 18x12x6. | m2 |  |
| 3,64 | | | Oivičenje kolovoza baštenskim ivičnjakom dim. 18x12x6. | m1 |  |
| 3,65 | | | Oivičenje kolovoza baštenskim ivičnjakom dim. 12x18x50. | m1 |  |
| 3,66 | | | Zidanje ograde visine 200 cm punom opekom d=25 cm u produžno cementnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3parapeta. | m3 |  |
| 3,67 | | | Zidanje stubova ograde punom opekom u produžno-cementnom malteru razmere 1:2.6. Dimenzije stubova 51x51 cm. | m3 |  |
| 3,68 | | | Ugradnja vrata u zid, vel. do 2 m2 - komplet sa obradom špaletni | kom |  |
| 3,69 | | | Ugradnja prozora u zid, vel. do 2 m2 - komplet sa obradom špaletni | kom |  |
| 3,70 | | | Malterisanje i krpljenje plafona preko štukatur trske u dva sloja do 3 m2 | m2 |  |
| 3,71 | | | Krpljenje plaf. malt. preko rabic pletiva sa malt. u dva sloja, povr. 1-3 m2 | m2 |  |
| 3,72 | | | Malterisanje dimnjaka na krovu | m2 |  |
| 3,73 | | | Malterisanje zida od opeke produženim malterom 1:2:6 u dva sloja | m2 |  |
| 3,74 | | | Malterisanje fasade u p.c.m. | m2 |  |
| 3,75 | | | Prskanje fasade hirofom | m2 |  |
| 3,76 | | | Malterisanje zida preko rabica u dva sloja, i sloj c.m. 1:3 i ostali u p.m. 1:2:6 samo do 5 m2 | m2 |  |
| 3,77 | | | Malterisanje zida preko trščanih ploča u dva sloja c.m. 1:3 do 5 m2 | m2 |  |
| 3,78 | | | Dersovanje zidova p.m. 1:2:6, do 5 m2 | m2 |  |
| 3,79 | | | Krpljenje šlicva malt. šir. do 10 cm posle naknadno post. Instalacija | m1 |  |
| 3,80 | | | Rabic. zid. od naboja rabic pletivom prikovanog ekserima na 50-60 cm | m2 |  |
| 3,81 | | | Rabic. zid. od naboja sa unakrsnim pričvršćenjem plet. pocinkovanom žicom | m2 |  |
| 3,82 | | | Rabic. inst. cevi pletivom i izradom kostura oko cevi | m2 |  |
| 3,83 | | | Malterisanje fasadnih zidova dvorane u P.C.M. 1:2:6, u dva sloja sa prethodnim čišćenjem spojnica od maltera do dubine od 1 cm, kvašenje i prskanje retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1:2. | m2 |  |
| 3,84 | | | Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim cementnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. Malterisanje izvesti u dva sloja sa grubim i finim perdašenjem. | m2 |  |
| 3,85 | | | Malterisanje svih plafonskih površina fert tavanice u PCM u razmeri 1:2:6, sa prethodnim prskanjem cementnim malterom. Malterisanje izvesti u dva sloja, sa grubim i finim perdašenjem. | m2 |  |
| 3,86 | | | Malterisanje zida ograde od opeke produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem drugog završnog sloja. | m2 |  |
| 3,87 | | | Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem drugog završnog sloja. | m2 |  |
| 3,88 | | | Zidanje stubova fasadnom opekom u PCM 1:2:6. Obračun po m3. | m3 |  |
| 3,89 | | | Zidanje parapetnog zida ograde fasadnom opekom, d=25 cm u PCM 1:2:6. | m3 |  |
| 3,91 | | | Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom MO 15 prve klase u produžnom malteru 1:1:6. Spojnice obraditi cementnim malterom 1:2 po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. | m3 |  |
| 3,92 | | | Zidanje pregradnih zidova punom opekom d=6,5 cm u produžnom malteru 1:2:6 sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda uraditi ab serklaže dimenzija 7x15 cm, MB 20 sa armaturom 2Ø8, uzengije Ø6/25. U cenu ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Otvori se odbijaju. | m2 |  |
| 3,93 | | | Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka, prečnika kanala 13,5 cm, spoljnih dimenzija 29/29 cm, zajedno sa svim fazonskim delovima. Oblogu iznad krova zidati fasadnom opekom i fugovati. Dimnjak završiti elementom "venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Obračun po m' komp. izved. dimnjaka. | m1 |  |
| 3,94 | | | Nabavka i ugrađivanje betonskih dimnjačkih vratanaca. Obračun po komadu. | kom |  |
| 3,95 | | | Nabavka i ugrađivanje dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima d=0,55 mm. Obračun po komadu. | kom |  |
| 3,96 | | | Zidanje zida punom opekom d=25 cm u PCM 1:3:9. Obračun po m3. | m3 |  |
| 3,97 | | | Malterisanje ogradnog zida PCM-om u dva sloja sa prethodnim prskanjem retkim cementnim mlekom. Obračun po m2. | m2 |  |
| 3,98 | | | Izrada česmi sa tri izvoda, zidanje crvenom fasadnom opekom, izrada betonskih kada, izrada vodovodne i kanalizacione instalacije. Obračun paušalno. | pauš |  |
| 3,99 | | | Zidanje kalkanskih zidova fasadnom crvenom opekom d = 25 cm u PCM 1:3:9 sa fugovanjem spojnica sa spoljnih strana. obračun po m3. | m3 |  |
| 3,100 | | | Malterisanje venaca (na serklažima i krovu) PCM u dva sloja sa prethodnim prskanjem retkim cementnim mlekom. Obračun po m2. | m2 |  |
| 3,101 | | | Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom. Obračun po m2. | m2 |  |
| 3,102 | | | Zidanje fasadnih zidova giter blokovima 19x19x29 u P.C.M. 1:3:9. Obračun po m3. | m3 |  |
| 3,103 | | | Preziđivanje fasadnih elemenata (delova venaca, prozorskih klupica, sokle) opekom u produžnom malteru 1:2:6. Pažljivo demontirati rastresene delove, očistiti od maltera i oprati mlazom vode, a zatim isprskati cementnim špricem. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Prezidati fasadne elemente po uzorku na prvobitne. Obračun po m1 i m2 |  |  |
| 3,103,1 | | | Solbank | m1 |  |
| 3,103,2 | | | venac do 25 cm | m1 |  |
| 3,103,3 | | | venac do 50 cm | m1 |  |
| 3,103,4 | | | Sokla | m2 |  |
| 3,104 | | | Injektiranje cementnim mlekom (pesak-cement betonit) naprslina u zidu. Za veće pukotine koristiti manji % peska, po potrebi dersovati, injektirati parcijalno sa slamčicama. | pauš. |  |
| 3,105 | | | Malterisanje okruglih stubova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti, oprati vodom i isprskati cementnim mlekom 1:1 spravljenim sa oštrim peskom d=4-5 mm. | m2 |  |
| 3,106 | | | Malterisanje fasade sa izvlačenjem nutni u produžnom malteru. Pre malterisanja fasadne površine očistiti, oprati vodom i isprskati cementnim mlekom 1:1 spravljenim sa oštrim peskom d=4-5 mm. | m2 |  |
| 3,107 | | | Malterisanje fasade sa bunjastom obradom i izvlačenjem nutni u produžnom malteru. Pre malterisanja fasadne površine očistiti, oprati vodom i isprskati cementnim mlekom 1:1 spravljenim sa oštrim peskom d=4-5 mm. | m2 |  |
| 3,108 | | | Izvlačenje profilisanih venaca u produžnom malteru 1:2:6 čeličnim šablonima. Šabloni moraju biti odobreni od strane nadzornog organa. Na podlogu nabaciti cementni špric i postaviti vođice. Preko šprica naneti sloj produžnog maltera spravljen sa prosejanim šljunkom ″jedinicom″ i više puta izvući šablonom dok venac ne dobije profil. Malter za završni sloj spraviti sa sitnim peskom i izvući šablonom dok se ne dobije fin profil sa pravim ivicama. Na uglovima izvršiti pažljivo gerovanje. Izrada gerova ulazi u cenu venca po dužnom metru. |  |  |
| 3,108,1 | | | a) podeoni venac iznad kapitela | m1 |  |
| 3,108,2 | | | b) mali venac ispod strehe | m1 |  |
| 3,108,3 | | | c) solbank do 20 cm | m1 |  |
| 3,108,4 | | | d) profilacija oko kružnog prozora | m1 |  |
| 3,108,5 | | | e) profilacija oko ulaznih vrata | m1 |  |
| 3,108,6 | | | f) profilacije oko prozora male zgrade | m1 |  |
| 3,108,7 | | | g) profilacije kapitela stubova | m1 |  |
| 3,109 | | | Malterisanje sokle ″Jubosan″ sanirnim sistemom u dva sloja - najpre naneti sanirni špric a zatim sanirni malter u debljini oko 3 cm u svemu prema uputstvu proizvođača. | m2 |  |
| IV TESARSKI RADOVI | | | | | |
| 4,1 | | | Izrada, montaža i demontaža oplate serklaža visine do 30 cm. Obračun svake strane posebno po m1. | m1 |  |
| 4,2 | | | Izrada, montaža i demontaža oplate za poklopne ploče (dimnjaka i sl.) veličine 60x60 cm. | kom |  |
| 4,3 | | | Montaža i demontaža fasadne skele od gvozdenih cevi sa zaštitnom ogradom visine do 20 m. Obračun po m2 vert. proj. Skele. | m2 |  |
| 4,4 | | | Osiguranje-poduhvatanje ulegnutih plaf. greda dodatnom poprečnom gredom. | m1 |  |
| 4,5 | | | Mestimična zamena dotrajalih letava i trske na plafonu. | m2 |  |
| 4,6 | | | Letvisanje krova za jednostruko pokrivanje biber crepom letvama 24x48 cm. | m2 |  |
| 4,7 | | | Demontaža letava sa krova - jednostrano pokrivanje biber crepom. | m2 |  |
| 4,8 | | | Letvisanje krova za gusto pokrivanje krova biber crepom. | m2 |  |
| 4,9 | | | Demontaža letava sa krova za gusto pokrivanje biber crepom. | m2 |  |
| 4,10 | | | Letvisanje krova letvama 3/5 cm za pokrivanje falc crepom. | m2 |  |
| 4,11 | | | Demont. letava sa krova pokriv. falc crepom | m2 |  |
| 4,12 | | | Zamena dotrajalih letava na krovu sa skidanjem i vraćanjem pokrivača crepa | m1 |  |
| 4,13 | | | Letv. krova štaflama 5/8 cm za salonit razmaku od 100 cm | m2 |  |
| 4,14 | | | Zam. dotrajalih štafli 5/8 cm ispod salonita sa skidanjem i vrać. Salonita | m1 |  |
| 4,15 | | | Demont. Štafli sa krova za pokrivanjem salonitom | m2 |  |
| 4,16 | | | Izrada oplate daskom 24 mm preko greda krova za pokr. limom, ter hart. ili eternitom | m2 |  |
| 4,17 | | | Demont. oplate preko greda | m2 |  |
| 4,18 | | | Opšivanje venaca i uvala sa dask. 24 mm | m2 |  |
| 4,19 | | | Demont. dasaka sa venca i uvale | m2 |  |
| 4,20 | | | Opšivanje venca strehe daskama na pero i žljeb d=24 mm po kosini | m2 |  |
| 4,21 | | | Demont. venca od dasaka na pero i žljeb d=24 mm | m2 |  |
| 4,22 | | | Postavljanje čeone daske na krovu | m1 |  |
| 4,23 | | | Demont. čeone daske na krovu | m1 |  |
| 4,24 | | | Izrada i montaža oplate za izradu staza | m |  |
| 4,25 | | | Obeležavanje objekta, montaža nanosne skele. | m2 |  |
| 4,27 | | | Podgrađivanje rova i oplate. | m2 |  |
| 4,28 | | | Nabavka materijala i izvođenje drvene krovne konstrukcije izvedene od rezana građe - četinar II klase. | m2 |  |
| 4,29 | | | Obračun po m2 površine krova. |  |  |
| 4,30 | | | Montaža i demontaža pokretne skele dimenzija 4x6x9 m na točkovima. Pokretna skela služiće za molerske radove, zidarske radove, kao i za potrebe instalatera. | m2 |  |
| 4,31 | | | Letvisanje krova letvama dimenzija 24/48 mm, suvim i kvalitetnim jelovim letvama na razmaku od 15 cm za gusto pokrivanje biber crepom. Obračun po m2 kose ravni krova. | m2 |  |
| 4,32 | | | Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske d=24 mm od suve i prave jelove daske, postaviti na dodir i zakucati. Obračun po m2 kose površine. | m2 |  |
| 4,33 | | | Nabavka materijala i izrada, montaža i demontaža oplate i temeljnih zidova. Obračun po m2. | m2 |  |
| 4,34 | | | Nabavka materijala i izrada, montaža i demontaža oplate vertikalnih serklaža. Obračun po m2. | m2 |  |
| 4,35 | | | Nabavka materijala i izrada, montaža i demontaža glatke oplate betonske okapnice dim. 35x6,5 cm. U cenu uračunati i dvostranu trouglastu lajsnu 2,0x2,0 cm. Obračun po m1. | m1 |  |
| 4,36 | | | Izrada i postavljanje drvenog stuba od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine do 100 cm. | kom |  |
| 4,37 | | | Izrada i postavljanje drvenog stuba od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine 101-400 cm. | kom |  |
| 4,38 | | | Izrada i postavljanje drvene grede od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine 401-600 cm. | kom |  |
| 4,39 | | | Postavljanje drvenih dasaka debljine 24 mm. | m2 |  |
| 4,40 | | | Izrada i postavljanje drvene grede od rezane građe, dimenzija 10/12. Grede postaviti na osnovu projekta i statičkog proračuna. Obračun po m2 stvarne površine. | m2 |  |
| 4,41 | | | Izrada, montaža i demontaža oplate pune ploče blažujkom sa podupiračima do 3 m1. |  |  |
| \* ravna ploča | m2 |  |
| \* kosa, nagnuta ploča | m2 |  |
| 4,42 | | | Izrada, montaža i demontaža oplate za stepeništa. Obračun po m2. | m2 |  |
| 4,43 | | | Razupiranje rova drvenom građom: |  |  |
| Prosečna dubina rova je 1.45 m te je i visina podgrade 1.45 m. Obračun se vrši po m2 podgrađenih površina za sav rad i materijal. |
| dubina rova 0 - 2 m | m2 |  |
|  | | | | | |
| V BETONSKI RADOVI | | | | | |
| 5,1 | | | Izrada cem. koš. 1:3 d=3 cm od frakcije "1" sa perdašenjem | m2 |  |
| 5,2 | | | Izrada cem. koš. 1:3 d=4 cm od frakcije "1" sa perdašenjem i armirati mrežom Q 84. | m2 |  |
| 5,3 | | | Bet. podova sa MB 20 i perdašnjem povr. d=6 cm | m2 |  |
| 5,4 | | | Bet. poda MB 30 d=10 cm i perdaš. povr. | m2 |  |
| 5,5 | | | Bet. poda MB 30 d=12 cm sa perdaš. povr. | m2 |  |
| 5,6 | | | Bet. poda MB 30 d=15 cm i perdaš. povr. | m2 |  |
| 5,8 | | | Betoniranje trakastih temelja i temelja samaca nabijenim betonom MB 30, sa uračunatom oplatom. Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,9 | | | Betoniranje temeljnih zidova betonom MB 30, u cenu uračunata i oplata. | m3 |  |
| 5,10 | | | Betoniranje stubova betonom MB 30 sa potrebnom oplatom i armaturom. | m3 |  |
| 5,11 | | | Montaža žičane ograde i zatezanje na postavljenim betonskim stubovima. | m2 |  |
| 5,12 | | | Nabavka, sečenje i montaža mrežaste armature. | kg |  |
| 5,13 | | | Betoniranje staza MB 30 d=10-15 cm sa finom završnom obradom. | m2 |  |
| 5,14 | | | Nabavka materijala i izvođenje pristupnih stepenika ispred ulaza objekata, kao i popločavanje platoa oko objekta pravougaonim betonskim elementima dim. 20x10x6 cm. |  |  |
| 5,15 | | | stepenište: | m2 |  |
| 5,16 | | | popločavanje: | m2 |  |
| 5,17 | | | Betoniranje podloge temelja od ″mršavog" nabijenog betona MB 30 d=5 cm preko nabijenog šljunka. | m2 |  |
| 5,18 | | | Izrada betonske okapnice na parapetom zidu sa izradom i montažom oplate i armature. | m1 |  |
| 5,19 | | | Izrada betonskih kapa na stubovima sa izradom i montažom oplate i armature. | kom. |  |
| 5,20 | | | Nabavka materijala i izrada, ispod a. b. sloja nabijenog betona MB 10 debljine d=6 cm. Izvodi se preko tampon sloja šljunka. | m3 |  |
| 5,21 | | | Nabavka, sečenje, savijanje, nastavljanje i montaža armature RA 400/500-2 (srednje složena armatura). | kg |  |
| Obračun se vrši po 1 kg ugrađene armature za sav rad, materijal, transport, skladištenje, sečenje, savijanje i montažu armature u oplatu. |  |
| 5,22 | | | Betoniranje AB okruglih stubova sa stepenikom i kapitelom, po detalju iz projekta, betonom MB 30. Obračun po m3 a cenom obuhvatiti i oplatu i konstruktivnu armaturu. | m3 |  |
| 5,23 | | | Betoniranje AB greda MB 30. |  |  |
| Obračun po m3 a cenom obuhvatiti oplatu, dok se armatura obračunava posebno. |  |
| \* | | | razne grede | m3 |  |
| \* | | | grede složenog proseka | m3 |  |
| 5,24 | | | Betoniranje atike iznad ulaza i venca, AB MB 30 debljine 12 cm. | m2 |  |
| 5,25 | | | Betoniranje stepenica nabijenim betonom MB 20 kao i rampe na ulazu. Obračun po m3 a cenom obuhvatiti i oplatu. | m3 |  |
| 5,26 | | | Betoniranje zaštitnog trotoara pored objekta i platoa betonom MB 30 d=10 cm na podlozi od šljunka d=10 cm sa padovima. Obračun po m2 ugrađenog i obrađenog betona, a cenom obuhvatiti i graničnu oplatu. | m2 |  |
| 5,27 | | | Betoniranje sokli fasadnih zidova d=12 cm. Spoljna strana vidni beton. Obračun po m′ ugrađenog betona, a cenom obuhvatiti i oplatu, spoljna strana vidni beton, kao i konstruktivnu armaturu. |  |  |
|  | | | - sokla h = 60 cm | m1 |  |
|  | | | - sokla h = 70 cm | m1 |  |
| 5,28 | | | Nabavka i ugradnja prefabrikovanih armiranobetonskih stubova dimenzija 10x10x250 cm. Stubovi se postavljaju na rastojanju od 180 c, a u krajnjem i svakom petom polju postaviti kosnike za ukrućenje ograde. | kom. |  |
| 5,29 | | | Betoniranje armirano-betonskog završnog serklaža ograde 31x8 cm, betonom MB 20 u svemu prema projektu i detalju. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. | m3 |  |
| 5,30 | | | Izrada trotoara i platoa od betonskih ploča žute boje, dim. 20x10x6 cm i 18x12x6 cm. | m2 |  |
| 5,31 | | | Oivičenje kolovoza pešačkih staza na podlozi od betona MB 20 baštenskim ivičnjakom dimenzija 12/18/60 i 12/18/50 . | m1 |  |
| 5,32 | | | Izrada betonskog kolovoza na licu mesta, izrada betonskih stopa za oivičenje. | m1 |  |
| 5,33 | | | Nabavka i postavljanje prefabrikovanih betonskih "PRAVOUGAONIH" elemenata dimenzija 20x20x8 cm. | m2 |  |
| 5,34 | | | Nabavka i postavljanje prefabrikovanih betonskih "behaton" kocki crvene boje u pesku. | m1 |  |
| 5,35 | | | Nabavka i postavljanje baštenskih (betonskih) ivičnjaka 12x18x60 cm u betonu MB 20. | m1 |  |
| 5,36 | | | Betoniranje temeljnih stopa 30x30x80 betonom MB 20 za metalne stubove. | kom |  |
| 5,37 | | | Izrada bitumiziranog nosivog sloja BNS od drobljenog kamenog agregata debljine d=7 cm. | m2 |  |
| 5,38 | | | Izrada sloja asfalt betona AB u uvaljanom stanju debljine d=3 cm. | m2 |  |
| 5,39 | | | Nabavka, transport i ugradnja mršavog betona u sloju od 5 cm u trakaste temelje objekta | m3 |  |
| 5,41 | | | Betoniranje staza betonom MB 30, d=15 cm sa završnom finom obradom. Stazu armirati armaturnom mrežom Ø131. | m2 |  |
| 5,42 | | | Ugradnja sloja bituagregata BNS 22s (A), d=7 cm, u uvaljanom stanju sa transportom materijala. | m2 |  |
| 5,43 | | | Ugradnja sloja asfalt betona AB 0-8 mm, d=4 cm, u uvaljanom stanju sa transportom materijala. | m3 |  |
| 5,44 | | | Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30 u svemu prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,45 | | | Betoniranje armirano betonskih temelja stubova betonom MB 30 u svemu prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,46 | | | Izrada ab temelja betonom MB 30 u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detaljima, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 temelja. | m3 |  |
| 5,47 | | | Izrada ab temeljnih zidova betonom MB 30 u svemu prema projektu, statičkom računu i detaljima, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 temelja. | m3 |  |
| 5,48 | | | Izrada polumontažne tavanice tipa "fert" debljine 16+4 cm betonom MB 30. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. U cenu ulaze i nosači sa podupiračima. Obračun po m2 tavanice. | m2 |  |
| 5,49 | | | Izrada ab greda, nadprozornika i nadvratnika u svemu prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulazi oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 greda. | m3 |  |
| 5,5 | | | Izrada ab stubova preseka 25x25 cm u svemu prema projektu, detaljima i statičkom računu. U cenu ulazi oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 stubova. | m3 |  |
| 5,51 | | | Izrada kose ploče i ulaznih stepenika od nabijenog betona MB 20 sa izradom preko sloja šljunka zajedno sa oplatom. Obračun po m3 betona. | m3 |  |
| 5,52 | | | Izrada podloge za podove od betona MB 15, d=8 cm, na tamponu šljunka, sa izravnavanjem gornje površine. Obračun po m2 podloge. | m2 |  |
| 5,54 | | | Izrada trotoara oko objekta od betonskih ploča dimenzija 20x10x3 cm u sloju peska i slogu prema projektu. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulazi nabavka, podloga od peska i spojnice. Obračun po m2 staze. | m2 |  |
| 5,55 | | | Nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Pre betoniranja armaturu pregleda i pismenim putem odobrava nadzorni organ. Obračun po kg armature. | kg |  |
| 5,56 | | | Nabavka materijala i izrada Ab serklaža (horizonatalnih, vertikalnih, kosih)betonom MB 30 sa negom betona i oplatom. Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,57 | | | Izrada AB okapnice dim. 35x6,5 cm u natur betonu MB 30 sa negom betona. U cenu uračunati i MAQ-188. Obračun po m1. | m1 |  |
| 5,58 | | | Rekonstrukcija postojećeg vodomernog šahta. | kom |  |
| 5,59 | | | Izrada armiranobetonskog šahta (revizionog) betonom MB 30. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po komadu. | kom |  |
| 5,60 | | | Izrada betonskog slivnika za skupljanje vode. Poklopac slivnika liveno-gvozdena rešetka za srednje teški saobraćaj. Obračun po komadu | kom |  |
| 5,61 | | | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih serklaža betonom MB 30. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata i pomoćna skela. Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,62 | | | Izrada AB stepeništa, marke MB 30. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Ucenu ulaze oplata, podupirači i pomoćna skela. |  | |
| Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,63 | | | Izrada armirano betonske ploče. Debljina ploče prema statičkom proračunu i detaljima. U cenu uračunati potrebnu oplatu i podupirače. |  | |
| Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,64 | | | Izrada krstastih AB ploča, debljine d=15 cm, marke MB 30, vodonepropusan beton. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. |  | |
| Obračun po m3. | m3 |  |
| 5,65 | | | Betoniranje armiranobetonskog završnog serklaža zida ograde 31x8 cm betonom MB 20 u svemu prema projektu i detalju. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu, armaturu i radnu skelu. |  | |
| Obračun po m1 | m' |  |
| 5,66 | | | Postavljanje sitne kamene kocke 10/10 cm, sa dodatkom 10% nove kocke na sloj peska debljine 10 cm sa valjanjem i prevozom materijala. |  | |
| Obračun po m2 | m2 |  |
| 5,67 | | | Polaganje zatečenih ivičnjaka 18/24 cm sa prethodnim čišćenjem i polaganjem u betonsku podlogu od betona MB 20, sa fugovanjem spojnica cementnim malterom. |  | |
| Obračun po m' | m1 |  |
| 5,68 | | | Dovođenje postojećih saobraćajnih površina u tehnički ispravno stanje. Nakon zatrpavanja rova izvršiti izradu nove konstrukcije saobraćajnice i sastava kao postojeća konstrukcija. |  | |
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 |  |
|  | | | | | |
| VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | | | | | |
| 6,1 | | | Jednostruko pokrivanje krova novim biber crepom. | m2 |  |
| 6,2 | | | Prepokrivanje krova biber crepom jednostruko. Kroz cenu je obračunata vrednost rada, a vrednost dodatnog crepa se obračunava prema stvarno utrošenoj količini i ceni. | m2 |  |
| 6,3 | | | Privremeno skidanje biber crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje - za jednostruko pokrivanje | m2 |  |
| 6,4 | | | Privremeno skidanje biber crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje - za gusto pokrivanje | m2 |  |
| 6,6 | | | Skidanje jednostruko pokrivenog biber crepa sa krova, spuštanjem istog na zemlju i odvozom na deponiju | m2 |  |
| 6,7 | | | Gusto pokrivanje krova sa biber crepom | m2 |  |
| 6,9 | | | Pregled krova sa gusto pokrivanje biber crepom i pojedinačna zamena polupanog crepa na površini do 2 m2 po objektu. U cenu ulazi samo rad, a vred materijala prema stvarno utrošenoj količini i ceni. | m2 |  |
| 6,13 | | | Pokrivanje uvala i grbina na krovu pokrivenom biber crepom sa njegovim potrebnim sečenjem, svaka strana meri se posebno i to po kosini. U cenu je sadržan rad, a materijal u poziciji pokrivanja. | m1 |  |
| 6,15 | | | Privremeno skidanje falc. crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje krova | m2 |  |
| 6,16 | | | Pregled krova pokrivenog falc. crepom sa pojedinačnom zamenom do 30 kom po krovu. | kom |  |
| 6,17 | | | Nameštanje isklizlog falc crepa | kom |  |
| 6,21 | | | Skidanje falc crepa gde je vezani svaki treći crep | m2 |  |
| 6,22 | | | Pokrivanje slemena i grbina slemenjacima, zalivanjem produžnim malterom 1:2:6 na krovovima pokrivenim biber i falc crepom. | m1 |  |
| 6,23 | | | Pokrivanje uvale ili grbina sa sečenjem falc crepa. Obračun po kosini za svaku stranu posebno, u ceni je rad, a materijal je u poziciji pokrivanje. | m1 |  |
| 6,24 | | | Pojedinačna zamena polupanih slemenjaka na krovu sa zalivanjem produžnim malterom 1:2:6. | kom |  |
| 6,25 | | | Zalivanje slemena i grbina produžnim maltrom 1:2:6 na starom krovu. | m1 |  |
| 6,26 | | | Zamalterisati ivice uvale p.c.m. 1:2:6 na starom krovu, oštećeni malter očistiti i tek tada vršiti malterisanje. Za merenje uzima se svaka strana posebno. | m1 |  |
| 6,27 | | | Skidanje slemenjaka ranije postavljenih u p.m. 1:2:6 i njihov odvoz sa deponije. | m1 |  |
| 6,28 | | | Pokrivanje krova salonitom 105x122 cm, bez zaptivanja preklopa. | m2 |  |
| 6,29 | | | Pregled krova i pojedinačna zamena polupanih salonit ploča (bez zaptivnog preklopa) vel. 105x122 cm. | kom |  |
| 6,30 | | | Pokrivanje grbina i slemenjaka salonit slemenjacima. | m1 |  |
| 6,31 | | | Demontaža salonit slemenjaka | m1 |  |
| 6,32 | | | Pokrivanje uvala i grbina sa sečenjem salonita po kosini (samo rad). | m1 |  |
| 6,33 | | | Skidanje pok. od salon. vel 105/122 i 105/152 cm | m2 |  |
| 6,38 | | | Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Obračun po m1 slemena i grbina. | m1 |  |
| 6,39 | | | Skidanje starog falcovaog crepa i slemenjaka, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 |  |
| 6,40 | | | Nabavka i pokrivanje krova falcovanim crepom. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 |  |
| 6,41 | | | Nabavka i opšivanje strehe drvenom lamperijom d=2 cm sa izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu skelu. Obračun po m2. | m2 |  |
| 6,42 | | | Nabavka materijala i podšivanje krovne konstrukcije po donjem pojasu lamperijom na delu otvorene nadstrešnice. obračun po m2. | m2 |  |
| 6,43 | | | Nabavka materijala i pokrivanje slemena slemenjakom od AL lima d=0,7 mm. Obračun po m1. | m1 |  |
| 6,44 | | | Nabavka materijala i pokrivanje slemena slemenjacima. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | | | | | |
| VII KERAMIČARSKI RADOVI | | | | | |
| 7,1 | | | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica fuga na fugu u lepku. | m2 |  |
| 7,2 | | | Nabavka i postavljanje sokle po obimu zidova od podnih keramičkih pločica u keramičkom lepku visine do 15 cm. Obračun po m1. | m1 |  |
| 7,3 | | | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica fuga na fugu u lepku. | m2 |  |
| 7,4 | | | Mestimično krpljenje pločica svih dimenzija, sa pripremom podloge i fugovanjem (količina 1-10 komada). | kom |  |
| 7,5 | | | Obijanje - skidanje pločica sa zidova i podova, sa čišćenjem i odnošenjem šuta. | m2 |  |
| 7,6 | | | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica na stepenicama u keramičkom lepku visine do 15 cm. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | | | | | |
| VIII TERACERSKI RADOVI | | | | | |
| 8,1 | | | Nabavka i polaganje teraco ploča veličine 25x25 cm u cementnom malteru 1:2, debljine 2,5 cm. | m2 |  |
| 8,2 | | | Kao 8,1 samo površine do 3 m2 | m2 |  |
| 8,3 | | | Mestimično krpljenje podova teraco ploča 25x25 cm, količine 1 komad po objektu. | kom |  |
| 8,4 | | | Kao 8,3 samo 1-5 kom. po objektu | kom |  |
| 8,5 | | | Kao 8,3 samo 5-20 kom. | kom |  |
| 8,6 | | | Izrada sokle od teraco ploča 25x25 cm. | m1 |  |
| 8,7 | | | Kao 8,6 samo do 5 m2 po objektu | m1 |  |
| 8,8 | | | Rušenje podova od teraco ploča položenih u cementnom malteru i odvoz na deponiju. | m2 |  |
| 8,9 | | | Rušenje sokle od teraco ploča ploženih u cementnom malteru i odvoz na deponiju. | m2 |  |
|  | | | | | |
| IX IZOLATERSKI RADOVI | | | | | |
| 9,1 | | | Postavljanje termoizolacije vertikalnih serklaža kombi pločama debljine 6 cm. | m2 |  |
| 9,2 | | | Postavljanje termoizolacije podova od tvrdog vunizola ili ekvivalentno debljine d=4 cm i PVC folije. | m2 |  |
| 9,3 | | | Nabavka materijala i izvođenje hidroizolacije zidova i podova koja se sastoji od 2 vruća bit. premaza i 1 sloja kondora. | m2 |  |
| 9,3,1 | | | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije zidova kondorom, d=4 mm. | m2 |  |
| 9,6 | | | Izrada horizontalne izolacije zidova slojem kondora V4 sa međusobnim preklopom 10 cm i zavarivanjem preklopa butanskim plamenikom. | m2 |  |
| 9,7 | | | Izrada horizontalne hidroizolacije od varenog "kondora 4" sa preklopima od 10 cm i varenjem spojeva. Preko suve i čiste podloge prethodno uraditi premaz od bitulita "A". | m2 |  |
| 9,8 | | | Izrada sloja termoizolacije poda ili zida od tvrdog stiropora d=3-5 cm sa jednostranom PVC folijom. | m2 |  |
| 9,9 | | | Nabavka i postavljanje termoizolacije tavana od kamene vune u obliku tvrdih ploča d=10 cm između dva sloja PVC folije. | m2 |  |
| 9,10 | | | Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih, dvoslojnih kombi ploča d=2 cm preko betonskih greda i serklaža sa pripremom za malterisanje. | m2 |  |
| 9,12 | | | Nabavka i postavljanje hidroizolacije krova ter hartijom. Obračun po m2. | m2 |  |
| 9,13 | | | Izrada termoizolacije fasadnog zida stiroporom d=5 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
| 9,14 | | | Izrada termoizolacije krova staklenom vunom d=5 cm i PVC folijom. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | | | | | |
| X MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI | | | | | |
| 10,1 | | | Struganje starog kreča sa zidova i plafona | m2 |  |
| 10,1,1 | | | Struganje stare poludisperzivne boje sa zidova i plafona. | m2 |  |
| 10,2 | | | Bojenje novih zidova i plafona poludisperzionom ili disperzionom bojom u svetlom tonu i dva puta bojenje valjkom. | m2 |  |
| 10,3 | | | Bojenje starih zidova i plafona poludisperzionom ili disperzionom bojom bez struganja zidova sa osnovnim bojenjem, predbojenjem i bojenje valjkom 1 i 2 put | m2 |  |
| 10,6 | | | Bojenje radijatora lakom za radijatore ručno dvaput uz čišćenje | m2 |  |
| 10,7 | | | Bojenje cevi cent. grejanja radijator lakom od 0 do 6/4 | m1 |  |
| 10,8 | | | Izrada španskog zida, izrada podloge, izravnjenje, grundiranje, nanošenje podloge. Izvlačenje se obavlja rolovanjem a struktura po izboru investitora | m2 |  |
| 10,9 | | | Oblaganje zidova tapetama domaće proizvodnje preko ranije gletovanih površina | m2 |  |
| 10,10 | | | Skidanje tapeta sa zidova | m2 |  |
| 10,11 | | | Izolacija fleka | m2 |  |
| 10,12,01 | | | Gletovanje molerskih zidova | m2 |  |
| 10,12,02 | | | Gletovanje plafona | m2 |  |
| 10,12,03 | | | Gletovanje ostruganih zidova i plafona glet masom, sa prethodno izvršenim svim predradnjama. | m2 |  |
| 10,13 | | | Bandažiranje spojnica plafona od gipsa | m2 |  |
| 10,14 | | | Bandažiranje spojnica | m1 |  |
| 10,15 | | | Nanošenje podloge na zidove | m2 |  |
| 10,16 | | | Bojenje prozora i vrata lazurnim bojama sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati. | m2 |  |
| 10,17 | | | Struganje masne sokle sa zidova | m2 |  |
| 10,20 | | | Bojenje betonskih površina tribina za gledaoce, bojom za beton, u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti po uputstvu proizvođača boje. | m2 |  |
| 10,23 | | | Bojenje prozora i vrata lazurnim bojama sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati. | m2 |  |
| 10,25 | | | Bojenje stare stolarije ulaznih vrata sa prethodnim struganjem i šmirglanjem stare boje. Obračun po kom. | kom |  |
| 10,26 | | | Bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnom ili disperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem. Obračun po m2. | m2 |  |
| 10,27 | | | Bojenje plafona poludisperzivnom ili disperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem. Obračun po m2. | m2 |  |
| 10,28 | | | Nabavka i montaža gips ploča na plafonu sa bandažiranjem spojeva i izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu radnu skelu. Obračun po m2. | m2 |  |
| 10,29 | | | Skidanje stare boje sa vrata. Obračun po m2. | m2 |  |
| 10,30 | | | Bojenje lamperije sadolinom, sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati. Obračun po m2. | m2 |  |
| 10,31 | | | Bojenje stolarije (štokova i unutrašnje stolarije) masnom bojom sa potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |  |
| XI STOLARSKI RADOVI | | | | | |
| 11,1 | | | Izrada i montaža lake drvene pregrade sa kosturom od čam. građe presek 50/50 mm sa izolacijom od tervola 5 cm. | |  |
| 11,2 | | | Obostrano obloženo univerom | m/2 |  |
| 11,3 | | | Jednostrano obloženo univerom | m/2 |  |
| 11,4 | | | Obostrano obloženo sirovom ivericom | m/2 |  |
| 11,5 | | | Obostrano obloženo gips pločama | m/2 |  |
| 11,6 | | | Obostrano obloženo lesonitom | m/2 |  |
| 11,7 | | | Postavljanje kant trake | m1 |  |
| 11,8 | | | Vađ. st. brod. poda i post. novog sa pret. post. podpatos. u pesku 5x8 cm na raz. 60-80 cm post. ter hart. preko tako prip. podl. post. se čam. daska 18 mm povez. na pero i žljeb. Cena je bez lajsni | m2 |  |
| 11,9 | | | Kao poz. 11,8, samo bez vađenja starog poda | m2 |  |
| 11,10 | | | Demont. starog dotrajalog brodskog poda | m2 |  |
| 11,11 | | | Krojenje i post. iverice na pod preko prethodno post. roštilja | m2 |  |
| 11,12 | | | Izrada i post. drvenih obodnih lajsni oko zida h=10 cm iznad podova | m1 |  |
| 11,13 | | | Izrada i post. pragova od čam. ili jasenove građe, obrada istih i prikivanje običnim ekserima za štok ili se pričvršćuju hol šrafovima i plastičnim tiplovima za pod do 1 m1 | kom |  |
| 11,14 | | | Demontaža svih vrsta lamperije do 1 m2 | kom |  |
| 11,15 | | | Demontaža lamperije preko 1 m2 | m2 |  |
| 11,16 | | | Krpljenje plafona drvenom lamperijom vel. otvora do 1 m2 | kom |  |
| 11,17 | | | Krpljenje plafona drvenom lamperijom vel. preko 1 m2 | m2 |  |
| 11,18 | | | Izrada roštilja-spuštenog plafona od štafli i letava i post. lamperije, gipsanih ili bilo kojih drugih ploča d=10 mm preko drvenih roštilja | m2 |  |
| 11,19 | | | Izrada roštilja za lamperiju ili gips ploče | m2 |  |
| 11,20 | | | Oblaganje plafona gipsanim ili bilo kojim drugim pločama, d=10 mm sa formiranjem pravilnog otvora vel. otvora do 3 m2 | m2 |  |
| 11,21 | | | Kao poz. 11,20, samo vel. otvora do 1 m2 | kom |  |
| 11,22 | | | Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilju | m-1 |  |
| 11,23 | | | Krpljenje vrata oko brave | kom |  |
| 11,24 | | | Krpljenje vrata kod štoka | kom |  |
| 11,25 | | | Izrada i mont. štoka za vrata do 2 m2 | kom |  |
| 11,26 | | | Prekrajanje štoka vrata | kom |  |
| 11,27 | | | Izrada i mont. opšivnih lajsni oko vrata, šir. 5 cm od čamove građe d=12 mm | m1 |  |
| 11,28 | | | Ugradnja jednokrilnih drvenih vrata | kom |  |
| 11,29 | | | Ugradnja dvokrilnih drvenih vrata | kom |  |
| 11,30 | | | Zamena običnih brava 65 i 80 brave sa cilindrom 65 i 80 | kom |  |
| 11,31 | | | Zamena cilindra sa bušenjem postojećeg | kom |  |
| 11,32 | | | Zamena cilindra bez bušenja | kom |  |
| 11,33 | | | Zamena kvaka | par |  |
| 11,34 | | | Zamena šildova | par |  |
| 11,35 | | | Zamena šlic lima na vratima bez kraćenja | kom |  |
| 11,36 | | | Zamena anuba šarki | par |  |
| 11,37 | | | Ugradnja drvenih prozora (obračun po krilu) | kom |  |
| 11,38 | | | Postavljanje makaza na prozore | kom |  |
| 11,39 | | | Okivanje prozora | kom |  |
| 11,40 | | | Post. poluolivne ili olivne sa bravicom | kom |  |
| 11,41 | | | Popravka i mont. gurtni za roletne | kom |  |
| 11,42 | | | Mont. lajsni za staklo od čamovine, dim. 25x12 mm | m1 |  |
| 11,43 | | | Izrada i mont. drv. pregrade u donjem delu iste, izrađenje parapet od lamp. ili sl., gornji deo je zastakljen. Pregrada snabdev. vratima. sve izrađeno, okovano i dopremljeno na objekat sa opšivenim lajsnama. | |  |
| 11,44 | | | Pregrada od čamove ili borove građe | m2 |  |
| 11,45 | | | Pregrada od hrastove građe | m2 |  |
| 11,46 | | | Krojenje iverice d=18 mm i post. istih na stolove ili bilo kakvu drugu već pripremljenu podlogu | m2 |  |
| 11,47 | | | Popravka fioke | kom |  |
| 11,48 | | | Post. "cilinder" bravice na fioke ili nameštaj | kom |  |
| 11,49 | | | Menjanje šarki na nameštaju | par |  |
| 11,50 | | | Izrada sanduka za alat od čamove građe dim. 100x50x50 cm | kom |  |
| 1,51 | | | Izrada sanduka za prvu pomoć čamove građe dim. 50x20x20 cm | kom |  |
| 11,52 | | | Izrada drv. šupa od letava 2.5x5 cm i štafli 5x8 cm | m2 |  |
| 11,53 | | | Post. reze na šupe | kom |  |
| 11,54 | | | Izrada i nasađivanje drški na alat (čekić, sekira,...) | kom |  |
| 11,55 | | | Nabavka materijala kao i ugradnja kompletne stolarije prozora i vrata u prethodno ostavljenim otvorima u zidu. Spoljna stolarija je hrast kao i pervaz lajsne i prag vrata, zaštita - fimis, bajc, ugradnja - pur pena. Unutrašnja vrata hrastov furnir, pervaz lajsne i prag hrast, zaštita bajc, fimis, ugradnja - pur pena. |  |  |
|  | | | vrata: dimenzije u cm: 150/220+50 | kom. |  |
|  | | | 90/203+40 | kom. |  |
|  | | | 80/203, 90/205 | kom. |  |
|  | | | 110/203+40 | kom. |  |
|  | | | 140/210 | kom. |  |
|  | | | 70/203 | kom. |  |
|  | | | prozori, dimenzije u cm: 95/155 | kom. |  |
|  | | | 55/55 | kom. |  |
|  | | | 95/55 unutrašnji | kom. |  |
|  | | | prozori 25/25 | kom. |  |
| 11,56 | | | Pažljiva demontaža ugrađenog plakara, veličinedo 5,0m2. Demontirane plakare utovariti i odvestina deponiju koju odredi investitor.Obračun po komadu plakaraa.Do 5,0 m2. | kom. |  |
| 11,57 | | | Izrada i postavljanje plakara od iverice furnirane hrastovim, a sa unutrašnje strane bukovimfurnirom**.**Ivice plakara, vrata i polica kantovati hrastovim furnirom, a leđa plakara postaviti odoplemenjenog lesonita. Plakare izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru naručioca.Obračun po m2 plakara.m2 | m2. |  |
| 11,58 | | | Demontaža postojećih kuhinjskih elemenata.  Demontirane kuhinjske elemente utovariti na kamion i  odvesti na deponiju udaljenu do 15 km koju odredi investitor.. | m1. |  |
| 11,59 | | | Izrada komode od oplemenjene iverice, kantovano ABS trakom, dimenzije 750x500x300. | kom. |  |
| 11,60 | | | Izrada trpezarijskog stola, od oplemenjene iverice i čamovine, dimenzije 1500x800x750. | kom. |  |
| 11,61 | | | Izrada plakara od oplemenjene iverice, dimenzije 3700x2600x550. | kom. |  |
| 11,62 | | | Izrada kancelarijskog i drugog nameštaja od oplemenjene iverice d=18 mm, kantovano melaminom. Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,63 | | | Izrada kancelarijskog i drugog nameštaja od oplemenjene iverice d=18 mm, kantovane u ABS-u. Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,64 | | | Izrada plakara od oplemenjene iverice, dimenzije 1950x700x400. | kom. |  |
| 11,65 | | | Izrada i postavljanje garderobne stene sa čivilucima od oplemenjene iverice, dimenzije 1000x1000. | kom. |  |
| 11,66 | | | Izrada čiviluka od oplemenjene iverice, dimenzije 900x100. | kom. |  |
| 11,67 | | | Izrada komode od oplemenjene iverice, kantovane ABS trakom, dimenzije 1600x750x400. | kom. |  |
| 11,68 | | | Izrada arhivskog ormara od oplemenjene iverice, kantovan ABS trakom, dimenzije 2000x2700x400. | kom. |  |
| 11,69 | | | Izrada arhivskog ormara od oplemenjene iverice, kantovan ABS trakom, dimenzije 1700x2700x400. | kom. |  |
| 11,70 | | | Izrada klub stola od oplemenjene iverice, kantovan ABS trakom, dimenzije 1200x550x700. | kom. |  |
| 11,71 | | | Izrada ormara od oplemenjene iverice, dimenzije 3700x2600x600. | kom. |  |
| 11,72 | | | Izrada plakara od oplemenjene iverice, kantovan ABS trakom, dimenzije 2000x800x550. | kom. |  |
| 11,73 | | | Izrada fijokara od oplemenjene iverice, dimenzije 600x400x500. | kom. |  |
| 11,74 | | | Izrada klub stola, od oplemenjene iverice, kantovan ABS trakom, dimenzije 600x500x550. | kom. |  |
| 11,75 | | | Izrada kompjuterskog stola od oplemenjene iverice, kantovan ABS trakom, dimenzije 1500x600x750. | kom. |  |
| 11,76 | | | Izrada drvenih klupa od kvalitetne čamove građe, L=1700 mm, lakirane i bajcovane. | kom. |  |
| 11,77 | | | Izrada prozora od čamove građe, okovani okretno nagibnim okovom, bajcovan i lakiran, zastakljeni izopan staklom 4+6+4. Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,78 | | | Izrada kompletnih drvenih vrata od čamove rezane građe, štok širine do 15 cm, sa pervajzima, okovana standardnim okovom, bajcovano i lakirano. Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,79 | | | Isto kao i stavka 11,78 samo je štok širine od 15-30 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,80 | | | Isto kao i stavka 11,78 samo je štok širine preko 30 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,81 | | | Izrada unutrašnjih šperovanih vrata (sa štokom), okovana standardnim okovom, bajcovana i lakirana. Obračun po m2. | kom |  |
| 11,82 | | | Izrada unutrašnjih šperovanih vrata sa štokom, okovana standardnim okovom, farbana poliuretanskim bojama. Obračun po m2. | kom |  |
| 11,83 | | | Reparacija stare drvenarije (skidanje stare farbe, brušenje sa pripremom podloge za farbanje i farbanje temeljnom farbom). Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,84 | | | Popravka kancelarijskog i drugog nameštaja. Obračun po satu. | sat |  |
| 11,85 | | | Rad stolara na terenu. Obračun po satu. | sat |  |
| 11,86 | | | Nabavka i montaža zastakljenih prozora krilo na krilo od prvoklasne i suve čamove građe sa termoprekidom, zastakljeni flot staklom d=4 mm sa potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma i aluminijskom okapnicom sa donje strane štoka. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu. |  |  |
| 11,86,1 | | | dimenzija 60/60 | kom |  |
| 11,86,2 | | | dimenzija 80/140, dimenzija 100/120, 120/60 | kom |  |
| 11,86,3 | | | dimenzija 100/140, 120/135, 80/180 | kom |  |
| 11,86,4 | | | dimenzija 140/140 | kom |  |
| 11,87 | | | Nabavka i montaža unutrašnjih jednokrilnih, duplošperovanih vrata od prvoklasne čamove građe. Dovratnik uraditi u širini zida i opšiti lajsnama. Okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu. |  |  |
| 11,87,1 | | | dimenzija 61/198,50 | kom |  |
| 11,87,2 | | | dimenzija 71/198,50 | kom |  |
| 11,87,3 | | | dimenzija 81/198,50 80/200 | kom |  |
| 11,88 | | | Nabavka i montaža ulaznih jednokrilnih, furniranih vrata. Dovratnik od hrastovine. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šperpločom d=4 mm, okov od mesinga, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu. Sve po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu. |  |  |
| 11,88,1 | | | dimenzije 70/210 | kom |  |
| 11,88,2 | | | dimenzije 80/220 | kom |  |
| 11,89 | | | Nabavka i montaža ulaznih jednokrilnih, furniranih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik od hrastovine. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šperpločom d=4 mm. Nadsvetlo zastakliti ravnim staklom d=4 mm. Postaviti okov od mesinga, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu. Sve po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu. |  |  |
| 11,89,1 | | | dimenzije 70/210+60 | kom |  |
| 11,90 | | | Nabavka i montaža štoka na ulaznim vratima, dim. 203x16x79. Obračun po komadu. | kom |  |
| 11,91 | | | Nabavka i montaža prozora na sanitarnom čvoru, lučni prozor dim. 79x79. Obračun po kom. | kom |  |
| 11,92 | | | Nabavka materijala, izrada i ugradnja spoljašnih prozora od drveta, zastakljenih termoizolacionim staklom, sa potrebnim okovom i bojenjem lazurnim premazima. Obračun po m2. | m2 |  |
| 11,93 | | | Izrada i postavljanje prozora veličine 345/125 cm. Prozor je petodelni, sa fiksnim krilima u donjoj zoni i ventus pokretnim delom u gornjoj zoni. Prozor izraditi od čamove građe. Otvaranje prema šemi. | m2 |  |
| 11,94 | | | Izrada i postavljanje vrata (75/200) sa svetlarnikom sa strane (125/205), ukupne veličine 105/205 cm. Vrata su staklena, a ram je izrađen od čamove građe. | m2 |  |
| 11,95 | | | Izrada i postavljanje vrata (75/200) sa svetlarnikom sa strane (25/205), ukupne veličine 205/205 cm. Vrata su staklena, a ram je izrađen od čamove građe. | m2 |  |
| 11,96 | | | Izrada i postavljanje jednokrilnih, furniranih vrata za toalet, dimenzija 85/210 cm. | kom |  |
|  | | | | | |
| XII LIMARSKI RADOVI | | | | | |
| 12,01 | | | Skidanje postojećeg lima sa daščane podloge ravnog krova, | m2 |  |
| 12,02 | | | Pokrivanje krova pocinkovanim limom 0.55 mm, preko daščane podloge. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake koja ulazi u cenu pokrivanja. | m2 |  |
| 12,03 | | | Delimična zamena limenog krovnog pokrivača kod pozicije l-002 | m2 |  |
| 12,04 | | | Pokrivanje krova pocinkovanim limom 0.55 mm u pločama 200x100 cm, preko betonske površine | m2 |  |
| 12,05 | | | Delimična zamena limenog krovnog pokrivača, ostalo kao pozicija l-004 | m2 |  |
| 12,06 | | | Skidanje opšava od lima 0.55 mm sa nadzidaka, atike i ograde razvijene širine 33-40 cm | m1 |  |
| 12,07 | | | Skidanje opšava od lima 0.55 mm sa nadzidaka, atike i ograde razvijene širine 40-50 cm | m1 |  |
| 12,08 | | | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 33 cm | m1 |  |
| 12,09 | | | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 36-40 cm | m1 |  |
| 12,10 | | | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 41-50 cm | m1 |  |
| 12,11 | | | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 51-66 cm | m1 |  |
| 12,12 | | | Skidanje postojećih prozorskih banaka razvijene širine 25-50 cm | m1 |  |
| 12,13 | | | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 25 cm | m1 |  |
| 12,14 | | | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 26-33 cm | m1 |  |
| 12,15 | | | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 34-40 cm | m1 |  |
| 12,16 | | | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 41-50 cm | m1 |  |
| 12,17 | | | Demontaža opšave uvale (iksni) razvijene širine 50-100 | m1 |  |
| 12,18 | | | Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 50 cm | m1 |  |
| 12,19 | | | Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 66 cm | m1 |  |
| 12,20 | | | Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 100 cm | m1 |  |
| 12,21 | | | Demontaža opšava uvala pored zidova i dimnjaka razvijene širine 40-66 cm | m1 |  |
| 12,22 | | | Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 40 cm, za pokrivač od crepa | m1 |  |
| 12,23 | | | Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 40 cm, za pokrivač od salonita | m1 |  |
| 12,24 | | | Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 50 cm, za pokrivač od crepa | m1 |  |
| 12,25 | | | Kao 8.1.024, samo pokr. od salonita | m1 |  |
| 12,26 | | | Opšivanje uvala pored zida i dimnj. poc. limom 0.55 mm razvijene šir. 66 cm za pokrivač od crepa | m1 |  |
| 12,27 | | | Kao 8.1.026, samo za pokr. od salonita | m1 |  |
| 12,28 | | | Demontaža opšava lajsne od poc. lima | m1 |  |
| 12,29 | | | Opšiv ivice raznih opšava trakama od poc. lima 0.55 mm (poc. lajsne raz. šir. 8 cm) | m1 |  |
| 12,30 | | | Demontaža opšava sa ivice balkona | m1 |  |
| 12,31 | | | Opšiv. ivice na balkonima poc. limom 0.55 mm raz. širine 25 cm | m1 |  |
| 12,32 | | | Opšiv. ivice na balkonima poc. limom 0.55 mm raz. širine 33 cm | m1 |  |
| 12,33 | | | Demontaža opšava krovnih prozora | kom |  |
| 12,34 | | | Opšivanje ležećih prozora na krovu veličine 50/60 cm poc. limom sa poklopcem od lima 0.55 mm | kom |  |
| 12,35 | | | Opšivanje ležećih prozora na krovu veličine 50/60 cm poc. limom samo okvirom sa staklom | kom |  |
| 12,36 | | | Demontaža visećih oluka svih vrsta | m1 |  |
| 12,37 | | | Demont. kuka za oluke | kom |  |
| 12,38 | | | Izrada i montaža novih kuka za viseće oluke od pljoštog gvožđa 25/5 premaz. pocinkolitom 2 puta. | kom |  |
| 12,39 | | | Izrada i montaža visećih oluka, polukružnih oluka raz. širine 25 cm (d-20) od pocinkovanog lima 0.55 sa izradom kuka od pljoštog gvožđa 25/5 premazanih cinkolitom 2 puta | m1 |  |
| 12,40 | | | Kao 8.1.039, samo r.š. 33 cm | m1 |  |
| 12,41 | | | Kao 8.1.039, samo r.š. 40 cm | m1 |  |
| 12,42 | | | Izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog lima, pravougli oluci raz. šir. 25 cm (šir. 8 cm) od poc. lima 0,55 mm sa izradom i mont. novih kuka kao u poz. -039 | m1 |  |
| 12,43 | | | Kao 8.1.042, samo raz. šir. 33 cm | m1 |  |
| 12,44 | | | Kao 8.1.042, samo raz. šir. 40 cm | m1 |  |
| 12,45 | | | Izrada i montaža visećih pravouglih oluka preko postojećih kuka raz. širine 25 cm od poc. lima 0,55 mm | m1 |  |
| 12,46 | | | Kao 8.1.045, samo raz. šir. 33 cm | m1 |  |
| 12,47 | | | Kao 8.1.045, samo raz. šir. 40 cm | m1 |  |
| 12,48 | | | Izrada i mont. visećeg pravougaonog oluka preko post. kuka sa ponovnim podizanjem kuka raz. šir. 25 cm | m1 |  |
| 12,49 | | | Kao 8.1.048, samo raz. širine 33 cm | m1 |  |
| 12,50 | | | Kao 8.1.048, samo raz. širine 40 cm | m1 |  |
| 12,51 | | | Izrada i montaža visećih pravoug. oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, sa upotrebom post. kuka s time što se one privremeno skidaju u cilju popravke (presek 10/12 cm) razv. šir. 25 cm | m1 |  |
| 12,52 | | | Kao 8.1.051, samo razv. širine 33 cm | m1 |  |
| 12,53 | | | Kao 8.1.051, samo razv. širine 40 cm | m1 |  |
| 12,54 | | | Izrada i montaža novih polukružnih oluka preko post. kuka raz. šir. 25 cm | m1 |  |
| 12,55 | | | Kao 8.1.054, samo raz. širine 33 cm | m1 |  |
| 12,56 | | | Kao 8.1.054, samo razvijene širine 40 cm | m1 |  |
| 12,57 | | | Izrada i montaža visećih polukružnih oluka preko post. kuka sa ponovnim padiranjem razv. širine 25 cm | m1 |  |
| 12,58 | | | Kao 8.1.057, samo raz. šir. 33 cm | m1 |  |
| 12,59 | | | Kao 8.1.057, samo raz. šir. 40 cm | m1 |  |
| 12,60 | | | Izrada i montaža visećih polukružnih oluka s tim što se post. kuke privremeno skidaju u cilju njihove popravke razv. šir. 25 cm | m1 |  |
| 12,61 | | | Kao 8.1.060, samo razv. širine 33 cm | m1 |  |
| 12,62 | | | Kao 8.1.060, samo razv. širine 40 cm | m1 |  |
| 12,63 | | | Demontaža ležećih oluka od poc. lima svih vrsta | m1 |  |
| 12,64 | | | Demontaža ukrasnih elemen. pod olukom | m1 |  |
| 12,65 | | | Izrada i mont. novih polukruž. ležećih oluka raz. šir. 33 cm od poc. lima 0,55 mm sa izradom i mont. novih kuka od pljoštenog gvožđa 2,5x5 mm premazanih cinkolitom 2 puta i svog drugog potrebnog materijala. Obračun po m1. | m1 |  |
| 12,66 | | | Kao 12,65, samo raz. šir. 40 cm | m1 |  |
| 12,67 | | | Kao 12,65 samo raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,68 | | | Kao 12,65 samo raz. šir. 66 cm | m1 |  |
| 12,69 | | | Izrada i montaža novih ležećih polukr. oluka preko post. kuka sa farbanjem kuka cinkolitom razb. širine 50 cm | m1 |  |
| 12,70 | | | Izrada i montaža novih ležećih polukružnih oluka post. kuka sa ponovnim padiranjem kuka raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,71 | | | Izrada i mont. novih ležećih polukružnih oluka sa privremenim skidanjem kuka u cilju njihove potrebne opravke raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,72 | | | Izrada i montaža novih ležećih pravougaon. oluka preko postojećih kuka, raz. šir. 40 cm | m1 |  |
| 12,73 | | | Kao 8.1.072, samo raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,74 | | | Kao 8.1.072, samo raz. šir. 66 cm | m1 |  |
| 12,75 | | | Izrada i montaža novih ležećih četvrtastih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm preko post. Kuka sa padiranjem istih, razv. Šir. 40 cm (šir. 15 cm). Cevi udaljene od zida najmanje 20 cm. | m1 |  |
| 12,76 | | | Kao 8.1.075, samo raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,77 | | | Kao 8.1.075, samo raz. šir. 66 cm | m1 |  |
| 12,78 | | | Izrada i mont. novih ležećih četvrtastih oluka sa upotrebom postojećih kuka koji se skidaju radi potrebnih opravki raz. šir. 40 cm (širina 15 cm) | m1 |  |
| 12,79 | | | Kao 8.1.078, samo raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,80 | | | Kao 8.1.078, samo raz. šir. 66 cm | m1 |  |
| 12,81 | | | Skidanje dotrajalih odvodnih cevi kružnog preseka raz. šir. 24-40 cm | m1 |  |
| 12,82 | | | Izrada i montaža novih odvodnih olučnih cevi kružnog oluka raz. šir. 25 cm sa izradom i montaž. obujmica (držača) od poc. gvožđa 25x4 mm na max. razmaku od 2 m | m1 |  |
| 12,83 | | | Kao 8.1.082, samo raz. šir. 33 cm | m1 |  |
| 12,84 | | | Kao 8.1.082, samo raz. šir. 40 cm | m1 |  |
| 12,85 | | | Kao 8.1.082, samo raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,86 | | | Skidanje dotrajalih pravougaonih odvodnih oluka raz. širine 50 cm | m1 |  |
| 12,87 | | | Izrada i montaža pravoug. odvodnog oluka raz. šir. 40 cm, ostalo kao poz. l-082 | m1 |  |
| 12,88 | | | Kao 8.1.087, samo raz. šir. 50 cm, ostalo kao poz. l-082 | m1 |  |
| 12,89 | | | Kao 8.1.087, samo raz. šir. 66 cm, ostalo kao poz. l-083 | m1 |  |
| 12,90 | | | Post. Livenih cevi na donjem delu odvod. Oluka tj. Ispod sokle dužina cevi 200 cm komplet sa izradom veze preseka Ø 100 m/m. U ceni su obuhvaćeni i držači | m1 |  |
| 12,91 | | | Postavlj. livenih cevi na donjem delu odvodnog oluka sa izradom veza oluk kanalizac. presek Ø 125 mm. U ceni su obuhvaćeni i držači | m1 |  |
| 12,92 | | | Montaža livenih kolena od 90 stepeni za spajanje odvodnih vertikala sa kanalizacijom presek Ø 100 | kom |  |
| 12,93 | | | Montaža livenih kolena od 90 stepeni za spajanje odvodnih vertikala sa kanalizacijom presek Ø 125 | kom |  |
| 12,94 | | | Skidanje dotrajalih kružnih rukavaca raz. šir. 25-60 cm | kom |  |
| 12,95 | | | Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 33 cm | m1 |  |
| 12,96 | | | Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 40 cm | m1 |  |
| 12,97 | | | Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 50 cm | m1 |  |
| 12,98 | | | Izrada i montaža vodokotlića od poc. lima za olučne cevi 0,75-10 cm | kom |  |
| 12,99 | | | Izrada i montaža vodokotlića od poc. lima za olučne cevi 12-15 cm | kom |  |
| 12,100 | | | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi raz. šir. 25 cm 0 7,5 cm | m1 |  |
| 12,101 | | | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi raz. šir. 25 cm 0 10 cm | m1 |  |
| 12,102 | | | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi dužine 1,00 m 70 i 100 mm/25 cm (vent. glava) | kom |  |
| 12,103 | | | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi dužine 1,0 m 0 100 i 150/25 cm (vent. glava) | kom |  |
| 12,104 | | | Izrada i montaža snegobrana od 2 okrugla gvožđa 0 12 provučenih kroz pljošte gvožđe 5/40 mm sve premazanom cinkolitom | m1 |  |
| 12,105 | | | Izrada i montaža opšivke od pocinkov. lima na slemenu ili grbini raz. šir. 33 cm | m1 |  |
| 12,106 | | | Pregled i popravka opšivke nadzidaka sa mestimičnim letovanjem spojeva | m1 |  |
| 12,107 | | | Pregled i popravka opšava pored zidova dimnjaka sa mestimičnim letovanjem spojeva | m1 |  |
| 12,108 | | | Pregled i popravka opšava raz. šir. do 10 cm sa mestimič. letovanjem spojeva (pos. lajsne) | m1 |  |
| 12,109 | | | Čišćenje horizontalnih oluka od lišća i raznih otpadaka | m1 |  |
| 12,110 | | | Odgušenje olučne vertikale | kom |  |
| 12,111 | | | Izrada prelazne redukcije sa četvrtastih na kružne oluke | kom |  |
| 12,112 | | | Izrada i montaža štucne (spoj hor. i vert. oluka) | kom |  |
| 12,113 | | | Premaz limenog krova cinkolitom | m2 |  |
| 12,114 | | | Nabavka materijala, izrada i montaža ugaono profilisanih okapni limova izrađenih od pocinkovanog plastificiranog lima braon boje d=0,55 mm | m1 |  |
| 12,115 | | | Nabavka materijala i jednostruko pokrivanje krova AL trapezastim limom TR40/205, d=0,7 mm. Obračun po m2. | m2 |  |
| 12,116 | | | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25 mm. Ispod lima postaviti sloj ter hartije koja ulazi u cenu. Obračun po m1. | m2 |  |
| 12,117 | | | Izrada i montaža veter lajsni od pocinkovanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. | m2 |  |
| 12,118 | | | Izrada i montaža opšivke svetlarnika od pocinkovanog lima, razvijene širine 33 cm, debljine 0,55-0,60 mm. Obračun po m1. | m1 |  |
| 12,119 | | | Opšivanje nadzidaka AL trapezastim limom, debljine 0,60 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti i po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m2. | m2 |  |
| 12,120 | | | Pokrivanje krovnih površina pocinkovanim limom, debljine 0,60 mm. Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu, smaknutim na pola. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koja ulazi u cenu. Obračun po m2. | m2 |  |
| 12,121 | | | Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm, širine oluka 10 cm, debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, držače uraditi od pocinkovanog flaha 25\*5 mm i nitovati s prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
| 12,122 | | | Izrada i montaža ležećih oluka od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm, debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, držače uraditi od pocinkovanog flaha 25\*5 mm i nitovati s prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
| 12,123 | | | Opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom, RŠ 40 cm, debljine 0,60 mm. Opšivanje izvesti i po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m2. | m1 |  |
| 12,124 | | | Izrada i montaža samleha iznad visećeg oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 33 cm. Samleh spojiti sa olukom duplim kontrafalcom i zaletovati kalajem. Obračun po m1 samleha. | m1 |  |
| 12,125 | | | Opšivanje uvala dimnjaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 40 cm. Lim uz dimnjak podići najmanje 20 cm, a rub ubaciti u spojnicu opeka. Obračun po m' spoljne ivice dimnjaka. | m1 |  |
| 12,126 | | | Opšivanje uvala pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 40 cm. Ispod lima postaviti sloj "izolim" trake koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m' uvale. | m1 |  |
| 12,127 | | | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25 mm. Ispod lima postaviti sloj ter papira koja ulazi u cenu. Obračun po m' solbanka. | m1 |  |
| 12,128 | | | Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka izrađenih od plastificiranog bojenog lima razvijene širine 55 cm. | m1 |  |
| 12,129 | | | Izrada i montaža olučnih vertikala izrađenih od bojenog plastificiranog lima razvijene širine 55 cm. | m1 |  |
| XIII BRAVARSKI RADOVI | | | | | |
| 13,1 | | | Zamena cilindra sa bušenjem starog | kom |  |
| 13,2 | | | Mont. svih vrsta brava | kom |  |
| 13,3 | | | Demont. svih vrsta brava | kom |  |
| 13,4 | | | Mont. Kvaka | kom |  |
| 13,5 | | | Demont. Kvaka | kom |  |
| 13,6 | | | Mont. strugarskih šarki 90 mm | kom |  |
| 13,7 | | | Demont. strugarskih šarki 90 mm | kom |  |
| 13,8 | | | Mont. strugarskih šarki 100 mm | kom |  |
| 13,9 | | | Demont. strugarskih šarki 100 mm | kom |  |
| 13,10 | | | Mont. strugarskih šarki 120 mm | kom |  |
| 13,11 | | | Demont. strugarskih šarki 120 mm | kom |  |
| 13,12 | | | Demont. strugarskih šarki 16/180 mm | kom |  |
| 13,13 | | | Mont. polu-olivne ili olivene | kom |  |
| 13,14 | | | Demont. polu-olivni ili olivni | kom |  |
| 13,15 | | | Mont. brave e4 na metalnom ormanu | kom |  |
| 13,16 | | | Demont. brave e4 sa metalnog ormana | kom |  |
| 13,17 | | | Mont. makaza na prozoru | kom |  |
| 13,18 | | | Demont. makaza sa prozora | kom |  |
| 13,19 | | | Mont. ventus ručice | kom |  |
| 13,20 | | | Demont. ventus ručice | kom |  |
| 13,21 | | | Mont. ventus mehanizma sa izradom osovina | kom |  |
| 13,22 | | | Demont. ventus mehanizma - komplet | kom |  |
| 13,23 | | | Mont. šnapera za prozore | kom |  |
| 13,24 | | | Demont. šnapera sa prozora | kg |  |
| 13,25 | | | Štelovanje automata za vrata | kom |  |
| 13,26 | | | Izrada uški za katanac i ugradnja | kom |  |
| 13,27 | | | Izrada i ugradnja jednostruko zastakljenih fiksnih delova crne bravarije | kg |  |
| 13,28 | | | Izrada i ugradnja jednostruko zastakljenih fiksnih delova sa alu lajsnama crne bravarije. | kg |  |
| 13,29 | | | Izrada i montaža metalnih vrata obloženih čeličnim limom cca 53 kg/m2 | kg |  |
| 13,30 | | | Izrada i montaža metalnih vrata obloženih čeličnim limom cca 40 kg/m2 (sa alu. lajsnama) | kg |  |
| 13,31 | | | Izrada i mont. metalne ograde i rešetki za prozore | kg |  |
| 13,32 | | | Izrada i mont. rešetki za prozore, vel. do 1 m2 | kom |  |
| 13,33 | | | Izrada i montaža stepenišne čelične ograde | kg |  |
| 13,34 | | | Izrada i montaža čelične konstrukcije | kg |  |
| 13,35 | | | Izrada i montaža ankera za čelične konstrukcije | kom |  |
| 13,36 | | | Izrada i montaža metal. fiksnih žaluzina | kg |  |
| 13,37 | | | Sečenje rezervoara od 2500 lit. | kom |  |
| 13,38 | | | Izrada i post. metalnih brisača za obuću od flaha 20/3 mm dim. 48,5x77,5 sa ramom i zaštitnom bojom | kom |  |
| 13,39 | | | Sve isto kao poz. b-057, samo bez rama | kom |  |
| 13,40 | | | Zamena interfonske brave | kom |  |
| 13,41 | | | Skraćivanje krila vrata | kom |  |
| 13,42 | | | Mont. lajsni od flaha svih dimenzija | m1 |  |
| 13,43 | | | Režijski sat | čas |  |
| 13,44 | | | Nabavka materijala i izvođenje metalne zaštite prozora sa spoljašnje strane od kutijastih profila. Antikoroziono zaštititi i obraditi u tonu eloksaže (boja bakra). | m2 |  |
| 13,45 | | | Nabavka materijala i izvođenje metalnih otirača ispred ulaza. Izvode se od ugaonih profila i pljošteg gvožđa kao ispune 80x60 cm | kom. |  |
| 13,46 | | | Izrada i ugradnja kapije za ulaz teretnih vozila. Ram kapije izraditi od profilnih cevi 40x40x3 mm, a ispunu od kombinacije profilnih cevi 25x25x2 mm i grifovane žice. Kapiju ofarbati osnovnom antikorozivnom bojom i završnom crnom u dva sloja. Dimenzije 5,0x2,4 m. | kom. |  |
| 13,47 | | | Izrada i postavljanje korpi za smeće. Korpe izraditi od L profila 30x30x3 mm, stranice popuniti istegnutim metalom 50x50x70 mm, a sa strane zavariti 4 ručke radi lakše manipulacije. Dimenzije 1x1x1 m. | kom. |  |
| 13,48 | | | KAPIJA dimenzija 1,00m x 2,00m izvodi se kao jednokrilna. Veša se na šuplje čelične cevi Ø80 mm, ispunjene betonom. Materijal za izradu kapije čini univerzalno žičano pletivo 5x5 cm i kutijasti čelični profili 25x25x3 mm. Sve metalne površine (stubovi i profili) zaštićuju se antikorozivnim i osnovnim premazom, kao i sa dva premaza u boji tamnih nijansi. Zaključavanje je lancem i lokotom koji su obuhvaćeni cenom. | kom |  |
| 13,49 | | | KAPIJA dimenzija 3,00 m x 2,00m - izvodi se kao dvokrilna. Veša se na čelične cevi Ø100 mm, ispunjenje betonom. Materijal za izradu kapije čini univerzalno žičano pletivo 5x5 cm, i kutijasti čelični profili 25x25x3 mm. Sve metalne površine (stubovi i profili) zaštićuju se antikorozivnim i osnovnim premazom, kao i sa dva premaza u boji tamnih nijansi. Zaključavanje je lancem i lokotom koji su obuhvaćeni cenom. | kom |  |
| 13,50 | | | Izrada i ugrađivanje stepenišne ograde od čel. cevi prečnika 30 mm i 50 mm. Bojeno lak bojom za metal, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. | m1 |  |
| 13,51,1 | | | Izrada i montaža kapije od čeličnih kutijastih profila. Montaža ankerovanjem čeličnih nosača kapije u stubove i temelj. Krila su snabdevena sa po tri šarke, cilindričnom elektronskom bravom I rukom sa daljinskim (elektro) zatvaranjem kapije, zasunom za fiksiranje krila i stilizovanim kvakama. Finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Izrada prema detalju i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu kapije. |  |  |
|  | | |  | kom. |  |
| 13,51,2 | | | Izrada i montaža teretne dvokrilne kapije dimenzije 4,00 mx2,00 m, izrađene od kutijastih čeličnih profila, ram 40x40, ispuna od 20x20 profila sa dva noseća stuba Ø 100 mm koji su ubetonirani u armirane temeljne stope. Sve očišćeno od korozije, obojeno u zaštitnu antikorozivnu boju u dva sloja, a zatim u završnu crnu boju. Obračun po komadu. | kom. |  |
| 13,52 | | | Demontaža postojeće kovane kapije dimenzije 3,5x2 m, reparacija, finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Jediničnom cenom obuhvatiti demontažu, nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu kapije. | kom. |  |
| 13,53 | | | Bušenje rupa u stepeništu za montažu nosećih stubova gelendera. | kom. |  |
| 13,54 | | | Izrada i montaža anker ploča za fiksiranje nosećih stubova gelendeta. | kom. |  |
| 13,55 | | | Izrada i montaža nosećih stubova gelendera. Finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Jediničnom cenom obuhvatiti demontažu, nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu stubova. | kom. |  |
| 13,56 | | | Izrada i montaža gelendera. Finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Jediničnom cenom obuhvatiti demontažu postojećeg, nabavku materijala, radioničku izradu antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu gelendera | kom. |  |
| 13,57 | | | Izrada i montaža ograde od čeličnih kutijastih profila i čelične mreže Ø 4 mm i okcima mas. 50x50 mm. Montaža ankerovanjem u stubove i parapet. Finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Izrada prema detalju i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu ograde. | m1 |  |
| 13,58 | | | Izrada i ugradnja jednokrilnih vrata izrađenih od kutijastih profila obloženih linoma spolja i iznutra, termoizolovana, sa otvorima za ventilaciju metalni delovi minizirani, bojeni bojom zaštitnom od korozije i završnom bojom za metal. | kom. |  |
| 13,59 | | | Izrada i ugradnja ventilacionih rešetki od kutijastih profila i limenih traka u vidu žaluzina, obojena zaštitnom bojom od korozije i završnom bojom za metal. | m2 |  |
| 13,60 | | | Pažljiva demontaža metalnih vrata. Demontirana vrata sklopiti i predati ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. | m2 |  |
| 13,61 | | | Pažljiva demontaža metalnog izloga sa prethodnim vađenjem stakla. Materijal očistiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, udaljenu do 15 km. Obračun po m2 izloga. | m2 |  |
| 13,62 | | | Demontaža metalnih stepenika. Stepenike pažljivo demontirati, očistiti i složiti u magacin, za ponovnu upotrebu ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenosti do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 stepenika. | m1 |  |
| 13,63 | | | Demontaža livene ograde. Ogradu demontirati, delove ograde očistiti i složiti u magacin, za ponovnu upotrebu ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenosti do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 ograde. | m2 |  |
| 13,64 | | | Nabavka, izrada i postavljanje krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rogove očistiti i obrusiti, elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. Cena obuhvata i ankere, zavrtnje, podloške, skelu, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kg čelika. | kg |  |
| 13,65 | | | Nabavka, izrada i postavljanje rogova krova. Rogove izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rogove očistiti i obrusiti, elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. Cena obuhvata i ankere, zavrtnje, podloške, skelu, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kg čelika. | kg |  |
| 13,66 | | | Nabavka, izrada i postavljanje krovne konstrukcije od rešetkastih nosača. Rešetkaste nosače izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rogove očistiti i obrusiti, elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. Cena obuhvata i ankere, zavrtnje, podloške, skelu, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kg čelika. | kg |  |
| 13,67 | | | Nabavka, izrada i postavljanje rešetkastih nosača. Rešetkaste nosače izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rogove očistiti i obrusiti, elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. Cena obuhvata i ankere, zavrtnje, podloške, skelu, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kg čelika. | kg |  |
| 13,68 | | | Nabavka, izrada i postavljanje anekra, podložnih ploča, zavrtnjeva i slično. Obradu izvesti i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve očistiti i obrusiti. Pre ugradnje sve očistiti od korozije i prašine i obojiti osnovnom bojom dva puta. Obračun po kg čelika. | kg |  |
| 13,69 | | | Izrada i postavljanje jednostrukog metalnog zastakljenog prozora. Prozor izraditi od kutijastih čeličnih profila i zastakliti termoizolacionim staklom d=4 mm, po projektu. Okov po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. na prozor naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,70 | | | Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih vrata. Vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila, po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti jednostrano čeličnim limom. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Obračun po m2. |  |  |
|  | | | sa jednostrukim limom | m2 |  |
|  | | | sa dvostrukim limom | m2 |  |
| 13,71 | | | Izrada i postavljanje metalnih vrata. Vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila, po detaljima i uputstvu projektanta. Vrata su izrađena od ispune od dekapiranog lima. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,72 | | | Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih zastakljenih vrata. Vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila, po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti jednostrano čeličnim limom. Postaviti ram i vrata zastakliti staklom d=4 mm. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Finalna obrada i staklo ulaze u cenu. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,73 | | | Izrada i postavljanje metalne zastakljene pregrade. Pregradu izraditi od kutijastih čeličnih profila i zastakliti ravnim staklom debljine d=4 mm, po detaljima i uputstvu projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati, na pregradu naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Obračun po m2 pregrade. | m2 |  |
| 13,74 | | | Izrada i postavljanje metalne zastakljene pregrade sa vratima. Pregradu i vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila i zastakliti ravnim staklom debljine d=4 mm, po detaljima i uputstvu projektanta. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati, na pregradu naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Finalna obrada i staklo ulaze u cenu. Obračun po m2 pregrade. | m2 |  |
| 13,75 | | | Izrada i postavljanje žaluzina od čeličnih limova i profila. Okvir od čeličnih profila, žaluzine od crnog lima d=1 mm. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Žaluzine izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Pre ugradnje žaluzine očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti žaluzine. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m2žaluzina. | m2 |  |
| 13,76 | | | Izrada i ugradnja metalne rešetke, a prema projektu. Ram rešetke izraditi od ugaonika, a ispunu od flahova. Fiksni ram, nosač izvesti od od ugaonika i ugraditi. Rešetku sa nosačem očistiti, premazati minijumom i obojiti bojom za metal, dva puta Obračun po kg rešetke. | kg |  |
| 13,77 | | | Izrada i postavljanje rešetki prozora od čeličnih profila i flahova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Rešetke izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Pre ugradnje rešetke očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti rešetke. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po kom. | kom |  |
| 13,78 | | | Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije stepeništa od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova i slično. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Konstrukciju izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Pre ugradnje konstrukciju očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti konstrukciju. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po kg čelika. | kg |  |
| 13,79 | | | Izrada i postavljanje ograde stepeništa od čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po kg ograde. | kg |  |
| 13,80 | | | Izrada i postavljanje nadstrešnice od čeličnih profila i flahova. Nadstrešnicu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje nadstrešnicu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti nadstrešnicu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po kg nadstrešnice. | kg |  |
| 13,81 | | | Izrada i postavljanje ograde balkona od čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po kg ograde. | kg |  |
| 13,82 | | | Pokrivanje krova trapezastim aluminijskim limom plastificiranim limom TR35/200, u boji po izboru projektanta. Debljina aluminijumskog lima je d=0,80 mm. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m2 pokrivene površine. | m2 |  |
| 13,83 | | | Izrada i postavljanje ograde od čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po kg ograde. | kg |  |
| 13,84 | | | Izrada i postavljanje kapije od čeličnih profila, flahova i limova. Kapiju izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa po izboru projektanta. Pre ugradnje kapiju očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti kapiju, popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po kg kapije. | kg |  |
| 13,85 | | | Izrada i ugradnja metalnog strugača obuće, rešetke. Rešetku sa nosačem očistiti, premazati minijumom i obojiti bojom za metal, dva puta. Obračun po m2 strugača. | m2 |  |
| 13,86 | | | Izrada i montaža šaht poklopca ili poklopca vodomera. Ram izraditi od L profila 30x30 i ubetonirati u ploču šahta. Poklopac izraditi od profilisanih cevi 25x25 i lima od 2 mm, dimenzije šahta 60x60cm. Sve obojiti u osnovnu zaštitnu boju, a zatim u završnu. Obračun po kom. | kom |  |
| 13,87 | | | Izrada i montaža čeličnih stubova od šavnih cevi dimenzija Ø 150x5 mm, čelične anker ploče dimenzija 250x250x10 mm, sve zaštićeno i finalno obrađeno. Obračun po kg. | kg |  |
| 13,88 | | | Izrada i montaža zaštitne jednokrilne rešetke sa gornjim fiksnim delom. Rešetka je izrađena od profila cevi 20x20 i flah cevi 30x30 te krugova poređanih horizontalno od armature Ø10 bojeno u zaštitnu antikorozivnu boju i u završnu crnu boju i u završnu crnu boju. Izgled rešetke prati izgled rešetki na prozorima. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,89 | | | Izrada i montaža zaštitne jednokrilne rešetke sa gornjim fiksnim delom. Rešetka je izrađena od profilnih cevi 20x20 sa horizontalama od flah cevi 30x3 i krugova Ø100 izrađenih od armature Ø10. Izgled rešetke prati izgled rešetki na prozorima. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,90 | | | Izrada i montaža metalne rešetke na prozorima, izrađene od čeličnih, kutijastih profila 20x20 mm, savijenih krugova od armature GAØ10 u gornjoj zoni i flaha u donjoj zoni, Premazati antikorozivnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal dva puta, boja po izboru projektanta. Obračun po komadu. | kom |  |
| 13,91 | | | Izrada i montaža metalne rešetke za obuću dim. 50/80 cm. Ram izraditi od ugaonika 30/30/3 mm, a ispuni od flahova 30/4 mm na razmaku od 3 cm. Fiksani ram izraditi od ugaonika 40/40/4 mm. Premazati antikorozivnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal dva puta, boja po izboru projektanta. Obračun po komadu. | kom |  |
| 13,92 | | | Izrada i ugradnja jednokrilnih vrata izrađenih od kutijastih profila obloženih limom spolja i iznutra, termoizolovana, sa ventilacionim otvorima u donjem delu. Sve metalne delove minizirati, bojiti zaštitnom bojom od korozije i završnom bojom za metal. | kom |  |
| 13,93 | | | Izrada i ugradnja ventilacionih rešetki od kutijastih profila i limenih traka. Sve metalne delove minizirati, bojiti zaštitnom bojom od korozije i završnom bojom za metal. | m2 |  |
| 13,94 | | | Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata sa svetlarnikom od kutijastih profila ZP1 i ZP2. Dvokrilna vrata i donji deo portala zatvoriti sa limom i staviti odgovarajuće okove. Gornji deo portala ustakliti, staklo pričvrstiti sa aluminijumskim lajsnama 15x10 mm. Na ustakljeni deo izraditi zaštitnu rešetku od flaha 30x3 mm. Sve očistiti, obrusiti varove, obojiti u zaštitnu antikorozivnu boju u dva sloja, a zatim u završnu crnu boju. Dimenzije ugrađenog portala su 3,40x2,45 m. | kom |  |
| 13,95 | | | Nabavka, prevoz i montaža tipskog namenskog kontejnera dimenzija 3,30x2,40 m sa sanitarnim čvorom. Obračun po komadu. | kom |  |
| 13,96 | | | Izrada i ugradnja svetlarnika dužine 5,70 m, visine 790 mm od kutijastih profila ZP1 i ZP2. U svetlarnik ugrađen leksan debljine 10 mm i pričvrstiti ga sa aluminijumskim lajsnama 15x10 mm. Sve očistiti i obrusiti, obojiti u antikorozivnu boju u dva sloja, a zatim u završnu srebrnu metalik boju. Obračun po komadu. | kom |  |
| 13,97 | | | Čišćenje od korozije krovne konstrukcije nadstrešnice, bojiti u zaštitnu antikorozivnu boju, a zatim u završnu crnu boju. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,98 | | | Nabavka i postavljanje čeličnog rolovanog, plastificiranog pokrivnog lima na prethodno remontovanu nadstrešnicu. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,99 | | | Montaža elektrovarene, pocinkovane mreže Ø2,6 mm i okcima 50,8x50,8 mm. Visina ograde je 2 m. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, transport i montažu mreže. Obračun po m1. | m1 |  |
| 13,100 | | | Ručni iskop temeljnih stopa, betoniranje, nabavka i postavljanje čeličnih, pocinkovanih stubova od 2", nabavka i postavljanje aluminijumskih oznaka grobnih polja i saobraćajnica. Dimenzije stopa su 40x40x80 cm. Obračun po kompletu. | komplet |  |
| 13,101 | | | Izrada i montaža zaštitne rešetke izrađene od kutijastih profilnih cevi 20x20 i ispune od armaturne mreže Q-335. Sve očišćeno od korozije, obojeno u antikorozivnu boju u dva sloja, a zatim u završnu braon boju. Montirano na prozorima i vratima objekata. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,102 | | | Izrada i ugradnja kapka za izlaz na tavanski prostor. Ram od ugaonika 50/50/3 mm obložiti dvostrano crnim limom d=1 mm, sa dve šarke, ručicom za podizanje i bravom za zaključavanje. Obojiti minijumom i dva puta bojom za metal. U cenu ulazi izrada, završna obrada i montaža. Obračun po komadu. | kom |  |
| 13,103 | | | Izrada i postavljanje čeličnog HOP profila (grede), dimenzija 10/10 cm, debljine 0,5 cm, ukupne dužine 5,59 m. Greda se ankeruje u postojeći zid od opeke, a postavljena je na visinu od 3,0 m, od postojećeg poda. | kom |  |
| 13,104 | | | Izrada i postavljanje čeličnog HOP profila (stuba), dimenzija 10/10 cm, debljine 0,5 cm, ukupne dužine (visine) 3,01 m | kom |  |
| 13,105 | | | Izrada i postavljanje čeličnog stepeništa. Stepenište je dvokrako - "L", sa podestom. Noseći profili stepenišnih krakova (284/120 cm i 189/120 cm) i podesta (120/120 cm) su dimenzija 6/8 cm. Podest stepeništa je poduprt sa četiri stuba, dimenzija 6/6 cm, visine 150 cm. Rukohvat je izrađen od drvene grede dimenzija 7/10 cm, a postavljen je na vertikalne čelične profile dimenzija 5/5 cm koji se nalaze na razmaku od 90 cm odnosno 58 cm. Gazišta su od drvenih talpi dimenzija 31,5/2,4 cm. | kom |  |
| 13,106 | | | Pažljiva demontaža starih oštećenih i otrulelih teretnih dvokrilnih vrata, sa odnošenjem otpadnog gvožđa na gradsku deponiju, dimenzije 3,30x3,30 m. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,107 | | | Nabavka materijala, izrada i montaža novih kliznih teretnih vrata na magacinu repromaterijala dim. 3,30x3,30 m, izrađenih od čeličnih kutijastih profila, te obostrano ispunjena sa limom i termoizolovana. U samim vratima urađeno malo krilo za pešački uzal dimenzije 1,00 m\*2,00 m. Sve očistiti od korozije, obojiti u antikorozivnu boju u dva sloja, a zatim u završnu braon boju. Obračun po m2. | m2 |  |
| 13,108 | | | Nabavka brodskog lima debljine d=12 mm, isecanje poklopaca različitih dimenzija uzetih sa lica mesta na terenu, sa šahtova od vodovoda i kanalizacije koji su nestali ili su izlomljeni . Ugradnja poklopaca i osiguranje od nepotrebnog skidanja. Obračun po komadu. | kom |  |
| 13,109 | | | Demontaža krila kapije ulazune , odvoz u radionicu na prepravljanje oštećenja, ispravljanje, zavarivanje, farbanje, te ponovna montaža na prethodno ispravljen noseći stub. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
| 13,110 | | | Popravka teretne kapije - sistema za zaključavanje. Demontaža stare iskidane žice ograde sa odvozom na deponiju, te nabavka, dovoz i montaža nove žice u dužini od 6 m1. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
| 13,111 | | | Zamena ispucalih šarki, napasivanje zatvaranja na oba krila, te postavljanje sistema za zaključavanje. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
| 13,112 | | | Ispravljanje iskrivljene kapije, zamena šarki i nameštanje sistema za zaključavanje. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
| 13,113 | | | Izrada portala od aluminijumskih profila dim 5x4, sa postavljanjem stakla (ravno i ornament) po uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti, naneti impregnaciju i osnovnu bou, a nakon ugradnje i završnu boju po izboru projektanta. Obračun po komadu. | kom |  |
| 13,114 | | | Izrada i ugradnja nastresnice od providnog leksana 1,50 x 6,00. Obračun po m2 u cenu radova uracunat rad I material sa kompletnom metalnom konstrukcijom. | m2 |  |
| 13,115 | | | Razni radovi - popravke na tekućem održavanju kapija, vrata i prozora na objektima CZOD. Radovi uključuju demontažu i zamenu dotrajalih, novim krilima kapija, vrata ili prozorima, sanaciju oštećenih, razne prepravke, skidanje postojeće farbe, brušenje, nanošenje osnovne i završne boje, ponovna montaža, kao i sav potreban specifičan sitan materijal (šarke, sistem za zaključavanje, okovi...). Obračun po režijskom satu bravara. | čas |  |
| 13,116 | | | Izrada i montaža ispune ograde od žičane mreže u čeličnom ramu do 2m visine. Izrada prema detalju i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu ograde. |  | |
| Obračun po m'. | m1 |  |
| 13,117 | | | Izrada i montaža ispune ograde od čeličnih kutijastih profila do 2m visine. Montaža ankerovanjem čeličnih nosača u stubove i parapetni zid. Finalna obrada bojom za metal u tonu po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Izrada prema detalju i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu ograde. |  | |
| Obračun po m'. | m1 |  |
| 13,118 | | | Izrada i motnaža kapije od čeličnih kutijastih profila do 3 m visine. Montaža ankerovanjem čeličnih nosača kapije u stubove i temelj. Krila su snabdevena sa po tri šarke, cilindričnom bravom, zasunom za fiksiranje krila i stilizovanim kvakama. Finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu kapije. |  | |
| Obračun po m2. | m2 |  |
| XIV ELEKTRO RADOVI | | | | | | | | |
| XIV/1 NABAVKA MATERIJALA ZA IZRADU GLAVNOG NAPOJNOG VODA SA POLAGANJEM U ISKOPAN ROV | | | | | | | | |
| 14,01 | | | Kabel ppoo 1x10 | met |  |  |  |  |
| 14,02 | | | Kabel ppoo 1 x 16 | met |  |  |  |  |
| 14,03 | | | Kabel ppoo 1 x 25 | met |  |  |  |  |
| 14,04 | | | Kabel ppoo 1 x 35 | met |  |  |  |  |
| 14,05 | | | Kabel ppoo 1 x 50 | met |  |  |  |  |
| 14,06 | | | Kabel ppoo 1 x 70 | met |  |  |  |  |
| 14,07 | | | Kabel ppoo 1 x 95 | met |  |  |  |  |
| 14,08 | | | Kabel ppoo 2 x 4 | met |  |  |  |  |
| 14,09 | | | Kabel ppoo 2 x 6 | met |  |  |  |  |
| 14,10 | | | Kabel ppoo 2 x 10 | met |  |  |  |  |
| 14,11 | | | Kabel ppoo 3 x 4 | met |  |  |  |  |
| 14,12 | | | Kabel ppoo 4 x 6 | met |  |  |  |  |
| 14,13 | | | Kabel ppoo 3 x 10 | met |  |  |  |  |
| 14,14 | | | Kabel ppoo 3 x 16 | met |  |  |  |  |
| 14,15 | | | Kabel ppoo 3 x 25 | met |  |  |  |  |
| 14,16 | | | Kabel ppoo 4 x 4 | met |  |  |  |  |
| 14,17 | | | Kabel ppoo 4 x 6 | met |  |  |  |  |
| 14,18 | | | Kabel ppoo 4 x 10 | met |  |  |  |  |
| 14,19 | | | Kabel ppoo 4 x 16 | met |  |  |  |  |
| 14,20 | | | Kabel ppoo 4 x 25 | met |  |  |  |  |
| 14,21 | | | Kabel ppoo 4 x 35 | met |  |  |  |  |
| 14,22 | | | Kabel ppoo 4 x 50 | met |  |  |  |  |
| 14,23 | | | Kabel ppoo 4 x 70 | met |  |  |  |  |
| 14,24 | | | Kabel ppoo 5 x 4 | met |  |  |  |  |
| 14,25 | | | Kabel ppoo 5 x 6 | met |  |  |  |  |
| 14,26 | | | Kabel ppoo 5 x 10 | met |  |  |  |  |
| 14,27 | | | Kabel ppoo 5 x 16 | met |  |  |  |  |
| XIV/2 NABAVKA MATERIJALA, DUBLJENJE ZIDA I POLAGANJE PROVODNIKA ZA USPONSKE VODOVE SA MESTIMIČNIM GIPSANJEM | | | | | | | | |
| 14,02,01 | | | Provodnici i kablovi od p 1 x 1,5 do ppy 5 x 6 | met |  |  |  |  |
| 14,02,02 | | | Kabel ppy 5 x 10 | met |  |  |  |  |
| 14,02,03 | | | Kabel ppy 5 x 16 | met |  |  |  |  |
| XIV/3 NABAVKA I UGRADNJA RAZVODNOG ORMANA. U JEDINIČNU CENU ULAZI ŠTEMOVANJE, UGRADNJA PERTINAHA, ŠEMIRANJE I OSTALO | | | | | | | | |
| 14,03,01 | | | Orman za 1 brojilo | kom |  |  |  |  |
| 14,03,02 | | | Orman za 2 brojila | kom |  |  |  |  |
| 14,03,03 | | | Gro 800\*600\*250 sa kompaktnim prekidačem (250 A), termičkim okidačem 100/150 sa regulacijom, automatskim osiguračima 16 A, 20 A, 32 A, tropolnim sklopkama nazivne struje 100 A, sa patronama od 80 A, 50 A i 35 A. | komplet |  |  |  |  |
| 14,03,04 | | | Orman za 4-6 brojila | kom |  |  |  |  |
| 14,03,05 | | | Orman za 8-10 brojila | kom |  |  |  |  |
| 14,03,06 | | | Orman za 12-15 brojila | kom |  |  |  |  |
| 14,03,07 | | | Orman za 16-19 brojila | kom |  |  |  |  |
| 14,03,08 | | | Orman za 20-25 brojila | kom |  |  |  |  |
| 14,03,09 | | | Isporuka i postavljanje glavnog razvodnog ormana GRO 800x600x250, šemiran po projektu, izvedene kao nadzidni orman standardne industrijske izvedbe opremljene sa: |  | |  |  |  |
|  | | | \* kompaktni prekidač, nazivne struje 250 A, komplet sa termičkim okidačem R100/150 sa regulacijom, okidačem za daljinsko isklapanje i signalizacijom prorade zaštite \* automatski osigurač 16 A \* automatski osigurač 20 A \* automatski osigurač 32 A \* tropolna sklopka-rastavljač-osigurač, nazivne struje 10 0A, sa patronom 80 A \* tropolna sklopka-rastavljač-osigurač, nazivne struje 100 A, sa patronom 5 A \* tropolna sklopka-rastavljač-osigurač, nazivne struje 100 A, sa patronom 35 A \* sitni i spojni materijal |  | |  |  |  |
| Obračun po kompletu. | kompl |  |  |  |  |
| 14,03,10 | | | Isporuka i postavljanje glavnog razvodnog ormana GRO, šemiran po projektu, izvedene kao nadzidni orman standardne industrijske izvedbe. | kompl |  |  |  |  |
| 14,03,11 | | | Isporuka i postavljanje razvodne ormana RO izvedene kao nadzidna ploča standardne industrijske izvedbe opremljene sa; |  |  |  |  |  |
| \* tropolni grebenasti prekidač 0-1 80 A, kao 4G80-90U |  |  |  |
| \* automatski osigurač 10 A |  |  |  |
| \* automatski osigurač 16 A |  |  |  |
| \* automatski osigurač 25 A |  |  |  |
| \* sitni i spojni materijal |  |  |  |
| Obračun po kompletu. | kompl |  |  |  |  |
| 14,03,12 | | | Nabavka i ugradnja razvodnog ormana. U jediničnu cenu ulazi štemovanje, ugradnja pertinaha, šemiranje i sl. Obračun po komadu bez brojila. | kom |  |  |  |  |
| 14,03,13 | | | Nabavka i ugradnja brojila u razvodni orman. U jediničnu cenu ulazi samo brojilo, bez razvodnog ormana koji se obračunava posebno. Obračun po komadu brojila. | kom |  |  |  |  |
| XIV/4 NABAVKA I MONTAŽA OSIGURAČA 25-63A NA PERTINAH PLOČI SA SVIM POTREBNIM SITNIM MATERIJALIMA ZA ODGOVARAJUĆE ORMANE | | | | | | | | |
| 14,04,01 | | | Tabla 4 – 6 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,02 | | | Tabla 7 – 9 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,03 | | | Tabla 10 – 12 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,04 | | | Tabla 13 -15 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,05 | | | Tabla 16 – 18 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,06 | | | Tabla 19 – 21 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,07 | | | Tabla 22 – 24 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,08 | | | Tabla 25 – 27 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,09 | | | Tabla 28 – 30 | kom |  |  |  |  |
| 14,04,10 | | | Isporuka i postavljanje razvodne table RT izvedene kao nadzidna ploča standardne industrijske izvedbe opremljene sa; | kompl |  |  |  |  |
| 14,04,11 | | | Isporuka i postavljanje kutije za glavno izjednačavanje potencijala sa potrebnom opremom. | kompl |  |  |  |  |
| 14,04,12 | | | Isporuka i postavljanje kutije za glavno izjednačavanje potencijala sa potrebnom opremom. | kompl |  |  |  |  |
| XIV/5 RADOVI NA ODRŽAVANJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA | | | | | | |  |  |
| 14,05,01 | | | Montaža monofaznog jednotarifnog brojila sa izradom veza | kom |  |  |  |  |
| 14,05,02 | | | Montaža monofaznog dvotarifnog brojila sa u+izradom veza | kom |  |  |  |  |
| 14,05,03 | | | Montaža trofaznog jednotarifnog brojila sa izradom veza | kom |  |  |  |  |
| 14,05,04 | | | Montaža trofaznog dvotarifnog brojila sa izradom veza | kom |  |  |  |  |
| 14,05,05 | | | Montaža uklopnog sata sa izradom veza | kom |  |  |  |  |
| 14,05,06 | | | Nabavka i montaža nožastih osigurača komplet | kom |  |  |  |  |
| 14,05,07 | | | Pobijanje sonde 0 2'' dužine 2 metra. | kom |  |  |  |  |
| 14,05,08 | | | Polaganje 3n trake (gromobran) | met |  |  |  |  |
| 14,05,09 | | | Ugradnja ukrsnog komada | kom |  |  |  |  |
| 14,05,10 | | | Ugradnja nosača trake u zid | kom |  |  |  |  |
| 14,05,11 | | | Montaža nosača trake na krovu | kom |  |  |  |  |
| 14,05,12 | | | Izrada hvataljki sa šlepovanjem na gromobranskoj instalaciji | kom |  |  |  |  |
| 14,05,13 | | | Izrada impulsnog voda za dvotarifno brojilo | kom |  |  |  |  |
| 14,05,14 | | | Pojedinačna zamena sabirnih šina | kom |  |  |  |  |
| 14,05,15 | | | Tabla do 25 osigurača | kom |  |  |  |  |
| 14,05,16 | | | Tabla preko 25 osigurača | kom |  |  |  |  |
| 14,05,17 | | | Otklanjanje kvara iza table sa strujomerom - uklopnim satom | kom |  |  |  |  |
| 14,05,18 | | | Nastavljanje glavnog napojnog kabla, prevezivanje na šinski razvod sa papučicom |  | |  |  |  |
| 14,05,19 | | | Za presek do 16 mm2 | kom |  |  |  |  |
| 14,05,20 | | | Za presek preko 16 mm2 | kom |  |  |  |  |
| 14,05,21 | | | Polaganje rebraste pvc cevi O11; 13,5; 16; 23 mm sa štemovanjem i gipsanjem | met |  |  |  |  |
| 14,05,22 | | | Ispitivanje napajanja el. motora za ventilaciju | kom |  |  |  |  |
| 14,05,23 | | | Demontaža, odnošenje na popravku i ponovna montaža krovnog ventilatora sa motorom | kom |  |  |  |  |
| 14,05,24 | | | Zamena ležaja na el. motoru krovnog ventilatora | kom |  |  |  |  |
| 14,05,25 | | | Montaža limenih ormana sa ugrađenom opremom na zid i priključenjem kablova | kom |  |  |  |  |
| 14,05,26 | | | Montaža fsn svetiljke od 140-440 | kom |  |  |  |  |
| 14,05,27 | | | Demontaža fsn svetiljke | kom |  |  |  |  |
| 14,05,28 | | | Izrada instalacije za sijalično mesto prosečne dužine 8 m | kom |  |  |  |  |
| 14,05,29 | | | Izrada instalacije za monofaznu priključnicu prosečne dužine 8 m | kom |  |  |  |  |
| 14,05,30 | | | Izrada instalacije za trofaznu priključnicu prosečne dužine 8 m | kom |  |  |  |  |
| 14,05,31 | | | Ugradnja instalacione kutije 60-70 | kom |  |  |  |  |
| 14,05,32 | | | Ugradnja instalacione kutije 100x100 | kom |  |  |  |  |
| 14,05,33 | | | Izrada veza u instalacionoj kutiji | kom |  |  |  |  |
| 14,05,34 | | | Ispitivanje instalacije uz definisanje mesta kvara | čas |  |  |  |  |
| 14,05,35 | | | Iskop rova dubine 0,9 m i širine 0,6 m pri dnu u koji se polažu "juvidur" cevi, za uvod kablova u distributivne ormane. Zatrpavanje rova u slojevima ne debljim od 15 cm posle polaganja cevi kroz koje se provlače kablovi. |  |  |  |  |  |
| 14,05,36 | | | Isporuka i polaganje u zemlju "juvidur" cevi za uvod kablova u distributivne ormane preseka Ø 10 mm (po 3 komada). Ugao savijanja ne sme biti veći od 45°. Skretanje cevi od 90° izvesti pomoću dva kolena od 45° ili savijanjem cevi lukom minimalnog poluprečnika 400 mm. |  |  |  |  |  |
| 14,05,37 | | | Isporuka, montaža u zid na fasadi na mestu označenom na crtežu na visinu 1 m' od tla do gornje ivice ormana u skladu sa elektroenergetskom saglasnosti elektrodistribucije kućnog plastičnog priključnog ormarića tipa EV-1P. Orman je opremljen sledećom opremom: \* 1 kom. komplet postolje visokoučinskih osigurača FE 250 sa umetkom FG 35 A \* zavrtnji za neutralni i zaštitni vod \* kablovske uvodnice za uvod kabla prema GRO \* tipska brava za zaključavanje Obračun po kompletu. |  |  |  |  |  |
|  | | | Izrada, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana GRO. Orman treba da bude izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,2 mm, zaštićen od korozije i obojen osnovnom i zaštitnom sivom bojom. Orman u svemu uraditi prema jednopolnoj šemi. Po horizontali orman razdeliti na tri dela: set glavnih osigurača, brojilo i osigurači pomoćnih razvodnih tabli, Vrata opremiti tipskim bravicama. Dimenzije ormana uskladiti sa opremom koja se ugrađuje prema šemi. Opremu montirati na pločama od lima i pertinaksa. U orman ugraditi sledeću opremu: Priključni prostor (donji deo): |  | |  |  |  |
|  | | | \* automatski prekidač (osigurače) MC 32 sa karakteristikom okidanja "L" i to: - 25 A kom 1 - 6 A kom 1 Prostor za merne uređaje (srednji deo): |  | |  |  |  |
|  | | | \* monofazno dvotarifno brojilo aktivne el. energije 220 V, 10-40 A kom 1 \* uređaj za upravljanje potrošnjom 220 V kom 1 |  | |  |  |  |
|  | | | Razvodni prostor (gornji deo): \* Fid. sklopka 25/0,5 A kom 1 \* automatski prekidač (osigurače) MC 32 sa karakteristikom okidanja "L" i to: - 6 A (1 kom) |  | |  |  |  |
|  | | | - 10 A (3 kom) |  | |  |  |  |
| 14,05,37-1 | | | - 16 A (5 kom) \* redne stezaljke \* natpisne pločice \* ostali nespecificiran sitan materijal Obračun po kompletu. |  | |  |  |  |
| komplet |  |  |  |  |
| 14,05,38 | | | Izrada, isporuka i montaža ormana za izjednačenje potencijala OZU neposredno uz ili ispod GRO. Orman izraditi od lima debljine 2 mm dva puta dekapiranog i obojiti standardnom bojom (kao GRO). Orman opremiti poklopcem i bakarnom sabirnicom 30x5 mm sa mesinganim vijcima M8 na koje se preko kabel papučica crtežu vodovi izjednačavanja potencijala svih metalnih instalacija (vodovod, kanalizacija, grejanje, PTT,....) i uzemljivač objekta. |  | |  |  |  |
| Obračun po kompletu. | komplet |  |  |  |  |
| 14,05,39 | | | Izrada sijaličnih mesta i panik rasvete provodnicima tipa PP-Y, preseka 1,5 mm2, položenim po zidu i plafonu ispod maltera - komplet sa razvodnim kutijama (bez svetiljki i prekidača, prosečno 7 m' po svetiljki). PP-Y 2x1,5. | met |  |  |  |  |
| 14,05,40 | | | Izrada monofaznih priključnih mesta, provodnicima položenim ispod maltera po zidu - komplet sa razvodnim kutijama (bez priključnica prosečno 8 m' po priključnici). Obračun po m'. |  | |  |  |  |
| PP 3x2,5 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 3x2,5 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 2x1,5 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 3x1,5 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 5x1,5 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 5x2,5 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 5x4 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 5x6 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 5x10 | met |  |  |  |  |
| PP-Y 5x16 | met |  |  |  |  |
| 14,05,41 | | | Izrada veza za ekvipotencijalizaciju u kuhinji i kupatilu provodnikom tipa P-Y4 koji se polaže ispod maltera, prosečne dužine 15 m - komplet sa KIP kutijom i sabirnicom za izjednačenje potencijala. | kom |  |  |  |  |
| 14,05,42 | | | Ispitivanje gotove instalacije. Merenje otpora uzemljenja. Predaja atesta Investitoru zajedno sa predajom gotove i ispravne instalacije. | pauš |  |  |  |  |
| 14,05,43 | | | Isporuka i ugradnja kutije za merno rastavni spoj JUS N.B4.912 sa formiranjem mernog spoja pomoću priključnika B JUS N.B4.932. komplet sa povezivanjem sa zemljovodom. | kom |  |  |  |  |
| 14,05,44 | | | Izrada temeljnog uzemljivača vodom P 25 JUS.N.B4.901. koji se polaže neposredno pri dnu temelja, ispod hidroizolacije. Komplet sa izvođenjem veza sa armaturom. | met |  |  |  |  |
| 14,05,45 | | | Izrada, isporuka i montaža razvodne table sa povezivanjem kabla PPҮ 5x4 mm2 od GRO do table sa automatskim osiguračima. U GRO postavljena 3 automatska osigurača od 20 A koji napajaju razvodnu tablu. U razvodnu tablu 10 automatskih osigurača od 16 A koji su raspoređeni po rasvetnim mestima. Instalacija je izrađena od PVC kanalica do svih rasvetnih mesta i monofaznih i trofaznih utičnica kao i do bojlera. Izrada sijaličnih mesta izrađena je provodnicima PPѕ preseka 1,5 mm2, a za utičnice su postavljeni provodnici PPЅ preseka 2,5 mm2. Sve priključnice i prekidači koji su postavljeni u OG izvedbi su stavljeni na zid. Obračun po komplet. U prilogu specifikacija potrebnog materijala; |  |  |  |  |  |
|  | | | Kabel PPY 5x2.5 mm2 Kabel PPY 3x2.5 mm2 Kabel PPY 3x1.5 mm2 Utičnica na zid PVC dvopolna Utičnica na zid PVC tropolna |  |  |  |  |  |
|  | | | Kip prekidač na zid sa signalnom sijalicom Prekidač na zid jednopolni PVC Automatski osigurač 16 A |  |  |  |  |  |
|  | | | Automatski osigurač 25 A Nadgradna razvodna tabla PVC sa 12 osigurača PVC kanalica 25x20 mm |  |  |  |  |  |
|  | | | PVC kanalica 18x18 mm PVC tipla Ø 6 mm Šraf 4x40 mm |  |  |  |  |  |
|  | | | Izolir traka - velika  Burgija vidija Ø 6 mm SDS  Burgija vidija Ø 8 mm SDS Luster klema 4 mm2 Luster klema 6 mm2 Kabel PPY 5x4 mm2 PVC OG razvodna kutija nadgradna Svetiljka - fasadna vodootporna |  |  |  |  |  |
|  | | | Obračun po komplet urađenom poslu. | kompl |  |  |  |  |
| 14,05,46 | | | Isporuka materijal i montaže na zid i plafon nosača kablova PNK 200, komplet sa krivinama, spojnicama i nosačima. Tipska dužina 2 m, sve komplet. | kompl |  |  |  |  |
| 14,05,47 | | | Isporuka i montaža običnog prekidača 10 A/250 V, za montažu na zid. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,05,48 | | | Isporuka i montaža serijskog prekidača 10 A/250 V, za montažu na zid. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
|  | | | Isporuka i postavljanje glavnog razvodnog ormana GRO, šemiran po projektu, izvedene kao nadzidni orman standardne industrijske izvedbe opremljene sa: |  | |  |  |  |
|  | | | \* kompaktni prekidač, nazivne struje 160 A, komplet sa termičkim okidačem R100/80 sa regulacijom, okidačem za daljinsko isklapanje i signalizacijom prorade zaštite |  | |  |  |  |
| \* automatski osigurač 16 A |  |  |  |
| \* automatski osigurač 20 A |  |  |  |
| \* automatski osigurač 32 A |  |  |  |
| \* tropolna sklopka-rastavljač-osigurač, nazivne struje 100 A, sa patronom 80 A |  |  |  |
| \* sitni i spojni materijal |  |  |  |
| 14,05,49 | | | Obračun po kompletu. | kompl |  |  |  |  |
| 14,05,50 | | | Izrada, isporuka i montaža razvodne table sa povezivanjem kabla PPҮ 5x4 mm2 od GRO do razvodne table, sa 18 automatskih osigurača. U razvodnu tablu ugrađena 2 automatska osigurača od 10 A, 12 automatskih osigurača od 16 A i 6 automatskih osigurača od 20 A koji su raspoređeni po rasvetnim mestima. Instalacija je položena u zid, pod malter do svih rasvetnih mesta, kao i prekidača i monofaznih i trofaznih utičnica kao i do bojlera. Instalacija do sijaličnih mesta i prekidača izrađena je od kablova PPY 3x1,5 mm2, a do monofaznih utičnica su postavljeni kablovi PPY 3x2,5 mm2, odnosno PPY 5x2,5 mm2 do trofaznih utičnica. U kupatilu je ugrađen ventilator Ø110 ugradni. Na rasvetna mesta su postavljene fluo svetiljke 6 komada - 2x36 W, 1 komad - 4x36 W i 1 komad 2x18 vodootporna (u kupatilu) Obračun po komplet urađenom poslu. U prilogu specifikacija potrebnog materijala; |  |  |  |  |  |
|  | | | \* kabel PPY 5x4 mm2 - 50 m1 \* kabel PPY 5x2,5 mm2 - 50 m1 \* kabel PPY 3x2,5 mm2 - 100 m1 \* kabel PPY 3x1,5 mm2 - 100 m1 \* razvodna nadgradna PVC tabla za 18 osigur. - 1 kom \* automatski osigurač 10 A - 4 kom |  |  |  |  |  |
|  | | | \* automatski osigurač 16 A - 16 kom \* automatski osigurač 20 A - 6 kom \* bakarni češalj trofazni - 1 kom \* fluo svetiljka 2x36 W - 6 kom (sa rasterom) \* fluo svetiljka 4x36 W - 1 kom (sa rasterom) \* fluo svetiljka 2x18 W - 1 kom (vodootporna) |  |  |  |  |  |
|  | | | \* fluo cev 36 W - 20 kom \* fluo cev 18 W - 10 kom \* tipla PVC Ø6 - 500 kom \* vijak 4x40 mm (za tiplu) - 500 kom \* tipla za gips ploče Ø8 - 200 kom |  |  |  |  |  |
|  | | | \* vijak 5x50 mm (za tiplu) - 200 kom \* PVC utičnica u zid monofazna - 6 kom \* PVC utičnica u zid trofazna - 3 kom \* prekidač PVC u zid jednopolni - 6 kom \* prekidač PVC u zid dvopolni - 4 kom \* utičnica PVC u zid - telefonska - 6 kom \* telefonski kabel YIST 2x2x0,6 - 50 m1 \* izolir traka od 20 m - 5 kom |  |  |  |  |  |
|  | | | \* razvodna kutija Ø78 u gips ploče - 20 kom \* luster klemna od 1,5-4 mm2 - 10 kom \* kutija PVC Ø60 u gips table - 40 kom \* PVC bužir Ø16 mm - 50 m1 \* utičnica sa 5 gnezda za produžni kabel - 5 kom \* ugradni ventilator Ø110 za kupatilo - 1 kom |  |  |  |  |  |
|  | | | Obračun po komplet urađenom poslu. | komplet |  |  |  |  |
| XIV/6 ZAMENA ELEMENATA NA ODRŽAVANJU EL. INSTALACIJA | | | | | |  |  |  |
| 14,06,01 | | | Monofazno jednotarifno brojilo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,02 | | | Monofazno dvotarifno brojilo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,03 | | | Trofazno jednotarifno brojilo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,04 | | | Trofazno dvotarifno brojilo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,05 | | | Uklopni sat sa vremenskim podešavanjem | kom |  |  |  |  |
| 14,06,06 | | | Automat za stepenišno svetlo sa pregledom instalacija | kom |  |  |  |  |
| 14,06,07 | | | Zamena osigurača komplet (u3; e3; t3 25-63a) | kom |  |  |  |  |
| 14,06,08 | | | Automatski osigurač | kom |  |  |  |  |
| 14,06,09 | | | Tabla strujomera, uklopnog sata | kom |  |  |  |  |
| 14,06,10 | | | Komtaktor m 10, 16, 25 a | kom |  |  |  |  |
| 14,06,11 | | | Bimetal | kom |  |  |  |  |
| 14,06,12 | | | Vremenski relej | kom |  |  |  |  |
| 14,06,13 | | | Grebenasti prekidač | kom |  |  |  |  |
| 14,06,14 | | | Foto ćelija | kom |  |  |  |  |
| 14,06,15 | | | Utikač i utičnica monofazna | kom |  |  |  |  |
| 14,06,16 | | | Instalacioni prekidači svih vrsta | kom |  |  |  |  |
| 14,06,17 | | | Taster prekidač svih vrsta | kom |  |  |  |  |
| 14,06,18 | | | Kip prekidač 16a | kom |  |  |  |  |
| 14,06,19 | | | Indikator za kupatilo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,20 | | | Fluo cevi sa starterom (20, 40, 65 W) | kom |  |  |  |  |
| 14,06,21 | | | Prigušnica (20; 40 W) | kom |  |  |  |  |
| 14,06,22 | | | Grlo za fluo cev | kom |  |  |  |  |
| 14,06,23 | | | Kape osigurača (k-2; k-3) | kom |  |  |  |  |
| 14,06,24 | | | Sijalice | kom |  |  |  |  |
| 14,06,25 | | | Sijalično grlo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,26 | | | Plafonjera komplet sa tiplama | kom |  |  |  |  |
| 14,06,27 | | | Opal staklo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,28 | | | Držač opal stakla | kom |  |  |  |  |
| 14,06,29 | | | Zaštitno staklo do 100 W | kom |  |  |  |  |
| 14,06,30 | | | Brodska armatura sa bušenjem rupa | kom |  |  |  |  |
| 14,06,31 | | | Og objumice | kom |  |  |  |  |
| 14,06,32 | | | Postavljanje PVC kanalica | met |  |  |  |  |
| 14,06,33 | | | Postavljanje metalnih kanalica | met |  |  |  |  |
| 14,06,34 | | | Nadgradna fluo svetiljka | kom |  |  |  |  |
| 14,06,35 | | | Plafonjera sa opalnim staklom i jednim porcelanskim grlom E-27 i jednom ili dve sijalice snage prema projektu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,36 | | | Isporuka, montaža i povezivanje "mikro" prekidača, zajedno sa isporukom razvodne kutije Ø 60 za ugradnju u zid. Obračun po komadu.  Prekidači su sledećih tipova: |  |  |  |  |  |
| \* običan jednopolni | kom |  |  |  |  |
| \* serijski | kom |  |  |  |  |
| \* za kupatilo | kom |  |  |  |  |
| 14,06,37 | | | Isporuka, montaža i povezivanje "mikro" utičnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa isporukom razvodne kutije Ø 60 za ugradnju u zid. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |
| \* monofazna | kom |  |  |  |  |
| \* priključak za bojler | kom |  |  |  |  |
| 14,06,38 | | | Isporuka, montaža i povezivanje plastičnih utičnica sa poklopcem za ugradnju na zid. Utičnice su sa zaštitnim kontaktom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |
| \* monofazne (PROP-II-SZU) | kom |  |  |  |  |
| 14,06,39 | | | Isporuka i montaža jednofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom, 16 A, 4250 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,40 | | | Isporuka i montaža trofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom, 16 A, 400 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,41 | | | Isporuka i montaža trofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom, 32 A, 400 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,42 | | | Demontaža stare neispravne fluo-svetiljke 2x18 W, te nabavka i ugradnja nove fluo-svetiljke. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,43 | | | Demontaža stare neispravne fluo-svetiljke 2x36 W, te nabavka i ugradnja nove fluo-svetiljke. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,44 | | | Nabavka i ugradnja halogen sijalice E-40 PHILIPS. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,45 | | | Nabavka i ugradnja živinih sijalica 125 W. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,46 | | | Rad auto dizalice sa korpom. Obračun po satu. | h |  |  |  |  |
| 14,06,47 | | | Demontaža starih sijalica E-27 od 100 W, te nabavka i ugradnja štedljivih sijalica - fluo kompakt 20 W. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,48 | | | Nabavka i ugradnja sijalice startera 4-6T. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,49 | | | Nabavka i ugradnja reflektorske sijalice startera 200-500 W. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,50 | | | Nabavka i postavljanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY5x2,5 mm2, potrebne dužine za trofazne utičnice od RO do mesta utičnice. |  | |  |  |  |
| \* PVC kanalica 25x25 mm | m1 |  |  |  |  |
| \* Kabel PPY-5x2,5 mm2 | m1 |  |  |  |  |
| \* OG trofazna utičnica | kom |  |  |  |  |
| 14,06,51 | | | Postavljanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY-3x2,5 mm2, potrebne dužine od RO do monofaznih utičnica. |  | |  |  |  |
| \* PVC kanalica 25x25 mm | m1 |  |  |  |  |
| \* Kabel PPY-3x2,5 mm2 | m1 |  |  |  |  |
|  | | | \* OG monofazna utičnica | kom |  |  |  |  |
| 14,06,52 | | | Postavljanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY-3x1,5 mm2, potrebne dužine za rasvetu od RO do rasvetnih mesta i prekidača, sa montažom istih. |  | |  |  |  |
| \* PVC kanalica 25x25 mm | m1 |  |  |  |  |
| \* Kabel PPY-3x1,5 mm2 | m1 |  |  |  |  |
| \* prekidač jednopolni | kom |  |  |  |  |
| \* prekidač serijski | kom |  |  |  |  |
| 14,06,53 | | | Nabavka i ugradnja PVC razvodnih kutija i OG PVC razvodnih kutija. Obračun po komadu. |  | |  |  |  |
| \* PVC razvodna kutija | kom |  |  |  |  |
| \* OG razvodna kutija | kom |  |  |  |  |
| 14,06,54 | | | Nabavka i ugradnja svetiljki. Obračun po komadu. |  | |  |  |  |
| \* svetiljka SRN 4x18 W | kom |  |  |  |  |
| \* svetiljka SRN 2x18 W | kom |  |  |  |  |
| 14,06,55 | | | Demontaža i montaža na drugo odgovarajuće mesto postojećih svetiljki svih vrsta. |  |  |  |  |  |
| Obračun po komadu svetiljke. | kom |  |  |  |  |
| 14,06,56 | | | Nabavka i ugradnja OG priključnice. Obračun po komadu. |  | |  |  |  |
| \* OG priključnica dvopolna | kom |  |  |  |  |
| \* OG priključnica tropolna | kom |  |  |  |  |
| 14,06,57 | | | Nabavka i ugradnja PVC kanalica. Obračun po m1. |  |  |  |  |  |
| \* kanalice 16x16 | m1 |  |  |  |  |
| \* kanalice 30x30 | m1 |  |  |  |  |
| 14,06,58 | | | Isporuka i montaža instalacionog materijala - prekidači: |  |  |  |  |  |
| \* jednopolni mikro | kom |  |  |  |  |
| \* serijski mikro | kom |  |  |  |  |
| \* jednopolni IP54 | kom |  |  |  |  |
| 14,06,59 | | | Isporuka i montaža instalacionog materijala - svetiljke FLUO nadgradne raster IP20: |  |  |  |  |  |
| \* S1-Fluo 2x36 W, sa svetlosnim izvorima Osram 4000 K | kom |  |  |  |  |
| \* S2-Fluo 3x36 W, sa svetlosnim izvorima Osram 4000 K | kom |  |  |  |  |
| \* S3-PL 60 W, opal kugla, sa sijalicom 60 W | kom |  |  |  |  |
| 14,06,60 | | | Nabavka i montaža (zamena u postojećim svetiljkama): |  |  |  |  |  |
|  | | | \* fluo cevi 36 W, Osram 4000 K | kom |  |  |  |  |
| \* starteri sa 36 W | kom |  |  |  |  |
| \* prigušnice 2x36 W | kom |  |  |  |  |
| XIV/7 INSTALACIJA DOJAVE POŽARA | | | | | | |  |  |
| 14,07,01 | | | Nabavka i ugradnja ručnog javljača požara RJ-20. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,07,02 | | | Nabavka i ugradnja sirene ETU-1 opremljene trafoom. Obračun po kompletu. | kompl |  |  |  |  |
| 14,07,03 | | | Isporuka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GRO ili RT G   \*PP-Y 3x1,5 | met |  |  |  |  |
| 14,07,04 | | | Isporuka i ugradnja sklopa za uključenje, proveru rada i izbor vrste rada sistema za dojavu požara koji će biti smešten u GRO. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| XIV/8 INSTALACIJA PROTIVPANIČNE RASVETE | | | | | | |  |  |
| 14,08,01 | | | Isporuka i ugradnja svetiljke tipa: GAMASONIK 2x8 W ili ekvivalentno | kom |  |  |  |  |
| 14,08,02 | | | Isporuka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GROili RT G   \*PP-Y 3x1,5 | met |  |  |  |  |
| 14,08,03 | | | Ostali troškovi izrade instalacije protivpanične rasvete. Obračun paušalno. |  |  |  |  |  |
| XIV/9 GROMOBRANSKA INSTALACIJA | | | | | | |  |  |
| 14,09,01 | | | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4 mm odvodnih vodova pod fasadom u nosećim stubovima. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,02 | | | Isporuka i ugradnja na potrebnim mestima ukrsnih komada za spajanje traka prema JUS.N.B4.936. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,03 | | | Isporuka i ugradnja na potrebnim mestima stezaljki za oluk prema JUS.N.B4.908. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,04 | | | Isporuka i montaža mernih spojeva Rastavljač JUS N.B4.912 sa mernom kutijom. | met |  |  |  |  |
| 14,09,05 | | | Isporuka i ugradnja trake FeZn 30x4 mm u sloju mršavog betona pre hidroizolacije. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,06 | | | Sav ostali sitan i nespecifičan materijal. Obračun paušalno. | pauš |  |  |  |  |
| 14,09,07 | | | Pribavljanje dozvola, atesta, potrebna merenja, ispitivanje gotove instalacije itd... Obračun paušalno. | pauš |  |  |  |  |
| 14,09,08 | | | Isporuka i postavljanje ukrsnog komada JUS N.B4.936 za povezivanje trake, komplet sa trakom FeZn 25x4 mm2dužine 0,5 m i njenim zavarivanjem na čelični stub. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,09 | | | Isporuka i postavljanje obujmice za oluk-slivnik JUS N.B4.914. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,10 | | | Isporuka i postavljanje stezaljke za oluk JUS N.B4.908P. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,11 | | | Demontaža postojeće dotrajale gromobranske instalacije. | met |  |  |  |  |
| 14,09,12 | | | Nabavka i ugradnja betonskih potpora po ravnom krovu, zatezanje pocinkovane trake FeZn 20x3. Povezivanje na betonske nosače i povezivanje ukrsnim komadima 60x60 sa odvodnim vertikalama. | met |  |  |  |  |
| 14,09,13 | | | Nabavka i postavljanje T nosača (potpora 80x80) i zatezanje pocinkovane trake od krovne instalacije do temeljnog uzemljivača. | met |  |  |  |  |
| 14,09,14 | | | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 mm postavljene na "T" nosače po fasadi. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,15 | | | Nabavka i ugradnja kutije mernog mesta. Spoj temeljnog uzemljivača i gromobranske vertikale izvesti u kutiji mernog mesta ukrsnim komadom 60x60 na visini 1,50 m. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,16 | | | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3 mm od temeljnog uzemljivača do olučne vertikale. Povezivanje izvesti obujmicom za oluke ili olučnom hvataljkom. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,17 | | | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x4 mm od temeljnog uzemljivača do GRO i ormana za izjednačavanje potencijala. Spojeve izvesti ukrsnim komadima. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,18 | | | Nabavka i ugradnja horizontalnih hvataljki za oluk (lim). Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,19 | | | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3 mm po kosom krovu crepa pomoću odgovarajućih nosača trake. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,20 | | | Nabavka i ugradnja betonskih nosača trake po ravnom krovu i postavljanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm po nosačima. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,21 | | | Nabavka i postavljanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm na odgovarajuće nosače na krovu pokrivenom tegolom. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,22 | | | Nabavka i ugradnja nosača trake po slemenu (slemenjaka) i postavljanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm na nosače. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,23 | | | Isporuka i ugradnja ukrsnog komada, povezivanje, komada pocinkovane trake FeZn 25x4 mm i zavarivanje za čelični stub čelične konstrukcije. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 14,09,24 | | | Isporuka i ugradnja bakarnog užeta 35 mm2 na "T" nosač. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| 14,09,25 | | | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 mm u donji deo temeljnog uzemljivača, nastavljati traku ukrsnim komadima 60x60. Obračun po m1. | met |  |  |  |  |
| XV VODOINSTALATERSKI RADOVI | | | | | |  |  |  |
| 15,1 ZATVARANJE VODOVODNE MREŽE NA VERTIKALAMA SA PRAŽNJENJEM I PUNJENJEM MREŽE NAKON IZVRŠENE INTERVENCIJE. OVA POZICIJA SE PRIMENJUJE SAMO KADA TREBA RADITI NA VODOVODNOJ VERTIKALI. OBRAČUN PO VERTIKALI | | | | | | |  |  |
| 15,01,01 | | | Kod svih zgrada | kom |  |  |  |  |
| 15,2 ZATVARANJE I PRIKLJUČAK INSTAL. PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA | | | | | | |  |  |
| 15,02,01 | | | Na zameni slavina i raznih priklj. na vodov. mreži sa puštanjem u rad stez. štop biksne | kom |  |  |  |  |
| 15,02,02 | | | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak. Obračun paušalno. | paušal |  |  |  |  |
| 15,02,03 | | | Izrada česmi Izrada česme obuhvata sledeće radove: \* iskop zemlje |  |  |  |  |  |
|  | | | \* transport, nabavka i montaža čeličnih pocinkovanih cevi DN20 (JUS C.B5.025) pomoću kučine i lanenog ulja i odgovarajućim spojnim materijalom. Skretanje cevi izvesti isključivo lučnim fazonskim komadom. Cevi u zemlji tretirati antikorozivnim premazom. Montažu vršiti u blagom usponu prema točećem mestu. Obračun se vrši po m nabavljene i montirane cevi prema tipu, a jediničnom cenom je obuhvaćen spojni-dupla nipla, luk, t-komad, muf i navojna prirubnica i zaptivni materijal, - termička i antikorozivna zaštita cevi - transport, nabavka i montaža propusnih ventila sa slavinom za ispust \* transport, nabavka i montaža slavine \* ispitivanje cevi na probni pritisak \* ispiranje i dezinfekcija cevovoda \* planiranje i nasipanje šljunka za temeljnu jamu \* izrada drvene oplate \* ugradnja armature \* spravljanje i ugradnja betona \* zidanje fasadnom opekom \* transport, nabavka i montaža PVC odlivne cevi Ø 70 mm. Obračun se vrši po komadu ugrađene česme. | kom |  |  |  |  |
| 15,02,04 | | | Izvođenje kanalizacionog i vodovodnog priključka (za postavljanje sudopera, lavaboa, WC šolje, bidea...). Obračun po izvedenom priključku komplet. | kom |  |  |  |  |
| 15,3 UGRADNJA OBUJMICA | | | | | | |  |  |
| 15,03,01 | | | Ugradnja šelne u zid od opeke za cevi od 2 1/2'' do 3'' | kom |  |  |  |  |
| 15,03,02 | | | Ugradnja šelne u zid od betona za cevi od 1/2'' do 2'' | kom |  |  |  |  |
| 15,03,03 | | | Ugradnja šelne u beton za cevi do 2 1/2'' do 3'' | kom |  |  |  |  |
| 15,03,04 | | | Ugradnja visećih šelni za cevi od 1/2'' do 3'' | kom |  |  |  |  |
| 15,4 ZAMENA SVIH VRSTA VENTILA, ZA MONT. UZETI 50% | | | | | | |  |  |
| 15,04,01 | | | Nabavka i montaža ventila 1/2'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,02 | | | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,04,03 | | | Nabavka i montaža gornjeg dela prpo. Ventila | kom |  |  |  |  |
| 15,04,04 | | | Nabavka i montaža ventila 3/4'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,05 | | | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,04,06 | | | Zamena gornjeg dela ventila 3/4'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,07 | | | Zamena ventila 1'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,08 | | | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,04,09 | | | Nabavka i montaža ventila 5/4'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,10 | | | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,04,11 | | | Nabavka i montaža ventila 6/4'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,12 | | | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,04,13 | | | Nabavka i montaža ventila 2'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,14 | | | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,04,15 | | | Nabavka i montaža ventila 2 1/2'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,16 | | | Nabavka i montaža ventila 3'' | kom |  |  |  |  |
| 15,04,17 | | | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,04,18 | | | Pojedinačno prepakivanje, dihtovanje propusnih ventila (sa zatvaranjem vertikale) | kom |  |  |  |  |
| 15,04,19 | | | Pojedinačno prepakivanje, dihtovanje propusnih ventila (bez zatvaranjem vertikale) | kom |  |  |  |  |
| 15,5 ZAMENA EK VENTILA; ZA MONT: UZETI 50% | | | | | | |  |  |
| 15,05,01 | | | Nabavka i montaža ventila 1/2''-3/8'' | kom |  |  |  |  |
| 15,05,02 | | | Nabavka i montaža ventila 1/2''-1/2'' | kom |  |  |  |  |
| 15,05,03 | | | Nabavka i montaža ventila za pisoar | kom |  |  |  |  |
| 15,6 MONTAŽA BAŠTENSKOG HIDRANTA SA HOLENDEROM ZA CREVO BEZ LIVENE KAPE CREVA, I MLAZNICE KAO I NJIHOVA DEMONTAŽA | | | | | | |  |  |
| 15,06,01 | | | Nabavka i montaža hidranta 1/2'' | kom |  |  |  |  |
| 15,06,02 | | | Demontaža hidranta | kom |  |  |  |  |
| 15,06,03 | | | Pojedinačna demontaža i montaža | kom |  |  |  |  |
| 15,06,04 | | | Nabavka i montaža hidranta 3/4'' | kom |  |  |  |  |
| 15,06,05 | | | Demontaža hidranta | kom |  |  |  |  |
| 15,06,06 | | | Pojedinačna demontaža i montaža | kom |  |  |  |  |
| 15,7 MONTAŽA KUĆNIH PROTIVPOŽ. HIDRANATA SA LIMENOM KUTIJOM, VENTILOM, KUDELJNIM CREVOM OD 20 M I MLAZNICOM BEZ ŠTEMOVANJA ZIDA KAO I DEMONTAŽOM. | | | | | | |  |  |
| 15,07,01 | | | Nabavka i montaža Ø 50 mm | kom |  |  |  |  |
| 15,07,02 | | | Demontaža | kom |  |  |  |  |
| 15,07,03 | | | Pojedinačna demontaža i montaža | kom |  |  |  |  |
| 15,8 MONTAŽA VODOMERA SA ARMATUROM, KAO I DEMONTAŽA POSTOJEĆEG | | | | | | |  |  |
| 15,08,01 | | | Nabavka i montaža od 1/2'' | kom |  |  |  |  |
| 15,08,02 | | | Nabavka i montaža od 3/4'' | kom |  |  |  |  |
| 15,9 MONTAŽA I DEMONTAŽA INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE PLASTIČNIM CEVIMA | | | | | | |  |  |
| 15,09,01 | | | Nabavka i montaža cevi Ø 20 | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,02 | | | Demontaža cevi | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,03 | | | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,04 | | | Nabavka i montaža cevi Ø 25 | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,05 | | | Demontaža cevi | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,06 | | | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,07 | | | Nabavka i montaža cevi Ø 32 | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,08 | | | Demontaža cevi | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,09 | | | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,10 | | | Nabavka i montaža cevi Ø 40 | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,11 | | | Demontaža cevi | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,12 | | | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,13 | | | Nabavka i montaža cevi Ø 50 | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,14 | | | Demontaža cevi | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,15 | | | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,16 | | | Nabavka i montaža cevi prečnika 75 mm | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,17 | | | Demontaža cevi | m1 |  |  |  |  |
| 15,09,18 | | | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |  |  |  |
| 15,10 UGRADNJA PLASTIČNIH FITINGA U DUŽNOM METRU CEVNE MREŽE | | | | | | |  |  |
| 15,10,01 | | | Koleno od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,02 | | | Koleno od Ø 20 do Ø 33 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,03 | | | T komad od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,04 | | | T komad od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,05 | | | Muf od Ø 20 do Ø 30 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,06 | | | Muf od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,07 | | | Redukcija Ø 25/20 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,08 | | | Redukcija 32/25 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,09 | | | Redukcija od Ø 40/20 do Ø 63/50 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,10 | | | Zaobilazni luk od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,11 | | | Telo ventila od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,12 | | | Završna kapa od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,13 | | | Obujmica plast. Od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |  |  |  |
| 15,10,14 | | | Čep sa gumicom od Ø 20 do Ø 25 | kom |  |  |  |  |
| 15,11 UGRADNJA PLASTIČNIH FITINGA U DUŽNOM METRU CEVNE MREŽE SA UNUTRAŠNJIM I SPOLJAŠNIM NAVOJEM | | | | | |  |  |  |
| 15,11,01 | | | Koleno od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |  |  |  |
| 15,11,02 | | | Koleno od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |  |  |  |
| 15,11,03 | | | Muf od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |  |  |  |
| 15,11,04 | | | Muf od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |  |  |  |
| 15,12 SPOLJNA VODOVODNA MREŽA | | | | | | |  |  |
| 15,12,01 | | | Nabavka, transport i montaža slivnika cevi za vodovodnu mrežu od PEHD 63, za NP6 bara. |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši po m1 postavljenog cevovoda za sav rad i materijal. | m1 |  |  |  |  |
| 15,12,02 | | | Nabavka, transport montaža fazonskih komada od PEHD, za NP6 bara: |  | |  |  |  |
| Obračun po komadu nabavljenog i montiranog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |  |
| T komad 110/63 | kom |  |  |  |  |
| završna kapa za PE cevi Ø 63 mm | kom |  |  |  |  |
| Luk 90° Ø 63 mm | kom |  |  |  |  |
| 15,12,03 | | | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak: |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši šp m1 ispitanog cevovoda za sav rad i materijal. | m' |  |  |  |  |
| 15,12,04 | | | Ispiranje, dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda. |  | |  |  |  |
| Cenom je obuhvaćen rad i materijal potreban za pribavljanje atesta o ispravnosti vode uzorkovane na novoizgrađenom cevovodu prema važećim propisima. Obračun se vrši po m' cevovoda. | m' |  |  |  |  |
| 15,12,05 | | | Prepumpavanje zamuljene i otpadne vode muljnom pumpom |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal. | čas |  |  |  |  |
| 15,12,06 | | | Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije. | kom |  |  |  |  |
| 15,12,07 | | | Priključenje novog cevovoda na postojeći cevovod; Obračun se vrši po broju mesta (komad) na kojima je izvršeno priključenje za sav rad i materijal. | kom |  |  |  |  |
| XVI RADOVI NA INSTALACIJI KANALIZACIJE | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| 16,1 KANALIZACIONE PVC CEVI | | | | | | |  |  |
| 16,01,01 | | | Montaža cevi 50-75 | met |  |  |  |  |
| 16,01,02 | | | Demontaža cevi 50-75 | met |  |  |  |  |
| 16,01,03 | | | Montaža cevi 110-125 | met |  |  |  |  |
| 16,01,04 | | | Demontaža cevi 110-125 | met |  |  |  |  |
| 16,01,05 | | | Montaža cevi 160-200 | met |  |  |  |  |
| 16,01,06 | | | Demontaža cevi 160-200 | met |  |  |  |  |
| 16,01,07 | | | Nabavka i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a zajedno sa fazonskim i revizionim komadima, spojnim i zaptivnim materijalom. Obračun po m1 ugrađenog cevovoda.\* Ø 400 mm |  |  |  |  |  |
| met |  |  |  |  |
| \* Ø 500 mm | met |  |  |  |  |
| \* Ø 600 mm | met |  |  |  |  |
| 16,2 KANALIZACIONI SLIVNICI LIVENI I PVC VERTIKALNI I HORIZONTALNI, VENT. KAPE | | | | | | |  |  |
| 16,02,01 | | | Montaža slivnika 50 | kom |  |  |  |  |
| 16,02,02 | | | Demontaža slivnika 50-100 | kom |  |  |  |  |
| 16,02,03 | | | Nabavka i montaža ventilacione kape od pocinkovanog lima. | kom |  |  |  |  |
| 16,02,04 | | | Montaža slivnika 100 | kom |  |  |  |  |
| 16,3 KROVNI SLIVNICI DOM-1, DOM-2 I ŠAHT POKLOPCI | | | | | | |  |  |
| 16,03,01 | | | Montaža šaht poklopca 30-90 kg | kom |  |  |  |  |
| 16,03,02 | | | Demontaža šaht poklopca 30-90 kg | kom |  |  |  |  |
| 16,4 UGRAĐIVANJE PVC KANALIZACIONIH FAZONSKIH KOMADA U DUŽNOM METRU | | | | | | |  |  |
| 16,04,01 | | | Ugradnja luka 50/45 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,02 | | | Ugradnja luka 70/45 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,03 | | | Ugradnja luka 110/45 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,04 | | | Ugradnja luka 125/45 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,05 | | | Ugradnja luka 160/45 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,06 | | | Ugradnja luka 200/45 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,07 | | | Ugradnja luka 50/90 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,08 | | | Ugradnja luka 75/90 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,09 | | | Ugradnja luka 110/90 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,10 | | | Ugradnja luka 125/90 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,11 | | | Ugradnja luka 160/90 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,12 | | | Ugradnja revizije 75 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,13 | | | Ugradnja revizije 110 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,14 | | | Ugradnja revizije 125 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,15 | | | Ugradnja revizije 160 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,16 | | | Ugradnja redukcije 75/50 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,17 | | | Ugradnja redukcije 110/50 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,18 | | | Ugradnja redukcije 110/75 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,19 | | | Ugradnja redukcije 125/50 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,20 | | | Ugradnja redukcije 125/75 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,21 | | | Ugradnja redukcije 125/110 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,22 | | | Ugradnja redukcije 160/125 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,23 | | | Ugradnja "k" i "t" račve 50/50; 75/75 i 75/50 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,24 | | | Ugradnja "k" i "t" račve 110/50; 110/75 i 110/110 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,25 | | | Ugradnja "k" i "t" račve 125/75 i 125/110 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,26 | | | Ugradnja "k" i "t" račve 160/110 i 160/125 | kom |  |  |  |  |
| 16,04,27 | | | Ugradnja "k" i "t" račve 200/125 i 200/160 | kom |  |  |  |  |
| 16,5 MONTAŽA SANITARNE OPREME | | | | | |  |  |  |
| 16,05,01 | | | WC šolja svih vrsta sa WC kotlićem visokomontažnim i niskomontažnim. | kom |  |  |  |  |
| 16,05,02 | | | Umivaonik /komplet/ | kom |  |  |  |  |
| 16,05,03 | | | Zidne tuš baterije | kom |  |  |  |  |
| 16,05,04 | | | Tuš kade | kom |  |  |  |  |
| 16,05,05 | | | Razna sanitarna oprema /držač peškira, sapuna, etažeri, ogledala, rolo papira, četka za WC šolju .../ | kom |  |  |  |  |
| 16,05,06 | | | Pisoar | kom |  |  |  |  |
| 16,05,07 | | | Bojleri do 50 lit. | kom |  |  |  |  |
| 16,05,08 | | | WC sedište | kom |  |  |  |  |
| 16,05,09 | | | Nabavka i montaža sanitarne opreme: vertikalni držač tuša. | kom |  |  |  |  |
| 16.05.10 | | | Odgušenje fekalne horizontale I vertilale motornom sajlom sa demontazom I ponovo montazom demontiranih sanitarnih uređaja , cevi raznih prečnika, šahtova. Obračun po komadu odgušenog odvoda za fekalne vode. | Kom. |  |  |  |  |
| 16,6 HIDRANTSKA MREŽA (UNUTRAŠNJA I SPOLJNA) | | | | | |  |  |  |
| 16,06,01 | | | Mašinski iskop zemlje, III kategorije, rova. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje. | m3 |  |  |  |  |
| 16,06,02 | | | Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od ±3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 16,06,03 | | | Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak, pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3. | m3 |  |  |  |  |
| 16,06,04 | | | Nasipanje zemljom, u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje. | m3 |  |  |  |  |
| 16,06,05 | | | Zidanje šahta punom opekom, debljine 12 cm, u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalilce. Pri vrhu šaht stepenasto završiti, za prihvatanja poklopca preko betonskog serklaža. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serkalž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m2 šahta. | m2 |  |  |  |  |
| 16,06,06 | | | Izrada armirano betonske ploče šahta. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonom MB 30. Gornju površinu izravnati i beton negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m2 ploče. | m2 |  |  |  |  |
| 16,06,07 | | | Dersovanje zidova šahta, produžnim malterom. Pre početka površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, koji ne sme biti redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 16,06,08 | | | Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za šaht. Poklopac postaviti na paht vodomera, u nivou terena. | kom |  |  |  |  |
| \* prečnik 50 cm, 25 kg, za vodomer. |  |  |  |
| Obračun po komadu poklopca. |  |  |  |
| 16,06,09 | | | Nabavka i montaža ormana sa opremom za nadzemni hidrant, sa priključkom, prečnika 2". U cenu ulazi stojeći metalni ormarić dimenzija 1080x564x252 mm, zajedno sa hidrantskim ventilom, 4 komada creva prečnika 52 mm trevira dužine 20 m sa spojnicama, 2 mlaznice 52 mm, 1 ključ za nadzemni hidrant, ključ ABC i ključ C. Obračun po komadu hidranta. | kom |  |  |  |  |
| 16,06,10 | | | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ispitivanje izvršiti uz prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica. Obračun po m1ispitane instalacije. | m1 |  |  |  |  |
| 16,06,11 | | | Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže, objekta površine do 100 m2, prema tehničkim propisima. Obračun paušalno. | pauš |  |  |  |  |
| 16,06,12 | | | Nabavka i montaža cevi za hidrantsku mrežu od PEHD 110 , za NP6 bara: |  | | | |  |
| Obračun se vrši po m' postavljenog cevovoda za sav rad i materijal. | m' |  |  |  |  |
| 16,06,13 | | | Nabavka i montaža fazonskih komada od PE, za NP6 bara: |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |  |
| - Tuljak (venac) sa slobodnom letećom prirubnicom DN 110 | kom |  |  |  |  |
| luk 90 Ø100 | kom |  |  |  |  |
| luk 45 Ø100 | kom |  |  |  |  |
| luk 30 Ø100 | kom |  |  |  |  |
| luk 22,5 Ø100 | kom |  |  |  |  |
| luk 11,25 Ø100 | kom |  |  |  |  |
| t - komad 110/110 | kom |  |  |  |  |
| 16,06,14 | | | Nabavka i montaža fazonskih komada od duktilnog liva (GGG 40): |  | |  |  |  |
| Fazonski komadi treba da su za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu nabavljenog i ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |  |
| FF komad DN 100 L=800 mm | kom |  |  |  |  |
| T komad DN 100/80 L=360 mm | kom |  |  |  |  |
| N komad DN 100 | kom |  |  |  |  |
| Zaptivni prsten Ø100 mm | kom |  |  |  |  |
| 16,06,15 | | | Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 20: |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši po komadu izvedenog anker bloka za sav rad i material |  |  |  |
|  | | | ispod hidranta dim B112/30 cm | kom |  |  |  |  |
| na lomovima mreže dim. 40x20/20 cm | kom |  |  |  |  |
| 16,06,16 | | | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak: |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši šp m1 ispitanog cevovoda za sav rad i materijal. | m' |  |  |  |  |
| 16,06,17 | | | Ispiranje cevovoda od nečistoća: |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši po m' ispranog cevovoda. | m' |  |  |  |  |
| 16,06,18 | | | Prepumpavanje zamuljene i otpadne vode muljnom pumpom |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal. | čas |  |  |  |  |
| 16,06,19 | | | Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu | kom |  |  |  |  |
| Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije. |  |  |  |
| 16,06,20 | | | Priključenje novog cevovoda na postojeći cevovod: | kom |  |  |  |  |
| Obračun se vrši po broju mesta na kojima je izvršeno priključenje za sav rad i materijal. |  |  |  |
| 16,06,21 | | | Nabavka i montaža armature od duktilnog liva (GGG 40): |  | |  |  |  |
| Armatura je za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađene armature za sav rad i materijal. |  |  |  |
| E2 - Ovalni zasun sa prirubnicama DN 100 mm bez točka L=300 mm. | kom |  |  |  |  |
| E2 - Elipticni zasun sa prirubnicama DN 80 mm bez točka L=180 mm. | kom |  |  |  |  |
| Ugradbena garnitura - za zasune DN 100, L=1.00-1.50 m | kom |  |  |  |  |
| Ulična kapa za zasun "VODA" | kom |  |  |  |  |
| 16,06,22 | | | Nabavka i montaža nadzemnog protivpožarnog hidranta od duktilnog liva (GGG 40): |  | |  |  |  |
| Hidranti treba da su za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog nadzemnog hidranta za sav rad i materijal. |  |  |  |
| - nadzemni hidrant Ø100 mm, L=1800 mm | kom |  |  |  |  |
| 16,06,23 | | | Nabavka i montaža usisno ozračnog ventila sa dve kugle od duktilnog liva (GGG 40): |  | |  |  |  |
|  | | | Vazdušni ventil treba da je za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vazdušnog ventila za sav rad i materijal. |  | |  |  |  |
|  | | | - usisno ozračni ventil sa dve kugle DN 80 mm, L=395 mm | kom |  |  |  |  |
| 16,06,24 | | | Nabavka i ugradnja ormarića sa protivpožarnom opremom za nadzemne hidrante | kom |  |  |  |  |
| 16,06,25 | | | Izrada betonskih blokova od nabijenog betona MB 20 oko hidranata i okruglih kapa zatvarača: |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši po komadu izvedenog bloka za sav rad i material |  |  |  |
| Oko hidranata i zatvarača dim. 80x50/25 cm | kom |  |  |  |  |
| 16,7 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA | | | | | | |  |  |
| 16,07,01 | | | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa zaptivnim prstenovima. |  | |  |  |  |
| Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž rova i ugradnja kanalizacionih cevi sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenovima. Montažu cevi vršiti po uputstvu proizvođača cevi. Obračun po m' postavljenog cevovoda za sav rad i materijal. |  |  |  |
| PVC cev klase S-20 prečnik Ø 250 mm | m' |  |  |  |  |
| PVC cev klase S-20 prečnik Ø 300, F315 mm | m' |  |  |  |  |
| PVC cev klase S-20 prečnik Ø 160 mm | m' |  |  |  |  |
| PVC cev klase S-20 prečnik Ø 75 mm | m' |  |  |  |  |
| 16,07,02 | | | Nabavka, transport i montaža slivnika. |  |  |  |  |  |
| Izrada uličnih slivnika za odvodnju, u cenu uračunati 2 betonske kanalizacione cevi Ø500, izradu podložne ploče debljine 10 cm i tamponski sloj 20 cm prema prilogu, armiranje ploče sa Q131 mrežom, livenoželezna rešetka 53x40 cm, klasa čvrstoće 400KN. Obračun se vrši po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 16,07,03 | | | Nabavka i montaža KGF uloška za šaht |  | |  |  |  |
| Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja KGF uložaka za šaht sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenom. Montažu uloška vršiti po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog uloška za sav rad i materijal. |  |  |  |
| Prečnik Ø 250 mm | kom |  |  |  |  |
| Prečnik Ø 300mm, Ø 315 mm | kom |  |  |  |  |
| Prečnik Ø 160 mm | kom |  |  |  |  |
| Prečnik Ø 75 mm | kom |  |  |  |  |
| 16,07,04 | | | Nabavka, transport montaža fazonskih komada od PVC: |  | |  |  |  |
| Obračun po komadu nabavljenog i montiranog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |  |
| T račva Ø 250/160 mm | kom |  |  |  |  |
|  | | | T račva Ø 315/160 mm | kom |  |  |  |  |
|  | | | Luk 90° Ø 160 mm | kom |  |  |  |  |
|  | | | Luk 90° Ø 75 mm | kom |  |  |  |  |
| 16,07,05 | | | Izrada revizionih šahtova Ø 1000 mm od armiranog vodonepropusnog betona MB 30. |  | |  |  |  |
| Nabavka, transport, istovar, spuštanje u građevinsku jamu prefabrikovanih armiranobetonskih šahtovih elemenata za izradu revizionog šahta na cevovodu. Elementi su: dno šahta sa kinetom koje se lije na licu mesta, prstenovi Ø 1000 mm (dužine 0.5 m i 1.0 m) u koje se ugrađuju metalne penjalice i KGF komadi sa kratkom cevi dužine 1.0 m odgovarajućeg prečnika, završni prsten (konus Ø 1000/600 mm i betonski ram debljine 20 cm) u koji se ugrađuje okvir sa kanalskim poklopcem Ø 600 mm. Dno se radi na nabijenoj podlozi od prirodne mešavine šljunka debljine 10 cm. Prosečna visina šahta je 1.55 m. U cenu su uračunati elementi, beton i rad. Izrada prema crtežu revizionog šahta i detalja livenja kineta. Obračun po komadu gotovog šahta za sav rad i materijal. |  |  |  |
| Materijal: |  |  |  |
| Poklopac šahta sa ramom Ø 580 mm nosivisti 400 kN. |  |  |  |
| Penjalice za silazak u šaht (5 kom/šaht) |  |  |  |
| Beton i prefabrikovani betonski elementi |  |  |  |
| Obračun po komadu gotovog šahta za sav rad i materijal. | kom |  |  |  |  |
| 16,07,06 | | | Prepumpavanje zamuljene i otpadne vode muljnom pumpom |  |  |  |  |  |
| Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal. | čas |  |  |  |  |
| 16,07,07 | | | Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu |  | |  |  |  |
| Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije. | kom |  |  |  |  |
| 16,07,08 | | | Izrada priključka nove kanalizacije na postojeću |  | |  |  |  |
| Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi: |  |  |  |
| Proširenje rova na mestu priključenja, |  |  |  |
| Razbijanje zida postojećeg šahta od armiranog betona i formiranje otvora za montažu priključnog elementa, sečenje i savijanje armature, obrada površina i premazivanje sredstvom za vezu novog i starog betona, |  |  |  |
| Ugradnja priključnog fazonskog komada, izrada oplate i betoniranje sitnozrnim betonom prostora između postojećeg zida i priključnog elementa. Postojeća armatura se savija i koristi za ojačanje spoja, |  |  |  |
| Crpljenje viška dotekle vode koja može da ugrozi radove, mobilnom pompom |  |  |  |
|  | | | Uklanjanje šuta iz unutrašnjosti šahta utovar i odvoz na deponiju |  |  |  |
|  | | | Obračun po komadu priključka, prema svim nabrojanim pozicijama za zadati prečnik priključnog cevovoda, bez fazonskih komada čija je nabavka i ugradnja obuhvaćena u poziciji instalaterskih radova. | kom |  |  |  |  |
| 16,07,09 | | | Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva prema uslovima izvođenja radova. Obračun po m1 rova. | m' |  |  |  |  |
| XIX DEMONTAŽA I RUŠENJE | | | | | | |  |  |
| 19,01 | | | Demontaža dotrajalih horizontalnih i vertikalnih oluka, uključujući i držače sa utovarom i odvozom neupotrebljivog na deponiju. | m1 |  |  |  |  |
| 19,02 | | | Obijanje maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 50 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. | m2 |  |  |  |  |
| 19,05 | | | Visinsko regulisanje poklopaca i slivnika |  |  |  |  |  |
|  | | | a. šahtova | kom. |  |  |  |  |
| 19,06 | | | Blindiranje postojećih slivnika | pauš. |  |  |  |  |
| 19,07 | | | Rušenje pomoćnih, trošnih objekata izvedenih od opeke. Obračun po 1 m2 porušenog objekta za sav rad, alat i transport šuta na deponiju. | m2 |  |  |  |  |
| 19,08 | | | Demontaža zaštitnih rešetki prozora objekta. Rešetke su izvedene od bet. gvožđa Ø 16 mm. | m2 |  |  |  |  |
| 19,09 | | | Vađenje stolarskih prozora i vrata kao i bravarskih vrata. |  |  |  |  |  |
| 19,09,01 | | | stolarska vrata, dimenzija u cm: 154/220+50 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,02 | | | 140/210 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,03 | | | bravarska vrata, dimenzija u cm: 214/206 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,04 | | | prozori, dimenzija u cm: 94/154 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,05 | | | stolarska vrata, dimenzije u cm: 105/202; 130/202; 50+80/203 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,06 | | | 90/203; 80/203; 90/206; 80/206 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,07 | | | prozori, dimenzije u cm: 184/120; 105/112 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,08 | | | 35/60; 80/100 | kom. |  |  |  |  |
| 19,09,09 | | | 160/115; 188/115 | kom. |  |  |  |  |
| 19,10 | | | Demontaža postojećih sanitarnih uređaja ( WC šolja sa vodokotlićem, lavabo, sudoper, slavine, bojleri), kao i bojler sa slavinom, uz transport materijala na deponiju. |  |  |  |  |  |
| 19,10,01 | | | bojler od 80 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu | kom. |  |  |  |  |
| 19,10,02 | | | WC šolja | kom. |  |  |  |  |
| 19,10,03 | | | bojler od 50 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu | kom. |  |  |  |  |
| 19,10,04 | | | bojler od 5 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu | kom. |  |  |  |  |
| 19,11 | | | Rušenje postojećeg betonskog stola sa postoljem. Šut transportovati na deponiju. |  |  |  |  |  |
| 19,11,01 | | | sto: 200x110 cm | kom. |  |  |  |  |
| 19,11,02 | | | temelji stola: 130x50 cm | kom. |  |  |  |  |
| 19,12 | | | Rušenje postojećih podova u prostorijama sa transportom šuta na deponiju. | m2 |  |  |  |  |
| 19,13 | | | Rušenje postojećih dimnjaka od opeke u tavanskom prostoru i iznad krova. Obračun po 1 m1 porušenog dimnjaka uz sav potreban rad, alat i transport šuta na deponiju. | m1 |  |  |  |  |
| 19,15 | | | Demontaža drvene dotrajale krovne konstrukcije (letve raznih dimenzija) uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. | m2 |  |  |  |  |
| Obračun po 1 m2 demontirane krovne konstrukcije uz sav potreban rad, sortiranje i transport otpada na deponiju. |  |  |  |  |
| 19,16 | | | Rušenje dotrajale tavanske konstrukcije (karatavan) uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. | m2 |  |  |  |  |
| Obračun po 1 m2 porušene tavanske konstrukcije uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. |  |  |  |  |
| 19,17 | | | Rušenje zabatnih zidova od opeke (starog formata) (opeka novije proizvodnje), uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. Debljina zida d~15 cm i d~12 cm. | m2 |  |  |  |  |
|  | | | Obračun po 1 m2 porušenih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |
| 19,18 | | | Rušenje zidova i stepenica od opeke (starog formata) u podrumu uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. |  |  |  |  |  |
|  | | | Obračun po 1 m3 porušenih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. | m3 |  |  |  |  |
| 19,19 | | | Rušenje temeljnih zidova od opeke starog formata uz razupiranje i obezbeđenje rova od obrušavanja. | m3 |  |  |  |  |
| Obračun po 1 m3 porušenih temeljnih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. |  |  |  |  |
| 19,20 | | | Zatrpavanje podrumskog prostora zemljanim materijalom sa zbijanjem mehaničkim sredstvima do potpune zbijenosti. | m3 |  |  |  |  |
| Obračun po 1 m3 nasutog i zbijenog materijala za sav rad i mehanizaciju. |  |  |  |  |
| 19,21 | | | Vađenje stolarskih prozora i vrata kao i bravarskih vrata. Prilikom vađenja sprovoditi sve propisane mere zaštite na radu za ovu vrstu posla. Demontirane prozore i vrata sortirati i transportovati na deponiju udaljenosti ~5 km van gradilišta. Obračun po 1 kom. izvađenog prozora / vrata uz sav potreban rad, alat, eventualnu mehanizaciju, kao i transport na deponiju. |  |  |  |  |  |
|  | | | stolarska vrata, dim. 154/220+50 cm 140/210 | kom. |  |  |  |  |
| 19,29 | | | Demontaža postojeće PVC lamperije. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 19,30 | | | Probijanje novog otvora za prozore, vel. do 2 m2. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 19,10,05 | | | Demontaža tuš baterije. | kom |  |  |  |  |
| 19,10,06 | | | Demontaža lavaboa 50 cm. | kom |  |  |  |  |
| 19,10,07 | | | Demontaža izlivne slavine za hladnu vodu. | kom |  |  |  |  |
| 19,10,08 | | | Demontaža vodokotlića sa ispirnom cevi. | kom |  |  |  |  |
| 19,10,09 | | | Demontaža WC-a i čučavca. | kom |  |  |  |  |
| 19,31 | | | Montaža i demontaža fasadne cevne skele. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 19,32 | | | Demontaža dotrajalih česmi. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 19,33 | | | Demontaža starih, trulih i iskrivljenih vrata i svetlarnika sa odvozom na deponiju otpadnog gvožđa . Dimenzije starih vrata sa svetlarnikom su 3,40x2,45 m. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 19,34 | | | Demontaža starih oštećenih metalnih dvokrilnih vrata na ulazu sa odvozom na deponiju otpadnog gvožđa.Dimenzije starih vrata su 3,03x2,35 m. Obračun po komadu. | kom |  |  |  |  |
| 19,35 | | | Demontaža starog oštećenog leksana, skidanje krova i odvoz na deponiju. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 19,36 | | | Sečenje hidroizolacije postojećeg ravnog krova i odvoženje ostataka na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| XX MOBILIJAR | | | | | | |  |  |
| 20,01 | | | Nabavka, transport i montaža tipskih korpi za otpadke Fi 600 mm (kameni agregat sa metalnim uloškom). Obračun po komadu računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |  |  |  |
| 20,02 | | | Nabavka, transport i montaža okruglih žardinjera Fi 430 mm (kameni agregat). Obračun po komadu postavljene žardinjere računajući sav rad, sadni materijal i transport. | kom. |  |  |  |  |
| 20,03 | | | Nabavka, transport i montaža tipskih klupa (drvo-kameni agregat). obračun po komadu ugrađene klupe računajući sav rad i transport. | kom. |  |  |  |  |
| 20,04 | | | Nabavka, transport i montaža tipskih stubnih đubrijera sa zaključavanjem. Obračun po komadu, komplet sa ankerisanjem. | kom. |  |  |  |  |
| 20,05 | | | Nabavka, transport i montaža tipskih okruglih žardinjera Ø 600 mm - (kameni agregat). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |  |  |  |
| 20,06 | | | Nabavka, transport i montaža tipskih okruglih žardinjera Ø 430 mm - (kameni agregat). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |  |  |  |
| 20,07 | | | Nabavka, transport i montaža tipskih žardinjera 800x600 mm - (kameni agregat, tip AKK 5.1). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |  |  |  |
| 20,08 | | | Nabavka, transport i montaža tipskih žardinjera 1200x600 mm - (kameni agregat). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |  |  |  |
| 20,9 | | | Nabavka, transport i montaža okruglih žardinjera - ćupova Fi 430 mm (kameni agregat). Obračun po komadu postavljene žardinjere računajući sav rad, sadni materijal i transport. | kom. |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| XXII FASADERSKI RADOVI | | | | | |  |  |  |
| 22,01 | | | Bojenje stare fasade akrilnim materijalim sa predradnjama i podlogom | m2 |  |  |  |  |
| 22,02 | | | Bojenje nove fasade akrilnim bojama sa predradnjom i podlogom | m2 |  |  |  |  |
| 22,03 | | | Obrada fasade bavalitom sa nanošenjem podloge | m2 |  |  |  |  |
| 22,04 | | | Nabavka materijala i obrada fasadnih zidova ″disperzivnom″ vodootpornom bojom, odnosno identično obradi kao i boji po izboru projektanta. | m2 |  |  |  |  |
| 22,05 | | | Nanošenje silikonskog bezbojnog zaštitnog premaza za porozne površine, na fasadne zidne površine od fugovane fasadne opeke. Proizvod je na bazi siloksanskih smola u vodenoj disperziji i prodire duboko u podlogu stvarajući vodootpornu barijeru. Na očišćenu površinu naneti premaz u dva sloja uzastopno tako da se prethodni sloj ne osuši. Nanošenje izvoditi odgovarajućom četkom ili kompresorom sa dužinom prečnika Ø 1,7 mm. | m2 |  |  |  |  |
| 22,06 | | | Zaštita površine sokle od uticaja vlage i atmosferalija silikonskim premazom u dva sloja preko čiste i suve betonske podloge. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 22,07 | | | Bojenje betonskih površina tribina za gledaoce, bojom za beton, u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti po uputstvu proizvođača boje. | m2 |  |  |  |  |
| 22,08 | | | Obrada betonskih površina bojom za beton u boji po izboru projektanta. Prethodno izvršiti sve predradnje za prijem premaza, a sve po uputstvu proizvođača. | m2 |  |  |  |  |
| 22,09 | | | Obrada omalterisanog ogradnog zida fasadnom bojom sa potrebnim predradnjama u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 22,10 | | | Nabavka materijala i finalna obrada plafona prolaza fasadnim premazom u dva sloja. | m2 |  |  |  |  |
| XXIII GIPSARSKI RADOVI | | | | | |  |  |  |
| 23,01 | | | Izrada roštilja-spuštenog plafona sa nabavkom štafli i letava i post. lamperijom, za postavljanje gipsanih ili bilo kojih drugih ploča d=10 mm preko drvenih roštilja | m2 |  |  |  |  |
| 23,02 | | | Izrada roštilja za lamperiju ili gips ploče | m2 |  |  |  |  |
| 23,03 | | | Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilju | m1 |  |  |  |  |
| 23,04 | | | Oblaganje zid. i plafona heraklit pločama d=5 cm | m2 |  |  |  |  |
| 23,05 | | | Oblaganje plafona gips pločama sa formiranjem pravilnog otvora, veličine do 1 m2 | m2 |  |  |  |  |
| 23,06 | | | Kao 23,05, samo do 3 m2 | m2 |  |  |  |  |
| 23,07 | | | Nabavka materijala, izrada spuštenog plafona u limarskoj radionici i magacinu, te potšivanje gips-kartonskim pločama sa propisanom obradom spojeva, te izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu radnu skelu. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 23,08 | | | Nabavka i montaža gips ploča na plafonu sa bandažiranjem spojeva i izradom podkonstrukcije. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 23,09 | | | Oblaganje plafona gips pločama. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 23,10 | | | Izrada i montaža zida od gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm na odgovarajućoj metalnoj podkonstrukciji. Debljina zida je 13 cm. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 23,11 | | | Suvo malterisanje - oblaganje drvenih stubova i greda gips-kartonskim pločama debljine 12,5 mm, bez potkonstrukcije, lepljenjem na grede i stubove, sa bandažiranjem spojeva i obradom ivica. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 23,12 | | | Uzimanje otisaka vučenih profila u gipsu. Sa ostavljenih kontrolnih traka pažljivo skinuti sve slojeve boje i ostalih naslaga, retuširati i uzeti otiske u gipsu za izradu šablona. Obavezno tehnički snimiti profile. Malter sa kontrolnih traka može se obiti nakon pismenog prijema šablona od strane nadzornog organa. |  |  |  |  |  |
| Obračun po komadu otiska. |  |  |  |  |
| 23,12,1 | | | do 25 cm | kom. |  |  |  |  |
| 23,12,2 | | | do 50 cm | kom. |  |  |  |  |
| 23,12,3 | | | preko 50 cm | kom. |  |  |  |  |
| 23,13 | | | Izrada šablona od čeličnog lima. Profil gipsanog otiska vučenog profila kopirati na deblji papir, iseći po ivici i preneti na čelični lim. Lim iskrojiti po profilu, izraditi drveno ″kolo″ i formirati šablon za izvlačenje vučenih profila. Pre upotrebe, šablone pregleda i daje pismenu saglasnost za rad nadzorni organ. |  |  |  |  |  |
| Obračun po komadu šablona. |  |  |  |  |
| 23,13,1 | | | do 25 cm | kom. |  |  |  |  |
| 23,13,2 | | | do 50 cm | kom. |  |  |  |  |
| 23,13,3 | | | preko 50 cm | kom. |  |  |  |  |
| XXIV PODOPOLAGAČKI RADOVI | | | | | |  |  |  |
| 24,01 | | | Nabavka i postavljanje laminata sa odgovarajućim zidnim lajsnama. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 24,02 | | | Nabavka i postavljanje aluminijumskih prelaznih lajsni na pod. Obračun po m1. | m1 |  |  |  |  |
| 24,03 | | | Vađenje starog brodskog poda i postavljanje novog sa pret. post. podpatos. u pesku 5x8 cm na raz. 60-80 cm post. ter hart. preko tako prip. podl. post. se čam. daska 18 mm povez. na pero i žljeb. Cena je bez lajsni. | m2 |  |  |  |  |
| 24,04 | | | Kao pozicija 24,03 samo bez vađenja starog poda. | m2 |  |  |  |  |
| 24,05 | | | Demontaža starog dotrajalog brodskog poda. | m2 |  |  |  |  |
| 24,06 | | | Krojenje i post. iverice na pod preko prethodno postavljenog roštilja. | m2 |  |  |  |  |
| 24,07 | | | Izrada i postavljanje drvenih obodnih lajsni oko zida h=10 cm iznad podova | m1 |  |  |  |  |
| 24,08 | | | Izrada i postavljanje pragova od čamove ili jasenove građe, obrada istih i prikivanje običnim ekserima za štok ili se pričvršćuju hol šrafovima i plastičnim tiplovima za pod. | kom |  |  |  |  |
| 24,09 | | | Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilju. Obračun po m1. | m1 |  |  |  |  |
| 24,10 | | | Popravka postojećeg parketa (ako je potrebno određene delove presložiti); fugovanje i popunjavanje rupa. Struganje - šlajfovanje postojećeg laka do čistog drveta sa lakiranjem atestiranim dvokomponentnim lakom u tri sloja. U okviru cene demontirati postojeće završne lajsne (parket lajsna) i postaviti nove (koje je obračunavaju posebnom pozicijom). Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 24,11 | | | Izrada i postavljanje završnih lajsni (parket lajsni) oko zida do h=5 cm iznad podova. Obračun po m1. | m1 |  |  |  |  |
| 24,12 | | | Nabavka i postavljanje hrastovog parketa I klase sa svim potrebnim materijalom. U cenu ulazi nabavka, postavljanje, brušenje, lakiranje (u tri sloja). Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| XXV MAŠINSKE INSTALACIJE | | | | | |  |  |  |
| 25,1 INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA | | | | | |  |  |  |
| 25,1,01 | | | Nabavka i montaža panelnih radijatora domaćeg proizvođača "Jugoterm" Merošina, dimenzija 600x1000 ili ekvivalentno. U cenu ulaze i svi potrebni ventili, navijci, odzračne slavine, redukcije, dihtunzi .., npr. TIP: T-22. Obračun po kom. | kom |  |  |  |  |
| 25,1,02 | | | Nabavka i postavljanje bešavnih cevi za centralno grejanje sa pratećim materijalom. Obračun po m1. |  |  |  |  |  |
| \* | | | 1/2" | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | 3/4" | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | 1" | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | 5/4" | m1 |  |  |  |  |
| 25,1,03 | | | Nabavka i postavljanje šavnih cevi za centralno grejanje sa pratećim materijalom. Obračun po m1. |  |  |  |  |  |
| \* | | | 1/2" | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | 3/4" | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | 1" | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | 5/4" | m1 |  |  |  |  |
| 25,1,04 | | | Nabavka i postavljanje bakarnih cevi za radijatore sa pratećim materijalom. Obračun po m1. |  |  |  |  |  |
| \* | | | Ø 15 | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | Ø 18 | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | Ø 22 | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | Ø 28 | m1 |  |  |  |  |
| \* | | | Ø 32 | m1 |  |  |  |  |
| 25,1,05 | | | Pomoćni materijal za montažu cevi: konzole, vešalice, obujmice, materijal za zavarivanje... (50% od vrednosti cevi). Obračun paušalno. | % |  |  |  |  |
| 25,1,06 | | | Čišćenje cevi čeličnom četkom i premazivanje zaštitnom bojom u dva puta. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 25,1,07 | | | Bojenje vidnih cevi bojom otpornom na toplotu dva puta. Obračun po m2. | m2 |  |  |  |  |
| 25,1,08 | | | Nabavka i montaža livenih radijatora tipa TERMIK 2 T-2-600/160 ili ekvivalentno. U cenu ulaze i svi potrebni ventili, navijci, odzračne slavine, redukcije, dihtunzi ... Obračun po članku. | čl |  |  |  |  |
| 25,1,09 | | | Nabavka i montaža aluminijumskih radijatora tipa GLOBAL, Italija ili ekvivalentno, za radne pritiske do 6 bara, npr. Tip VOX 500. U cenu ulaze i svi potrebni radijatorski ventili, navijci, odzračne slavine, redukcije, dihtunzi, čepovi ... Obračun po članku. | čl |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. OZELENJAVANJE TRETIRANIH POVRŠINA | | | |
| 8.1. | Podizanje travnjaka setvom - grabljanje terena, ručna setva, valjanje i zalivanje. Obračun po m2. | m2 |  |
| 8.2. | Sadnja drvoreda sadnica, starosti 4-5 godina, iskop jame 1,00x1,00 m sa izmenom zemlje i dodavanje stajnjaka, te pričvršćivanje sadnica uz motke. Obračun po komadu. | kom |  |
| 8.3. | Sadnja sadnica povijuša starosti do 1 godine, sa iskopom jama dimenzija 0,5x0,5 m sa izmenom zemlje i dodavanjem pregorelog stajnjaka, uz početno orezivanje. Obračun po komadu. | kom |  |
| 8.4. | Nabavka i postavljanje betonskih žardinjera. Obračun po komadu. | kom |  |
| 8.5. | Mere nege i zaštite sadnica obuhvata; okopavanje, orezivanje, zalivanje i prihranjivanje. Obračun po komadu. | kom |  |
| 8.6. | Nega i zaštita travnjaka zalivanjem, valjanjem i prihranjivanjem. Obračun po m2. | m2 |  |
| 8.7. | Šišanje trave, sakupljanje na gomilice, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2. | m2 |  |

Напомена :Под ценом материјала подразумева се набавка главног, помоћног, везног и сличног материјала захедно са трошковима набавке, ценом транспорта , утоваром, истоваром и складиштењем.

Вредност услуга обухвата све главне и помоћне услуге , услуге везане за транспорт и услуге везане око заштите изведених конструкција од штетних утицаја .

Употреба свих врста скела без обзира на висину и облик улази у јединичну цену посла за који су потребне , да не би ометале нормалан ток извршења услуге , а у цену се рачуна и монтажа и демонтажа скеле .Скела мора да буде монтирана важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Постављање табли и других сигнализација и ознака са упозорењима као што су заштитне ограде и траке. Цену у понуди формирати према датом опису по јединици мере , а према важећим нормама у грађевинарству. Ако јединична цена одступа драстично много од тржишне цене (нереално ниска цена) понуда се сматра неозбиљном.

Неопходно је користити стручну радну снагу и квалитатан материјал са приложеним атестима, који морају одговарати важећим стандардима.

Укупна цена без ПДВ- а за све ставке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Укупна цена са ПДВ- ом за све ставке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

- гарантни рок је \_\_\_\_\_\_\_ месеци (минум 6) од дана извршења услуга;

- рок одзива је \_\_\_\_\_\_\_\_ дана (максимум 2 дана) од упућивања писменог или усменог позива од стране Наручиоца;

- у хитним случајевима одмах, најкасније сат времена.

Напомена: Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно пруженим услугама, овреним од стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца.

Период извршења услуге: Сукцесивно, по потреби на Захтев Наручиоца за време трајања уговора.

Место извршења услуге: у објектима Наручиоца.

Рок важења понуде: Минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. Уградњу резервних делoва и пoтрошног материјала вршићемо по набавној цени истих, који неће бити веће од важећих тржишних цена уграђеног резервног дела или потрошног материјала.

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више *партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

О услузи текућег одржавања објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине (грађевинско занатске услуге)

1. **ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**, са седиштем у

Београд, Звечанска бр. 7, ПИБ 100286755, матични број 07094345, (у даљем тексту: **наручилац посла**), кога заступа в.д. директора Центра, Зоран Милачић.

И

2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПIБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту: **Извршилац**) кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.**\_\_\_\_\_**,мат.бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа (у даљем тексту: Извршилац )који заједнички наступа са :

2.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_ матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извршилац), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_\_\_\_ матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извршилац), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2.3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_\_\_\_ матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извршилац), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Споразум групе понуђача и број: \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je сатавни део овог уговора.

**Уговорене стране констатују:**

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности број 6/2020, чији је предмет набавка услуга текућег одржавања свих објеката Центра

- да је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки

- да је Извшилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број \_\_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_\_\_ 2020. године, која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације,налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број \_\_\_\_доделио Извршиоцу уговор о набавци **услуга текућег одржавања објеката Центра**

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона ојавним набавкама;

Члан 1.

Предмег овог уговора је услуга текућег одржавања свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, према конкурсној документацији за јавну набавку бр. 6/2020. године и понуди Извршиоца услуге бр. \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_2020. године заведеној код Наручиоца под бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_2020. године.

**Члан 1а.**

Извршилац је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности .

Извшилац је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вредности .

Извршилац је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности .

Извшилац је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности .

Изврилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза као и за извршење уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио.

Члан 2.

Уговор се закључује на понуђену цену, која износи (словима: ) динара без ПДВ- а (попуњава Извршилац), са ПДВ- ом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(словима: ) динара. (попуњава Извршилац)

Укупна уговорена вредност предметне набавке не може прелазити процењену вредност јавне набавке.

Фактурисање и наплата се врши по стварно извршеним услугама и уграђеним материјалом по јединичним ценама из понуде, до висине уговореног износа из става 1. овог члана, а на основу радног налога.

Члан 3.

Извршилац је у обавези да сукцесивно, по потреби, на захтев наручиоца врши услугу за текуће одржавање свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, а према понуди извршиоца услуга.

Члан 4.

За услуге извршене на месечном нивоу Извршилац сачињава и доставља рачун на почетку наредног месеца а најкасније до 05-ог у наредном месецу и то са датумом промета задњи дан у месецу за који је услуга извршена.

Извршилац се обавезује да рачун достави на адресу Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број рачуна, број Уговора, валута плаћања, текући рачун Пружаоца услуге, позив на број и Порески идентификациони број обе уговорне стране.

Уз сваки рачун обавезно мора да постоји радни налог оверен од стране руководиоца РЈ у којој је услуга извршена.

Члан 5.

У случају да Извршилац ангажује подизвођача:

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу. Извршилац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза

Члан 6.

Услуга ће се реализовати у складу са потребама Центра за период од 1 године од дана потписивања уговора, уз могућност анексирања до завршетка јавне набавке предметне услуге за 2021. годину.

Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 7.

Извршилац се обавезује да уговорену услугу изврши савесно и квалитетно , придржавајући се норматива и стандарда важећих за уговорену услугу, на начин описан у овом уговору и у складу са упуствима Наручиоца услуге.

Гарантни рок за извршене услуге износи \_\_\_\_\_\_ месеци од дана пријема услуга.

Члан 8.

За све уочене недостатке у пружању услуге. Наручилац услуге ће рекламације са уоченим недостацима доставити Извршиоцу у року од 5 дана по утврђивању недостатка. Извршилац се за наведене недостатке отклони најкасније у року од пег дана по добијању рекламације.

Члан 9.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Уговорне стране задржавају могућност измене уговора у законом предвиђеним случајевима.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Извршилац Наручилац

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач даје:

**ИЗЈАВА** **О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку мале вредности поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: Овлашћено лице

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВA ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

**ИЗЈАВА**

**О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

|  |  |
| --- | --- |
| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач **може** да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

**Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.**

Место и датум: Овлашћено лице

М.П.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

**ИЗЈАВА**

у складу са чл 75. ст 2. Закона о јавним набавкама

Изјављујем да сам при састављању понуде за ЈНМВ 06/2020 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум: Овлашћено лице

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.