**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ** Набавка добара – Медицинска опрема за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис добара | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Боца са кисеоником са колицима.Медицинска боца са комплетним прибором и сталком тј. колицима за ношење. | комада | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Редукциони вентилиРедукциони вентил са овлаживачем који се монтира на медицинску боцу са кисеоником.Редукциони вентилиРедукциони вентил са овлаживачем који се монтира на медицинску боцу са кисеоником. | комада | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Јонизатори ваздухаПречишћивач ваздуха са УВ лампом омогућава биолошко пречишћавање ваздуха6-степени систем филтрације са индикатором замене ХЕПА филтера **или одговарајући**Аутоматски регулисано осветљење у ноћном окружењу радаЈонизатор регулише јонску равнотежу у ваздуху | комада | 2 |  |  |  |  |
| 4. |  АспираториХируршки аспиратор, напаја се на 230V AC. Преносив. Кућиште од високоотпорне пластике, садржи поликарбонатну аутоклавабилну посуду од 1 лит. са затварајућим вентилом за случај препуњености. Антибактеријски филтер, припадајуће силиконске цеви, конусни завршетак са аспирационом цевчицом.Регулатор аспирације и манометар на предњој плочи. Вакуум -0.8 бар, максималан проток 40 лит/мин. Маса: 3.6 кг **или одговарајући**. | комада | 10 |  |  |  |  |
| 5. | ИнхалаториКомпресорски инхалатор Кућиште инхалатора CompA·I·R C900 **или одговарајуће**, црево за ваздух (дужина 200 цм), инхалациони кит (посуда за лек), маска за одрасле, маска за децу, усник, носник, филтери за ваздух (5 комада + 1 постављен) и упутство за употребу.ИнхалаториКомпресорски инхалатор Кућиште инхалатора CompA·I·R C900 **или одговарајуће**, црево за ваздух (дужина 200 цм), инхалациони кит (посуда за лек), маска за одрасле, маска за децу, усник, носник, филтери за ваздух (5 комада + 1 постављен) и упутство за употребу. | комада | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Амбу балони са маскама за кисеоникАмбу балони са маскама за одрасле, децу и бебе | комада | 12 |  |  |  |  |
| 7. | Антидекубитални душек са компресором до 100 кг | комада | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Антидекубитални јастуциЈастук за лежање између ногуАнтидекубитални јастуциЈастук за лежање између ногу | комада | 40 |  |  |  |  |
| 9. | Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци - прстен за лакат и пету | комада | 40 |  |  |  |  |
| 10. |  Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци - прстен за седење  | комада | 40 |  |  |  |  |
| 11. | Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци са пумпом  | комада | 20 |  |  |  |  |
| 12. |  Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци за инвалидска колица  | комада | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Дигитална вага за мерење бебаВага за бебе да има и уграђен метар за мерење дужине, односно висине, тако да се исто време може измерити и маса бебе као и њена висина.Тас за мерење беба који може да се скида, да када беба порасте може да се мери и стојећи.Потребно је да беби ваге из ове серије имају могућност прецизног мерења бебе пре и после храњења и да за то имају посебан тастер како би се добила и израчунала маса коју је беба попила.Потребно је да су беби ваге типски одобрене од стране Дирекције за мере и драгоцене метале и ОВЕРЕНЕ (БАЖДАРЕНЕ-ЖИГОСАНЕ).Техничке карактеристике:Дисплеј беби ваге: 25 мм ЛЦД дисплеј са позадинским светломКапацитети беби ваге: 6/15 кг ÷ 20 кгПодељак (д) беби ваге: 2/5 г ÷ 10 гВеличина таса беби ваге: 600 x 250 ммВеличина платформе беби ваге: 280 x 325 ммТастатура беби ваге: 6 мембранских тастераКућиште беби ваге: АБС пластикаБрзина одзива АДЦ-а беби ваге: 1/10 сек.Температурни услови беби ваге: од -10°Ц до +40°ЦНапајање беби ваге: АЦ адаптер (12В/500мА)Интерне пуњиве батерије 2000мАх Ни-МХ (величина АА)Бруто маса беби ваге: 5,5 кг**или одговарајући** | комада | 5 |  |  |  |  |
| 14. | Лампа за светлосну терапију са сталком | комада | 1 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а, за све ставке |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом, за све ставке |  |
| Рок важења понуде *(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 30 дана)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Рок испоруке*(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок испоруке дужи од 5 дана)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана, или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_часова |
| Место и начин испоруке, Београд, Звечанска бр. 7 |

Датум Понуђач

 М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***