**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Предмет јавне набавке је Набавка добара- Набавка клима уређаја за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број: | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | Klima uređaj 12BTUTehnologija motora InverterGas R32Snaga grejanja: 3700 WSnaga hlađenja: 3600 WEnergetska klasa grejanja A+Energetska klasa hlađenja A++Wi-Fi Wi-Fi ReadyGarancija: 2 godineFunkcije: Auto restart, I Feel, Deep sleep (noćni režim rada), hlađenje, grejanjeSamodijagnostika: DASamočišćenje: DAProtok vazduha 600m3/hBoja: BelaTežina: unutrašnja jedinica – 8,5 kg, spoljašnja jedinica – 25 kgDimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): 720mm x 540mm x 260mmDimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 729mm x 292mm x 201mmOstalo: Filter anti – 2,5pm, protiv gljivica, LCD Display, zaštita od curenja gasa, eliminisanje vlage, IPX4 – vodootpornost, USB slot za Wi-Fi, SMPC naponska zaštita, veći temperaturni opseg rada, izdržljiva spoljna jedinica, jednostavna instalacija, elegantan dizajnPotrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 1090 WPotrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 970 WNivo buke spoljne jedinice: 60 dBNivo buke unutrašnje jedinice: 54 dB | Комада | 31 |  |  |  |  |
| 2. | Klima uređaj 18BTUTehnologija motora InverterGas R32Snaga grejanja: 5800 WSnaga hlađenja: 5400 WEnergetska klasa grejanja A+Energetska klasa hlađenja A++Wi-Fi Wi-Fi ReadyGarancija: 2 godineFunkcije: Auto restart, I Feel, LCD Display, protiv gljivica, Deep sleep (noćni režim rada), hlađenje, grejanjeSamodijagnostika: DASamočišćenje: DAProtok vazduha 900m3/hBoja: BelaDimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): 800mm x 545mm x 315mmDimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 940mm x 316mm x 224mmOstalo: Filter anti – 2,5pm Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 1650 WPotrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 1490 WNivo buke spoljne jedinice: 64 dBNivo buke unutrašnje jedinice: 58 dBKapacitet: nominalni kapacitet – 18000 BTU | Комада | 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Укупна цена за све ставке без ПДВ-а |  |
| 4. | Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом |  |

|  |
| --- |
| Рок и начин плаћања: Плаћања у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине добара (потврђене од стране наручиоца и понуђача). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Рок испоруке и уградње (максимум пет дана од дана закључења уговора) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана |
| Рок отклањања недостатака (максимум 24 сата од позива Наручиоца) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Место и начин испоруке и уградње | Матерински дом, Београд, ул. Звечанска бр. 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум | Печат | Потпис одговорног лица |