**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА**

 Предмет јавне набавке је Набавка добара- Набавка клима уређаја за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број: | Опис | Јединица мере | Количина |
| 1. | Klima uređaj 12BTUTehnologija motora InverterGas R32Snaga grejanja: 3700 WSnaga hlađenja: 3600 WEnergetska klasa grejanja A+Energetska klasa hlađenja A++Wi-Fi Wi-Fi ReadyGarancija: 2 godineFunkcije: Auto restart, I Feel, Deep sleep (noćni režim rada), hlađenje, grejanjeSamodijagnostika: DASamočišćenje: DAProtok vazduha 600m3/hBoja: BelaTežina: unutrašnja jedinica – 8,5 kg, spoljašnja jedinica – 25 kgDimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): 720mm x 540mm x 260mmDimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 729mm x 292mm x 201mmOstalo: Filter anti – 2,5pm, protiv gljivica, LCD Display, zaštita od curenja gasa, eliminisanje vlage, IPX4 – vodootpornost, USB slot za Wi-Fi, SMPC naponska zaštita, veći temperaturni opseg rada, izdržljiva spoljna jedinica, jednostavna instalacija, elegantan dizajnPotrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 1090 WPotrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 970 WNivo buke spoljne jedinice: 60 dBNivo buke unutrašnje jedinice: 54 dB | Комада | 31 |
| 2. | Klima uređaj 18BTUTehnologija motora InverterGas R32Snaga grejanja: 5800 WSnaga hlađenja: 5400 WEnergetska klasa grejanja A+Energetska klasa hlađenja A++Wi-Fi Wi-Fi ReadyGarancija: 2 godineFunkcije: Auto restart, I Feel, LCD Display, protiv gljivica, Deep sleep (noćni režim rada), hlađenje, grejanjeSamodijagnostika: DASamočišćenje: DAProtok vazduha 900m3/hBoja: BelaDimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): 800mm x 545mm x 315mmDimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 940mm x 316mm x 224mmOstalo: Filter anti – 2,5pm Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 1650 WPotrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 1490 WNivo buke spoljne jedinice: 64 dBNivo buke unutrašnje jedinice: 58 dBKapacitet: nominalni kapacitet – 18000 BTU | Комада | 3 |

 Предметна набавка обухвата испоруку наведених клима уређаја и њихову уградњу у објекту Материнског дома, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.

 Потребно је поставити клима уређаје у следећим просторијама Материнског дома:

 12 BTU – просторије породичних сарадника 6 комада, просторије Центра за рани развој „Импулс“ 6 комада, просторије за посете и канцеларије 4 комада, апартман број један 4 комада, апартман број два 3 комада, апартман број три 4 комада и апартман број четири 4 комада;

 18 BTU – сала 2 комада и велики дневни боравак 1 комад.

 Испоруку и уградњу потребно је извршити у року од 5 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци.

 Рок за одзив Понуђача за интервенције: 24 сата од позива Наручиоца.

 Средства обезбеђује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из буџетског фонда.