**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Предмет јавне набавке је Набавка добара- Набавка клима уређаја за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број: | Опис | Јединица мере | Количина |
| 1. | Klima uređaj 12BTU  Tehnologija motora Inverter  Gas R32  Snaga grejanja: 3700 W  Snaga hlađenja: 3600 W  Energetska klasa grejanja A+  Energetska klasa hlađenja A++  Wi-Fi Wi-Fi Ready  Garancija: 2 godine  Funkcije: Auto restart, I Feel, Deep sleep (noćni režim rada), hlađenje, grejanje  Samodijagnostika: DA  Samočišćenje: DA  Protok vazduha 600m3/h  Boja: Bela  Težina: unutrašnja jedinica – 8,5 kg, spoljašnja jedinica – 25 kg  Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): 720mm x 540mm x 260mm  Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 729mm x 292mm x 201mm  Ostalo: Filter anti – 2,5pm, protiv gljivica, LCD Display, zaštita od curenja gasa, eliminisanje vlage, IPX4 – vodootpornost, USB slot za Wi-Fi, SMPC naponska zaštita, veći temperaturni opseg rada, izdržljiva spoljna jedinica, jednostavna instalacija, elegantan dizajn  Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 1090 W  Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 970 W  Nivo buke spoljne jedinice: 60 dB  Nivo buke unutrašnje jedinice: 54 dB | Комада | 31 |
| 2. | Klima uređaj 18BTU  Tehnologija motora Inverter  Gas R32  Snaga grejanja: 5800 W  Snaga hlađenja: 5400 W  Energetska klasa grejanja A+  Energetska klasa hlađenja A++  Wi-Fi Wi-Fi Ready  Garancija: 2 godine  Funkcije: Auto restart, I Feel, LCD Display, protiv gljivica, Deep sleep (noćni režim rada), hlađenje, grejanje  Samodijagnostika: DA  Samočišćenje: DA  Protok vazduha 900m3/h  Boja: Bela  Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): 800mm x 545mm x 315mm  Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 940mm x 316mm x 224mm  Ostalo: Filter anti – 2,5pm Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: 1650 W  Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: 1490 W  Nivo buke spoljne jedinice: 64 dB  Nivo buke unutrašnje jedinice: 58 dB  Kapacitet: nominalni kapacitet – 18000 BTU | Комада | 3 |

Предметна набавка обухвата испоруку наведених клима уређаја и њихову уградњу у објекту Материнског дома, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.

Потребно је поставити клима уређаје у следећим просторијама Материнског дома:

12 BTU – просторије породичних сарадника 6 комада, просторије Центра за рани развој „Импулс“ 6 комада, просторије за посете и канцеларије 4 комада, апартман број један 4 комада, апартман број два 3 комада, апартман број три 4 комада и апартман број четири 4 комада;

18 BTU – сала 2 комада и велики дневни боравак 1 комад.

Испоруку и уградњу потребно је извршити у року од 5 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци.

Рок за одзив Понуђача за интервенције: 24 сата од позива Наручиоца.

Средства обезбеђује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из буџетског фонда.