Број: 239/1

Датум: 17.01.2022. године

**ОПИС НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ –** Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца: | **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине** |
| Адреса наручиоца: | Београд, ул. Звечанска бр. 7 |
| Врста наручиоца: | Установа |
| Врста поступка јавненабавке: | Поступак набавке путем наруџбеницебр. 2**/**22 |
| Врста предмета: | Радови |
| Опис предметанабавке, називи ознакаизЈединственог речника набавке СРV: | Набавка- Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.45232151-5 Радови на обнови водоводне мреже, 45332200-5 Радови на инсталацији водоводних цеви. |

|  |  |
| --- | --- |
| Критеријум за доделууговора: | **Eкономски најповољнија понуда која се одређује на основу једног од следећих критеријума- Цена.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач понуду подноси електронским путем, путем и- мејла.Понуђач понуду подноси тако да иста буде примљена од стране наручиоца до **31.01.2022**. **године до 10:00 часова**.Понуде се достављају у електронском облику на српском језику.Понуде се достављају на и- мејл адресу: milutin.pavlovic@czodo.rs, до **31.01.2022. године до 10:00 часова**.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до **31.01.2022. године** до **10:00 часова**.Понуда која је примљена после **10:00 часова 31.01.2022. године,** сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда неће бити узета у разматрање, што би Понуђачу који би такву понуду поднео, било и назначено. Понуђач може да поднесе само једну понуду.Рок за подношење понуде је 15 **дана** од дана када је позив за подношење понуда послат понуђачима*,* односно до **31.01.2022. године** до **10:00 часова**. |
| Место, време и начин отварања понуда: | Отварање примљених понуда биће одржано **31.01.2022. године у 10:30 часова**, непосредним увидом. |
| Рок за доношење одлуке: | Одлука о избору најповољније понуде биће донета одмах, односно најкасније у року од 1 дана од дана отварања понуда.од дана јавног отварања понуда |
| Лица за контакт- и- мејл адресе | milutin.pavlovic@czodo.rsstefan.jevtic@czodo.rs  |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. од за набавку радова путем наруџбенице бр. 2/22 Набавка - Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

***1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
|  **Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Имеособе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Им еособе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ -** Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

Предмет набавке представља Набавка – Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

Radovi obuhvataju sledeće:

|  |  |
| --- | --- |
| R.BR. | Naziv |
| 1. | **Dom „Jovan Jovanović- Zmaj”:**- radovi na zameni neispravne opreme unutrašnjih hidrantskih ormarića koje obuhvata sledeće:* zamena obrtnih spojnica 12 komada;
* zamena kompletnih hidrantskih ventila 12 komada;
* zamena metalnih poklopaca hidrantskih ormara;
* zamena dotrajalih pocinkovanih cevi u dužini od 120 m i pripadajućih fitinga, kolena I povezivanje na mrežu;
* Postavljanje napojnog kabla dužine oko 35 m od mesta izvora struje do komandnog ormana pumpnog Sistema;
* Prepravka cevovoda hidrantske mreže na mestu ugradnje uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila;
* Spajanje pet unutrašnjih hidrantskih priključaka u hodniku, kuhinji i prvom spratu na napajanje vodom izvođenjem cevovoda potrebne dužine od mesta izvora napajanja vode;
* skidanje i gašenje spoljnih hidranata koji nisu u funkciji od početka gradnje zgrade;
* Radovi na ugradnji uređaja za povišenje pritiska vode sledećih karakterstika:
1. *Q = 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 l/min*
2. *H = 37 - 36 - 35 - 33.5 - 31.5 - 30 - 27.5 - 24 m*
3. *P = 3 kW*
4. *Pumpni sistem sadrži sledeće komponente:*
5. *radnu i rezervnu pumpu*
6. *komandno-razvodni orman klase zaštite IP 65 za automatski rad pumpi sa 24-časovnom kontrolom rada pumpi (dnevni test pumpi)*
7. *usisni i potisni cevovod dimenzije R 3" sa pripadajućim ventilima, prekidačima pritiska, manometrima, membranskim posudama kapaciteta 24l/10 bar*
8. *postolja zajedničkog za dve pumpe sa antivibracionim osloncima*
9. *Podešavanje parametara pumpnog sistema i puštanje u rad.*
10. *Izrada obilaznog voda na mestu postavljanja uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila*
 |
| 2. | **Dom „Moša Pijade“:**- radovi zamena neispravne opreme unutrašnjih hidrantskih ormarića koje obuhvata sledeće:* zamena virbli ventila 6 komada;
* zamena obrtnih spojnica 6 komada;
* zamena kompletnih hidrantskih ventila 6 komada;
* zamena metalnih poklopaca hidrantskih ormara 6 komada;
* zamena dotrajalih pocinkovanih cevi u dužini od 20 m i pripadajućih fitinga i povezivanje na mrežu;
* radovi na dopuni hidrantskih ormara;
* Prepravka cevovoda hidrantske mreže na mestu ugradnje uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila;
* Radovi na ugradnji uređaja za povišenje pritiska vode sledećih karakterstika:

*1. Q = 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 l/min**2. H = 37 - 36 - 35 - 33.5 - 31.5 - 30 - 27.5 - 24 m**3. P = 3 kW**4. Pumpni sistem sadrži sledeće komponente:**5. radnu i rezervnu pumpu**6. komandno-razvodni orman klase zaštite IP 65 za automatski rad pumpi sa 24-časovnom kontrolom rada pumpi (dnevni test pumpi)**7. usisni i potisni cevovod dimenzije R 3" sa pripadajućim ventilima, prekidačima pritiska, manometrima, membranskim posudama kapaciteta 24l/10 bar**8. postolja zajedničkog za dve pumpe sa antivibracionim osloncima**9. Podešavanje parametara pumpnog sistema i puštanje u rad.**10.Izrada obilaznog voda na mestu postavljanja uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila** Postavljanje napojnog kabla dužine oko 50 m od mesta izvora struje do komandnog ormana pumpnog Sistema.
 |

**Garancija na izvedene radove najmanje 12 meseci.**

**Rok izvršenja radova do 90 dana.**

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава **услове** за учешће у поступку набавке, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – **потребно је да понуђач достави потписану и оверену изјаву која се односи на ову ставку и која је дата у прилогу, као и меродаван доказ о упису у одговарајући регистар***.*
2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – **потребно је да понуђач достави потписану и оверену изјаву која се односи на ову ставку и која је дата у прилогу***.*

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава претходно наведене услове.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни претходно наведене услове.

3) да располаже **неопходним пословним капацитетом**: да је у последње три године (2019., 2020. и 2021. године) понуђач **извршио радове** минималне укупне вредности у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а - **потребно је да Понуђач достави потписану и оверену изјаву која се односи на ову ставку и која је дата у прилогу, као и било који доказ из ког се јасно види да Понуђач испуњава дати услов.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ** Набавка– Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Опис | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | **Dom „Jovan Jovanović- Zmaj”:**- radovi na zameni neispravne opreme unutrašnjih hidrantskih ormarića koje obuhvata sledeće:* zamena obrtnih spojnica 12 komada;
* zamena kompletnih hidrantskih ventila 12 komada;
* zamena metalnih poklopaca hidrantskih ormara;
* zamena dotrajalih pocinkovanih cevi u dužini od 120 m i pripadajućih fitinga, kolena I povezivanje na mrežu;
* Postavljanje napojnog kabla dužine oko 35 m od mesta izvora struje do komandnog ormana pumpnog Sistema;
* Prepravka cevovoda hidrantske mreže na mestu ugradnje uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila;
* Spajanje pet unutrašnjih hidrantskih priključaka u hodniku, kuhinji i prvom spratu na napajanje vodom izvođenjem cevovoda potrebne dužine od mesta izvora napajanja vode;
* skidanje i gašenje spoljnih hidranata koji nisu u funkciji od početka gradnje zgrade;
* Radovi na ugradnji uređaja za povišenje pritiska vode sledećih karakterstika:
1. *Q = 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 l/min*
2. *H = 37 - 36 - 35 - 33.5 - 31.5 - 30 - 27.5 - 24 m*
3. *P = 3 kW*
4. *Pumpni sistem sadrži sledeće komponente:*
5. *radnu i rezervnu pumpu*
6. *komandno-razvodni orman klase zaštite IP 65 za automatski rad pumpi sa 24-časovnom kontrolom rada pumpi (dnevni test pumpi)*
7. *usisni i potisni cevovod dimenzije R 3" sa pripadajućim ventilima, prekidačima pritiska, manometrima, membranskim posudama kapaciteta 24l/10 bar*
8. *postolja zajedničkog za dve pumpe sa antivibracionim osloncima*
9. *Podešavanje parametara pumpnog sistema i puštanje u rad.*
10. *Izrada obilaznog voda na mestu postavljanja uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila*
 |  |  |
| 2. | **Dom „Moša Pijade“:**- radovi zamena neispravne opreme unutrašnjih hidrantskih ormarića koje obuhvata sledeće:* zamena virbli ventila 6 komada;
* zamena obrtnih spojnica 6 komada;
* zamena kompletnih hidrantskih ventila 6 komada;
* zamena metalnih poklopaca hidrantskih ormara 6 komada;
* zamena dotrajalih pocinkovanih cevi u dužini od 20 m i pripadajućih fitinga i povezivanje na mrežu;
* radovi na dopuni hidrantskih ormara;
* Prepravka cevovoda hidrantske mreže na mestu ugradnje uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila;
* Radovi na ugradnji uređaja za povišenje pritiska vode sledećih karakterstika:

*1. Q = 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 l/min**2. H = 37 - 36 - 35 - 33.5 - 31.5 - 30 - 27.5 - 24 m**3. P = 3 kW**4. Pumpni sistem sadrži sledeće komponente:**5. radnu i rezervnu pumpu**6. komandno-razvodni orman klase zaštite IP 65 za automatski rad pumpi sa 24-časovnom kontrolom rada pumpi (dnevni test pumpi)**7. usisni i potisni cevovod dimenzije R 3" sa pripadajućim ventilima, prekidačima pritiska, manometrima, membranskim posudama kapaciteta 24l/10 bar**8. postolja zajedničkog za dve pumpe sa antivibracionim osloncima**9. Podešavanje parametara pumpnog sistema i puštanje u rad.**10.Izrada obilaznog voda na mestu postavljanja uređaja za povišenje pritiska vode koja obuhvata sav potreban materijal u vidu cevi fitinga i ventila** Postavljanje napojnog kabla dužine oko 50 m od mesta izvora struje do komandnog ormana pumpnog Sistema.
 |  |  |

|  |
| --- |
| Рок и начин плаћања: Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену на следећи начин:* авансном уплатом за набавку материјала, у висини 70 % од уговорене цене са ПДВ-ом, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема авансног рачуна, а након достављања финансијског средства за повраћај авансног плаћања из члана 3. став 1. тачка 1. алинеја 1.Уговора, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова (*ако се тражи аванс*);
* у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова *(ако се не тражи аванс*).

Добављач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора.  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Рок извођења радова (максимум 90 дана од дана увођења у посао) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана |
| Рок отклањања недостатака (максимум седам дана од потписивања записника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Место извођења радова | Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум | Печат | Потпис одговорног лица |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА НАБАВКЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]*у поступку Набавка– Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, испуњава предвиђене услове за предметну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да располаже **неопходним пословним капацитетом**: да је у последње три године (2019., 2020. и 2021. године) понуђач **извршио радове** минималне укупне вредности у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Понуђач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА

Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нам није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Место и датум: Овлашћено лице

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Центар за заштиту

одојчади, деце и омладине **МОДЕЛ**

Број:

Датум,\_\_\_\_\_\_\_2022. године

# У Г О В О Р

|  |
| --- |
| 1. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7. МБ 07094345, ПИБ 100286755 (у даљем тексту: Наручилац), кога представља в.д. директора Зоран Милачић |
| 2**.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**:

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:** Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац спровео поступак набавке путем наруџбенице број 2/22, Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

- да је Добављач доставио понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из документације;

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године *(попуњава Наручилац),* изабрао Добављача за набавку Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је извођење радова на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, у свему у складу са траженом врстом, техничким карактеристикама (спецификација), квалитетом и у количини из Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни, који чини саставни део изабране понуде Добављача и овог уговора.

 У складу са изабраном Понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично поверити следећим подизвођачима:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

 чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

 чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке.

**Члан 2.**

Добављач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законским прописима и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

 Добављач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да са својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове.

**Члан 3.**

Добављач је обавезан да Наручиоцу достави:

*Средства финансијског обезбеђења:*

1. За повраћај авансног плаћања*- ако се тражи аванс*,на име гаранције за повраћај авансног плаћања, приликом потписивања уговора оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, у висини траженог аванса ,са роком важности најкраће до правдања аванса*;*
2. -За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговораоригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар аза заштиту одојчади, деце и омладине , у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;
3. -За отклањање грешака у гарантном року, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, приликом примопредаје радова,оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљену на Центар за заштиту одојчади, деце и младине у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока.

**Члан 4.**

Добављач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши следеће активности:

- да обезбеди да сви примењени материјали одговарају одредбама СРПС-а или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе и да на захтев Наручиоца приложи тражене атесте на увид. Уколико је за неку позицију рада предвиђен материјал који по својим својствима и намени не одговара, Добављач је дужан да на то упозори Наручиоца. Ако Добављач угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужан је да о свом трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно;

- да обезбеди сав алат и опрему неопходну за извођење радова, као и сав потрошни материјал неопходан за извођење радова;

- да отклони сву штету коју евентуално учини за време извођења радова на објекту или суседним објектима;

- да се придржава свих прописа који се односе на мере безбедности и здравља на раду и одговоран је за осигурање својих радника и за придржавање свих мера заштите од пожара;

- да се током извођења радова, придржава позитивних прописа и стандарда који се примењују у тој области;

- да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова;

- да отклони све недостатке по записнику Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова;

- да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

- да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

- да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

**Члан 5.**

Добављач је дужан да упути Наручиоцу, писани захтев за евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока, на шта Наручилац даје писану сагласност.

**Члан 6.**

Добављач је дужан да за време извођења радова у просторијама Центра за заштиту одојчади, деце и омладине омогући несметани приступ лицима која буду радила на пословима предвиђеним ово набавком, као и да у сарадњи са њима усагласи време радова водећи рачуна о врсти и времену извођења радова који по својој природи претходе.

**Члан 7.**

Наручилац је обавезан:

- да у примереном року решава све захтеве Добављача и доставља одговоре у писаној форми;

- да благовремено решава, евентуалне вишкове и мањкове радова, непредвиђене радове и захтеве за продужење рока извођења радова;

- да контролише, ревидује и усаглашава понуде за евентуалне додатне радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;

- да формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова.

**Члан 8.**

Наручилац ће електронским или писаним путем обавестити Добављача о датуму увођења у посао, који не може да буде касније од 6 (шест) дана од дана закључења уговора. О увођењу у посао, уговорне стране ће сачинити записник.

**Члан 9.**

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима са ПДВ-ом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену на следећи начин:

* авансном уплатом за набавку материјала, у висини 70 % од уговорене цене са ПДВ-ом, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема авансног рачуна, а након достављања финансијског средства за повраћај авансног плаћања из члана 3. став 1. тачка 1. алинеја 1.Уговора, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова (*ако се тражи аванс*);
* у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

Добављач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора.

**Члан 10.**

Рачун/окончану ситуацију за изведене радове, Добављач испоставља Наручиоцу на основу количина изведених уговорених радова и цена, а након извршене примопредаје изведених радова и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

**Члан 11.**

 Добављач је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, понуду за вишкове радова према предмеру радова.

 Понуда за вишкове радова треба да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Добављача.

 Након усвајања понуде за вишкове радова од стране Наручиоца и закључења анекса уговора, Добављач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана потписивања aнекса уговора, преда Наручиоцу ново оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу за обезбеђење испуњење уговорних обавеза, за укупну вредности свих радова (уговорених уговором и анексом).

Испуњењем услова из претходног става, Добављач стиче право за наплату радова из понуде за вишкове радова који нису уговорени овим Уговором.

 **Члан 12.**

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних неуговорених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Добављач је дужан да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

**Члан 13.**

Непредвиђени радови могу бити уговорени, само уколико за њихово извођење постоји налог Управе противпожарне полиције при МУП-у РС или Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова, образоване од стране Наручиоца, односно уколико је постојала хитност за њихово извођење из члана 12. Уговора.

Уколико се у Записнику о квалитативном и квантитативном пријему радова прикажу непредвиђени радови који су изведени по налогу Управе противпожарне полиције при МУП-у РС или Комисије за за квалитативни и квантитативни пријем радова, а нису уговорени, трошкове таквих радова ће сносити Добављач, а Наручилац их неће признати, нити надокнадити.

Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Добављач је дужан да до коначног обрачуна изведених радова, уговори све вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 11. овог уговора, као и непредвиђене радове из става 1. овог члана.

**Члан 14.**

 Добављач је дужан да све уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_\_ *(највише 90)* дана, од дана увођења у посао, а што ће се констатовати посебним Записником, који ће се сматрати саставним делом овог Уговора.

Добављач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Добављач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 5 (пет) дана да започне радове, а уколико Добављач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Добављача накнаду штете, до висине стварне штете.

**Члан 15.**

Ако Добављач својом кривицом не изврши радове у уговореном року из члана 14. став 1. уговора, обавезан је да Наручиоцу, на име уговорне казне, плати износ у висини 2/00 (два промила) без ПДВ- а за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговорених радове без ПДВ- а.

Добављач је сагласан да Наручилац трајно умањи рачун/окончану ситуацију за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Добављач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Добављача накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

**Члан 16.**

Добављач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;
3. за накнадно уговорене радове, и то:
* вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности 10% и више од уговорене вредности радова;
* непредвиђене радове из члана 13. Уговора највише за период трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Добављач у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној форми предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 (пет) дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

Добављач нема право на продужење рока у следећим случајевима:

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог Уговора;
3. за накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова), у вредности до 10% уговорене вредности радова.

**Члан 17.**

 Добављач за изведене радове даје гарантни рок од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*најмање 12*) месеци од дана потписивања Записника о квалитативном о квантитативном пријему радова.

**Члан 18.**

 Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго лице, на терет Добављача и реализације гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Добављач не сноси одговорност.

**Члан 19.**

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

**Члан 20.**

Добављач је у обавези да писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за преглед, најкасније 2 (два) дана пре завршетка свих радова.

**Члан 21.**

 За примопредају радова, Наручилац ће решењем образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, коју чине представници Наручиоца.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова пратити реализацију уговора и врши пријем радова.

 Приликом примопредаје радова, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова проверава:

 - да ли количина изведених радова одговара уговореним;

* да ли врста и квалитет изведених радова одговара уговореним, односно да ли је

у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.

 О извршеној примопредаји радовасачињава се Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова, који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова и овлашћени представник/ци Добављача који исти и оверава/ју печатом Добављача. Записником о квалитативном и квантитативном пријему радова се потврђује пријем тражене количине и врсте радова, утврђује се да ли изведени радови у свему одговарају уговореним и сачињава коначни обрачун радова.

**Члан 22.**

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

* ако Добављач не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;
* ако Добављач својом кривицом касни са извођењем радова више од 5 (пет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
* ако Добављач за време извођења радова у објекту, не омогући несметани приступ лицима која буду вршила бојадерске радове;
* ако Добављач радове изводи неквалитетно;
* ако Добављач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог добављача и активира гаранцију за добро извршење посла. Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

**Члан 23.**

 Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 7 (седам) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

**Члан 24.**

 Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

**Члан 25.**

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања у току отказног рока, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

**Члан 26.**

 Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће уговарају надлежност суда у Београду.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

**Члан 27.**

 Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

 Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

**ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена: Потребно је да Понуђач достави потписан и оверен Модел уговора.**