**Планирана потрошња за 2022. годину по мерном месту**

**Широка потрошња- двотарифни осим (број места мерења 4016109954- потрошња на ниском напону)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Мерно место | | Број места мерења  4014248183 | Одобрена снага  55,6 kW |
| Дом за децу Моша Пијаде,Устаничка 19,Београд | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **165.000** | **132.000** | **33.000** |
| Просечно по месецу | **13.750** | **11.000** | **2.750** |
|  | | | |
| 2.Мерно место | | Број места мерења  4014248191 | Одобрена снага  26,83 |
| Дом за децу Драгутин Филиповић Јуса,Радослава Грујића 17 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **38.000** | **29.000** | **9.000** |
| Просечно по месецу | **3.167** | **2.417** | **750** |
| 3.Мерно место | | Број места мерења  4014248205 | Одобрена снага  277,33 |
| Стационар за мајку и дете,Звечанска 7,Београд | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **830.000** | **585.000** | **245.000** |
| Просечно по месецу | **69.167** | **48.750** | **20.417** |
| 4.Мерно место | | Број места мерења  4016109954 | Одобрена снага  88,7 |
| Стационар за мајку и дете,Звечанска 7,Београд-матерински дом | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **22.000** | **15.000** | **7.000** |
| Просечно по месецу | **1.833** | **1.250** | **583** |
| 5.Мерно место | | Број места мерења  4014248221 | Одобрена снага  50,09 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **148.800** | **112.800** | **36.000** |
| Просечно по месецу | **12.400** | **9.400** | **3.000** |
| 6.Мерно место | | Број места мерења  4014248230 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **1.500** | **1.200** | **300** |
| Просечно по месецу | **125** | **100** | **25** |
| 7.Мерно место | | Број места мерења  4014248248 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **5.000** | **4.000** | **1.000** |
| Просечно по месецу | **417** | **333** | **84** |
| 8.Мерно место | | Број места мерења  4014248256 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **5.000** | **3.200** | **1.800** |
| Просечно по месецу | **417** | **267** | **150** |
| 9.Мерно место | | Број места мерења  4014248264 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **3.000** | **2.200** | **800** |
| Просечно по месецу | **250** | **183** | **67** |
| 10.Мерно место | | Број места мерења  4014248272 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **3.000** | **2.000** | **1.000** |
| Просечно по месецу | **250** | **167** | **83** |
| 11.Мерно место | | Број места мерења  4014248280 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **300** | **210** | **90** |
| Просечно по месецу | **25** | **17,50** | **8,5** |
| 12.Мерно место | | Број места мерења  4014248299 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **6.000** | **4.200** | **1.800** |
| Просечно по месецу | **500** | **350** | **150** |
| 13.Мерно место | | Број места мерења  4014248302 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **4.000** | **2.800** | **1.200** |
| Просечно по месецу | **333** | **233** | **100** |
| 14.Мерно место | | Број места мерења  4014248310 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **3.000** | **2.000** | **1.000** |
| Просечно по месецу | **250** | **167** | **83** |
| 15.Мерно место | | Број места мерења  4014248329 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за децу Дринка Павловић,Косте Главинића 14 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **900** | **600** | **300** |
| Просечно по месецу | **75** | **50** | **15** |
| 16.Мерно место | | Број места мерења  4014248337 | Одобрена снага  192 |
| Дом за децу Јован Јовановић Змај,Браће Јерковић 119 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **390.000** | **258.000** | **132.000** |
| Просечно по месецу | **32.500** | **21.500** | **11.000** |
| 17.Мерно место | | Број места мерења  4014248345 | Одобрена снага  17,25 |
| Дом за студентску и средњошколску децу и омладину, Звечанска 52 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **62.000** | **47.980** | **14.020** |
| Просечно по месецу | **5.166** | **3.998** | **1.168** |
| 18.Мерно место | | Број места мерења  4014248353 | Одобрена снага  17,25 |
| Мала Домска заједница, Стари Београдски пут 2,Гроцка | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| 1 | 2(3+4) | 3 | 4 |
| Укупно | **36.000** | **24.000** | **12.000** |
| Просечно по месецу | **3.000** | **2.000** | **1.000** |
| 19.Мерно место | | Број места мерења  98065243 | Одобрена снага  17,25 |
| РЈ Телефонске линије, Немањина 40 | | | |
| Период 2022 | Укупно (kwh) | Виша тарифа(kwh) | Нижа тарифа(kwh) |
| Укупно | **24.000** | **18.000** | **6.000** |
| Просечно по месецу | **3.000** | **1.500** | **500** |
| Укупна процењена годишња потрошња износи 1.747.500 kWh (милионседамстотиначетрдесетседамхиљадаипетстотина) | | | |