**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место испоруке | Тип лож уља | Потребна количина на годишњем нивоу |
| I |
| Центар за заштиту одојчади, деце и омладине  ул. Звечанска бр. 7 | Гасно уље екстра лако евро ЕЛ | 101.000 лит |
| УКУПНО | | 101.000 лит |

Врста добра: Лож уље (Гасно уље екстра лако евро ЕЛ)

Техничке карактеристике/квалитет: Предметнo добрo мора бити усаглашенo са захтевима прописаним Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС", бр. 111 од 29. децембра 2015, 106 од 28. децембра 2016, 60 од 20. јуна 2017, 117 од 27. децембра 2017, 120 од 30. децембра 2017 - исправка, 50 од 29. јуна 2018, 101 од 20. децембра 2018, 93 од 26. децембра 2019, 91 од 26. јуна 2020, 102 од 24. јула 2020.).

Количина: 101.000 литара (оквирно).

Тражена количина предметнoг добра је дата оквирно и до краја реализације предметне јавне набавке може бити коригована, у зависности од кретања цена нафтних деривата на тржишту Републике Србије и у зависности од потреба Наручиоца.