**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место испоруке у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд | Назив производа | Потребна оквирна количина на годишњем нивоу |
| I |
| РЈ Дом ,,Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14;  РЈ ,,Матерински дом“, Београд, ул. Звечанска бр. 52. | Гасно уље екстра лако евро ЕЛ | 50.000 литара |
| РЈ ,,Стационар“, Београд, ул. Звечанска бр. 9. | Уље за ложење ниско сумпорно гориво- специјално NSG- S | 30 тона |

Врста добара: Лож уље (Гасно уље екстра лако евро ЕЛ) и мазут (Уље за ложење ниско сумпорно гориво- специјално NSG- S)

Техничке карактеристике/квалитет: Предметна добра морају бити усаглашена са захтевима прописаним Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС" бр. 150/2020, 127/2021 и 129/2022), сходно свему што је Правилником предвиђено за предметна добра у погледу својстава и квалитета.

Количина: Гасно уље екстра лако евро ЕЛ- 50.000 литара (оквирно);

Уље за ложење ниско сумпорно гориво- специјално NSG- S- 30 тона (оквирно).

Понуђач приликом сваке испоруке добара доставља:

* Отпремницу;
* Декларацију о усаглашености производа са карактеристикама, које су предвиђене горе наведеним Правилником.

Тражена количина предметних добара је дата оквирно и до краја реализације предметне јавне набавке може бити коригована, у зависности од кретања цена нафтних деривата на тржишту Републике Србије и у зависности од потреба Наручиоца.