Број: 4447/1

Дана: 03.10.2023. године

**ОПИС НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ*–*** Набавка услуга- Ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца: | **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине** |
| Адреса наручиоца: | Београд, ул. Звечанска бр. 7 |
| Врста наручиоца: | Установа |
| Врста поступка  набавке: | Поступак набавке путем наруџбенице  бр. 33/23 |
| Врста предмета: | Услуге |
| Опис предмета набавке,  Називи ознака из oпштег речника набавке: | Набавка услуге- Ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд  **Назив и ознака из општег речника набавке:** 50000000- Услуге одржавања и поправки |

|  |  |
| --- | --- |
| Критеријум за доделу  уговора: | Најнижа понуђена цена. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: | Понуђач понуду подноси путем електронске поште.  Понуђач понуду подноси тако да иста буде примљена од стране наручиоца до **06.10.2023**. **године до 10:00 часова**.  Понуде се достављају у електронском облику на српском језику путем мејла. Понуде се достављају на и-мејл адресу Центра за заштиту одојчади, деце и омладине: [milutin.pavlovic@czodo.rs](mailto:milutin.pavlovic@czodo.rs) или ivanar@czodo.rs, до **06.10.2023**. **године до 10:00 часова**.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до  **06.10.2023**. **године до 10:00 часова**.  Понуда која је примљена после **10:00 часова 06.10.2023. године,** сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, за неблаговремено поднету понуду, обавестити Понуђача да је иста поднета неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  Рок за подношење понуде је **4 дана** од дана када је позив за подношење понуда послат понуђачима*,* односно до **06.10.2023**. **године до 10:00 часова**. |
| Место, време и начин отварања понуда: | Отварање примљених понуда биће одржано **06.10.2020. године у 10:30 часова**, непосредним увидом. |
| Рок за доношење одлуке: | Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 4 дана од дана отварања понуда.  од дана јавног отварања понуда |
| Лица за контакт- и- мејл адресе | ivanar@czodo.rs, [milutin.pavlovic@czodo.rs](mailto:milutin.pavlovic@czodo.rs) |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. од за набавку услуга путем наруџбенице бр. 33/23–

Набавка услуга- Ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Називпонуђача:* |  |
| *Адресапонуђача:* |  |
| *Матичнибројпонуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Имеособезаконтакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Имеособеза контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ услуга-** Набавка услуга- Ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис | Укупна цена без ПДВ- а | Укупна цена са ПДВ- ом |
| 1 | Чишћење свих просторија и површина у трафостаници,  вентилационих отвора и брисање прашине. |  |  |
| 2 | Ремонт 10 кV развода: чишћење свих ћелија високог напона, одстрањивање прашине, притезање свих прикључних места са заменом оштећених завртњева,  чишћење контактних површина са ножева и клизних контаката и мазања истих, центрирање ножева на  растављачима, као и доливање уља у кабловске главе. |  |  |
| 3 | Ремонт развода 1кV: чишћење свих елемената на нисконапонској разводној табли, притезање свих прикључних места са заменом оштећених завртњева, подешавање рада нисконапонског прекидача са подмазивањем. |  |  |
| 4 | Ремонт трансформатора: чишћење трансформатора, изолатора, испуштање оксидисаног уља из конзерватора, чишћење уљоказног стакла, притезање завртњева на електричним спојевима и суду трансформатора, замена силикагела из дехидратора и чишћење оксидисапих места. Узимање узорка уља из трансформатора и мерење дијалектричне чврстоће истог, доливање новог уља у трансформатор до 15 литара и мерење отпора изолације намотаја трансформатора. |  |  |
| 5 | Уземљење трафостанице: Мерење прелазног отпора радног, заштитног и здруженог уземљења. |  |  |
| 6 | Електродистрибутивни трошкови  искључења 10 кV |  |  |
| 7 | Израда свих атеста и извештаја о ремонту. |  |  |
| Укупна цена без ПДВ- а за све ставке | |  | |
| Укупна цена са ПДВ- ом за све ставке | |  | |

Начин и рок плаћања (у року од 45 дана):

Рок за извршење услуге: (максимум 20 дана од дана потписивања Уговора)

Рок важења понуде:

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(*потпис одговорног лица)***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА НАБАВКЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]*у поступку набавке услуга- Набавка услуга- Ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд, испуњава предвиђене услове за предметну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да испуњава све прописане услове, за ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Понуђач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА

Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нам није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум: Овлашћено лице

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**-** Набавка услуга- Ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд-

**Закључен између уговорних страна*:***

**1. "Центар за заштиту одојчади, деце и омладине"**, са седиштем у Београду, ул. Звечанска број 7, ПИБ: 100286755, Матични број: 07094345, који заступа в.д. директора Зоран Милачић (у даљем тексту: **Наручилац – Прималац услуга**)

***и***

**2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Број рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назив банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*у даљем тексту: **Понуђач – Давалац услуга**)

**Члан 1.**

* 1. Уговорне стране констатују:

- да је наручилац спровео поступак набавке услуге ремонт и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд

**-** да је Понуђач доставио понуду бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, евидентиране код Наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, која се налази у прилогу овог Уговора, и саставни је део овог Уговора. (попуњава Наручилац)

**-** да је Наручилац на основу понуде Понуђача и Одлуке о избору најповољније понуде бр. \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године, изабрао Понуђача за услугу ремонта и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд

**Члан 2.**

Предмет Уговора је пружање услуге одређених у Позиву за подношење понуда.

Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Давалац услуга је у обавези да услуге из става 1. овог члана изврши у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (максимум 20 дана) од дана закључења Уговора. Након што Давалац услуга изврши предметне услуге, стране ће сачинити Записник о пријему услуге.

Гарантни рок за уграђене делове је у складу са роком који даје произвођач делова, а за услуге давалац услуга даје гарантни рок од 12 месеци од дана извршене услуге.

Може се изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

**Члан 3.**

Наручилац се обавезује да Понуђачу (Даваоцу услуга) за извршене услуге плати износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара. (попуњава Давалац услуга)

Наведени износ не може прећи износ процењене вредности набавке.

**Члан 4.**

Наручилац се обавезује да Понуђачу исплати износ цене за извршене услуге са ПДВ-ом, у року од 45 дана од пријема уредно испостављене фактуре, након израде и пријема услуге - примопредаје Пројекта, на рачун Понуђача број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке. (попуњава Давалац услуга)

Понуђач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Центра).

**Члан 5.**

Наручилац се обавезује:

- да обезбеди услове у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине,како би омогућио извршиоцу да обавља уговорене услуге;

* да одреди одговорно лице које ће бити задужено за контакте са Понуђачем (Даваоцем услуга), оверу рачуна, радних сати и др;
* да упозори Понуђача (Даваоца услуга) на чињенице које су посебно важне са аспекта безбедности.

**Члан 6.**

Понуђач се обавезује да услугу из овог Уговора врши у свему под условима набавке и прихваћене понуде. Понуђач је обавезан да услугу обави у свему у скалду са добрим пословним обичајима, правилима и стандардима струке као и да изради све атесте и извештај о ремонту.

Ако услуга коју је Понуђач пружио Наручиоцу буде неадекватна односно не одговара неком од елемената садржаном у документацији набавке и прихваћеној понуди, Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

**Члан 7.**

У случајевима одустанка од уговора од стране Понуђача, започињања извршења услуге уз прекорачење рока за извршење услуге, Наручилац може раскинути овај уговор уз наплату уговорене казне у висини од 10% укупно уговорене вредности овог уговора.

**Члан 8.**

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без потписаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

**Члан 9.**

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу доометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођених вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околоности и доставити одговарајуће доказе.

**Члан 10.**

Свака од уговорних страна има право на раскид уговора.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у складу са законом.

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења.

**Члан 11.**

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

У случају спора уговара се надлежност суда у Београду.

**Члан 12.**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

**ПОНУЂАЧ- ДАВАЛАЦ УСЛУГА НАРУЧИЛАЦ- ПРИМАЛАЦ УСЛУГА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАПОМЕНА: ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОНУЂАЧ ДОСТАВИ ПОТПИСАН И ПЕЧАТИРАН МОДЕЛ УГОВОРА.**

*(У случају подношењазаједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)*

*Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.*