**Опис и спецификација: Партија број 5**- **Reagensi i potrošni materijal za aparat Mythic 18, proizvođač Orphee, Švajcarska**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Vrsta proizvoda****Naziv i opis** | **Jedinica mere** | **Količina** |
| 1 | Diluent za hematološki analizator Mythic 18, Orphee(pakovanje od 10L )ili odgovarajućI  | Pak | 8 |
| 2 | Cleaner za hematološki analizator Mythic 18, Orphee(pakovanje od 1 L )ili odgovarajći | Pak | 8 |
| 3 | Lizir za hematološki analizator Mythic 18, Orphee(pakovanje od 1 L) ili odgovarajući | Pak | 3 |
| 4 | Kontrolna krv (L, N, H -tri nivoa kontrole) (pakovanje 1x2.5 ml) | Pak | 6 |
| 5 | Flush Cleaner za hematološki analizator Mythic 18, Orphee (pakovanje od 0.25 L)ili odgovarajući  | Pak | 2 |
| 6 | Mikroepruveta sa inkorporiranim levkom za krvnu sliku sa K2EDTA, sa označenim zapreminama punjenja 250-500µl, proizvođač BD ili odgovarajuća  | Kom | 1000 |