OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE- Tekuće održavanje svih objekata Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine

| Šifra u Cenovniku | OPIS | Jed. mere | CENA (bez PDV-a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. OPIS USLUGA-RADOVI |  |  |  |  |
| I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Snimanje i obeležavanje trase ograde | m1 |  |  |
|  | Košenje i krčenje šiblјa sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju | m2 |  |  |
|  | Fino uklanjanje viška zemlјe i žive ograde na trasi ograde, utovar u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. | m1 |  |  |
|  | Vađenje korenja i žila iz zemlјe od uklonjene žive ograde i starog šiblјa. Zatrpavanje zemlјe i priprema za obeležavanje. | m1 |  |  |
|  | Skidanje postojeće žičane ograde, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju. | m1 |  |  |
|  | Rušenje dotrajalih stubova ograde, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju. | kom |  |  |
|  | Demontaža stare ulazne kapije, razbijanje betona u koji su postavlјeni nosači kapije. | kom |  |  |
|  | Rušenje postojećih asfaltnih , betonskih površina (saobraćajnica i trotoara) mašinskim sredstvima, sa istovremenim rušenjem postojećih ivičnjaka i utovarom i odvozom porušenog materjala na deponiju koju odredi nadzorni investitor.Obračun po m² | m2. |  |  |
|  | Mašinsko uklanjanje šuta i otpadaka. Utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju. | m3 |  |  |
|  | Nabavka i postavlјanje oznaka za obeležavanje trase. | kom |  |  |
|  | Mašinsko i ručno skidanje viška zemlјe II kategorije sa unutrašnje strane ogradnog zida u sloju deblјine d=40 cm i širine 2,0 m. Obračun po m3 samoniklog tla. | m3 |  |  |
|  | Mašinski i ručni utovar zemlјe u vozilo i odvoz na deponiju van gradilišta udalјenu do 5 km. Obračun po m3 utovarene zemlјe u rastresitom stanju. | m3 |  |  |
|  | Rušenje pešačkih staza sa čišćenjem i slaganjem, utovarom i odvozom opeke na zadatu lokaciju. | m2 |  |  |
|  | Utovar i odvoz građevinskog šuta sa gradilišta. Obračun po turi. | tura |  |  |
|  | Završno čišćenje I prnje unutrašnjih prostorija do 100 m2. | paušal |  |  |
|  | Obeležavanje trase hidrantske, kanalizacione i vodovodne mreže. |  |  |  |
|  | Obeležavanje (iskolčavanje) trase hidrantske, kanalizacione i vodovodne mreže. Obračun se vrši po m' obeleženog cevovoda. | m' |  |  |
|  | Ručno krčenje šiblјa sa utovarom šiblјa u vozila i odvoz na deponiju do 10 km. |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m2. | m2 |  |  |
|  | Ručno rušenje kolovoza od sitne kamene kocke 10/10 cm, sa čišćenjem iste i odlaganjem u stranu radi ponovne ugradnje. |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m2. | m2 |  |  |
|  | Rušenje ivičnjaka 18/24 cm zajedno sa betonskom podlogom, ivičnjake ostaviti sa strane, a betonski šut transportovati na gradsku deponiju sa ručnim utovarom i istovarom. Obračun se vrši po m1 | m' |  |  |

| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ručno nabijanje već isplanirane zemlјe u slojevima A 10-20 cm | m3 |  |  |
|  | Nabavka i nasipanje rečnog peska ispod podova u sloju od 15 cm sa prenosom do 30 m | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop zemlјe za temelјe objekta u zemlјištu III kategorije, sa odbacivanjem na 1 m od ivice iskopa. Iskopanu zemlјu prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m3 |  |  |
|  | Iskop zemlјe III kat. u šir. otkopu, utovar i odvoz kamionom sa dalјine do 3 km sa istovarom i razastiranjem | m2 |  |  |
|  | Iskop zem. III kat za kanal. rov. šir. 0,60-1,00 m sa zatrp., razastir. i nab. u slojevima (zbog rada u mulјu, fekalijama i sl. bod. su uvećani 100%) | m3 |  |  |
|  | Odvoz šuta kamionom sa ručnim utovarom | m3 |  |  |
|  | Utovar u vozilo i transport šiblјa i transport na Gradsku deponiju na udalјenosti od 20 km | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop temelјnih stopa za stubove ograde dimenzija 40x40x80 sa odbacivanjem zemlјe | kom. |  |  |
|  | Obeležavanje i kolčenje staza i parking mesta na novoj površini predviđena za vozni park | m2 |  |  |
|  | Mašinsko skidanje humusa prosečne deblјine do d=40 cm | m3 |  |  |
|  | Popunjavanje depresije zemlјom iz iskopa | m3 |  |  |
|  | Mašinski utovar u vozilo i odvoz viška zemlјe na Gradsku deponiju na udalјenosti od 20 km | m3 |  |  |
|  | Mašinski iskop zemlјe III kategorije u širokom otkopu i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |  |
|  | Ručni utovar i transport viška zemlјe iz iskopa na zadatu lokaciju sa razastiranjem. | m3 |  |  |
|  | Nabijanje podtla. | m2 |  |  |
|  | Planiranje dna rova. | m2 |  |  |
|  | Nabavka i izrada postelјice od peska. | m3 |  |  |
|  | Iskop u širokom otkopu rovokopačem. | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop u širokom otkopu. | m3 |  |  |
|  | Raznošenje, ubacivanje i razastiranje peska po dnu rova (zatrpavanje), u slojevima do 20 cm (oko cevi d=10 cm i prvi sloj oko PVC cevi 10 cm) sa zbijanjem svakog sloja do potrebne zbijenosti. Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Transport zemlјanog materijala na dalјinu do 5 km. | m3 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova peskom. | m3 |  |  |
|  | Planiranje i nabijanje podtla mehaničkim sredstvima. Zahteva se zbijenost podtla po standardnom Proktorovom postupku 100% od maksimalne zbijenosti, a u dubini d=50 cm. Nabijanje podtla vršiti pod zaštitom rova od eventualnog obrušavanja. | m2 |  |  |
|  | Grubo i fino planiranje dva iskopa na celoj površini gde će se raditi tampon od šlјunka. | m2 |  |  |
|  | Nabavka, razastiranje, planiranje i nabijanje tampona od šlјunka u sloju od d=10 cm, sa nabijanjem do potpune zbijenosti, ispod temelјnih traka i temelјnih stopa. | m3 |  |  |
|  | Nasipanje zemlјe oko temelјa, zatrpavanje rovova i nabijanje do potpune zbijenosti, koristiti zemlјu od iskopa. | m3 |  |  |
|  | Izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=30 cm sa razastiranjem, planiranjem i valјanjem do potrebne zbijenosti, materijal se transportuje na 10 km. | m3 |  |  |
|  | Nabavka i nasipanje droblјenog kamenog agregata granulacije 4/8 za polaganje prefabrikovanih betonskih elemenata sa nabijanjem i nivelisanjem podloge. Deblјina sloja d=4 cm. | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop zemlјe za temelјne stope metalnih stubova na parkingu 30x30x80 cm. | kom. |  |  |
|  | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kam. materijala: a. Šlјunak d=12 cm | m3 |  |  |
|  | Izrada sloja od peska, veličina zrna 0-4 mm, deblјina sloja 4 cm. | m3 |  |  |
|  | Podbušivanje ispod kolovoza i staza promera do Ø60 mm i dužine do 10 m. | m |  |  |
|  | Podbušivanje ispod kolovoza i staza promera do Ø50 mm i dužine do 10 m. | m |  |  |
|  | Razastiranje zemlјanog materijala | m3 |  |  |
|  | Planiranje i nivelisanje zemlјišta sa tačnošću ± 2 i izrada padova za odvod vode. Obračun po m2. | m2 |  |  |
|  | Ručni iskop rova u zemlјištu III kategorije za šahtove i kanalizacione cevi sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Cenom obuhvatiti i odvoz viška zemlјe na gradsku deponiju. Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop rova u zemlјištu III kategorije sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Cenom obuhvatiti i odvoz viška zemlјe na gradsku deponiju. Obračun po m3. |  |  |  |
|  | - za vodovodu mrežu | m3 |  |  |
|  | - za elektro mrežu | m3 |  |  |
|  | - za telefonsku mrežu | m3 |  |  |
|  | - za mrežu grejanja | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop zemlјe III kategorije za temelјne stope betonskih stubova sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop zemlјe III kategorije za temelј stepeništa sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |  |
|  | Ručni iskop zemlјe III kategorije za temelј ograde sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju. | m3 |  |  |
|  | Humuziranje zatrpanih rovova: |  |  |  |
|  | Obračun po m2 humizirane i zatravlјene površine. | m2 |  |  |
|  | Ručni iskop rova za polaganje cevi vodovodne, kanalizacione i hidrantske mreže: |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala. | m3 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova šlјunkom na mestima prosecanja asfalta i betona: |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju za sav rad i materijal. | m3 |  |  |
|  | Mašinska izrada tamponskog sloja od peska d=10 cm, sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala i prevozom na gradilište. Obračun se vrši po m3. | m3 |  |  |

| III ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zidanje zida od pune opeke d=12 cm, u pcm 1:2:6 | m2 |  |
|  | Zidanje zida ograde od pune opeke d=12 cm, u pcm 1:2:6 | m2 |  |
|  | Zidanje zida od fasadne opeke u pcm 1:2:6 d=12 cm | m2 |  |
|  | Zidanje zida od fasadne opeke u pcm 1:3:9 d=12 cm | m2 |  |
|  | Zidanje zida od pune opeke d=25 cm, u pcm 1:2:6 | m3 |  |
|  | Zidanje zidova fasadnom opekom d=25 cm u pcm 1:2:6 | m3 |  |
|  | Zaziđivanje otvora punom opekom u produžnom malteru 1:3:9 vel. do 3 m2, zid d=25 cm | m3 |  |
|  | Zaziđivanje otvora vel. d=0,50 - 1,00 m2/kom., opekom d=25 cm | kom |  |
|  | Zaziđivanje raznih otvora bel. d=0,25-0,50 m2/kom. opekom d =25 cm | kom |  |
|  | Zaziđivanje otvora vel. do 3 m2 opekom 12 cm u cm 1:3 nove slojeve povez. post. delovima | m2 |  |
|  | Zaziđivanje otvora vel. 1-2 m2 zidova od 1/2 opeke u c.m. 1:3 sa novom opekom | kom |  |
|  | Zaziđivanje otvora 0,5-1 m2 opekom d= 12 cm u c.m. 1:3 | kom |  |
|  | Zaziđivanje otvora vel. 3 m2 opekom nasatično u c.m. i po vez. za post. Deo | m2 |  |
|  | Zaziđivanje otvora 1-2 m2 kupatilskih kada na kant u c.m. 1:3 | kom |  |
|  | Zaziđivanje otvora 0,5-1 m2 opekom na kant u c.m. 1:3 | kom |  |
|  | Zidanje šahta opekom d=25 cm u c.m. sa dersovanjem betonske kinete ugraš. penjalica vel. preko 1 m3/kom. | m3 |  |
|  | Nabavka i ugrađivanje betonskog gvozdenog poklopca do 30 kg/kom. | kom |  |
|  | Preziđivanje gornjeg dela šahta sa cementnim malterom i opekom. Računa se svaki red posebno d=12 cm. | m1 |  |
|  | Izrada poda od betonskih ploča 40x30x3 cm, sa planiranjem podloga i prostiranjem peska. | m2 |  |
|  | Mestimična popravka poda od betonskih ploča 40x40x3 cm. | m2 |  |
|  | Mestimična popravka poda od betonskih ploča 40x40x4 cm u cementnom malteru sa zamenom 10% ploča. | m2 |  |
|  | Izrada trotoara od betonskih ploča 40x40x4cm položenih u pesku d=4 cm sa planiranjem podloge i popunom fuga peskom. | m2 |  |
|  | Mestimična prerada trotoara od bet. ploča 40x40x4 cm sa post. pločom i dopunom peska d=4 cm | m2 |  |
|  | Izrada ivičnjaka od 1 reda opeke post. nasatice sa ukopčavanjem pored trotoara | m1 |  |
|  | Zaziđivanje šlicva opekom na kant širine do 20 cm. | m1 |  |
|  | Oblaganje plaf. gips pločama sa form. Pravilnog otvora do 1 m2 | kom |  |
|  | Gitovanje oko prozora, vrata i raznih pukotina na zid. šir. do 1,00 cm "silikon" gitom | m1 |  |
|  | Fugovanje-gitovanje oko kade silikonom | m1 |  |
|  | Nabavka i ugrađivanje niklovanih vratanaca na kadu. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Obziđivanje stubova fasadnom opekom u PCM | m2 |  |
|  | Zidanje parapetnog zida d=12 cm fasadnom opekom u PCM | m2 |  |
|  | Izrada betonskih kapa na stubovima sa izradom i montažom oplate i armature | kom |  |
|  | Izrada betonske okapnice na parapetnom zidu sa izradom i montažom oplate i armature | m |  |
|  | Malterisanje parapeta ograde u PCM (unutrašnja strana parapeta) sa završnom finom obradom | m2 |  |
|  | Nabavka, transport i postavlјanje ivičnjaka | m |  |
|  | Fugovanje ivičnjaka cementnim mlekom | m |  |
|  | Nabavka materijala i zidanje fasadnih zidova (deblјina zida = 1+1/2 opeke: d=38 cm) kao i unutrašnjih nosećih i pregradnih zidova opekom u produžnom cementnom malteru. U zidove ugraditi nadvratne i nadprozorne grede iznad otvora, kao i dimnjaka. |  |  |
|  | - noseći zidovi: | m3 |  |
|  | - pregradni zidovi: | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i postavlјanje termoizolacije preko međuspratne konstrukcije u tavanskom prostoru od tvrdog stiropora d=5 cm, pričvršćen rabic mrežom i slojem cem. košulјice d=2 cm. | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova prostorija i plafona produžnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja sa finim gletovanjem kao završnim slojem. |  |  |
|  | - obimni zidovi: | m2 |  |
|  | - plafoni: | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i malterisanje spolјnih-fasadnih zidova produžnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja sa finim gletovanjem kao završnim slojem. | m2 |  |
|  | Zidanje zidova od pune opeke d=25 cm u produženom cementnom malteru 1:2:6 u svemu prema projektu. | m3 |  |
|  | Zidanje pregradnih zidova punom opekom d=12 cm u P.C.M. 1:2:6. Obračun po m2 a cenom obuhvatiti i AB serklaž 12x15 cm, armiran sa 2 Ø6 i uzengije Ø6/15 cm, MB 15. | m2 |  |
|  | Izrada trotoara i platoa od betonskih ploča dim. 18x12x6. | m2 |  |
|  | Oivičenje kolovoza baštenskim ivičnjakom dim. 18x12x6. | m1 |  |
|  | Oivičenje kolovoza baštenskim ivičnjakom dim. 12x18x50. | m1 |  |
|  | Zidanje ograde visine 200 cm punom opekom d=25 cm u produžno cementnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3parapeta. | m3 |  |
|  | Zidanje stubova ograde punom opekom u produžno-cementnom malteru razmere 1:2.6. Dimenzije stubova 51x51 cm. | m3 |  |
|  | Ugradnja vrata u zid, vel. do 2 m2 - komplet sa obradom špaletni | kom |  |
|  | Ugradnja prozora u zid, vel. do 2 m2 - komplet sa obradom špaletni | kom |  |
|  | Krplјenje šlicva malt. šir. do 10 cm posle naknadno post. Instalacija | m1 |  |
|  | Malterisanje fasadnih zidova dvorane u P.C.M. 1:2:6, u dva sloja sa prethodnim čišćenjem spojnica od maltera do dubine od 1 cm, kvašenje i prskanje retkim cementnim malterom od prosejanog šlјunka razmere 1:2. | m2 |  |
|  | Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim cementnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. Malterisanje izvesti u dva sloja sa grubim i finim perdašenjem. | m2 |  |
|  | Malterisanje svih plafonskih površina fert tavanice u PCM u razmeri 1:2:6, sa prethodnim prskanjem cementnim malterom. Malterisanje izvesti u dva sloja, sa grubim i finim perdašenjem. | m2 |  |
|  | Malterisanje zida ograde od opeke produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem drugog završnog sloja. | m2 |  |
|  | Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem drugog završnog sloja. | m2 |  |
|  | Zidanje stubova fasadnom opekom u PCM 1:2:6. Obračun po m3. | m3 |  |
|  | Zidanje parapetnog zida ograde fasadnom opekom, d=25 cm u PCM 1:2:6. | m3 |  |
|  | Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom MO 15 prve klase u produžnom malteru 1:1:6. Spojnice obraditi cementnim malterom 1:2 po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. | m3 |  |
|  | Zidanje pregradnih zidova punom opekom d=6,5 cm u produžnom malteru 1:2:6 sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda uraditi ab serklaže dimenzija 7x15 cm, MB 20 sa armaturom 2Ø8, uzengije Ø6/25. U cenu ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Otvori se odbijaju. | m2 |  |
|  | Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka, prečnika kanala 13,5 cm, spolјnih dimenzija 29/29 cm, zajedno sa svim fazonskim delovima. Oblogu iznad krova zidati fasadnom opekom i fugovati. Dimnjak završiti elementom "venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Obračun po m' komp. izved. dimnjaka. | m1 |  |
|  | Nabavka i ugrađivanje betonskih dimnjačkih vratanaca. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugrađivanje dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima d=0,55 mm. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Zidanje zida punom opekom d=25 cm u PCM 1:3:9. Obračun po m3. | m3 |  |
|  | Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Zidanje fasadnih zidova giter blokovima 19x19x29 u P.C.M. 1:3:9. Obračun po m3. | m3 |  |

| IV TESARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada, montaža i demontaža oplate serklaža visine do 30 cm. Obračun svake strane posebno po m1. | m1 |  |
|  | Izrada, montaža i demontaža oplate za poklopne ploče (dimnjaka i sl.) veličine 60x60 cm. | kom |  |
|  | Montaža i demontaža fasadne skele od gvozdenih cevi sa zaštitnom ogradom visine do 20 m. Obračun po m2 vert. proj. Skele. | m2 |  |
|  | Osiguranje-poduhvatanje ulegnutih plaf. greda dodatnom poprečnom gredom. | m1 |  |
|  | Mestimična zamena dotrajalih letava i trske na plafonu. | m2 |  |
|  | Letvisanje krova za jednostruko pokrivanje biber crepom letvama 24x48 cm. | m2 |  |
|  | Demontaža letava sa krova - jednostrano pokrivanje biber crepom. | m2 |  |
|  | Letvisanje krova za gusto pokrivanje krova biber crepom. | m2 |  |
|  | Demontaža letava sa krova za gusto pokrivanje biber crepom. | m2 |  |
|  | Letvisanje krova letvama 3/5 cm za pokrivanje falc crepom. | m2 |  |
|  | Demont. letava sa krova pokriv. falc crepom | m2 |  |
|  | Zamena dotrajalih letava na krovu sa skidanjem ivraćanjem pokrivača crepa | m1 |  |
|  | Letv. krova štaflama 5/8 cm za salonit razmaku od 100 cm | m2 |  |
|  | Zam. dotrajalih štafli 5/8 cm ispod salonita sa skidanjem i vrać. Salonita | m1 |  |
|  | Demont. Štafli sa krova za pokrivanjem salonitom | m2 |  |
|  | Izrada oplate daskom 24 mm preko greda krova za pokr. limom, ter hart. ili eternitom | m2 |  |
|  | Demont. oplate preko greda | m2 |  |
|  | Opšivanje venaca i uvala sa dask. 24 mm | m2 |  |
|  | Demont. dasaka sa venca i uvale | m2 |  |
|  | Opšivanje venca strehe daskama na pero i žlјeb d=24 mm po kosini | m2 |  |
|  | Demont. venca od dasaka na pero i žlјeb d=24 mm | m2 |  |
|  | Postavlјanje čeone daske na krovu | m1 |  |
|  | Demont. čeone daske na krovu | m1 |  |
|  | Nabavka materijala i izvođenje drvene krovne konstrukcije izvedene od rezana građe - četinar II klase. | m2 |  |
|  | Montaža i demontaža pokretne skele dimenzija 4x6x9 m na točkovima. Pokretna skela služiće za molerske radove, zidarske radove, kao i za potrebe instalatera. | m2 |  |
|  | Letvisanje krova letvama dimenzija 24/48 mm, suvim i kvalitetnim jelovim letvama na razmaku od 15 cm za gusto pokrivanje biber crepom. Obračun po m2 kose ravni krova. | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske d=24 mm od suve i prave jelove daske, postaviti na dodir i zakucati. Obračun po m2 kose površine. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje drvenog stuba od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine do 100 cm. | kom |  |
|  | Izrada i postavlјanje drvenog stuba od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine 101-400 cm. | kom |  |
|  | Izrada i postavlјanje drvene grede od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine 401-600 cm. | kom |  |
|  | Postavlјanje drvenih dasaka deblјine 24 mm. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje drvene grede od rezane građe, dimenzija 10/12. Grede postaviti na osnovu projekta i statičkog proračuna. Obračun po m2 stvarne površine. | m2 |  |
|  | Izrada, montaža i demontaža oplate pune ploče blažujkom sa podupiračima do 3 m1. |  |  |
|  | - ravna ploča | m2 |  |
|  | - kosa, nagnuta ploča | m2 |  |
|  | Izrada, montaža i demontaža oplate za stepeništa. Obračun po m2. | m2 |  |

| V BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada cem. koš. 1:3 d=3 cm od frakcije "1" sa perdašenjem | m2 |  |  |
|  | Izrada cem. koš. 1:3 d=4 cm od frakcije "1" sa perdašenjem i armirati mrežom Q 84. | m2 |  |  |
|  | Bet. podova sa MB 20 i perdašnjem povr. d=6 cm | m2 |  |  |
|  | Bet. poda MB 30 d=10 cm i perdaš. povr. | m2 |  |  |
|  | Bet. poda MB 30 d=12 cm sa perdaš. povr. | m2 |  |  |
|  | Bet. poda MB 30 d=15 cm i perdaš. povr. | m2 |  |  |
|  | Betoniranje trakastih temelјa i temelјa samaca nabijenim betonom MB 30, sa uračunatom oplatom. Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Betoniranje temelјnih zidova betonom MB 30, u cenu uračunata i oplata. | m3 |  |  |
|  | Betoniranje stubova betonom MB 30 sa potrebnom oplatom i armaturom. | m3 |  |  |
|  | Montaža žičane ograde i zatezanje na postavlјenim betonskim stubovima. | m2 |  |  |
|  | Nabavka, sečenje i montaža mrežaste armature. | kg |  |  |
|  | Betoniranje staza MB 30 d=10-15 cm sa finom završnom obradom. | m2 |  |  |
|  | Nabavka materijala i izvođenje pristupnih stepenika ispred ulaza objekata, kao i popločavanje platoa oko objekta pravougaonim betonskim elementima dim. 20x10x6 cm. |  |  |  |
|  | - stepenište: | m2 |  |  |
|  | - popločavanje: | m2 |  |  |
|  | Betoniranje podloge temelјa od ″mršavog" nabijenog betona MB 30 d=5 cm preko nabijenog šlјunka. | m2 |  |  |
|  | Izrada betonske okapnice na parapetom zidu sa izradom i montažom oplate i armature. | m1 |  |  |
|  | Izrada betonskih kapa na stubovima sa izradom i montažom oplate i armature. | kom. |  |  |
|  | Nabavka materijala i izrada, ispod a. b. sloja nabijenog betona MB 10 deblјine d=6 cm. Izvodi se preko tampon sloja šlјunka. | m3 |  |  |
|  | Nabavka, sečenje, savijanje, nastavlјanje i montaža armature RA 400/500-2 (srednje složena armatura). | kg |  |  |
|  | Obračun se vrši po 1 kg ugrađene armature za sav rad, materijal, transport, skladištenje, sečenje, savijanje i montažu armature u oplatu. |  |  |  |
|  | Betoniranje AB okruglih stubova sa stepenikom i kapitelom, po detalјu iz projekta, betonom MB 30. Obračun po m3 a cenom obuhvatiti i oplatu i konstruktivnu armaturu. | m3 |  |  |
|  | Betoniranje AB greda MB 30. |  |  |  |
|  | Obračun po m3 a cenom obuhvatiti oplatu, dok se armatura obračunava posebno. |  |  |  |
|  | - razne grede | m3 |  |  |
|  | - grede složenog proseka | m3 |  |  |
|  | Betoniranje atike iznad ulaza i venca, AB MB 30 deblјine 12 cm. | m2 |  |  |
|  | Betoniranje stepenica nabijenim betonom MB 20 kao i rampe na ulazu. Obračun po m3 a cenom obuhvatiti i oplatu. | m3 |  |  |
|  | Betoniranje zaštitnog trotoara pored objekta i platoa betonom MB 30 d=10 cm na podlozi od šlјunka d=10 cm sa padovima. Obračun po m2 ugrađenog i obrađenog betona, a cenom obuhvatiti i graničnu oplatu. | m2 |  |  |
|  | Betoniranje sokli fasadnih zidova d=12 cm. Spolјna strana vidni beton. Obračun po m′ ugrađenog betona, a cenom obuhvatiti i oplatu, spolјna strana vidni beton, kao i konstruktivnu armaturu. |  |  |  |
|  | - sokla h = 60 cm | m1 |  |  |
|  | - sokla h = 70 cm | m1 |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja prefabrikovanih armiranobetonskih stubova dimenzija 10x10x250 cm. Stubovi se postavlјaju na rastojanju od 180 c, a u krajnjem i svakom petom polјu postaviti kosnike za ukrućenje ograde. | kom. |  |  |
|  | Betoniranje armirano-betonskog završnog serklaža ograde 31x8 cm, betonom MB 20 u svemu prema projektu i detalјu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. | m3 |  |  |
|  | Izrada trotoara i platoa od betonskih ploča žute boje, dim. 20x10x6 cm i 18x12x6 cm. | m2 |  |  |
|  | Oivičenje kolovoza pešačkih staza na podlozi od betona MB 20 baštenskim ivičnjakom dimenzija 12/18/60 i 12/18/50 . | m1 |  |  |
|  | Izrada betonskog kolovoza na licu mesta, izrada betonskih stopa za oivičenje. | m1 |  |  |
|  | Nabavka i postavlјanje prefabrikovanih betonskih "PRAVOUGAONIH" elemenata dimenzija 20x20x8 cm. | m2 |  |  |
|  | Nabavka i postavlјanje prefabrikovanih betonskih "behaton" kocki crvene boje u pesku. | m1 |  |  |
|  | Nabavka i postavlјanje baštenskih (betonskih) ivičnjaka 12x18x60 cm u betonu MB 20. | m1 |  |  |
|  | Betoniranje temelјnih stopa 30x30x80 betonom MB 20 za metalne stubove. | kom |  |  |
|  | Izrada bitumiziranog nosivog sloja BNS od droblјenog kamenog agregata deblјine d=7 cm. | m2 |  |  |
|  | Izrada sloja asfalt betona AB u uvalјanom stanju deblјine d=3 cm. | m2 |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja mršavog betona u sloju od 5 cm u trakaste temelјe objekta | m3 |  |  |
|  | Betoniranje staza betonom MB 30, d=15 cm sa završnom finom obradom. Stazu armirati armaturnom mrežom Ø131. | m2 |  |  |
|  | Ugradnja sloja bituagregata BNS 22s (A), d=7 cm, u uvalјanom stanju sa transportom materijala. | m2 |  |  |
|  | Ugradnja sloja asfalt betona AB 0-8 mm, d=4 cm, u uvalјanom stanju sa transportom materijala. | m3 |  |  |
|  | Betoniranje armirano betonskih trakastih temelјa betonom MB 30 u svemu prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Betoniranje armirano betonskih temelјa stubova betonom MB 30 u svemu prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Izrada ab temelјa betonom MB 30 u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detalјima, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 temelјa. | m3 |  |  |
|  | Izrada ab temelјnih zidova betonom MB 30 u svemu prema projektu, statičkom računu i detalјima, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 temelјa. | m3 |  |  |
|  | Izrada polumontažne tavanice tipa "fert" deblјine 16+4 cm betonom MB 30. Ploču i rebro armirati po projektu i detalјima. U cenu ulaze i nosači sa podupiračima. Obračun po m2 tavanice. | m2 |  |  |
|  | Izrada ab greda, nadprozornika i nadvratnika u svemu prema projektu, detalјima i statičkom proračunu. U cenu ulazi oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 greda. | m3 |  |  |
|  | Izrada ab stubova preseka 25x25 cm u svemu prema projektu, detalјima i statičkom računu. U cenu ulazi oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 stubova. | m3 |  |  |
|  | Izrada kose ploče i ulaznih stepenika od nabijenog betona MB 20 sa izradom preko sloja šlјunka zajedno sa oplatom. Obračun po m3 betona. | m3 |  |  |
|  | Izrada podloge za podove od betona MB 15, d=8 cm, na tamponu šlјunka, sa izravnavanjem gornje površine. Obračun po m2 podloge. | m2 |  |  |
|  | Izrada trotoara oko objekta od betonskih ploča dimenzija 20x10x3 cm u sloju peska i slogu prema projektu. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulazi nabavka, podloga od peska i spojnice. Obračun po m2 staze. | m2 |  |  |
|  | Nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detalјima. Pre betoniranja armaturu pregleda i pismenim putem odobrava nadzorni organ. Obračun po kg armature. | kg |  |  |
|  | Nabavka materijala i izrada Ab serklaža (horizonatalnih, vertikalnih, kosih)betonom MB 30 sa negom betona i oplatom. Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Rekonstrukcija postojećeg vodomernog šahta. | kom |  |  |
|  | Izrada armiranobetonskog šahta (revizionog) betonom MB 30. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po komadu. | kom |  |  |
|  | Izrada betonskog slivnika za skuplјanje vode. Poklopac slivnika liveno-gvozdena rešetka za srednje teški saobraćaj. Obračun po komadu | kom |  |  |
|  | Izrada armirano betonske ploče. Deblјina ploče prema statičkom proračunu i detalјima. U cenu uračunati potrebnu oplatu i podupirače. |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Izrada krstastih AB ploča, deblјine d=15 cm, marke MB 30, vodonepropusan beton. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detalјima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Betoniranje armiranobetonskog završnog serklaža zida ograde 31x8 cm betonom MB 20 u svemu prema projektu i detalјu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu, armaturu i radnu skelu. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 | m' |  |  |
|  | Postavlјanje sitne kamene kocke 10/10 cm, sa dodatkom 10% nove kocke na sloj peska deblјine 10 cm sa valјanjem i prevozom materijala. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 |  |  |
|  | Polaganje zatečenih ivičnjaka 18/24 cm sa prethodnim čišćenjem i polaganjem u betonsku podlogu od betona MB 20, sa fugovanjem spojnica cementnim malterom. |  |  |  |
|  | Obračun po m' | m1 |  |  |

| VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostruko pokrivanje krova novim biber crepom. | m2 |  |
|  | Prepokrivanje krova biber crepom jednostruko. Kroz cenu je obračunata vrednost rada, a vrednost dodatnog crepa se obračunava prema stvarno utrošenoj količini i ceni. | m2 |  |
|  | Privremeno skidanje biber crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje - za jednostruko pokrivanje | m2 |  |
|  | Privremeno skidanje biber crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje - za gusto pokrivanje | m2 |  |
|  | Skidanje jednostruko pokrivenog biber crepa sa krova, spuštanjem istog na zemlјu i odvozom na deponiju | m2 |  |
|  | Gusto pokrivanje krova sa biber crepom | m2 |  |
|  | Pregled krova sa gusto pokrivanje biber crepom i pojedinačna zamena polupanog crepa na površini do 2 m2 po objektu. U cenu ulazi samo rad, a vred materijala prema stvarno utrošenoj količini i ceni. | m2 |  |
|  | Pokrivanje uvala i grbina na krovu pokrivenom biber crepom sa njegovim potrebnim sečenjem, svaka strana meri se posebno i to po kosini. U cenu je sadržan rad, a materijal u poziciji pokrivanja. | m1 |  |
|  | Privremeno skidanje falc. crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje krova | m2 |  |
|  | Pregled krova pokrivenog falc. crepom sa pojedinačnom zamenom do 30 kom po krovu. | kom |  |
|  | Nameštanje isklizlog falc crepa | kom |  |
|  | Skidanje falc crepa gde je vezani svaki treći crep | m2 |  |
|  | Pokrivanje slemena i grbina slemenjacima, zalivanjem produžnim malterom 1:2:6 na krovovima pokrivenim biber i falc crepom. | m1 |  |
|  | Pokrivanje uvale ili grbina sa sečenjem falc crepa. Obračun po kosini za svaku stranu posebno, u ceni je rad, a materijal je u poziciji pokrivanje. | m1 |  |
|  | Pojedinačna zamena polupanih slemenjaka na krovu sa zalivanjem produžnim malterom 1:2:6. | kom |  |
|  | Zalivanje slemena i grbina produžnim maltrom 1:2:6 na starom krovu. | m1 |  |
|  | Zamalterisati ivice uvale p.c.m. 1:2:6 na starom krovu, oštećeni malter očistiti i tek tada vršiti malterisanje. Za merenje uzima se svaka strana posebno. | m1 |  |
|  | Skidanje slemenjaka ranije postavlјenih u p.m. 1:2:6 i njihov odvoz sa deponije. | m1 |  |
|  | Pokrivanje krova salonitom 105x122 cm, bez zaptivanja preklopa. | m2 |  |
|  | Pregled krova i pojedinačna zamena polupanih salonit ploča (bez zaptivnog preklopa) vel. 105x122 cm. | kom |  |
|  | Pokrivanje grbina i slemenjaka salonit slemenjacima. | m1 |  |
|  | Demontaža salonit slemenjaka | m1 |  |
|  | Pokrivanje uvala i grbina sa sečenjem salonita po kosini (samo rad). | m1 |  |
|  | Skidanje pok. od salon. vel 105/122 i 105/152 cm | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Obračun po m1 slemena i grbina. | m1 |  |
|  | Skidanje starog falcovaog crepa i slemenjaka, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 |  |
|  | Nabavka i pokrivanje krova falcovanim crepom. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 |  |
|  | Nabavka i opšivanje strehe drvenom lamperijom d=2 cm sa izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu skelu. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i podšivanje krovne konstrukcije po donjem pojasu lamperijom na delu otvorene nadstrešnice. obračun po m2. | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i pokrivanje slemena slemenjakom od AL lima d=0,7 mm. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | Nabavka materijala i pokrivanje slemena slemenjacima. Obračun po m1. | m1 |  |

| VII KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i postavlјanje zidnih keramičkih pločica fuga na fugu u lepku. | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje sokle po obimu zidova od podnih keramičkih pločica u keramičkom lepku visine do 15 cm. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje podnih keramičkih pločica fuga na fugu u lepku. | m2 |  |
|  | Mestimično krplјenje pločica svih dimenzija, sa pripremom podloge i fugovanjem (količina 1-10 komada). | kom |  |
|  | Obijanje - skidanje pločica sa zidova i podova, sa čišćenjem i odnošenjem šuta. | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje podnih keramičkih pločica na stepenicama u keramičkom lepku visine do 15 cm. Obračun po m1. | m1 |  |

| VIII TERACERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i polaganje teraco ploča veličine 25x25 cm u cementnom malteru 1:2, deblјine 2,5 cm. | m2 |  |
|  | Kao 8,1 samo površine do 3 m2 | m2 |  |
|  | Mestimično krplјenje podova teraco ploča 25x25 cm, količine 1 komad po objektu. | kom |  |
|  | Izrada sokle od teraco ploča 25x25 cm. | m1 |  |
|  | Rušenje podova od teraco ploča položenih u cementnom malteru i odvoz na deponiju. | m2 |  |
|  | Rušenje sokle od teraco ploča ploženih u cementnom malteru i odvoz na deponiju. | m2 |  |

| IX IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Postavlјanje termoizolacije vertikalnih serklaža kombi pločama deblјine 6 cm. | m2 |  |
|  | Postavlјanje termoizolacije podova od tvrdog vunizola ili ekvivalentno deblјine d=4 cm i PVC folije. | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i izvođenje hidroizolacije zidova i podova koja se sastoji od 2 vruća bit. premaza i 1 sloja kondora. | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije zidova kondorom, d=4 mm. | m2 |  |
|  | Izrada horizontalne izolacije zidova slojem kondora V4 sa međusobnim preklopom 10 cm i zavarivanjem preklopa butanskim plamenikom. | m2 |  |
|  | Izrada horizontalne hidroizolacije od varenog "kondora 4" sa preklopima od 10 cm i varenjem spojeva. Preko suve i čiste podloge prethodno uraditi premaz od bitulita "A". | m2 |  |
|  | Izrada sloja termoizolacije poda ili zida od tvrdog stiropora d=3-5 cm sa jednostranom PVC folijom. | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje termoizolacije tavana od kamene vune u obliku tvrdih ploča d=10 cm između dva sloja PVC folije. | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje na fasadi termoizolacionih, dvoslojnih kombi ploča d=2 cm preko betonskih greda i serklaža sa pripremom za malterisanje. | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje hidroizolacije krova ter hartijom. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada termoizolacije fasadnog zida stiroporom d=5 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada termoizolacije krova staklenom vunom d=5 cm i PVC folijom. Obračun po m2. | m2 |  |

| X MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Struganje starog kreča sa zidova i plafona | m2 |  |
|  | Struganje stare poludisperzivne boje sa zidova i plafona. | m2 |  |
|  | Bojenje novih zidova i plafona poludisperzionom ili disperzionom bojom u svetlom tonu i dva puta bojenje valјkom. | m2 |  |
|  | Bojenje starih zidova i plafona poludisperzionom ili disperzionom bojom bez struganja zidova sa osnovnim bojenjem, predbojenjem i bojenje valјkom 1 i 2 put | m2 |  |
|  | Bojenje radijatora lakom za radijatore ručno dvaput uz čišćenje | m2 |  |
|  | Bojenje cevi cent. grejanja radijator lakom od 0 do 6/4 | m1 |  |
|  | Izrada španskog zida, izrada podloge, izravnjenje, grundiranje, nanošenje podloge. Izvlačenje se obavlјa rolovanjem a struktura po izboru investitora | m2 |  |
|  | Oblaganje zidova tapetama domaće proizvodnje preko ranije gletovanih površina | m2 |  |
|  | Skidanje tapeta sa zidova | m2 |  |
|  | Izolacija fleka | m2 |  |
|  | Gletovanje molerskih zidova | m2 |  |
|  | Gletovanje plafona | m2 |  |
|  | Gletovanje ostruganih zidova i plafona glet masom, sa prethodno izvršenim svim predradnjama. | m2 |  |
|  | Bandažiranje spojnica plafona od gipsa | m2 |  |
|  | Bandažiranje spojnica | m1 |  |
|  | Nanošenje podloge na zidove | m2 |  |
|  | Bojenje prozora i vrata lazurnim bojama sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati. | m2 |  |
|  | Struganje masne sokle sa zidova | m2 |  |
|  | Bojenje betonskih površina tribina za gledaoce, bojom za beton, u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti po uputstvu proizvođača boje. | m2 |  |
|  | Bojenje prozora i vrata lazurnim bojama sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati. | m2 |  |
|  | Bojenje stare stolarije ulaznih vrata sa prethodnim struganjem i šmirglanjem stare boje. Obračun po kom. | kom |  |
|  | Bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnom ili disperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Bojenje plafona poludisperzivnom ili disperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Nabavka i montaža gips ploča na plafonu sa bandažiranjem spojeva i izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu radnu skelu. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Skidanje stare boje sa vrata. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Bojenje lamperije sadolinom, sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Bojenje stolarije (štokova i unutrašnje stolarije) masnom bojom sa potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |  |

| XI STOLARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada i montaža lake drvene pregrade sa kosturom od čam. građe presek 50/50 mm sa izolacijom od tervola 5 cm. |  |  |
|  | a) Obostrano obloženo univerom | m/2 |  |
|  | b) Jednostrano obloženo univerom | m/2 |  |
|  | c) Obostrano obloženo sirovom ivericom | m/2 |  |
|  | d)Obostrano obloženo gips pločama | m/2 |  |
|  | e) Obostrano obloženo lesonitom | m/2 |  |
|  | f) Postavlјanje kant trake | m1 |  |
|  | Vađ. st. brod. poda i post. novog sa pret. post. podpatos. u pesku 5x8 cm na raz. 60-80 cm post. ter hart. preko tako prip. podl. post. se čam. daska 18 mm povez. na pero i žlјeb. Cena je bez lajsni | m2 |  |
|  | Demont. starog dotrajalog brodskog poda | m2 |  |
|  | Krojenje i post. iverice na pod preko prethodno post. roštilјa | m2 |  |
|  | Izrada i post. drvenih obodnih lajsni oko zida h=10 cm iznad podova | m1 |  |
|  | Izrada i post. pragova od čam. ili jasenove građe, obrada istih i prikivanje običnim ekserima za štok ili se pričvršćuju hol šrafovima i plastičnim tiplovima za pod do 1 m1 | kom |  |
|  | Demontaža svih vrsta lamperije do 1 m2 | kom |  |
|  | Demontaža lamperije preko 1 m2 | m2 |  |
|  | Krplјenje plafona drvenom lamperijom vel. otvora do 1 m2 | kom |  |
|  | Krplјenje plafona drvenom lamperijom vel. preko 1 m2 | m2 |  |
|  | Izrada roštilјa-spuštenog plafona od štafli i letava i post. lamperije, gipsanih ili bilo kojih drugih ploča d=10 mm preko drvenih roštilјa | m2 |  |
|  | Izrada roštilјa za lamperiju ili gips ploče | m2 |  |
|  | Oblaganje plafona gipsanim ili bilo kojim drugim pločama, d=10 mm sa formiranjem pravilnog otvora vel. otvora do 3 m2 | m2 |  |
|  | Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilјu | m-1 |  |
|  | Krplјenje vrata oko brave | kom |  |
|  | Krplјenje vrata kod štoka | kom |  |
|  | Izrada i mont. štoka za vrata do 2 m2 | kom |  |
|  | Prekrajanje štoka vrata | kom |  |
|  | Izrada i mont. opšivnih lajsni oko vrata, šir. 5 cm od čamove građe d=12 mm | m1 |  |
|  | Ugradnja jednokrilnih drvenih vrata | kom |  |
|  | Ugradnja dvokrilnih drvenih vrata | kom |  |
|  | Zamena običnih brava 65 i 80 brave sa cilindrom 65 i 80 | kom |  |
|  | Zamena cilindra sa bušenjem postojećeg | kom |  |
|  | Zamena cilindra bez bušenja | kom |  |
|  | Zamena kvaka | par |  |
|  | Zamena šildova | par |  |
|  | Zamena šlic lima na vratima bez kraćenja | kom |  |
|  | Zamena anuba šarki | par |  |
|  | Ugradnja drvenih prozora (obračun po krilu) | kom |  |
|  | Postavlјanje makaza na prozore | kom |  |
|  | Okivanje prozora | kom |  |
|  | Post. poluolivne ili olivne sa bravicom | kom |  |
|  | Popravka i mont. gurtni za roletne | kom |  |
|  | Mont. lajsni za staklo od čamovine, dim. 25x12 mm | m1 |  |
|  | Krojenje iverice d=18 mm i post. istih na stolove ili bilo kakvu drugu već pripremlјenu podlogu | m2 |  |
|  | Popravka fioke | kom |  |
|  | Post. "cilinder" bravice na fioke ili nameštaj | kom |  |
|  | Menjanje šarki na nameštaju | par |  |
|  | Nabavka materijala kao i ugradnja kompletne stolarije prozora i vrata u prethodno ostavlјenim otvorima u zidu. Spolјna stolarija je hrast kao i pervaz lajsne i prag vrata, zaštita - fimis, bajc, ugradnja - pur pena. Unutrašnja vrata hrastov furnir, pervaz lajsne i prag hrast, zaštita bajc, fimis, ugradnja - pur pena. |  |  |
|  | vrata: dimenzije u cm: 150/220+50 | kom. |  |
|  | 90/203+40 | kom. |  |
|  | 80/203, 90/205 | kom. |  |
|  | 110/203+40 | kom. |  |
|  | 140/210 | kom. |  |
|  | 70/203 | kom. |  |
|  | prozori, dimenzije u cm: 95/155 | kom. |  |
|  | 55/55 | kom. |  |
|  | 95/55 unutrašnji | kom. |  |
|  | prozori 25/25 | kom. |  |
|  | Pažlјiva demontaža ugrađenog plakara, veličinedo 5,0m2. Demontirane plakare utovariti i odvestina deponiju koju odredi investitor.Obračun po komadu plakaraa.Do 5,0 m2. | kom. |  |
|  | Izrada i postavlјanje plakara od iverice furnirane hrastovim, a sa unutrašnje strane bukovimfurnirom.Ivice plakara, vrata i polica kantovati hrastovim furnirom, a leđa plakara postaviti odoplemenjenog lesonita. Plakare izraditi i finalno obraditi po detalјima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru naručioca.Obračun po m2 plakara.m2 | m2. |  |
|  | Demontaža postojećih kuhinjskih elemenata. Demontirane kuhinjske elemente utovariti na kamion i odvesti na deponiju udalјenu do 15 km koju odredi investitor.. | m1. |  |
|  | Izrada kancelarijskog i drugog nameštaja od oplemenjene iverice d=18 mm, kantovane u ABS-u. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada drvenih klupa od kvalitetne čamove građe, L=1700 mm, lakirane i bajcovane. | kom. |  |
|  | Izrada prozora od čamove građe, okovani okretno nagibnim okovom, bajcovan i lakiran, zastaklјeni izopan staklom 4+6+4. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada kompletnih drvenih vrata od čamove rezane građe, štok širine do 15 cm, sa pervajzima, okovana standardnim okovom, bajcovano i lakirano. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada unutrašnjih šperovanih vrata (sa štokom), okovana standardnim okovom, bajcovana i lakirana. . | kom |  |
|  | Izrada unutrašnjih šperovanih vrata sa štokom, okovana standardnim okovom, farbana poliuretanskim bojama. Obračun po m2. | kom |  |
|  | Reparacija stare drvenarije (skidanje stare farbe, brušenje sa pripremom podloge za farbanje i farbanje temelјnom farbom). Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Popravka kancelarijskog I drugog nameštaja.Obračun sat. | sat |  |
|  | Rad stolara na terenu. Obračun po satu. | sat |  |
|  | Nabavka i montaža zastaklјenih prozora krilo na krilo od prvoklasne i suve čamove građe sa termoprekidom, zastaklјeni flot staklom d=4 mm sa potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma i aluminijskom okapnicom sa donje strane štoka. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) dimenzija 60/60 | kom |  |
|  | b) dimenzija 80/140, dimenzija 100/120, 120/60 | kom |  |
|  | c) dimenzija 100/140, 120/135, 80/180 | kom |  |
|  | d) dimenzija 140/140 | kom |  |
|  | Nabavka i montaža unutrašnjih jednokrilnih, duplošperovanih vrata od prvoklasne čamove građe. Dovratnik uraditi u širini zida i opšiti lajsnama. Okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva klјuča i tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) dimenzija 61/198,50 | kom |  |
|  | b) dimenzija 71/198,50 | kom |  |
|  | c) dimenzija 81/198,50 80/200 | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ulaznih jednokrilnih, furniranih vrata. Dovratnik od hrastovine. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šperpločom d=4 mm, okov od mesinga, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri klјuča, tri usadne šarke po krilu. Sve po šemi stolarije i detalјima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) dimenzije 70/210 | kom |  |
|  | b) dimenzije 80/220 | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ulaznih jednokrilnih, furniranih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik od hrastovine. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šperpločom d=4 mm. Nadsvetlo zastakliti ravnim staklom d=4 mm. Postaviti okov od mesinga, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri klјuča, tri usadne šarke po krilu. Sve po šemi stolarije i detalјima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) Dimenzije 70/210+60 | kom |  |
|  | Nabavka i montaža štoka na ulaznim vratima, dim. 203x16x79. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i montaža prozora na sanitarnom čvoru, lučni prozor dim. 79x79. Obračun po kom. | kom |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja spolјašnih prozora od drveta, zastaklјenih termoizolacionim staklom, sa potrebnim okovom i bojenjem lazurnim premazima. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje prozora veličine 345/125 cm. Prozor je petodelni, sa fiksnim krilima u donjoj zoni i ventus pokretnim delom u gornjoj zoni. Prozor izraditi od čamove građe. Otvaranje prema šemi. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje vrata (75/200) sa svetlarnikom sa strane (125/205), ukupne veličine 105/205 cm. Vrata su staklena, a ram je izrađen od čamove građe. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje vrata (75/200) sa svetlarnikom sa strane (25/205), ukupne veličine 205/205 cm. Vrata su staklena, a ram je izrađen od čamove građe. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje jednokrilnih, furniranih vrata za toalet, dimenzija 85/210 cm. | kom |  |

| XII LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skidanje postojećeg lima sa daščane podloge ravnog krova, | m2 |  |
|  | Pokrivanje krova pocinkovanim limom 0.55 mm, preko daščane podloge. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake koja ulazi u cenu pokrivanja. | m2 |  |
|  | Delimična zamena limenog krovnog pokrivača kod pozicije l-002 | m2 |  |
|  | Pokrivanje krova pocinkovanim limom 0.55 mm u pločama 200x100 cm, preko betonske površine | m2 |  |
|  | Delimična zamena limenog krovnog pokrivača, ostalo kao pozicija l-004 | m2 |  |
|  | Skidanje opšava od lima 0.55 mm sa nadzidaka, atike i ograde razvijene širine 33-40 cm | m1 |  |
|  | Skidanje opšava od lima 0.55 mm sa nadzidaka, atike i ograde razvijene širine 40-50 cm | m1 |  |
|  | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 33 cm | m1 |  |
|  | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 36-40 cm | m1 |  |
|  | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 41-50 cm | m1 |  |
|  | Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 51-66 cm | m1 |  |
|  | Skidanje postojećih prozorskih banaka razvijene širine 25-50 cm | m1 |  |
|  | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 25 cm | m1 |  |
|  | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 26-33 cm | m1 |  |
|  | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 34-40 cm | m1 |  |
|  | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 41-50 cm | m1 |  |
|  | Demontaža opšave uvale (iksni) razvijene širine 50-100 | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 50 cm | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 66 cm | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 100 cm | m1 |  |
|  | Demontaža opšava uvala pored zidova i dimnjaka razvijene širine 40-66 cm | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 40 cm, za pokrivač od crepa | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 40 cm, za pokrivač od salonita | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 50 cm, za pokrivač od crepa | m1 |  |
|  | Kao 8.1.024, samo pokr. od salonita | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala pored zida i dimnj. poc. limom 0.55 mm razvijene šir. 66 cm za pokrivač od crepa | m1 |  |
|  | Kao 8.1.026, samo za pokr. od salonita | m1 |  |
|  | Opšiv ivice raznih opšava trakama od poc. lima 0.55 mm (poc. lajsne raz. šir. 8 cm) | m1 |  |
|  | Demontaža opšava sa ivice balkona | m1 |  |
|  | Opšiv. ivice na balkonima poc. limom 0.55 mm raz. širine 25 cm | m1 |  |
|  | Opšiv. ivice na balkonima poc. limom 0.55 mm raz. širine 33 cm | m1 |  |
|  | Demontaža opšava krovnih prozora | kom |  |
|  | Opšivanje ležećih prozora na krovu veličine 50/60 cm poc. limom sa poklopcem od lima 0.55 mm | kom |  |
|  | Opšivanje ležećih prozora na krovu veličine 50/60 cm poc. limom samo okvirom sa staklom | kom |  |
|  | Demontaža visećih oluka svih vrsta | m1 |  |
|  | Demont. kuka za oluke | kom |  |
|  | Izrada i montaža novih kuka za viseće oluke od plјoštog gvožđa 25/5 premaz. pocinkolitom 2 puta. | kom |  |
|  | Izrada i montaža visećih oluka, polukružnih oluka raz. širine 25 cm (d-20) od pocinkovanog lima 0.55 sa izradom kuka od plјoštog gvožđa 25/5 premazanih cinkolitom 2 puta | m1 |  |
|  | Izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog lima, pravougli oluci raz. šir. 25 cm (šir. 8 cm) od poc. lima 0,55 mm sa izradom i mont. novih kuka kao u poz. -039 | m1 |  |
|  | Izrada i montaža visećih pravouglih oluka preko postojećih kuka raz. širine 25 cm od poc. lima 0,55 mm | m1 |  |
|  | Izrada i mont. visećeg pravougaonog oluka preko post. kuka sa ponovnim podizanjem kuka raz. šir. 25 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža visećih pravoug. oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, sa upotrebom post. kuka s time što se one privremeno skidaju u cilјu popravke (presek 10/12 cm) razv. šir. 25 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža novih polukružnih oluka preko post. kuka raz. šir. 25 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža visećih polukružnih oluka preko post. kuka sa ponovnim padiranjem razv. širine 25 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža visećih polukružnih oluka s tim što se post. kuke privremeno skidaju u cilјu njihove popravke razv. šir. 25 cm | m1 |  |
|  | Demontaža ležećih oluka od poc. lima svih vrsta | m1 |  |
|  | Demontaža ukrasnih elemen. pod olukom | m1 |  |
|  | Izrada i mont. novih polukruž. ležećih oluka raz. šir. 33 cm od poc. lima 0,55 mm sa izradom i mont. novih kuka od plјoštenog gvožđa 2,5x5 mm premazanih cinkolitom 2 puta i svog drugog potrebnog materijala. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | a) raz. šir. 40 cm | m1 |  |
|  | b) raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | c) raz. šir. 66 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža novih ležećih polukr. oluka preko post. kuka sa farbanjem kuka cinkolitom razb. širine 50 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža novih ležećih polukružnih oluka post. kuka sa ponovnim padiranjem kuka raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | Izrada i mont. novih ležećih polukružnih oluka sa privremenim skidanjem kuka u cilјu njihove potrebne opravke raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža novih ležećih pravougaon. oluka preko postojećih kuka, raz. šir. 40 cm | m1 |  |
|  | a) raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | b) raz. šir. 66 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža novih ležećih četvrtastih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm preko post. Kuka sa padiranjem istih, razv. Šir. 40 cm (šir. 15 cm). Cevi udalјene od zida najmanje 20 cm. | m1 |  |
|  | a) raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | b) raz. šir. 66 cm | m1 |  |
|  | Izrada i mont. novih ležećih četvrtastih oluka sa upotrebom postojećih kuka koji se skidaju radi potrebnih opravki raz. šir. 40 cm (širina 15 cm) | m1 |  |
|  | a) raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | b) raz. šir. 66 cm | m1 |  |
|  | Skidanje dotrajalih odvodnih cevi kružnog preseka raz. šir. 24-40 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža novih odvodnih olučnih cevi kružnog oluka raz. šir. 25 cm sa izradom i montaž. obujmica (držača) od poc. gvožđa 25x4 mm na max. razmaku od 2 m | m1 |  |
|  | a) raz. šir. 33 cm | m1 |  |
|  | b) raz. šir. 40 cm | m1 |  |
|  | c) raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | Skidanje dotrajalih pravougaonih odvodnih oluka raz. širine 50 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža pravoug. odvodnog oluka raz. šir. 40 cm, | m1 |  |
|  | a) raz. šir. 50 cm, | m1 |  |
|  | b) raz. šir. 66 cm, | m1 |  |
|  | Post. Livenih cevi na donjem delu odvod. Oluka tj. Ispod sokle dužina cevi 200 cm komplet sa izradom veze preseka Ø 100 m/m. U ceni su obuhvaćeni i držači | m1 |  |
|  | Postavlј. livenih cevi na donjem delu odvodnog oluka sa izradom veza oluk kanalizac. presek Ø 125 mm. U ceni su obuhvaćeni i držači | m1 |  |
|  | Montaža livenih kolena od 90 stepeni za spajanje odvodnih vertikala sa kanalizacijom presek Ø 100 | kom |  |
|  | Montaža livenih kolena od 90 stepeni za spajanje odvodnih vertikala sa kanalizacijom presek Ø 125 | kom |  |
|  | Skidanje dotrajalih kružnih rukavaca raz. šir. 25-60 cm | kom |  |
|  | Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 33 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 40 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 50 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža vodokotlića od poc. lima za olučne cevi 0,75-10 cm | kom |  |
|  | Izrada i montaža vodokotlića od poc. lima za olučne cevi 12-15 cm | kom |  |
|  | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi raz. šir. 25 cm 0 7,5 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi raz. šir. 25 cm 0 10 cm | m1 |  |
|  | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi dužine 1,00 m 70 i 100 mm/25 cm (vent. glava) | kom |  |
|  | Izrada i montaža ventilacione kružne cevi dužine 1,0 m 0 100 i 150/25 cm (vent. glava) | kom |  |
|  | Izrada i montaža snegobrana od 2 okrugla gvožđa 0 12 provučenih kroz plјošte gvožđe 5/40 mm sve premazanom cinkolitom | m1 |  |
|  | Izrada i montaža opšivke od pocinkov. lima na slemenu ili grbini raz. šir. 33 cm | m1 |  |
|  | Pregled i popravka opšivke nadzidaka sa mestimičnim letovanjem spojeva | m1 |  |
|  | Pregled i popravka opšava pored zidova dimnjaka sa mestimičnim letovanjem spojeva | m1 |  |
|  | Pregled i popravka opšava raz. šir. do 10 cm sa mestimič. letovanjem spojeva (pos. lajsne) | m1 |  |
|  | Čišćenje horizontalnih oluka od lišća i raznih otpadaka | m1 |  |
|  | Odgušenje olučne vertikale | kom |  |
|  | Izrada prelazne redukcije sa četvrtastih na kružne oluke | kom |  |
|  | Izrada i montaža štucne (spoj hor. i vert. oluka) | kom |  |
|  | Premaz limenog krova cinkolitom | m2 |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža ugaono profilisanih okapni limova izrađenih od pocinkovanog plastificiranog lima braon boje d=0,55 mm | m1 |  |
|  | Nabavka materijala i jednostruko pokrivanje krova AL trapezastim limom TR40/205, d=0,7 mm. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25 mm. Ispod lima postaviti sloj ter hartije koja ulazi u cenu. Obračun po m1. | m2 |  |
|  | Izrada i montaža veter lajsni od pocinkovanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. | m2 |  |
|  | Izrada i montaža opšivke svetlarnika od pocinkovanog lima, razvijene širine 33 cm, deblјine 0,55-0,60 mm. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | Opšivanje nadzidaka AL trapezastim limom, deblјine 0,60 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti i po detalјima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Pokrivanje krovnih površina pocinkovanim limom, deblјine 0,60 mm. Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu, smaknutim na pola. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koja ulazi u cenu. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm, širine oluka 10 cm, deblјine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, držače uraditi od pocinkovanog flaha 25*5 mm i nitovati s prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada i montaža ležećih oluka od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm, deblјine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, držače uraditi od pocinkovanog flaha 25*5 mm i nitovati s prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom, RŠ 40 cm, deblјine 0,60 mm. Opšivanje izvesti i po detalјima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m2. | m1 |  |
|  | Izrada i montaža samleha iznad visećeg oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 33 cm. Samleh spojiti sa olukom duplim kontrafalcom i zaletovati kalajem. Obračun po m1 samleha. | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala dimnjaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 40 cm. Lim uz dimnjak podići najmanje 20 cm, a rub ubaciti u spojnicu opeka. Obračun po m' spolјne ivice dimnjaka. | m1 |  |
|  | Opšivanje uvala pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 40 cm. Ispod lima postaviti sloj "izolim" trake koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m' uvale. | m1 |  |
|  | Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25 mm. Ispod lima postaviti sloj ter papira koja ulazi u cenu. Obračun po m' solbanka. | m1 |  |
|  | Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka izrađenih od plastificiranog bojenog lima razvijene širine 55 cm. | m1 |  |
|  | Izrada i montaža olučnih vertikala izrađenih od bojenog plastificiranog lima razvijene širine 55 cm. | m1 |  |

| XIII BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamena cilindra sa bušenjem starog | kom |  |
|  | Mont. svih vrsta brava | kom |  |
|  | Demont. svih vrsta brava | kom |  |
|  | Mont. Kvaka | kom |  |
|  | Demont. Kvaka | kom |  |
|  | Mont. strugarskih šarki 90 mm | kom |  |
|  | Demont. strugarskih šarki 90 mm | kom |  |
|  | Mont. strugarskih šarki 100 mm | kom |  |
|  | Demont. strugarskih šarki 100 mm | kom |  |
|  | Mont. strugarskih šarki 120 mm | kom |  |
|  | Demont. strugarskih šarki 120 mm | kom |  |
|  | Demont. strugarskih šarki 16/180 mm | kom |  |
|  | Mont. polu-olivne ili olivine | kom |  |
|  | Demont. polu-olivni ili olivni | kom |  |
|  | Mont. brave e4 na metalnom ormanu | kom |  |
|  | Demont. brave e4 sa metalnog ormana | kom |  |
|  | Mont. makaza na prozoru | kom |  |
|  | Demont. makaza sa prozora | kom |  |
|  | Mont. ventus ručice | kom |  |
|  | Demont. ventus ručice | kom |  |
|  | Mont. ventus mehanizma sa izradom osovina | kom |  |
|  | Demont. ventus mehanizma – komplet | kom |  |
|  | Mont. šnapera za prozore | kom |  |
|  | Demont. šnapera sa prozora | kg |  |
|  | Štelovanje automata za vrata | kom |  |
|  | Izrada uški za katanac i ugradnja | kom |  |
|  | Izrada i ugradnja jednostruko zastaklјenih fiksnih delova crne bravarije | kg |  |
|  | Izrada i ugradnja jednostruko zastaklјenih fiksnih delova sa alu lajsnama crne bravarije. | kg |  |
|  | Izrada i montaža metalnih vrata obloženih čeličnim limom cca 53 kg/m2 | kg |  |
|  | Izrada i montaža metalnih vrata obloženih čeličnim limom cca 40 kg/m2 (sa alu. lajsnama) | kg |  |
|  | Izrada i mont. metalne ograde i rešetki za prozore | kg |  |
|  | Izrada i mont. rešetki za prozore, vel. do 1 m2 | kom |  |
|  | Izrada i montaža stepenišne čelične ograde | kg |  |
|  | Izrada i montaža čelične konstrukcije | kg |  |
|  | Izrada i montaža ankera za čelične konstrukcije | kom |  |
|  | Izrada i montaža metal. fiksnih žaluzina | kg |  |
|  | Sečenje rezervoara od 2500 lit. | kom |  |
|  | Izrada i post. metalnih brisača za obuću od flaha 20/3 mm dim. 48,5x77,5 sa ramom i zaštitnom bojom | kom |  |
|  | Zamena interfonske brave | kom |  |
|  | Skraćivanje krila vrata | kom |  |
|  | Mont. lajsni od flaha svih dimenzija | m1 |  |
|  | Režijski sat | čas |  |
|  | Nabavka materijala i izvođenje metalne zaštite prozora sa spolјašnje strane od kutijastih profila. Antikoroziono zaštititi i obraditi u tonu eloksaže (boja bakra). | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i izvođenje metalnih otirača ispred ulaza. Izvode se od ugaonih profila i plјošteg gvožđa kao ispune 80x60 cm | kom. |  |
|  | Nabavka, izrada i postavlјanje krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detalјima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rogove očistiti i obrusiti, elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. Cena obuhvata i ankere, zavrtnje, podloške, skelu, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kg čelika. | kg |  |
|  | Demontaža krila kapije ulazune , odvoz u radionicu na prepravlјanje oštećenja, ispravlјanje, zavarivanje, farbanje, te ponovna montaža na prethodno ispravlјen noseći stub. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
|  | Popravka teretne kapije - sistema za zaklјučavanje. Demontaža stare iskidane žice ograde sa odvozom na deponiju, te nabavka, dovoz i montaža nove žice u dužini od 6 m1. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
|  | Zamena ispucalih šarki, napasivanje zatvaranja na oba krila, te postavlјanje sistema za zaklјučavanje. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
|  | Ispravlјanje iskrivlјene kapije, zamena šarki i nameštanje sistema za zaklјučavanje. Obračun po času (režijski sat bravara). | čas |  |
|  | Razni radovi - popravke na tekućem održavanju kapija, vrata i prozora na objektima CZOD. Radovi uklјučuju demontažu i zamenu dotrajalih, novim krilima kapija, vrata ili prozorima, sanaciju oštećenih, razne prepravke, skidanje postojeće farbe, brušenje, nanošenje osnovne i završne boje, ponovna montaža, kao i sav potreban specifičan sitan materijal (šarke, sistem za zaklјučavanje, okovi...). Obračun po režijskom satu bravara. | čas |  |
|  | Izrada i montaža ispune ograde od žičane mreže u čeličnom ramu do 2m visine. Izrada prema detalјu i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu ograde. |  |  |
|  | Obračun po m'. | m1 |  |
|  | Izrada i montaža ispune ograde od čeličnih kutijastih profila do 2m visine. Montaža ankerovanjem čeličnih nosača u stubove i parapetni zid. Finalna obrada bojom za metal u tonu po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Izrada prema detalјu i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu ograde. |  |  |
|  | Obračun po m'. | m1 |  |
|  | Izrada i motnaža kapije od čeličnih kutijastih profila do 3 m visine. Montaža ankerovanjem čeličnih nosača kapije u stubove i temelј. Krila su snabdevena sa po tri šarke, cilindričnom bravom, zasunom za fiksiranje krila i stilizovanim kvakama. Finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu kapije. |  |  |
|  | Obračun po m2 | M2 |  |
|  | . |  |  |

| XIV ELEKTRO RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| XIV/1 NABAVKA MATERIJALA ZA IZRADU GLAVNOG NAPOJNOG VODA SA POLAGANJEM U ISKOPAN ROV |  |  |  |
|  | Kabel ppoo 1x10 | met |  |
|  | Kabel ppoo 1 x 16 | met |  |
|  | Kabel ppoo 1 x 25 | met |  |
|  | Kabel ppoo 1 x 35 | met |  |
|  | Kabel ppoo 1 x 50 | met |  |
|  | Kabel ppoo 1 x 70 | met |  |
|  | Kabel ppoo 1 x 95 | met |  |
|  | Kabel ppoo 2 x 4 | met |  |
|  | Kabel ppoo 2 x 6 | met |  |
|  | Kabel ppoo 2 x 10 | met |  |
|  | Kabel ppoo 3 x 4 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 6 | met |  |
|  | Kabel ppoo 3 x 10 | met |  |
|  | Kabel ppoo 3 x 16 | met |  |
|  | Kabel ppoo 3 x 25 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 4 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 6 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 10 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 16 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 25 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 35 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 50 | met |  |
|  | Kabel ppoo 4 x 70 | met |  |
|  | Kabel ppoo 5 x 4 | met |  |
|  | Kabel ppoo 5 x 6 | met |  |
|  | Kabel ppoo 5 x 10 | met |  |
|  | Kabel ppoo 5 x 16 | met |  |

| XIV/2 ELEKTRO ORMANI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Provodnici i kablovi od p 1 x 1,5 do ppy 5 x 6 | met |  |
|  | Kabel ppy 5 x 10 | met |  |
|  | Kabel ppy 5 x 16 | met |  |
|  | Orman za 1 brojilo | kom |  |
|  | Orman za 2 brojila | kom |  |
|  | Gro 800*600*250 sa kompaktnim prekidačem (250 A), termičkim okidačem 100/150 sa regulacijom, automatskim osiguračima 16 A, 20 A, 32 A, tropolnim sklopkama nazivne struje 100 A, sa patronama od 80 A, 50 A i 35 A. | komplet |  |
|  | Orman za 4-6 brojila | kom |  |
|  | Orman za 8-10 brojila | kom |  |
|  | Orman za 12-15 brojila | kom |  |
|  | Orman za 16-19 brojila | kom |  |
|  | Orman za 20-25 brojila | kom |  |
|  | Isporuka i postavlјanje glavnog razvodnog ormana GRO 800x600x250, šemiran po projektu, izvedene kao nadzidni orman standardne industrijske izvedbe opremlјene sa: |  |  |
|  | * kompaktni prekidač, nazivne struje 250 A, komplet sa termičkim okidačem R100/150 sa regulacijom, okidačem za dalјinsko isklapanje i signalizacijom prorade zaštite * automatski osigurač 16 A * automatski osigurač 20 A * automatski osigurač 32 A * tropolna sklopka-rastavlјač-osigurač, nazivne struje 10 0A, sa patronom 80 A * tropolna sklopka-rastavlјač-osigurač, nazivne struje 100 A, sa patronom 5 A * tropolna sklopka-rastavlјač-osigurač, nazivne struje 100 A, sa patronom 35 A * sitni i spojni material |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | kompl |  |
|  | Isporuka i postavlјanje glavnog razvodnog ormana GRO, šemiran po projektu, izvedene kao nadzidni orman standardne industrijske izvedbe. | kompl |  |
|  | Isporuka i postavlјanje razvodne ormana RO izvedene kao nadzidna ploča standardne industrijske izvedbe opremlјene sa; |  |  |
|  | * tropolni grebenasti prekidač 0-1 80 A, kao 4G80-90U |  |  |
|  | * automatski osigurač 10 A |  |  |
|  | * automatski osigurač 16 A |  |  |
|  | * automatski osigurač 25 A |  |  |
|  | * sitni i spojni material |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | kompl |  |
|  | Nabavka i ugradnja razvodnog ormana. U jediničnu cenu ulazi štemovanje, ugradnja pertinaha, šemiranje i sl. Obračun po komadu bez brojila. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja brojila u razvodni orman. U jediničnu cenu ulazi samo brojilo, bez razvodnog ormana koji se obračunava posebno. Obračun po komadu brojila. | kom |  |

| XIV/3 NABAVKA I MONTAŽA OSIGURAČA 25-63A NA PERTINAH PLOČI SA SVIM POTREBNIM SITNIM MATERIJALIMA ZA ODGOVARAJUĆE ORMANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabla 4 – 6 | kom |  |
|  | Tabla 7 – 9 | kom |  |
|  | Tabla 10 – 12 | kom |  |
|  | Tabla 13 -15 | kom |  |
|  | Tabla 16 – 18 | kom |  |
|  | Tabla 19 – 21 | kom |  |
|  | Tabla 22 – 24 | kom |  |
|  | Tabla 25 – 27 | kom |  |
|  | Tabla 28 – 30 | kom |  |
|  | Isporuka i postavlјanje kutije za glavno izjednačavanje potencijala sa potrebnom opremom | kompl |  |
|  | . Isporuka i postavlјanje kutije za glavno izjednačavanje potencijala sa potrebnom opremom | kompl |  |
|  | . |  |  |

|  | XIV/4 RADOVI NA ODRŽAVANJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montaža monofaznog jednotarifnog brojila sa izradom veza | kom |  |  |
|  | Montaža monofaznog dvotarifnog brojila sa u+izradom veza | kom |  |  |
|  | Montaža trofaznog jednotarifnog brojila sa izradom veza | kom |  |  |
|  | Montaža trofaznog dvotarifnog brojila sa izradom veza | kom |  |  |
|  | Montaža uklopnog sata sa izradom veza | kom |  |  |
|  | Nabavka i montaža nožastih osigurača komplet | kom |  |  |
|  | Pobijanje sonde 0 2'' dužine 2 metra. | kom |  |  |
|  | Polaganje 3n trake (gromobran) | met |  |  |
|  | Ugradnja ukrsnog komada | kom |  |  |
|  | Ugradnja nosača trake u zid | kom |  |  |
|  | Montaža nosača trake na krovu | kom |  |  |
|  | Izrada hvatalјki sa šlepovanjem na gromobranskoj instalaciji | kom |  |  |
|  | Izrada impulsnog voda za dvotarifno brojilo | kom |  |  |
|  | Pojedinačna zamena sabirnih šina | kom |  |  |
|  | Tabla do 25 osigurača | kom |  |  |
|  | Tabla preko 25 osigurača | kom |  |  |
|  | Otklanjanje kvara iza table sa strujomerom - uklopnim satom | kom |  |  |
|  | Nastavlјanje glavnog napojnog kabla, prevezivanje na šinski razvod sa papučicom | kom |  |  |
|  | Za presek do 16 mm2 | kom |  |  |
|  | Za presek preko 16 mm2 | kom |  |  |
|  | Polaganje rebraste pvc cevi O11; 13,5; 16; 23 mm sa štemovanjem i gipsanjem | met |  |  |
|  | Ispitivanje napajanja el. motora za ventilaciju | kom |  |  |
|  | Demontaža, odnošenje na popravku i ponovna montaža krovnog ventilatora sa motorom | kom |  |  |
|  | Zamena ležaja na el. motoru krovnog ventilatora | kom |  |  |
|  | Montaža limenih ormana sa ugrađenom opremom na zid i priklјučenjem kablova | kom |  |  |
|  | Montaža fsn svetilјke od 140-440 | kom |  |  |
|  | Demontaža fsn svetilјke | kom |  |  |
|  | Izrada instalacije za sijalično mesto prosečne dužine 8 m | kom |  |  |
|  | Izrada instalacije za monofaznu priklјučnicu prosečne dužine 8 m | kom |  |  |
|  | Izrada instalacije za trofaznu priklјučnicu prosečne dužine 8 m | kom |  |  |
|  | Ugradnja instalacione kutije 60-70 | kom |  |  |
|  | Ugradnja instalacione kutije 100x100 | kom |  |  |
|  | Izrada veza u instalacionoj kutiji | kom |  |  |
|  | Ispitivanje instalacije uz definisanje mesta kvara | čas |  |  |
|  | Izrada, isporuka i montaža ormana za izjednačenje potencijala OZU neposredno uz ili ispod GRO. Orman izraditi od lima deblјine 2 mm dva puta dekapiranog i obojiti standardnom bojom (kao GRO). Orman opremiti poklopcem i bakarnom sabirnicom 30x5 mm sa mesinganim vijcima M8 na koje se preko kabel papučica crtežu vodovi izjednačavanja potencijala svih metalnih instalacija (vodovod, kanalizacija, grejanje, PTT,....) i uzemlјivač objekta. |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet |  |  |
|  | Izrada sijaličnih mesta i panik rasvete provodnicima tipa PP-Y, preseka 1,5 mm2, položenim po zidu i plafonu ispod maltera - komplet sa razvodnim kutijama (bez svetilјki i prekidača, prosečno 7 m' po svetilјki). PP-Y 2x1,5. | met |  |  |
|  | Izrada monofaznih priklјučnih mesta, provodnicima položenim ispod maltera po zidu - komplet sa razvodnim kutijama (bez priklјučnica prosečno 8 m' po priklјučnici). Obračun po m'. |  |  |  |
|  | PP 3x2,5 | met |  |  |
|  | PP-Y 3x2,5 | met |  |  |
|  | PP-Y 2x1,5 | met |  |  |
|  | PP-Y 3x1,5 | met |  |  |
|  | PP-Y 5x1,5 | met |  |  |
|  | PP-Y 5x2,5 | met |  |  |
|  | PP-Y 5x4 | met |  |  |
|  | PP-Y 5x6 | met |  |  |
|  | PP-Y 5x10 | met |  |  |
|  | PP-Y 5x16 | met |  |  |
|  | Izrada veza za ekvipotencijalizaciju u kuhinji i kupatilu provodnikom tipa P-Y4 koji se polaže ispod maltera, prosečne dužine 15 m - komplet sa KIP kutijom i sabirnicom za izjednačenje potencijala. | kom |  |  |
|  | Ispitivanje gotove instalacije. Merenje otpora uzemlјenja. Predaja atesta Investitoru zajedno sa predajom gotove i ispravne instalacije. | pauš |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja kutije za merno rastavni spoj JUS N.B4.912 sa formiranjem mernog spoja pomoću priklјučnika B JUS N.B4.932. komplet sa povezivanjem sa zemlјovodom. | kom |  |  |
|  | Izrada temelјnog uzemlјivača vodom P 25 JUS.N.B4.901. koji se polaže neposredno pri dnu temelјa, ispod hidroizolacije. Komplet sa izvođenjem veza sa armaturom. | met |  |  |

| XIV/5 ZAMENA ELEMENATA NA ODRŽAVANJU EL. INSTALACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monofazno jednotarifno brojilo | kom |  |
|  | Monofazno dvotarifno brojilo | kom |  |
|  | Trofazno jednotarifno brojilo | kom |  |
|  | Trofazno dvotarifno brojilo | kom |  |
|  | Uklopni sat sa vremenskim podešavanjem | kom |  |
|  | Automat za stepenišno svetlo sa pregledom instalacija | kom |  |
|  | Zamena osigurača komplet (u3; e3; t3 25-63a) | kom |  |
|  | Automatski osigurač | kom |  |
|  | Tabla strujomera, uklopnog sata | kom |  |
|  | Komtaktor m 10, 16, 25 a | kom |  |
|  | Bimetal | kom |  |
|  | Vremenski relej | kom |  |
|  | Grebenasti prekidač | kom |  |
|  | Foto ćelija | kom |  |
|  | Utikač i utičnica monofazna | kom |  |
|  | Instalacioni prekidači svih vrsta | kom |  |
|  | Taster prekidač svih vrsta | kom |  |
|  | Kip prekidač 16a | kom |  |
|  | Indikator za kupatilo | kom |  |
|  | Fluo cevi sa starterom (20, 40, 65 W) | kom |  |
|  | Prigušnica (20; 40 W) | kom |  |
|  | Grlo za fluo cev | kom |  |
|  | Kape osigurača (k-2; k-3) | kom |  |
|  | Sijalice | kom |  |
|  | Sijalično grlo | kom |  |
|  | Plafonjera komplet sa tiplama | kom |  |
|  | Opal staklo | kom |  |
|  | Držač opal stakla | kom |  |
|  | Zaštitno staklo do 100 W | kom |  |
|  | Brodska armatura sa bušenjem rupa | kom |  |
|  | Og objumice | kom |  |
|  | Postavlјanje PVC kanalica | met |  |
|  | Postavlјanje metalnih kanalica | met |  |
|  | Nadgradna fluo svetilјka | kom |  |
|  | Plafonjera sa opalnim staklom i jednim porcelanskim grlom E-27 i jednom ili dve sijalice snage prema projektu. | kom |  |
|  | Isporuka, montaža i povezivanje "mikro" prekidača, zajedno sa isporukom razvodne kutije Ø 60 za ugradnju u zid. Obračun po komadu. Prekidači su sledećih tipova: |  |  |
|  | a) običan jednopolni | kom |  |
|  | b) serijski | kom |  |
|  | c) za kupatilo | kom |  |
|  | Isporuka, montaža i povezivanje "mikro" utičnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa isporukom razvodne kutije Ø 60 za ugradnju u zid. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) monofazna | kom |  |
|  | b) priklјučak za bojler | kom |  |
|  | Isporuka, montaža i povezivanje plastičnih utičnica sa poklopcem za ugradnju na zid. Utičnice su sa zaštitnim kontaktom. Obračun po komadu. |  |  |
|  | * monofazne (PROP-II-SZU) | kom |  |
|  | Isporuka i montaža jednofazne priklјučnice sa zaštitnim kontaktom, 16 A, 4250 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54. | kom |  |
|  | Isporuka i montaža trofazne priklјučnice sa zaštitnim kontaktom, 16 A, 400 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54. | kom |  |
|  | Isporuka i montaža trofazne priklјučnice sa zaštitnim kontaktom, 32 A, 400 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54. | kom |  |
|  | Demontaža stare neispravne fluo-svetilјke 2x18 W, te nabavka i ugradnja nove fluo-svetilјke. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Demontaža stare neispravne fluo-svetilјke 2x36 W, te nabavka i ugradnja nove fluo-svetilјke. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja halogen sijalice E-40 PHILIPS. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja živinih sijalica 125 W. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Rad auto dizalice sa korpom. Obračun po satu. | h |  |
|  | Demontaža starih sijalica E-27 od 100 W, te nabavka i ugradnja štedlјivih sijalica - fluo kompakt 20 W. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja sijalice startera 4-6T. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja reflektorske sijalice startera 200-500 W. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i postavlјanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY5x2,5 mm2, potrebne dužine za trofazne utičnice od RO do mesta utičnice. |  |  |
|  | a) PVC kanalica 25x25 mm | m1 |  |
|  | b) Kabel PPY-5x2,5 mm2 | m1 |  |
|  | c) OG trofazna utičnica | kom |  |
|  | Postavlјanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY-3x2,5 mm2, potrebne dužine od RO do monofaznih utičnica. |  |  |
|  | a) PVC kanalica 25x25 mm | m1 |  |
|  | b) Kabel PPY-3x2,5 mm2 | m1 |  |
|  | c) OG monofazna utičnica | kom |  |
|  | Postavlјanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY-3x1,5 mm2, potrebne dužine za rasvetu od RO do rasvetnih mesta i prekidača, sa montažom istih. |  |  |
|  | a) PVC kanalica 25x25 mm | m1 |  |
|  | b) Kabel PPY-3x1,5 mm2 | m1 |  |
|  | b) prekidač jednopolni | kom |  |
|  | c) prekidač serijski | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja PVC razvodnih kutija i OG PVC razvodnih kutija. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) PVC razvodna kutija | kom |  |
|  | b) OG razvodna kutija | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja svetilјki. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) svetilјka SRN 4x18 W | kom |  |
|  | b) svetilјka SRN 2x18 W | kom |  |
|  | Demontaža i montaža na drugo odgovarajuće mesto postojećih svetilјki svih vrsta. |  |  |
|  | Obračun po komadu svetilјke. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja OG priklјučnice. Obračun po komadu. |  |  |
|  | a) OG priklјučnica dvopolna | kom |  |
|  | b) OG priklјučnica tropolna | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja PVC kanalica. Obračun po m1. |  |  |
|  | a) kanalice 16x16 | m1 |  |
|  | b) kanalice 30x30 | m1 |  |
|  | Isporuka i montaža instalacionog materijala - prekidači: |  |  |
|  | a) jednopolni mikro | kom |  |
|  | b) serijski mikro | kom |  |
|  | c) jednopolni IP54 | kom |  |
|  | Isporuka i montaža instalacionog materijala - svetilјke FLUO nadgradne raster IP20: |  |  |
|  | a) S1-Fluo 2x36 W, sa svetlosnim izvorima Osram 4000 K | kom |  |
|  | b) S2-Fluo 3x36 W, sa svetlosnim izvorima Osram 4000 K | kom |  |
|  | c) S3-PL 60 W, opal kugla, sa sijalicom 60 W | kom |  |
|  | Nabavka i montaža (zamena u postojećim svetilјkama): |  |  |
|  | a) fluo cevi 36 W, Osram 4000 K | kom |  |
|  | b) starteri sa 36 W | kom |  |
|  | c) prigušnice 2x36 W | kom |  |

| XIV/6 INSTALACIJA DOJAVE POŽARA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i ugradnja ručnog javlјača požara RJ-20. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja sirene ETU-1 opremlјene trafoom. Obračun po kompletu. | kompl |  |
|  | Isporuka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GRO ili RT G *PP-Y 3x1,5 | met |  |
|  | Isporuka i ugradnja sklopa za uklјučenje, proveru rada i izbor vrste rada sistema za dojavu požara koji će biti smešten u GRO. Obračun po komadu. | kom |  |

| XIV/7 INSTALACIJA PROTIVPANIČNE RASVETE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Isporuka i ugradnja svetilјke tipa: GAMASONIK 2x8 W ili ekvivalentno | kom |  |
|  | Isporuka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GROili RT G *PP-Y 3x1,5 | met |  |
|  | Ostali troškovi izrade instalacije protivpanične rasvete. Obračun paušalno. | Pauš. |  |

| XIV/8 GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4 mm odvodnih vodova pod fasadom u nosećim stubovima. Obračun po m1. | met |  |
|  | Isporuka i ugradnja na potrebnim mestima ukrsnih komada za spajanje traka prema JUS.N.B4.936. | kom |  |
|  | Isporuka i ugradnja na potrebnim mestima stezalјki za oluk prema JUS.N.B4.908. | kom |  |
|  | Isporuka i montaža mernih spojeva Rastavlјač JUS N.B4.912 sa mernom kutijom. | met |  |
|  | Isporuka i ugradnja trake FeZn 30x4 mm u sloju mršavog betona pre hidroizolacije. Obračun po m1. | met |  |
|  | Sav ostali sitan i nespecifičan materijal. Obračun paušalno. | pauš |  |
|  | Pribavlјanje dozvola, atesta, potrebna merenja, ispitivanje gotove instalacije itd... Obračun paušalno. | pauš |  |
|  | Isporuka i postavlјanje ukrsnog komada JUS N.B4.936 za povezivanje trake, komplet sa trakom FeZn 25x4 mm2dužine 0,5 m i njenim zavarivanjem na čelični stub. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Isporuka i postavlјanje obujmice za oluk-slivnik JUS N.B4.914. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Isporuka i postavlјanje stezalјke za oluk JUS N.B4.908P. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Demontaža postojeće dotrajale gromobranske instalacije. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja betonskih potpora po ravnom krovu, zatezanje pocinkovane trake FeZn 20x3. Povezivanje na betonske nosače i povezivanje ukrsnim komadima 60x60 sa odvodnim vertikalama. | met |  |
|  | Nabavka i postavlјanje T nosača (potpora 80x80) i zatezanje pocinkovane trake od krovne instalacije do temelјnog uzemlјivača. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 mm postavlјene na "T" nosače po fasadi. Obračun po m1. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja kutije mernog mesta. Spoj temelјnog uzemlјivača i gromobranske vertikale izvesti u kutiji mernog mesta ukrsnim komadom 60x60 na visini 1,50 m. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3 mm od temelјnog uzemlјivača do olučne vertikale. Povezivanje izvesti obujmicom za oluke ili olučnom hvatalјkom. Obračun po m1. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x4 mm od temelјnog uzemlјivača do GRO i ormana za izjednačavanje potencijala. Spojeve izvesti ukrsnim komadima. Obračun po m1. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja horizontalnih hvatalјki za oluk (lim). Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3 mm po kosom krovu crepa pomoću odgovarajućih nosača trake. Obračun po m1. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja betonskih nosača trake po ravnom krovu i postavlјanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm po nosačima. Obračun po m1. | met |  |
|  | Nabavka i postavlјanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm na odgovarajuće nosače na krovu pokrivenom tegolom. Obračun po m1. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja nosača trake po slemenu (slemenjaka) i postavlјanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm na nosače. Obračun po m1. | met |  |
|  | Isporuka i ugradnja ukrsnog komada, povezivanje, komada pocinkovane trake FeZn 25x4 mm i zavarivanje za čelični stub čelične konstrukcije. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Isporuka i ugradnja bakarnog užeta 35 mm2 na "T" nosač. Obračun po m1. | met |  |
|  | Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 u donji deo temelјnog uzemlјivača, nastavlјati traku ukrsnim mm komadima 60x60. Obračun po m1. | met |  |

| XV VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,1 ZATVARANJE VODOVODNE MREŽE NA VERTIKALAMA SA PRAŽNJENJEM I PUNJENJEM MREŽE NAKON IZVRŠENE INTERVENCIJE. OVA POZICIJA SE PRIMENJUJE SAMO KADA TREBA RADITI NA VODOVODNOJ VERTIKALI. OBRAČUN PO VERTIKALI |  |  |  |
|  | Kod svih zgrada | kom |  |

| 15,2 ZATVARANJE I PRIKLJUČAK INSTAL. PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Na zameni slavina i raznih priklј. na vodov. mreži sa puštanjem u rad stez. štop biksne | kom |  |
|  | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak. Obračun paušalno. | paušal |  |
|  | Izrada česmi Izrada česme obuhvata sledeće radove: * iskop zemlјe |  |  |
|  | * transport, nabavka i montaža čeličnih pocinkovanih cevi DN20 (JUS C.B5.025) pomoću kučine i lanenog ulјa i odgovarajućim spojnim materijalom. Skretanje cevi izvesti isklјučivo lučnim fazonskim komadom. Cevi u zemlјi tretirati antikorozivnim premazom. Montažu vršiti u blagom usponu prema točećem mestu. Obračun se vrši po m nabavlјene i montirane cevi prema tipu, a jediničnom cenom je obuhvaćen spojni-dupla nipla, luk, t-komad, muf i navojna prirubnica i zaptivni materijal, - termička i antikorozivna zaštita cevi - transport, nabavka i montaža propusnih ventila sa slavinom za ispust * transport, nabavka i montaža slavine * ispitivanje cevi na probni pritisak * ispiranje i dezinfekcija cevovoda * planiranje i nasipanje šlјunka za temelјnu jamu * izrada drvene oplate * ugradnja armature * spravlјanje i ugradnja betona * zidanje fasadnom opekom * transport, nabavka i montaža PVC odlivne cevi Ø 70 mm. Obračun se vrši po komadu ugrađene česme. | kom |  |
|  | Izvođenje kanalizacionog i vodovodnog priklјučka (za postavlјanje sudopera, lavaboa, WC šolјe, bidea...). Obračun po izvedenom priklјučku komplet | kom |  |
|  | . |  |  |

| 15,3 UGRADNJA OBUJMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugradnja šelne u zid od opeke za cevi od 2 1/2'' do 3'' | kom |  |
|  | Ugradnja šelne u zid od betona za cevi od 1/2'' do 2'' | kom |  |
|  | Ugradnja šelne u beton za cevi do 2 1/2'' do 3'' | kom |  |
|  | Ugradnja visećih šelni za cevi od 1/2'' do 3'' | kom |  |

| 15,4 ZAMENA SVIH VRSTA VENTILA, ZA MONT. UZETI 50% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i montaža ventila 1/2'' | kom |  |
|  | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |
|  | Nabavka i montaža gornjeg dela prpo. Ventila | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila 3/4'' | kom |  |
|  | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |
|  | Zamena gornjeg dela ventila 3/4'' | kom |  |
|  | Zamena ventila 1'' | kom |  |
|  | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila 5/4'' | kom |  |
|  | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila 6/4'' | kom |  |
|  | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila 2'' | kom |  |
|  | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila 2 1/2'' | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila 3'' | kom |  |
|  | Pojedinačna montaža i demontaža | kom |  |
|  | Pojedinačno prepakivanje, dihtovanje propusnih ventila (sa zatvaranjem vertikale) | kom |  |
|  | Pojedinačno prepakivanje, dihtovanje propusnih ventila (bez zatvaranjem vertikale) | kom |  |

| 15,5 ZAMENA EK VENTILA; ZA MONT: UZETI 50% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i montaža ventila 1/2''-3/8'' | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila 1/2''-1/2'' | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventila za pisoar | kom |  |

| 15,6 MONTAŽA BAŠTENSKOG HIDRANTA SA HOLENDEROM ZA CREVO BEZ CREVA, I MLAZNICE KAO I NJIHOVA DEMONTAŽA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i montaža hidranta 1/2'' | Kom |  |
|  | Demontaža hidranta | Kom |  |
|  | Pojedinačna demontaža i montaža | Kom |  |
|  | Nabavka i montaža hidranta 3/4'' | Kom |  |
|  | Demontaža hidranta | Kom |  |
|  | Pojedinačna demontaža i montaža | Kom |  |

| 15,7 MONTAŽA KUĆNIH PROTIVPOŽ. HIDRANATA SA LIMENOM KUTIJOM, VENTILOM, KUDELJNIM CREVOM OD 20 M I MLAZNICOM BEZ ŠTEMOVANJA ZIDA KAO I DEMONTAŽOM. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i montaža Ø 50 mm | Kom |  |
|  | Demontaža | Kom |  |
|  | Pojedinačna demontaža i montaža | Kom |  |

| 15,8 MONTAŽA VODOMERA SA ARMATUROM, KAO I DEMONTAŽA POSTOJEĆEG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i montaža od 1/2'' | Kom |  |
|  | Nabavka i montaža od 3/4'' | Kom |  |

| 15,9 MONTAŽA I DEMONTAŽA INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE PLASTIČNIM CEVIMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i montaža cevi Ø 20 | m1 |  |
|  | Demontaža cevi | m1 |  |
|  | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |
|  | Nabavka i montaža cevi Ø 25 | m1 |  |
|  | Demontaža cevi | m1 |  |
|  | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |
|  | Nabavka i montaža cevi Ø 32 | m1 |  |
|  | Demontaža cevi | m1 |  |
|  | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |
|  | Nabavka i montaža cevi Ø 40 | m1 |  |
|  | Demontaža cevi | m1 |  |
|  | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |
|  | Nabavka i montaža cevi Ø 50 | m1 |  |
|  | Demontaža cevi | m1 |  |
|  | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |
|  | Nabavka i montaža cevi prečnika 75 mm | m1 |  |
|  | Demontaža cevi | m1 |  |
|  | Delimična demontaža i montaža | m1 |  |

| 15,10 UGRADNJA PLASTIČNIH FITINGA U DUŽNOM METRU CEVNE MREŽE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koleno od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |
|  | Koleno od Ø 20 do Ø 33 | kom |  |
|  | T komad od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |
|  | T komad od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |
|  | Muf od Ø 20 do Ø 30 | kom |  |
|  | Muf od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |
|  | Redukcija Ø 25/20 | kom |  |
|  | Redukcija 32/25 | kom |  |
|  | Redukcija od Ø 40/20 do Ø 63/50 | kom |  |
|  | Zaobilazni luk od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |
|  | Telo ventila od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |
|  | Završna kapa od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |
|  | Obujmica plast. Od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |
|  | Čep sa gumicom od Ø 20 do Ø 25 | kom |  |

| 15,11 UGRADNJA PLASTIČNIH FITINGA U DUŽNOM METRU CEVNE MREŽE SA UNUTRAŠNJIM I SPOLJAŠNIM NAVOJEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koleno od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |
|  | Koleno od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |
|  | Muf od Ø 20 do Ø 32 | kom |  |
|  | Muf od Ø 40 do Ø 63 | kom |  |

| 15,12 SPOLJNA VODOVODNA MREŽA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža slivnika cevi za vodovodnu mrežu od PEHD 63, za NP6 bara. |  |  |
|  | Obračun se vrši po m1 postavlјenog cevovoda za sav rad i materijal. | m1 |  |
|  | Nabavka, transport montaža fazonskih komada od PEHD, za NP6 bara: |  |  |
|  | Obračun po komadu nabavlјenog i montiranog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |
|  | a) T komad 110/63 | kom |  |
|  | b) završna kapa za PE cevi Ø 63 mm | kom |  |
|  | c) Luk 90° Ø 63 mm | kom |  |
|  | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak: |  |  |
|  | Obračun se vrši šp m1 ispitanog cevovoda za sav rad i materijal. | m' |  |
|  | Ispiranje, dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda. |  |  |
|  | Cenom je obuhvaćen rad i materijal potreban za pribavlјanje atesta o ispravnosti vode uzorkovane na novoizgrađenom cevovodu prema važećim propisima. Obračun se vrši po m' cevovoda. | m' |  |
|  | Prepumpavanje zamulјene i otpadne vode mulјnom pumpom |  |  |
|  | Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal. | čas |  |
|  | Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije. | kom |  |
|  | Priklјučenje novog cevovoda na postojeći cevovod; Obračun se vrši po broju mesta (komad) na kojima je izvršeno priklјučenje za sav rad i materijal | kom |  |

| XVI RADOVI NA INSTALACIJI KANALIZACIJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16,1 KANALIZACIONE PVC CEVI |  |  |  |
|  | Montaža cevi 50-75 | met |  |
|  | Demontaža cevi 50-75 | met |  |
|  | Montaža cevi 110-125 | met |  |
|  | Demontaža cevi 110-125 | met |  |
|  | Montaža cevi 160-200 | met |  |
|  | Demontaža cevi 160-200 | met |  |
|  | Nabavka i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a zajedno sa fazonskim i revizionim komadima, spojnim i zaptivnim materijalom. Obračun po m1 ugrađenog cevovoda.* Ø 400 mm | met |  |
|  | a) Ø 500 mm | met |  |
|  | b) Ø 600 mm | met |  |

| 16,2 KANALIZACIONI SLIVNICI LIVENI I PVC VERTIKALNI I HORIZONTALNI, VENT. KAPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montaža slivnika 50 | kom |  |
|  | Demontaža slivnika 50-100 | kom |  |
|  | Nabavka i montaža ventilacione kape od pocinkovanog lima. | kom |  |
|  | Montaža slivnika 100 | kom |  |

| 16,3 KROVNI SLIVNICI DOM-1, DOM-2 I ŠAHT POKLOPCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montaža šaht poklopca 30-90 kg | kom |  |
|  | Demontaža šaht poklopca 30-90 kg | kom |  |

| 16,4 UGRAĐIVANJE PVC KANALIZACIONIH FAZONSKIH KOMADA U DUŽNOM METRU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugradnja luka 50/45 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 70/45 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 110/45 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 125/45 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 160/45 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 200/45 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 50/90 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 75/90 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 110/90 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 125/90 | Kom |  |
|  | Ugradnja luka 160/90 | Kom |  |
|  | Ugradnja revizije 75 | Kom |  |
|  | Ugradnja revizije 110 | Kom |  |
|  | Ugradnja revizije 125 | Kom |  |
|  | Ugradnja revizije 160 | Kom |  |
|  | Ugradnja redukcije 75/50 | Kom |  |
|  | Ugradnja redukcije 110/50 | Kom |  |
|  | Ugradnja redukcije 110/75 | Kom |  |
|  | Ugradnja redukcije 125/50 | Kom |  |
|  | Ugradnja redukcije 125/75 | Kom |  |
|  | Ugradnja redukcije 125/110 | Kom |  |
|  | Ugradnja redukcije 160/125 | Kom |  |
|  | Ugradnja "k" i "t" račve 50/50; 75/75 i 75/50 | Kom |  |
|  | Ugradnja "k" i "t" račve 110/50; 110/75 i 110/110 | kom |  |
|  | Ugradnja "k" i "t" račve 125/75 i 125/110 | kom |  |
|  | Ugradnja "k" i "t" račve 160/110 i 160/125 | kom |  |
|  | Ugradnja "k" i "t" račve 200/125 i 200/160 | kom |  |

| 16,5 MONTAŽA SANITARNE OPREME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WC šolјa svih vrsta sa WC kotlićem visokomontažnim i niskomontažnim. | kom |  |
|  | Umivaonik /komplet/ | kom |  |
|  | Zidne tuš baterije | kom |  |
|  | Tuš kade | kom |  |
|  | Razna sanitarna oprema /držač peškira, sapuna, etažeri, ogledala, rolo papira, četka za WC šolјu .../ | kom |  |
|  | Pisoar | kom |  |
|  | Bojleri do 50 lit. | kom |  |
|  | WC sedište | kom |  |
|  | Nabavka i montaža sanitarne opreme: vertikalni držač tuša. | kom |  |
|  | Odgušenje fekalne horizontale I vertilale motornom sajlom sa demontazom I ponovo montazom demontiranih sanitarnih uređaja , cevi raznih prečnika, šahtova. Obračun po komadu odgušenog odvoda za fekalne vode | Kom |  |

| 16,6 HIDRANTSKA MREŽA (UNUTRAŠNJA I SPOLJNA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mašinski iskop zemlјe, III kategorije, rova. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlјu prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlјe. | m3 |  |  |
|  | Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od ±3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlјe i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2. | m2 |  |  |
|  | Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Ispod i preko postavlјenih cevi nasuti pesak, pažlјivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3. | m3 |  |  |
|  | Nasipanje zemlјom, u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlјu, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlјe. | m3 |  |  |
|  | Zidanje šahta punom opekom, deblјine 12 cm, u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalilce. Pri vrhu šaht stepenasto završiti, za prihvatanja poklopca preko betonskog serklaža. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serkalž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m2 šahta. | m2 |  |  |
|  | Izrada armirano betonske ploče šahta. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonom MB 30. Gornju površinu izravnati i beton negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m2 ploče. | m2 |  |  |
|  | Dersovanje zidova šahta, produžnim malterom. Pre početka površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, koji ne sme biti redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2. | m2 |  |  |
|  | Nabavka i postavlјanje gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za šaht. Poklopac postaviti na šaht vodomera, u nivou terena. | kom |  |  |
|  | * prečnik 50 cm, 1.500 kg, za vodomer. |  |  |  |
|  | * prečnik 50 cm, 10.000 kg, za vodomer. |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža ormana sa opremom za nadzemni hidrant, sa priklјučkom, prečnika 2". U cenu ulazi stojeći metalni ormarić dimenzija 1080x564x252 mm, zajedno sa hidrantskim ventilom, 4 komada creva prečnika 52 mm trevira dužine 20 m sa spojnicama, 2 mlaznice 52 mm, 1 klјuč za nadzemni hidrant, klјuč ABC i klјuč C. Obračun po komadu hidranta. | kom |  |  |
|  | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ispitivanje izvršiti uz prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica. Obračun po m1ispitane instalacije. | m1 |  |  |
|  | Dezinfekcija i ispiranje postavlјene vodovodne mreže, objekta površine do 100 m2, prema tehničkim propisima. Obračun paušalno. | pauš |  |  |
|  | Nabavka i montaža cevi za hidrantsku mrežu od PEHD 110 , za NP6 bara: |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m' postavlјenog cevovoda za sav rad i materijal. | m' |  |  |
|  | Nabavka i montaža fazonskih komada od PE, za NP6 bara: |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |  |
|  | - Tulјak (venac) sa slobodnom letećom prirubnicom DN 110 | kom |  |  |
|  | luk 90 Ø100 | kom |  |  |
|  | luk 45 Ø100 | kom |  |  |
|  | luk 30 Ø100 | kom |  |  |
|  | luk 22,5 Ø100 | kom |  |  |
|  | luk 11,25 Ø100 | kom |  |  |
|  | t - komad 110/110 | kom |  |  |
|  | Nabavka i montaža fazonskih komada od duktilnog liva (GGG 40): |  |  |  |
|  | Fazonski komadi treba da su za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu nabavlјenog i ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |  |
|  | a) FF komad DN 100 L=800 mm | kom |  |  |
|  | b) T komad DN 100/80 L=360 mm | kom |  |  |
|  | c) N komad DN 100 | kom |  |  |
|  | d) Zaptivni prsten Ø100 mm | kom |  |  |
|  | Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 20: |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu izvedenog anker bloka za sav rad i material |  |  |  |
|  | a) ispod hidranta dim B112/30 cm | kom |  |  |
|  | b) na lomovima mreže dim. 40x20/20 cm | kom |  |  |
|  | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak: |  |  |  |
|  | Obračun se vrši šp m1 ispitanog cevovoda za sav rad i materijal. | m' |  |  |
|  | Ispiranje cevovoda od nečistoća: Obračun se vrši po m' ispranog cevovoda |  |  |  |
|  | Prepumpavanje zamulјene i otpadne vode mulјnom pumpom |  |  |  |
|  | Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal. | čas |  |  |
|  | Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu | kom |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije. |  |  |  |
|  | Priklјučenje novog cevovoda na postojeći cevovod: | kom |  |  |
|  | Obračun se vrši po broju mesta na kojima je izvršeno priklјučenje za sav rad i materijal. |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža armature od duktilnog liva (GGG 40): |  |  |  |
|  | Armatura je za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađene armature za sav rad i materijal. |  |  |  |
|  | a) E2 - Ovalni zasun sa prirubnicama DN 100 mm bez točka L=300 mm. | kom |  |  |
|  | b) E2 - Elipticni zasun sa prirubnicama DN 80 mm bez točka L=180 mm. | kom |  |  |
|  | c) Ugradbena garnitura - za zasune DN 100, L=1.00-1.50 m | kom |  |  |
|  | d) Ulična kapa za zasun "VODA" | kom |  |  |
|  | Nabavka i montaža nadzemnog protivpožarnog hidranta od duktilnog liva (GGG 40): |  |  |  |
|  | Hidranti treba da su za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog nadzemnog hidranta za sav rad i materijal. |  |  |  |
|  | - nadzemni hidrant Ø100 mm, L=1800 mm | kom |  |  |
|  | Nabavka i montaža usisno ozračnog ventila sa dve kugle od duktilnog liva (GGG 40): |  |  |  |
|  | Vazdušni ventil treba da je za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vazdušnog ventila za sav rad i materijal. |  |  |  |
|  | - usisno ozračni ventil sa dve kugle DN 80 mm, L=395 mm | kom |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja ormarića sa protivpožarnom opremom za nadzemne hidrante | kom |  |  |
|  | Izrada betonskih blokova od nabijenog betona MB 20 oko hidranata i okruglih kapa zatvarača |  |  |  |
|  | : Obračun se vrši po komadu izvedenog bloka za sav rad i material |  |  |  |
|  | Oko hidranata i zatvarača dim. 80x50/25 cm | Kom. |  |  |

| 16,7 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa zaptivnim prstenovima. |  |  |
|  | Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž rova i ugradnja kanalizacionih cevi sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenovima. Montažu cevi vršiti po uputstvu proizvođača cevi. Obračun po m' postavlјenog cevovoda za sav rad i materijal. |  |  |
|  | a) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 250 mm | m' |  |
|  | b) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 300, F315 mm | m' |  |
|  | c) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 160 mm | m' |  |
|  | d) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 75 mm | m' |  |
|  | Nabavka, transport i montaža slivnika. |  |  |
|  | Izrada uličnih slivnika za odvodnju, u cenu uračunati 2 betonske kanalizacione cevi Ø500, izradu podložne ploče deblјine 10 cm i tamponski sloj 20 cm prema prilogu, armiranje ploče sa Q131 mrežom, livenoželezna rešetka 53x40 cm, klasa čvrstoće 400KN. Obračun se vrši po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i montaža KGF uloška za šaht |  |  |
|  | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja KGF uložaka za šaht sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenom. Montažu uloška vršiti po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu nabavlјenog i ugrađenog uloška za sav rad i materijal. |  |  |
|  | a) Prečnik Ø 250 mm | kom |  |
|  | b) Prečnik Ø 300mm, Ø 315 mm | kom |  |
|  | c) Prečnik Ø 160 mm | kom |  |
|  | d) Prečnik Ø 75 mm | kom |  |
|  | Nabavka, transport montaža fazonskih komada od PVC: |  |  |
|  | Obračun po komadu nabavlјenog i montiranog fazonskog komada za sav rad i materijal. |  |  |
|  | a) T račva Ø 250/160 mm | kom |  |
|  | b) T račva Ø 315/160 mm | kom |  |
|  | c) Luk 90° Ø 160 mm | kom |  |
|  | d) Luk 90° Ø 75 mm | kom |  |
|  | Izrada revizionih šahtova Ø 1000 mm od armiranog vodonepropusnog betona MB 30. |  |  |
|  | Nabavka, transport, istovar, spuštanje u građevinsku jamu prefabrikovanih armiranobetonskih šahtovih elemenata za izradu revizionog šahta na cevovodu. Elementi su: dno šahta sa kinetom koje se lije na licu mesta, prstenovi Ø 1000 mm (dužine 0.5 m i 1.0 m) u koje se ugrađuju metalne penjalice i KGF komadi sa kratkom cevi dužine 1.0 m odgovarajućeg prečnika, završni prsten (konus Ø 1000/600 mm i betonski ram deblјine 20 cm) u koji se ugrađuje okvir sa kanalskim poklopcem Ø 600 mm. Dno se radi na nabijenoj podlozi od prirodne mešavine šlјunka deblјine 10 cm. Prosečna visina šahta je 1.55 m. U cenu su uračunati elementi, beton i rad. Izrada prema crtežu revizionog šahta i detalјa livenja kineta. Obračun po komadu gotovog šahta za sav rad i materijal. |  |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | Poklopac šahta sa ramom Ø 580 mm nosivisti 400 kN. |  |  |
|  | Penjalice za silazak u šaht (5 kom/šaht) |  |  |
|  | Beton i prefabrikovani betonski elementi |  |  |
|  | Obračun po komadu gotovog šahta za sav rad i materijal. | kom |  |
|  | Prepumpavanje zamulјene i otpadne vode mulјnom pumpom |  |  |
|  | Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal. | čas |  |
|  | Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije. | kom |  |
|  | Izrada priklјučka nove kanalizacije na postojeću |  |  |
|  | Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi: |  |  |
|  | Proširenje rova na mestu priklјučenja, |  |  |
|  | Razbijanje zida postojećeg šahta od armiranog betona i formiranje otvora za montažu priklјučnog elementa, sečenje i savijanje armature, obrada površina i premazivanje sredstvom za vezu novog i starog betona, |  |  |
|  | Ugradnja priklјučnog fazonskog komada, izrada oplate i betoniranje sitnozrnim betonom prostora između postojećeg zida i priklјučnog elementa. Postojeća armatura se savija i koristi za ojačanje spoja, |  |  |
|  | Crplјenje viška dotekle vode koja može da ugrozi radove, mobilnom pompom |  |  |
|  | Uklanjanje šuta iz unutrašnjosti šahta utovar i odvoz na deponiju |  |  |
|  | Obračun po komadu priklјučka, prema svim nabrojanim pozicijama za zadati prečnik priklјučnog cevovoda, bez fazonskih komada čija je nabavka i ugradnja obuhvaćena u poziciji instalaterskih radova. | kom |  |
|  | Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva prema uslovima izvođenja radova. Obračun po m1 rova. | m' |  |

| XIX DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaža dotrajalih horizontalnih i vertikalnih oluka, uklјučujući i držače sa utovarom i odvozom neupotreblјivog na deponiju. | m1 |  |
|  | Obijanje maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolјe sačuvana profila u širini 50 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. | m2 |  |
|  | Visinsko regulisanje poklopaca i slivnika |  |  |
|  | a) šahtova | kom. |  |
|  | b) Blindiranje postojećih slivnika | pauš. |  |
|  | Rušenje pomoćnih, trošnih objekata izvedenih od opeke. Obračun po 1 m2 porušenog objekta za sav rad, alat i transport šuta na deponiju. | m2 |  |
|  | Demontaža zaštitnih rešetki prozora objekta. Rešetke su izvedene od bet. gvožđa Ø 16 mm. | m2 |  |
|  | Vađenje stolarskih prozora i vrata kao i bravarskih vrata. |  |  |
|  | a) stolarska vrata, dimenzija u cm: 154/220+50 | kom. |  |
|  | b) Vrata bravarska140/210 | kom. |  |
|  | c) bravarska vrata, dimenzija u cm: 214/206 | kom. |  |
|  | d) prozori, dimenzija u cm: 94/154 | kom. |  |
|  | e) stolarska vrata, dimenzije u cm: 105/202; 130/202; 50+80/203 | kom. |  |
|  | f) 90/203; 80/203; 90/206; 80/206 | kom. |  |
|  | g)prozori, dimenzije u cm: 184/120; 105/112 | kom. |  |
|  | h)Prozor 35/60; 80/100 | kom. |  |
|  | i) Prozo r160/115; 188/115 | kom. |  |
|  | Demontaža postojećih sanitarnih uređaja ( WC šolјa sa vodokotlićem, lavabo, sudoper, slavine, bojleri), kao i bojler sa slavinom, uz transport materijala na deponiju. |  |  |
|  | bojler od 80 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu | kom. |  |
|  | WC šolјa | kom. |  |
|  | bojler od 50 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu | kom. |  |
|  | bojler od 5 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu | kom. |  |
|  | Rušenje postojećeg betonskog stola sa postolјem. Šut transportovati na deponiju. |  |  |
|  | sto: 200x110 cm | kom. |  |
|  | temelјi stola: 130x50 cm | kom. |  |
|  | Rušenje postojećih podova u prostorijama sa transportom šuta na deponiju. | m2 |  |
|  | Rušenje postojećih dimnjaka od opeke u tavanskom prostoru i iznad krova. Obračun po 1 m1 porušenog dimnjaka uz sav potreban rad, alat i transport šuta na deponiju. | m1 |  |
|  | Demontaža drvene dotrajale krovne konstrukcije (letve raznih dimenzija) uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. | m2 |  |
|  | Obračun po 1 m2 demontirane krovne konstrukcije uz sav potreban rad, sortiranje i transport otpada na deponiju. |  |  |
|  | Rušenje dotrajale tavanske konstrukcije (karatavan) uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. | m2 |  |
|  | Obračun po 1 m2 porušene tavanske konstrukcije uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. |  |  |
|  | Rušenje zabatnih zidova od opeke (starog formata) (opeka novije proizvodnje), uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. Deblјina zida d~15 cm i d~12 cm. | m2 |  |
|  | Obračun po 1 m2 porušenih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. |  |  |
|  | Rušenje zidova i stepenica od opeke (starog formata) u podrumu uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. |  |  |
|  | Obračun po 1 m3 porušenih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. | m3 |  |
|  | Rušenje temelјnih zidova od opeke starog formata uz razupiranje i obezbeđenje rova od obrušavanja. | m3 |  |
|  | Obračun po 1 m3 porušenih temelјnih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju. |  |  |
|  | Zatrpavanje podrumskog prostora zemlјanim materijalom sa zbijanjem mehaničkim sredstvima do potpune zbijenosti. | m3 |  |
|  | Obračun po 1 m3 nasutog i zbijenog materijala za sav rad i mehanizaciju. |  |  |
|  | Vađenje stolarskih prozora i vrata kao i bravarskih vrata. Prilikom vađenja sprovoditi sve propisane mere zaštite na radu za ovu vrstu posla. Demontirane prozore i vrata sortirati i transportovati na deponiju udalјenosti ~5 km van gradilišta. Obračun po 1 kom. izvađenog prozora / vrata uz sav potreban rad, alat, eventualnu mehanizaciju, kao i transport na deponiju. |  |  |
|  | a) stolarska vrata, dim. 154/220+50 cm 140/210 | kom. |  |
|  | Demontaža postojeće PVC lamperije. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Probijanje novog otvora za prozore, vel. do 2 m2. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Demontaža tuš baterije. | kom |  |
|  | Demontaža lavaboa 50 cm. | kom |  |
|  | Demontaža izlivne slavine za hladnu vodu. | kom |  |
|  | Demontaža vodokotlića sa ispirnom cevi. | kom |  |
|  | Demontaža WC-a i čučavca. | kom |  |
|  | Montaža i demontaža fasadne cevne skele. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Demontaža dotrajalih česmi. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Demontaža starih, trulih i iskrivlјenih vrata i svetlarnika sa odvozom na deponiju otpadnog gvožđa . Dimenzije starih vrata sa svetlarnikom su 3,40x2,45 m. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Demontaža starih oštećenih metalnih dvokrilnih vrata na ulazu sa odvozom na deponiju otpadnog gvožđa.Dimenzije starih vrata su 3,03x2,35 m. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Demontaža starog oštećenog leksana, skidanje krova i odvoz na deponiju. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Sečenje hidroizolacije postojećeg ravnog krova i odvoženje ostataka na gradsku deponiju. Obračun po m2 | m2 |  |

| XX MOBILIJAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža tipskih korpi za otpadke Fi 600 mm (kameni agregat sa metalnim uloškom). Obračun po komadu računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža okruglih žardinjera Fi 430 mm (kameni agregat). Obračun po komadu postavlјene žardinjere računajući sav rad, sadni materijal i transport. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža tipskih klupa (drvo-kameni agregat). obračun po komadu ugrađene klupe računajući sav rad i transport. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža tipskih stubnih đubrijera sa zaklјučavanjem. Obračun po komadu, komplet sa ankerisanjem. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža tipskih okruglih žardinjera Ø 600 mm - (kameni agregat). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža tipskih okruglih žardinjera Ø 430 mm - (kameni agregat). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža tipskih žardinjera 800x600 mm - (kameni agregat, tip AKK 5.1). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža tipskih žardinjera 1200x600 mm - (kameni agregat). Obračun po 1 kom. ugrađene žardinjere računajući sav rad, materijal i transport. | kom. |  |
|  | Nabavka, transport i montaža okruglih žardinjera - ćupova Fi 430 mm (kameni agregat). Obračun po komadu postavlјene žardinjere računajući sav rad, sadni materijal i transport. | kom. |  |

| XXII FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bojenje stare fasade akrilnim materijalim sa predradnjama i podlogom | m2 |  |
|  | Bojenje nove fasade akrilnim bojama sa predradnjom i podlogom | m2 |  |
|  | Obrada fasade bavalitom sa nanošenjem podloge | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i obrada fasadnih zidova ″disperzivnom″ vodootpornom bojom, odnosno identično obradi kao i boji po izboru projektanta. | m2 |  |
|  | Nanošenje silikonskog bezbojnog zaštitnog premaza za porozne površine, na fasadne zidne površine od fugovane fasadne opeke. Proizvod je na bazi siloksanskih smola u vodenoj disperziji i prodire duboko u podlogu stvarajući vodootpornu barijeru. Na očišćenu površinu naneti premaz u dva sloja uzastopno tako da se prethodni sloj ne osuši. Nanošenje izvoditi odgovarajućom četkom ili kompresorom sa dužinom prečnika Ø 1,7 mm. | m2 |  |
|  | Zaštita površine sokle od uticaja vlage i atmosferalija silikonskim premazom u dva sloja preko čiste i suve betonske podloge. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Bojenje betonskih površina tribina za gledaoce, bojom za beton, u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti po uputstvu proizvođača boje. | m2 |  |
|  | Obrada betonskih površina bojom za beton u boji po izboru projektanta. Prethodno izvršiti sve predradnje za prijem premaza, a sve po uputstvu proizvođača. | m2 |  |
|  | Obrada omalterisanog ogradnog zida fasadnom bojom sa potrebnim predradnjama u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Nabavka materijala i finalna obrada plafona prolaza fasadnim premazom u dva sloja. | m2 |  |

| XXIII GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada roštilјa-spuštenog plafona sa nabavkom štafli i letava i post. lamperijom, za postavlјanje gipsanih ili bilo kojih drugih ploča d=10 mm preko drvenih roštilјa | m2 |  |
|  | Izrada roštilјa za lamperiju ili gips ploče | m2 |  |
|  | Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilјu | m1 |  |
|  | Oblaganje zid. i plafona heraklit pločama d=5 cm | m2 |  |
|  | Oblaganje plafona gips pločama sa formiranjem pravilnog otvora, veličine do 1 m2 | m2 |  |
|  | Nabavka materijala, izrada spuštenog plafona u limarskoj radionici i magacinu, te potšivanje gips-kartonskim pločama sa propisanom obradom spojeva, te izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu radnu skelu. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Nabavka i montaža gips ploča na plafonu sa bandažiranjem spojeva i izradom podkonstrukcije. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Oblaganje plafona gips pločama. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada i montaža zida od gips-kartonskih ploča deblјine 12,5 mm na odgovarajućoj metalnoj podkonstrukciji. Deblјina zida je 13 cm. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Suvo malterisanje - oblaganje drvenih stubova i greda gips-kartonskim pločama deblјine 12,5 mm, bez potkonstrukcije, leplјenjem na grede i stubove, sa bandažiranjem spojeva i obradom ivica. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Uzimanje otisaka vučenih profila u gipsu. Sa ostavlјenih kontrolnih traka pažlјivo skinuti sve slojeve boje i ostalih naslaga, retuširati i uzeti otiske u gipsu za izradu šablona. Obavezno tehnički snimiti profile. Malter sa kontrolnih traka može se obiti nakon pismenog prijema šablona od strane nadzornog organa. |  |  |
|  | Obračun po komadu otiska. |  |  |
|  | a) do 25 cm | kom. |  |
|  | b) do 50 cm | kom. |  |
|  | c) preko 50 cm | kom. |  |
|  | Izrada šablona od čeličnog lima. Profil gipsanog otiska vučenog profila kopirati na deblјi papir, iseći po ivici i preneti na čelični lim. Lim iskrojiti po profilu, izraditi drveno ″kolo″ i formirati šablon za izvlačenje vučenih profila. Pre upotrebe, šablone pregleda i daje pismenu saglasnost za rad nadzorni organ. |  |  |
|  | Obračun po komadu šablona. |  |  |
|  | a) Do 25 cm | kom. |  |
|  | b) do 50 cm | kom. |  |
|  | c) preko 50 cm | kom. |  |

| XXIV PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i postavlјanje laminata sa odgovarajućim zidnim lajsnama. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje aluminijumskih prelaznih lajsni na pod. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | Vađenje starog brodskog poda i postavlјanje novog sa pret. post. podpatos. u pesku 5x8 cm na raz. 60-80 cm post. ter hart. preko tako prip. podl. post. se čam. daska 18 mm povez. na pero i žlјeb. Cena je bez lajsni. | m2 |  |
|  | Demontaža starog dotrajalog brodskog poda. | m2 |  |
|  | Krojenje i post. iverice na pod preko prethodno postavlјenog roštilјa. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje drvenih obodnih lajsni oko zida h=10 cm iznad podova | m1 |  |
|  | Izrada i postavlјanje pragova od čamove ili jasenove građe, obrada istih i prikivanje običnim ekserima za štok ili se pričvršćuju hol šrafovima i plastičnim tiplovima za pod. | kom |  |
|  | Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilјu. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | Popravka postojećeg parketa (ako je potrebno određene delove presložiti); fugovanje i popunjavanje rupa. Struganje - šlajfovanje postojećeg laka do čistog drveta sa lakiranjem atestiranim dvokomponentnim lakom u tri sloja. U okviru cene demontirati postojeće završne lajsne (parket lajsna) i postaviti nove (koje je obračunavaju posebnom pozicijom). Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Izrada i postavlјanje završnih lajsni (parket lajsni) oko zida do h=5 cm iznad podova. Obračun po m1. | m1 |  |
|  | Nabavka i postavlјanje hrastovog parketa I klase sa svim potrebnim materijalom. U cenu ulazi nabavka, postavlјanje, brušenje, lakiranje (u tri sloja). Obračun po m2. | m2 |  |

| XXV. OZELENJAVANJE TRETIRANIH POVRŠINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podizanje travnjaka setvom - grablјanje terena, ručna setva, valјanje i zalivanje. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Sadnja drvoreda sadnica, starosti 4-5 godina, iskop jame 1,00x1,00 m sa izmenom zemlјe i dodavanje stajnjaka, te pričvršćivanje sadnica uz motke. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Sadnja sadnica povijuša starosti do 1 godine, sa iskopom jama dimenzija 0,5x0,5 m sa izmenom zemlјe i dodavanjem pregorelog stajnjaka, uz početno orezivanje. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nabavka i postavlјanje betonskih žardinjera. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Mere nege i zaštite sadnica obuhvata; okopavanje, orezivanje, zalivanje i prihranjivanje. Obračun po komadu. | kom |  |
|  | Nega i zaštita travnjaka zalivanjem, valјanjem i prihranjivanjem. Obračun po m2. | m2 |  |
|  | Šišanje trave, sakuplјanje na gomilice, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2 | m2 |  |

| ZBIRNO SVI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ukupna cena bez PDV- a za sve stavke:                                    (slovima:

/100)

Ukupna cena sa PDV- om za sve stavke:                            ( slovima:

/100)

- garantni rok je _______ meseci (minum 6) od dana izvršenja usluga;

- rok odziva je ________ dana (maksimum 2 dana) od upućivanja pismenog ili usmenog poziva od strane Naručioca;

- u hitnim slučajevima odmah,najkasnije sat vremena.

Napomena: Fakturisanje će se vršiti prema jediničnim cenama iz ponude i stvarno pruženim uslugama, ovrenim od strane ovlašćenih lica Naručioca i Izvršioca.

Period izvršenja usluge: Sukcesivno, po potrebi na Zahtev Naručioca za vreme trajanja ugovora.

Mesto izvršenja usluge:u objektima Naručioca.

Rok važenja ponude: Minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.Ugradnju rezervnih delova i potrošnog materijala vršićemo po nabavnoj ceni istih, koji neće biti veće od važećih tržišnih cena ugrađenog rezervnog dela ili potrošnog materijala.

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomena: Pod cenom materijala podrazumeva se  nabavka glavnog, pomoćnog, veznog i sličnog materijala zajedno sa troškovima nabavke, cenom transporta , utovarom, istovarom i skladištenjem. Vrednost usluga obuhvata sve glavne i pomoćne usluge, usluge vezane za transport i usluge vezane oko zaštite izvedenih  konstrukcija od štetnih uticaja .Upotreba svih vrsta skela bez obzira na visinu i oblik ulazi u jediničnu cenu posla za koji su potrebne, da ne bi ometale normalan tok izvršenja usluge, a u cenu se računa i montaža i demontaža skele .Skela mora da bude montirana važećim propisima i merama HTZ-a. Postavlјanje tabli i drugih signalizacija i oznaka sa upozorenjima kao što su zaštitne ograde i trake. Cenu u ponudi formirati prema datom opisupo jedinici mere, a prema važećim normama u građevinarstvu. Ako jedinična cena odstupa drastično mnogo od tržišne cene (nerealno niska cena), ponuda se smatra neozbilјnom.Neophodno je koristiti stručnu radnu snagu i kvalitatan materijal sa priloženim atestima, koji moraju odgovarati važećim standardima.Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude..