Opis I specifikacija- Tekuće održavanje svih objekata Centra za zaštitu odojčadi, dece i omla
	Šifra u Cenovniku
	OPIS
	Jed. mere
	CENA
(bez PDV-a)

	 

	1. OPIS USLUGA –TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA 

	 

	I USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA PRIPREMNO ZAVRŠNE RADOVE

	1. 
	Snimanje i obeležavanje trase ograde
	m1
	

	2. 
	Košenje i krčenje šiblјa sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju
	m2
	

	3. 
	Fino uklanjanje viška zemlјe i žive ograde na trasi ograde, utovar u vozilo i odvoz na gradsku deponiju.
	m1
	

	4. 
	Vađenje korenja i žila iz zemlјe od uklonjene žive ograde i starog šiblјa. Zatrpavanje zemlјe i priprema za obeležavanje.
	m1
	

	5. 
	Skidanje postojeće žičane ograde, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
	m1
	

	6. 
	Rušenje dotrajalih stubova ograde, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
	kom
	

	7. 
	Demontaža stare ulazne kapije, razbijanje betona u koji su postavlјeni nosači kapije.
	kom
	

	8. 
	Rušenje postojećih asfaltnih , betonskih površina
(saobraćajnica i trotoara) mašinskim
sredstvima, sa istovremenim
rušenjem postojećih ivičnjaka i
utovarom i odvozom porušenog
materjala na deponiju koju odredi
nadzorni investitor.Obračun po m²
	m2.
	

	9. 
	Mašinsko uklanjanje šuta i otpadaka. Utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
	m3
	

	10. 
	Nabavka i postavlјanje oznaka za obeležavanje trase.
	kom
	

	11. 
	Mašinsko i ručno skidanje viška zemlјe II kategorije sa unutrašnje strane ogradnog zida u sloju deblјine d=40 cm i širine 2,0 m. Obračun po m3 samoniklog tla.
	m3
	

	12. 
	Mašinski i ručni utovar zemlјe u vozilo i odvoz na deponiju van gradilišta udalјenu do 5 km. Obračun po m3 utovarene zemlјe u rastresitom stanju.
	m3
	

	13. 
	Rušenje pešačkih staza sa čišćenjem i slaganjem, utovarom i odvozom opeke na zadatu lokaciju.
	m2
	

	14. 
	Utovar i odvoz građevinskog šuta sa gradilišta. Obračun po turi.
	tura
	

	15. 
	Završno čišćenje I prnje unutrašnjih  prostorija do 100 m2.
	paušal
	

	16. 
	Obeležavanje trase hidrantske, kanalizacione i vodovodne  mreže.
	

	17. 
	Obeležavanje (iskolčavanje) trase hidrantske, kanalizacione i vodovodne mreže. Obračun se vrši po m' obeleženog cevovoda.
	m'
	

	18. 
	Ručno krčenje šiblјa sa utovarom šiblјa u vozila i odvoz na deponiju do 10 km.
	

	19. 
	Obračun se vrši po m2.
	m2
	

	20. 
	Ručno rušenje kolovoza od sitne kamene kocke 10/10 cm, sa čišćenjem iste i odlaganjem u stranu radi ponovne ugradnje.
	

	21. 
	Obračun se vrši po m2.
	m2
	

	
	Rušenje ivičnjaka 18/24 cm zajedno sa betonskom podlogom, ivičnjake ostaviti sa strane, a betonski šut transportovati na gradsku deponiju sa ručnim utovarom i istovarom. Obračun se vrši po m1
	m1
	

	
	
	
	


	II USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA ZEMLJANE RADOVE

	1. 
	Ručno nabijanje već isplanirane zemlјe u slojevima A 10-20 cm
	m3
	

	2. 
	Nabavka i nasipanje rečnog peska ispod podova u sloju od 15 cm sa prenosom do 30 m
	m3
	

	3. 
	Ručni iskop zemlјe za temelјe objekta u zemlјištu III kategorije, sa odbacivanjem na 1 m od ivice iskopa. Iskopanu zemlјu prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
	m3
	

	4. 
	Iskop zemlјe III kat. u šir. otkopu, utovar i odvoz kamionom sa dalјine do 3 km sa istovarom i razastiranjem
	m2
	

	5. 
	Iskop zem. III kat za kanal. rov. šir. 0,60-1,00 m sa zatrp., razastir. i nab. u slojevima (zbog rada u mulјu, fekalijama i sl. bod. su uvećani 100%)
	m3
	

	6. 
	Odvoz šuta kamionom sa ručnim utovarom
	m3
	

	7. 
	Utovar u vozilo i transport šiblјa i transport na Gradsku deponiju na udalјenosti od 20 km
	m3
	

	8. 
	Ručni iskop temelјnih stopa za stubove ograde dimenzija 40x40x80 sa odbacivanjem zemlјe
	kom.
	

	9. 
	Obeležavanje i kolčenje staza i parking  mesta na  novoj površini predviđena za vozni park
	m2
	

	10. 
	Mašinsko skidanje humusa prosečne deblјine do d=40 cm
	m3
	

	11. 
	Popunjavanje depresije zemlјom iz iskopa
	m3
	

	12. 
	Mašinski utovar u vozilo i odvoz viška zemlјe na Gradsku deponiju na udalјenosti od 20 km
	m3
	

	13. 
	Mašinski iskop zemlјe III kategorije u širokom otkopu i odvozom iste na gradsku deponiju.
	m3
	

	14. 
	Ručni utovar i transport viška zemlјe iz iskopa na zadatu lokaciju sa razastiranjem.
	m3
	

	15. 
	Nabijanje podtla.
	m2
	

	16. 
	Planiranje dna rova.
	m2
	

	17. 
	Nabavka i izrada postelјice od peska.
	m3
	

	18. 
	Iskop u širokom otkopu rovokopačem.
	m3
	

	19. 
	Ručni iskop u širokom otkopu.
	m3
	

	20. 
	Raznošenje, ubacivanje i razastiranje peska po dnu rova (zatrpavanje), u slojevima do 20 cm (oko cevi d=10 cm i prvi sloj oko PVC cevi 10 cm) sa zbijanjem svakog sloja do potrebne zbijenosti. Obračun po m3.
	m3
	

	21. 
	Transport zemlјanog materijala na dalјinu do 5 km.
	m3
	

	22. 
	Zatrpavanje rova peskom.
	m3
	

	23. 
	Planiranje i nabijanje podtla mehaničkim sredstvima. Zahteva se zbijenost podtla po standardnom Proktorovom postupku 100% od maksimalne zbijenosti, a u dubini d=50 cm. Nabijanje podtla vršiti pod zaštitom rova od eventualnog obrušavanja.
	m2
	

	24. 
	Grubo i fino planiranje dva iskopa na celoj površini gde će se raditi tampon od šlјunka.
	m2
	

	25. 
	Nabavka, razastiranje, planiranje i nabijanje tampona od šlјunka u sloju od d=10 cm, sa nabijanjem do potpune zbijenosti, ispod temelјnih traka i temelјnih stopa.
	m3
	

	26. 
	Nasipanje zemlјe oko temelјa, zatrpavanje rovova i nabijanje do potpune zbijenosti, koristiti zemlјu od iskopa.
	m3
	

	27. 
	Izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=30 cm sa razastiranjem, planiranjem i valјanjem do potrebne zbijenosti, materijal se transportuje na 10 km.
	m3
	

	28. 
	Nabavka i nasipanje droblјenog kamenog agregata granulacije 4/8 za polaganje prefabrikovanih betonskih elemenata sa nabijanjem i nivelisanjem podloge. Deblјina sloja d=4 cm.
	m3
	

	29. 
	Ručni iskop zemlјe za temelјne stope metalnih stubova na parkingu 30x30x80 cm.
	kom.
	

	30. 
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kam. materijala: a. Šlјunak d=12 cm
	m3
	

	31. 
	Izrada sloja od peska, veličina zrna 0-4 mm, deblјina sloja 4 cm.
	m3
	

	32. 
	Podbušivanje ispod kolovoza i staza promera do Ø60 mm i dužine do 10 m.
	m
	

	33. 
	Podbušivanje ispod kolovoza i staza promera do Ø50 mm i dužine do 10 m.
	m
	

	34. 
	Razastiranje zemlјanog materijala 
	m3
	

	35. 
	Planiranje i nivelisanje zemlјišta sa tačnošću ± 2 i izrada padova za odvod vode. Obračun po m2.
	m2
	

	36. 
	Ručni iskop rova u zemlјištu III kategorije za šahtove i kanalizacione cevi sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Cenom obuhvatiti i odvoz viška zemlјe na gradsku deponiju. Obračun po m3.
	m3
	

	37. 
	Ručni iskop rova u zemlјištu III kategorije sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Cenom obuhvatiti i odvoz viška zemlјe na gradsku deponiju. Obračun po m3.
	 
	 

	
	a) za vodovodu mrežu
	m3
	

	
	b) za elektro mrežu
	m3
	


	
	c) za telefonsku mrežu
	m3
	

	
	d) za mrežu grejanja
	m3
	

	38. 
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za temelјne stope betonskih stubova sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju.
	m3
	

	39. 
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za temelј stepeništa sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju.
	m3
	

	40. 
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za temelј ograde sa utovarom i odvozom iste na gradsku deponiju.
	m3
	

	41. 
	Humuziranje zatrpanih rovova:
	

	42. 
	Obračun po m2 humizirane i zatravlјene površine.
	m2
	

	43. 
	Ručni iskop rova za polaganje cevi vodovodne, kanalizacione i hidrantske mreže:
	

	44. 
	Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.
	m3
	

	45. 
	Zatrpavanje rova šlјunkom na mestima prosecanja asfalta i betona:
	

	46. 
	Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju za sav rad i materijal.
	m3
	

	47. 
	Mašinska izrada tamponskog sloja od peska d=10 cm, sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala i prevozom na gradilište. Obračun se vrši po m3.
	m3
	

	
	
	
	


	III USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA ZIDARSKE RADOVE 

	1. 
	Usluga odrzavanja -Zidanje zida od pune opeke d=12 cm, u pcm 1:2:6
	m2
	

	2. 
	Usluga odrzavanja -Zidanje zida ograde od pune opeke d=12 cm, u pcm 1:2:6
	m2
	

	3. 
	Usluga odrzavanja -Zidanje zida od fasadne opeke u pcm 1:2:6 d=12 cm
	m2
	

	4. 
	Usluga odrzavanja Zidanje zida od fasadne opeke u pcm 1:3:9 d=12 cm
	m2
	

	5. 
	Usluga odrzavanja Zidanje zida od pune opeke d=25 cm, u pcm 1:2:6
	m3
	

	6. 
	Usluga odrzavanja Zidanje zidova fasadnom opekom d=25 cm u pcm 1:2:6
	m3
	

	7. 
	Usluga odrzavanja Zaziđivanje otvora punom opekom u produžnom malteru 1:3:9 vel. do 3 m2, zid d=25 cm
	m3
	

	8. 
	Usluga odrzavanja -Zaziđivanje otvora vel. d=0,50 - 1,00 m2/kom., opekom d=25 cm
	kom
	

	9. 
	Usluga odrzavanja Zaziđivanje raznih otvora bel. d=0,25-0,50 m2/kom. opekom d =25 cm
	kom
	

	10. 
	Usluga odrzavanja -Zaziđivanje otvora vel. do 3 m2 opekom 12 cm u cm 1:3 nove slojeve povez. post. delovima
	m2
	

	11. 
	Usluga odrzavanja Zaziđivanje otvora vel. 1-2 m2 zidova od 1/2 opeke u c.m. 1:3 sa novom opekom
	kom
	

	12. 
	Usluga odrzavanja Zaziđivanje otvora 0,5-1 m2 opekom d= 12 cm u c.m. 1:3
	kom
	

	13. 
	Usluga odrzavanja Zaziđivanje otvora vel. 3 m2 opekom nasatično u c.m. i po vez. za post. Deo
	m2
	

	14. 
	Usluga odrzavanja Zaziđivanje otvora 1-2 m2 kupatilskih kada na kant u c.m. 1:3
	kom
	

	15. 
	Zaziđivanje otvora 0,5-1 m2 opekom na kant u c.m. 1:3
	kom
	

	16. 
	Zidanje šahta opekom d=25 cm u c.m. sa dersovanjem betonske kinete ugraš. penjalica vel. preko 1 m3/kom.
	m3
	

	17. 
	Nabavka i ugrađivanje betonskog gvozdenog poklopca do 30 kg/kom.
	kom
	

	18. 
	Preziđivanje gornjeg dela šahta sa cementnim malterom i opekom. Računa se svaki red posebno d=12 cm.
	m1
	

	19. 
	Izrada poda od betonskih ploča 40x30x3 cm, sa planiranjem podloga i prostiranjem peska.
	m2
	

	20. 
	Mestimična popravka poda od betonskih ploča 40x40x3 cm.
	m2
	

	21. 
	Mestimična popravka poda od betonskih ploča 40x40x4 cm u cementnom malteru sa zamenom 10% ploča.
	m2
	

	22. 
	Izrada trotoara od betonskih ploča 40x40x4cm položenih u pesku d=4 cm sa planiranjem podloge i popunom fuga peskom.
	m2
	

	23. 
	Mestimična prerada trotoara od bet. ploča 40x40x4 cm sa post. pločom i dopunom peska d=4 cm
	m2
	

	24. 
	Izrada ivičnjaka od 1 reda opeke post. nasatice sa ukopčavanjem pored trotoara
	m1
	

	25. 
	Zaziđivanje šlicva opekom na kant širine do 20 cm.
	m1
	

	26. 
	Oblaganje plaf. gips pločama sa form. Pravilnog otvora do 1 m2
	kom
	


	27. 
	Gitovanje oko prozora, vrata i raznih pukotina na zid. šir. do 1,00 cm "silikon" gitom
	m1
	

	28. 
	Fugovanje-gitovanje oko kade silikonom
	m1
	

	29. 
	Nabavka i ugrađivanje niklovanih vratanaca na kadu. Obračun po komadu.
	kom
	

	30. 
	Obziđivanje stubova fasadnom opekom u PCM
	m2
	

	31. 
	Zidanje parapetnog zida d=12 cm fasadnom opekom u PCM
	m2
	

	32. 
	Izrada betonskih kapa na stubovima sa izradom i montažom oplate i armature
	kom
	

	33. 
	Izrada betonske okapnice na parapetnom zidu sa izradom i montažom oplate i armature
	m
	

	34. 
	Malterisanje parapeta ograde u PCM (unutrašnja strana parapeta) sa završnom finom obradom
	m2
	

	35. 
	Nabavka, transport i postavlјanje ivičnjaka
	m
	

	36. 
	Fugovanje ivičnjaka cementnim mlekom
	m
	

	37. 
	Nabavka materijala i zidanje fasadnih zidova (deblјina zida = 1+1/2 opeke: d=38 cm) kao i unutrašnjih nosećih i pregradnih zidova opekom u produžnom cementnom malteru. U zidove ugraditi nadvratne i nadprozorne grede iznad otvora, kao i dimnjaka.
	 
	

	
	a) noseći zidovi:
	m3
	

	
	b) pregradni zidovi:
	m2
	

	38. 
	Nabavka materijala i postavlјanje termoizolacije preko međuspratne konstrukcije u tavanskom prostoru od tvrdog stiropora d=5 cm, pričvršćen rabic mrežom i slojem cem. košulјice d=2 cm.
	m2
	

	39. 
	Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova prostorija i plafona produžnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja sa finim gletovanjem kao završnim slojem.
	 
	 

	
	a) obimni zidovi:
	m2
	

	
	b) plafoni:
	m2
	

	40. 
	Nabavka materijala i malterisanje spolјnih-fasadnih zidova produžnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja sa finim gletovanjem kao završnim slojem.
	m2
	

	41. 
	Zidanje zidova od pune opeke d=25 cm u produženom cementnom malteru 1:2:6 u svemu prema projektu.
	m3
	

	42. 
	Zidanje pregradnih zidova punom opekom d=12 cm u P.C.M. 1:2:6. Obračun po m2 a cenom obuhvatiti i AB serklaž 12x15 cm, armiran sa 2 Ø6 i uzengije Ø6/15 cm, MB 15.
	m2
	

	43. 
	Izrada trotoara i platoa od betonskih ploča dim. 18x12x6.
	m2
	

	44. 
	Oivičenje kolovoza baštenskim ivičnjakom dim. 18x12x6.
	m1
	

	45. 
	Oivičenje kolovoza baštenskim ivičnjakom dim. 12x18x50.
	m1
	

	46. 
	Zidanje ograde visine 200 cm punom opekom d=25 cm u produžno cementnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3parapeta.
	m3
	

	47. 
	Zidanje stubova ograde punom opekom u produžno-cementnom malteru razmere 1:2.6. Dimenzije stubova 51x51 cm.
	m3
	

	48. 
	Ugradnja vrata u zid, vel. do 2 m2 - komplet sa obradom špaletni
	kom
	

	49. 
	Ugradnja prozora u zid, vel. do 2 m2 - komplet sa obradom špaletni
	kom
	

	50. 
	Krplјenje šlicva malt. šir. do 10 cm posle naknadno post. Instalacija
	m1
	

	51. 
	Malterisanje fasadnih zidova dvorane u P.C.M. 1:2:6, u dva sloja sa prethodnim čišćenjem spojnica od maltera do dubine od 1 cm, kvašenje i prskanje retkim cementnim malterom od prosejanog šlјunka razmere 1:2.
	m2
	

	52. 
	Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim cementnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. Malterisanje izvesti u dva sloja sa grubim i finim perdašenjem.
	m2
	

	53. 
	Malterisanje svih plafonskih površina fert tavanice u PCM u razmeri 1:2:6, sa prethodnim prskanjem cementnim malterom. Malterisanje izvesti u dva sloja, sa grubim i finim perdašenjem.
	m2
	

	54. 
	Malterisanje zida ograde od opeke produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem drugog završnog sloja.
	m2
	

	55. 
	Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem drugog završnog sloja.
	m2
	

	56. 
	Zidanje stubova fasadnom opekom u PCM 1:2:6. Obračun po m3.
	m3
	

	57. 
	Zidanje parapetnog zida ograde fasadnom opekom, d=25 cm u PCM 1:2:6.
	m3
	

	58. 
	Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom MO 15 prve klase u produžnom malteru 1:1:6. Spojnice obraditi cementnim malterom 1:2 po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.
	m3
	

	59. 
	Zidanje pregradnih zidova punom opekom d=6,5 cm u produžnom malteru 1:2:6 sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda uraditi ab serklaže dimenzija 7x15 cm, MB 20 sa armaturom 2Ø8, uzengije Ø6/25. U cenu ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Otvori se odbijaju.
	m2
	

	60. 
	Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka, prečnika kanala 13,5 cm, spolјnih dimenzija 29/29 cm, zajedno sa svim fazonskim delovima. Oblogu iznad krova zidati fasadnom opekom i fugovati. Dimnjak završiti elementom "venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Obračun po m' komp. izved. dimnjaka.
	m1
	

	61. 
	Nabavka i ugrađivanje betonskih dimnjačkih vratanaca. Obračun po komadu.
	kom
	

	62. 
	Nabavka i ugrađivanje dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima d=0,55 mm. Obračun po komadu.
	kom
	

	63. 
	Zidanje zida punom opekom d=25 cm u PCM 1:3:9. Obračun po m3.
	m3
	

	64. 
	Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom. Obračun po m2.
	m2
	

	65. 
	Zidanje fasadnih zidova giter blokovima 19x19x29 u P.C.M. 1:3:9. Obračun po m3.
	m3
	

	
	
	
	


	IV USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA TESARSKE RADOVE

	1. 
	Izrada, montaža i demontaža oplate serklaža visine do 30 cm. Obračun svake strane posebno po m1.
	m1
	

	2. 
	Izrada, montaža i demontaža oplate za poklopne ploče (dimnjaka i sl.) veličine 60x60 cm.
	kom
	

	3. 
	Montaža i demontaža fasadne skele od gvozdenih cevi sa zaštitnom ogradom visine do 20 m. Obračun po m2 vert. proj. Skele.
	m2
	

	4. 
	Osiguranje-poduhvatanje ulegnutih plaf. greda dodatnom poprečnom gredom.
	m1
	

	5. 
	Mestimična zamena dotrajalih letava i trske na plafonu.
	m2
	

	6. 
	Letvisanje krova za jednostruko pokrivanje biber crepom letvama 24x48 cm.
	m2
	

	7. 
	Demontaža letava sa krova - jednostrano pokrivanje biber crepom.
	m2
	

	8. 
	Letvisanje krova za gusto pokrivanje krova biber crepom.
	m2
	

	9. 
	Demontaža letava sa krova za gusto pokrivanje biber crepom.
	m2
	

	10. 
	Letvisanje krova letvama 3/5 cm za pokrivanje falc crepom.
	m2
	

	11. 
	Demont. letava sa krova pokriv. falc crepom 
	m2
	

	12. 
	Zamena dotrajalih letava na krovu sa skidanjem ivraćanjem pokrivača crepa
	m1
	

	13. 
	Letv. krova štaflama 5/8 cm za salonit razmaku od 100 cm
	m2
	

	14. 
	Zam. dotrajalih štafli 5/8 cm ispod salonita sa skidanjem i vrać. Salonita
	m1
	

	15. 
	Demont. Štafli sa krova za pokrivanjem salonitom
	m2
	

	16. 
	Izrada oplate daskom 24 mm preko greda krova za pokr. limom, ter hart. ili eternitom
	m2
	

	17. 
	Demont. oplate preko greda
	m2
	

	18. 
	Opšivanje venaca i uvala sa dask. 24 mm
	m2
	

	19. 
	Demont. dasaka sa venca i uvale
	m2
	

	20. 
	Opšivanje venca strehe daskama na pero i žlјeb d=24 mm po kosini
	m2
	

	21. 
	Demont. venca od dasaka na pero i žlјeb d=24 mm
	m2
	

	22. 
	Postavlјanje čeone daske na krovu
	m1
	

	23. 
	Demont. čeone daske na krovu
	m1
	

	24. 
	Nabavka materijala i izvođenje drvene krovne konstrukcije izvedene od rezana građe - četinar II klase.
	m2
	

	25. 
	Montaža i demontaža pokretne skele dimenzija 4x6x9 m na točkovima. Pokretna skela služiće za molerske radove, zidarske radove, kao i za potrebe instalatera.
	m2
	

	26. 
	Letvisanje krova letvama dimenzija 24/48 mm, suvim i kvalitetnim jelovim letvama na razmaku od 15 cm za gusto pokrivanje biber crepom. Obračun po m2 kose ravni krova.
	m2
	

	27. 
	Nabavka i postavlјanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske d=24 mm od suve i prave jelove daske, postaviti na dodir i zakucati. Obračun po m2 kose površine.
	m2
	

	28. 
	Izrada i postavlјanje drvenog stuba od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine do 100 cm.
	kom
	

	29. 
	Izrada i postavlјanje drvenog stuba od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine 101-400 cm.
	kom
	

	30. 
	Izrada i postavlјanje drvene grede od rezane građe, dimenzija 10/12, dužine 401-600 cm.
	kom
	

	31. 
	Postavlјanje drvenih dasaka deblјine 24 mm.
	m2
	

	32. 
	Izrada i postavlјanje drvene grede od rezane građe, dimenzija 10/12. Grede postaviti na osnovu projekta i statičkog proračuna. Obračun po m2 stvarne površine.
	m2
	

	33. 
	Izrada, montaža i demontaža oplate pune ploče blažujkom sa podupiračima do 3 m1.
	 
	

	34. 
	a) ravna ploča
	m2
	

	35. 
	b) kosa, nagnuta ploča
	m2
	

	36. 
	Izrada, montaža i demontaža oplate za stepeništa. Obračun po m2.
	m2
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	V USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA BETONSKE RADOVE

	1. 
	Izrada cem. koš. 1:3 d=3 cm od frakcije "1" sa perdašenjem
	m2
	

	2. 
	Izrada cem. koš. 1:3 d=4 cm od frakcije "1" sa perdašenjem i armirati mrežom Q 84.
	m2
	

	3. 
	Bet. podova sa MB 20 i perdašnjem povr. d=6 cm
	m2
	

	4. 
	Bet. poda MB 30 d=10 cm i perdaš. povr.
	m2
	

	5. 
	Bet. poda MB 30 d=12 cm sa perdaš. povr.
	m2
	

	6. 
	Bet. poda MB 30 d=15 cm i perdaš. povr.
	m2
	

	7. 
	Betoniranje trakastih temelјa i temelјa samaca nabijenim betonom MB 30, sa uračunatom oplatom. Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3.
	m3
	

	8. 
	Betoniranje temelјnih zidova betonom MB 30, u cenu uračunata i oplata.
	m3
	

	9. 
	Betoniranje stubova betonom MB 30 sa potrebnom oplatom i armaturom.
	m3
	

	10. 
	Montaža žičane ograde i zatezanje na postavlјenim betonskim stubovima.
	m2
	

	11. 
	Nabavka, sečenje i montaža mrežaste armature.
	kg
	

	12. 
	Betoniranje staza MB 30 d=10-15 cm sa finom završnom obradom.
	m2
	

	13. 
	Nabavka materijala i izvođenje pristupnih stepenika ispred ulaza objekata, kao i popločavanje platoa oko objekta pravougaonim betonskim elementima dim. 20x10x6 cm.
	 
	

	14. 
	a) stepenište:
	m2
	

	15. 
	b) popločavanje:
	m2
	

	16. 
	Betoniranje podloge temelјa od ″mršavog" nabijenog betona MB 30 d=5 cm preko nabijenog šlјunka.
	m2
	

	17. 
	Izrada betonske okapnice na parapetom zidu sa izradom i montažom oplate i armature.
	m1
	

	18. 
	Izrada betonskih kapa na stubovima sa izradom i montažom oplate i armature.
	kom.
	

	19. 
	Nabavka materijala i izrada, ispod a. b. sloja nabijenog betona MB 10 deblјine d=6 cm. Izvodi se preko tampon sloja šlјunka.
	m3
	

	20. 
	Nabavka, sečenje, savijanje, nastavlјanje i montaža armature RA 400/500-2 (srednje složena armatura).
	kg
	

	21. 
	Obračun se vrši po 1 kg ugrađene armature za sav rad, materijal, transport, skladištenje, sečenje, savijanje i montažu armature u oplatu.
	
	

	22. 
	Betoniranje AB okruglih stubova sa stepenikom i kapitelom, po detalјu iz projekta, betonom MB 30. Obračun po m3 a cenom obuhvatiti i oplatu i konstruktivnu armaturu.
	m3
	

	23. 
	Betoniranje AB greda MB 30.
	 
	

	24. 
	Obračun po m3 a cenom obuhvatiti oplatu, dok se armatura obračunava posebno.
	
	

	
	a) razne grede
	m3
	

	
	b) grede složenog proseka
	m3
	

	25. 
	Betoniranje atike iznad ulaza i venca, AB MB 30 deblјine 12 cm.
	m2
	

	26. 
	Betoniranje stepenica nabijenim betonom MB 20 kao i rampe na ulazu. Obračun po m3 a cenom obuhvatiti i oplatu.
	m3
	

	27. 
	Betoniranje zaštitnog trotoara pored objekta i platoa betonom MB 30 d=10 cm na podlozi od šlјunka d=10 cm sa padovima. Obračun po m2 ugrađenog i obrađenog betona, a cenom obuhvatiti i graničnu oplatu.
	m2
	

	28. 
	Betoniranje sokli fasadnih zidova d=12 cm. Spolјna strana vidni beton. Obračun po m′ ugrađenog betona, a cenom obuhvatiti i oplatu, spolјna strana vidni beton, kao i konstruktivnu armaturu.
	 
	 

	
	a) sokla h = 60 cm
	m1
	

	
	b) sokla h = 70 cm
	m1
	

	29. 
	Nabavka i ugradnja prefabrikovanih armiranobetonskih stubova dimenzija 10x10x250 cm. Stubovi se postavlјaju na rastojanju od 180 c, a u krajnjem i svakom petom polјu postaviti kosnike za ukrućenje ograde.
	kom.
	

	30. 
	Betoniranje armirano-betonskog završnog serklaža ograde 31x8 cm, betonom MB 20 u svemu prema projektu i detalјu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu.
	m3
	

	31. 
	Izrada trotoara i platoa od betonskih ploča žute boje, dim. 20x10x6 cm i 18x12x6 cm.
	m2
	

	32. 
	Oivičenje kolovoza pešačkih staza na podlozi od betona MB 20 baštenskim ivičnjakom dimenzija 12/18/60 i 12/18/50 .
	m1
	

	33. 
	Izrada betonskog kolovoza na licu mesta, izrada betonskih stopa za oivičenje.
	m1
	

	34. 
	Nabavka i postavlјanje prefabrikovanih betonskih "PRAVOUGAONIH" elemenata dimenzija 20x20x8 cm.
	m2
	

	35. 
	Nabavka i postavlјanje prefabrikovanih betonskih "behaton" kocki crvene boje u pesku.
	m1
	

	36. 
	Nabavka i postavlјanje baštenskih (betonskih) ivičnjaka 12x18x60 cm u betonu MB 20.
	m1
	

	37. 
	Betoniranje temelјnih stopa 30x30x80 betonom MB 20 za metalne stubove.
	kom
	

	38. 
	Izrada bitumiziranog nosivog sloja BNS od droblјenog kamenog agregata deblјine d=7 cm.
	m2
	

	39. 
	Izrada sloja asfalt betona AB u uvalјanom stanju deblјine d=3 cm.
	m2
	

	40. 
	Nabavka, transport i ugradnja mršavog betona u sloju od 5 cm u trakaste temelјe objekta
	m3
	

	41. 
	Betoniranje staza betonom MB 30, d=15 cm sa završnom finom obradom. Stazu armirati armaturnom mrežom Ø131.
	m2
	

	42. 
	Ugradnja sloja bituagregata BNS 22s (A), d=7 cm, u uvalјanom stanju sa transportom materijala.
	m2
	

	43. 
	Ugradnja sloja asfalt betona AB 0-8 mm, d=4 cm, u uvalјanom stanju sa transportom materijala.
	m3
	

	44. 
	Betoniranje armirano betonskih trakastih temelјa betonom MB 30 u svemu prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3.
	m3
	

	45. 
	Betoniranje armirano betonskih temelјa stubova betonom MB 30 u svemu prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3.
	m3
	

	46. 
	Izrada ab temelјa betonom MB 30 u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detalјima, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 temelјa.
	m3
	

	47. 
	Izrada ab temelјnih zidova betonom MB 30 u svemu prema projektu, statičkom računu i detalјima, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 temelјa.
	m3
	

	48. 
	Izrada polumontažne tavanice tipa "fert" deblјine 16+4 cm betonom MB 30. Ploču i rebro armirati po projektu i detalјima. U cenu ulaze i nosači sa podupiračima. Obračun po m2 tavanice.
	m2
	

	49. 
	Izrada ab greda, nadprozornika i nadvratnika u svemu prema projektu, detalјima i statičkom proračunu. U cenu ulazi oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 greda.
	m3
	

	50. 
	Izrada ab stubova preseka 25x25 cm u svemu prema projektu, detalјima i statičkom računu. U cenu ulazi oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 stubova.
	m3
	

	51. 
	Izrada kose ploče i ulaznih stepenika od nabijenog betona MB 20 sa izradom preko sloja šlјunka zajedno sa oplatom. Obračun po m3 betona.
	m3
	

	52. 
	Izrada podloge za podove od betona MB 15, d=8 cm, na tamponu šlјunka, sa izravnavanjem gornje površine. Obračun po m2 podloge.
	m2
	

	53. 
	Izrada trotoara oko objekta od betonskih ploča dimenzija 20x10x3 cm u sloju peska i slogu prema projektu. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulazi nabavka, podloga od peska i spojnice. Obračun po m2 staze.
	m2
	

	54. 
	Nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detalјima. Pre betoniranja armaturu pregleda i pismenim putem odobrava nadzorni organ. Obračun po kg armature.
	kg
	

	55. 
	Nabavka materijala i izrada Ab serklaža (horizonatalnih, vertikalnih, kosih)betonom MB 30 sa negom betona i oplatom. Obračun po m3.
	m3
	

	56. 
	Rekonstrukcija postojećeg vodomernog šahta.
	kom
	

	57. 
	Izrada armiranobetonskog šahta (revizionog) betonom MB 30. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po komadu.
	kom
	

	58. 
	Izrada betonskog slivnika za skuplјanje vode. Poklopac slivnika liveno-gvozdena rešetka za srednje teški saobraćaj. Obračun po komadu
	kom
	

	59. 
	Izrada armirano betonske ploče. Deblјina ploče prema statičkom proračunu i detalјima. U cenu uračunati potrebnu oplatu i podupirače.
	 

	60. 
	Obračun po m3.
	m3
	

	61. 
	Izrada krstastih AB ploča, deblјine d=15 cm, marke MB 30, vodonepropusan beton. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detalјima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela.
	

	62. 
	Obračun po m3.
	m3
	

	63. 
	Betoniranje armiranobetonskog završnog serklaža zida ograde 31x8 cm betonom MB 20 u svemu prema projektu i detalјu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu, armaturu i radnu skelu.
	

	64. 
	Obračun po m1
	m'
	

	65. 
	Postavlјanje sitne kamene kocke 10/10 cm, sa dodatkom 10% nove kocke na sloj peska deblјine 10 cm sa valјanjem i prevozom materijala.
	

	66. 
	Obračun po m2
	m2
	

	67. 
	Polaganje zatečenih ivičnjaka 18/24 cm sa prethodnim čišćenjem i polaganjem u betonsku podlogu od betona MB 20, sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.
	

	
	Obračun po m'
	m1 
	

	
	
	
	


	VI USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE

	1. 
	Jednostruko pokrivanje krova novim biber crepom.
	m2
	

	2. 
	Prepokrivanje krova biber crepom jednostruko. Kroz cenu je obračunata vrednost rada, a vrednost dodatnog crepa se obračunava prema stvarno utrošenoj količini i ceni.
	m2
	

	3. 
	Privremeno skidanje biber crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje - za jednostruko pokrivanje
	m2
	

	4. 
	Privremeno skidanje biber crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje - za gusto pokrivanje
	m2
	

	5. 
	Skidanje jednostruko pokrivenog biber crepa sa krova, spuštanjem istog na zemlјu i odvozom na deponiju
	m2
	

	6. 
	Gusto pokrivanje krova sa biber crepom
	m2
	

	7. 
	Pregled krova sa gusto pokrivanje biber crepom i pojedinačna zamena polupanog crepa na površini do 2 m2 po objektu. U cenu ulazi samo rad, a vred materijala prema stvarno utrošenoj količini i ceni.
	m2
	

	8. 
	Pokrivanje uvala i grbina na krovu pokrivenom biber crepom sa njegovim potrebnim sečenjem, svaka strana meri se posebno i to po kosini. U cenu je sadržan rad, a materijal u poziciji pokrivanja.
	m1
	

	9. 
	Privremeno skidanje falc. crepa zbog zamene letava i ponovno pokrivanje krova
	m2
	

	10. 
	Pregled krova pokrivenog falc. crepom sa pojedinačnom zamenom do 30 kom po krovu.
	kom
	

	11. 
	Nameštanje isklizlog falc crepa
	kom
	

	12. 
	Skidanje falc crepa gde je vezani svaki treći crep
	m2
	

	13. 
	Pokrivanje slemena i grbina slemenjacima, zalivanjem produžnim malterom 1:2:6 na krovovima pokrivenim biber i falc crepom.
	m1
	

	14. 
	Pokrivanje uvale ili grbina sa sečenjem falc crepa. Obračun po kosini za svaku stranu posebno, u ceni je rad, a materijal je u poziciji pokrivanje.
	m1
	

	15. 
	Pojedinačna zamena polupanih slemenjaka na krovu sa zalivanjem produžnim malterom 1:2:6.
	kom
	

	16. 
	Zalivanje slemena i grbina produžnim maltrom 1:2:6 na starom krovu.
	m1
	

	17. 
	Zamalterisati ivice uvale p.c.m. 1:2:6 na starom krovu, oštećeni malter očistiti i tek tada vršiti malterisanje. Za merenje uzima se svaka strana posebno.
	m1
	

	18. 
	Skidanje slemenjaka ranije postavlјenih u p.m. 1:2:6 i njihov odvoz sa deponije.
	m1
	

	19. 
	Pokrivanje krova salonitom 105x122 cm, bez zaptivanja preklopa.
	m2
	

	20. 
	Pregled krova i pojedinačna zamena polupanih salonit ploča (bez zaptivnog preklopa) vel. 105x122 cm.
	kom
	

	21. 
	Pokrivanje grbina i slemenjaka salonit slemenjacima.
	m1
	

	22. 
	Demontaža salonit slemenjaka
	m1
	

	23. 
	Pokrivanje uvala i grbina sa sečenjem salonita po kosini (samo rad).
	m1
	

	24. 
	Skidanje pok. od salon. vel 105/122 i 105/152 cm
	m2
	

	25. 
	Nabavka i postavlјanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Obračun po m1 slemena i grbina.
	m1
	

	26. 
	Skidanje starog falcovaog crepa i slemenjaka, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m2 kose površine krova.
	m2
	

	27. 
	Nabavka i pokrivanje krova falcovanim crepom. Obračun po m2 kose površine krova.
	m2
	

	28. 
	Nabavka i opšivanje strehe drvenom lamperijom d=2 cm sa izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu skelu. Obračun po m2.
	m2
	

	29. 
	Nabavka materijala i podšivanje krovne konstrukcije po donjem pojasu lamperijom na delu otvorene nadstrešnice. obračun po m2.
	m2
	

	30. 
	Nabavka materijala i pokrivanje slemena slemenjakom od AL lima d=0,7 mm. Obračun po m1.
	m1
	

	31. 
	Nabavka materijala i pokrivanje slemena slemenjacima. Obračun po m1.
	m1
	

	
	
	
	

	


	VII USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA KERAMIČARSKE RADOVE

	1. 
	Nabavka i postavlјanje zidnih keramičkih pločica fuga na fugu u lepku.
	m2
	

	2. 
	Nabavka i postavlјanje sokle po obimu zidova od podnih keramičkih pločica u keramičkom lepku visine do 15 cm. Obračun po m1.
	m1
	

	3. 
	Nabavka i postavlјanje podnih keramičkih pločica fuga na fugu u lepku.
	m2
	

	4. 
	Mestimično krplјenje pločica svih dimenzija, sa pripremom podloge i fugovanjem (količina 1-10 komada).
	kom
	

	5. 
	Obijanje - skidanje pločica sa zidova i podova, sa čišćenjem i odnošenjem šuta.
	m2
	

	6. 
	Nabavka i postavlјanje podnih keramičkih pločica na stepenicama u keramičkom lepku visine do 15 cm. Obračun po m1.
	m1
	

	
	
	
	

	


	VIII USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA TERACERSKE RADOVE

	1. 
	Nabavka i polaganje teraco ploča veličine 25x25 cm u cementnom malteru 1:2, deblјine 2,5 cm.
	m2
	

	2. 
	Kao 8,1 samo površine do 3 m2
	m2
	

	3. 
	Mestimično krplјenje podova teraco ploča 25x25 cm, količine 1 komad po objektu.
	kom
	

	4. 
	Izrada sokle od teraco ploča 25x25 cm.
	m1
	

	5. 
	Rušenje podova od teraco ploča položenih u cementnom malteru i odvoz na deponiju.
	m2
	

	6. 
	Rušenje sokle od teraco ploča ploženih u cementnom malteru i odvoz na deponiju.
	m2
	

	
	
	
	

	


	IX USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA IZOLATERSKE RADOVE

	1. 
	Postavlјanje termoizolacije vertikalnih serklaža kombi pločama deblјine 6 cm.
	m2
	

	2. 
	Postavlјanje termoizolacije podova od tvrdog vunizola ili ekvivalentno deblјine d=4 cm i PVC folije.
	m2
	

	3. 
	Nabavka materijala i izvođenje hidroizolacije zidova i podova koja se sastoji od 2 vruća bit. premaza i 1 sloja kondora.
	m2
	

	4. 
	Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije zidova kondorom, d=4 mm.
	m2
	

	5. 
	Izrada horizontalne izolacije zidova slojem kondora V4 sa međusobnim preklopom 10 cm i zavarivanjem preklopa butanskim plamenikom.
	m2
	

	6. 
	Izrada horizontalne hidroizolacije od varenog "kondora 4" sa preklopima od 10 cm i varenjem spojeva. Preko suve i čiste podloge prethodno uraditi premaz od bitulita "A".
	m2
	

	7. 
	Izrada sloja termoizolacije poda ili zida od tvrdog stiropora d=3-5 cm sa jednostranom PVC folijom.
	m2
	

	8. 
	Nabavka i postavlјanje termoizolacije tavana od kamene vune u obliku tvrdih ploča d=10 cm između dva sloja PVC folije.
	m2
	

	9. 
	Nabavka i postavlјanje na fasadi termoizolacionih, dvoslojnih kombi ploča d=2 cm preko betonskih greda i serklaža sa pripremom za malterisanje.
	m2
	

	10. 
	Nabavka i postavlјanje hidroizolacije krova ter hartijom. Obračun po m2.
	m2
	

	11. 
	Izrada termoizolacije fasadnog zida stiroporom d=5 cm. Obračun po m2.
	m2
	

	12. 
	Izrada termoizolacije krova staklenom vunom d=5 cm i PVC folijom. Obračun po m2.
	m2
	

	
	
	
	

	


	X USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE

	1. 
	Struganje starog kreča sa zidova i plafona
	m2
	

	2. 
	Struganje stare poludisperzivne boje sa zidova i plafona.
	m2
	

	3. 
	Bojenje novih zidova i plafona poludisperzionom ili disperzionom bojom u svetlom tonu i dva puta bojenje valјkom.
	m2
	

	4. 
	Bojenje starih zidova i plafona poludisperzionom ili disperzionom bojom bez struganja zidova sa osnovnim bojenjem, predbojenjem i bojenje valјkom 1 i 2 put
	m2
	

	5. 
	Bojenje radijatora lakom za radijatore ručno dvaput uz čišćenje
	m2
	

	6. 
	Bojenje cevi cent. grejanja radijator lakom od 0 do 6/4
	m1
	

	7. 
	Izrada španskog zida, izrada podloge, izravnjenje, grundiranje, nanošenje podloge. Izvlačenje se obavlјa rolovanjem a struktura po izboru investitora
	m2
	

	8. 
	Oblaganje zidova tapetama domaće proizvodnje preko ranije gletovanih površina
	m2
	

	9. 
	Skidanje tapeta sa zidova
	m2
	

	10. 
	Izolacija fleka
	m2
	

	11. 
	Gletovanje molerskih zidova
	m2
	

	12. 
	Gletovanje plafona
	m2
	

	13. 
	Gletovanje ostruganih zidova i plafona glet masom, sa prethodno izvršenim svim predradnjama.
	m2
	

	14. 
	Bandažiranje spojnica plafona od gipsa
	m2
	

	15. 
	Bandažiranje spojnica
	m1
	

	16. 
	Nanošenje podloge na zidove
	m2
	

	17. 
	Bojenje prozora i vrata lazurnim bojama sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati.
	m2
	

	18. 
	Struganje masne sokle sa zidova
	m2
	

	19. 
	Bojenje betonskih površina tribina za gledaoce, bojom za beton, u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti po uputstvu proizvođača boje.
	m2
	

	20. 
	Bojenje prozora i vrata lazurnim bojama sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati.
	m2
	

	21. 
	Bojenje stare stolarije ulaznih vrata sa prethodnim struganjem i šmirglanjem stare boje. Obračun po kom.
	kom
	

	22. 
	Bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnom ili disperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem. Obračun po m2.
	m2
	

	23. 
	Bojenje plafona poludisperzivnom ili disperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem. Obračun po m2.
	m2
	

	24. 
	Nabavka i montaža gips ploča na plafonu sa bandažiranjem spojeva i izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu radnu skelu. Obračun po m2.
	m2
	

	25. 
	Skidanje stare boje sa vrata. Obračun po m2.
	m2
	

	26. 
	Bojenje lamperije sadolinom, sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama. Bojiti u dva sloja i u trećem lakirati. Obračun po m2.
	m2
	

	27. 
	Bojenje stolarije (štokova i unutrašnje stolarije) masnom bojom sa potrebnim predradnjama. Obračun po m2.

	m2
	

	
	
	
	


	XI USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA STOLARSKE RADOVE

	1. 
	Izrada i montaža lake drvene pregrade sa kosturom od čam. građe presek 50/50 mm sa izolacijom od tervola 5 cm.
	 

	
	a) Obostrano obloženo univerom
	m/2
	

	
	b) Jednostrano obloženo univerom
	m/2
	

	
	c) Obostrano obloženo sirovom ivericom
	m/2
	

	
	d)Obostrano obloženo gips pločama
	m/2
	

	
	e) Obostrano obloženo lesonitom
	m/2
	

	
	f) Postavlјanje kant trake
	m1
	

	2. 
	Vađ. st. brod. poda i post. novog sa pret. post. podpatos. u pesku 5x8 cm na raz. 60-80 cm post. ter hart. preko tako prip. podl. post. se čam. daska 18 mm povez. na pero i žlјeb. Cena je bez lajsni
	m2
	

	3. 
	Demont. starog dotrajalog brodskog poda
	m2
	

	4. 
	Krojenje i post. iverice na pod preko prethodno post. roštilјa
	m2
	

	5. 
	Izrada i post. drvenih obodnih lajsni oko zida h=10 cm iznad podova
	m1
	

	6. 
	Izrada i post. pragova od čam. ili jasenove građe, obrada istih i prikivanje običnim ekserima za štok ili se pričvršćuju hol šrafovima i plastičnim tiplovima za pod do 1 m1
	kom
	

	7. 
	Demontaža svih vrsta lamperije do 1 m2
	kom
	

	8. 
	Demontaža lamperije preko 1 m2
	m2
	

	9. 
	Krplјenje plafona drvenom lamperijom vel. otvora do 1 m2
	kom
	

	10. 
	Krplјenje plafona drvenom lamperijom vel. preko 1 m2
	m2
	

	11. 
	Izrada roštilјa-spuštenog plafona od štafli i letava i post. lamperije, gipsanih ili bilo kojih drugih ploča d=10 mm preko drvenih roštilјa
	m2
	

	12. 
	Izrada roštilјa za lamperiju ili gips ploče
	m2
	

	13. 
	Oblaganje plafona gipsanim ili bilo kojim drugim pločama, d=10 mm sa formiranjem pravilnog otvora vel. otvora do 3 m2
	m2
	

	14. 
	Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilјu
	m-1
	

	15. 
	Krplјenje vrata oko brave
	kom
	

	16. 
	Krplјenje vrata kod štoka
	kom
	

	17. 
	Izrada i mont. štoka za vrata do 2 m2
	kom
	

	18. 
	Prekrajanje štoka vrata
	kom
	

	19. 
	Izrada i mont. opšivnih lajsni oko vrata, šir. 5 cm od čamove građe d=12 mm
	m1
	

	20. 
	Ugradnja jednokrilnih drvenih vrata
	kom
	

	21. 
	Ugradnja dvokrilnih drvenih vrata
	kom
	

	22. 
	Zamena običnih brava 65 i 80 brave sa cilindrom 65 i 80
	kom
	

	23. 
	Zamena cilindra sa bušenjem postojećeg
	kom
	

	24. 
	Zamena cilindra bez bušenja
	kom
	

	25. 
	Zamena kvaka
	par
	

	26. 
	Zamena šildova
	par
	

	27. 
	Zamena šlic lima na vratima bez kraćenja
	kom
	

	28. 
	Zamena anuba šarki
	par
	

	29. 
	Ugradnja drvenih prozora (obračun po krilu)
	kom
	

	30. 
	Postavlјanje makaza na prozore
	kom
	

	31. 
	Okivanje prozora
	kom
	

	32. 
	Post. poluolivne ili olivne sa bravicom
	kom
	

	33. 
	Popravka i mont. gurtni za roletne
	kom
	

	34. 
	Mont. lajsni za staklo od čamovine, dim. 25x12 mm
	m1
	

	35. 
	Krojenje iverice d=18 mm i post. istih na stolove ili bilo kakvu drugu već pripremlјenu podlogu
	m2
	

	36. 
	Popravka fioke
	kom
	

	37. 
	Post. "cilinder" bravice na fioke ili nameštaj
	kom
	

	38. 
	Menjanje šarki na nameštaju
	par
	

	39. 
	Nabavka materijala kao i ugradnja kompletne stolarije prozora i vrata u prethodno ostavlјenim otvorima u zidu. Spolјna stolarija je hrast kao i pervaz lajsne i prag vrata, zaštita - fimis, bajc, ugradnja - pur pena. Unutrašnja vrata hrastov furnir, pervaz lajsne i prag hrast, zaštita bajc, fimis, ugradnja - pur pena.
	 
	

	
	vrata: dimenzije u cm: 150/220+50
	kom.
	

	
	90/203+40
	kom.
	

	
	80/203, 90/205
	kom.
	

	
	110/203+40
	kom.
	

	
	140/210
	kom.
	

	
	70/203
	kom.
	

	
	prozori, dimenzije u cm: 95/155
	kom.
	

	
	55/55
	kom.
	

	
	95/55 unutrašnji
	kom.
	

	
	prozori 25/25
	kom.
	

	40. 
	Pažlјiva demontaža ugrađenog plakara, veličinedo 5,0m2. Demontirane plakare utovariti i odvestina deponiju koju odredi investitor.Obračun po komadu plakaraa.Do 5,0 m2.
	kom.
	

	41. 
	Izrada i postavlјanje plakara od iverice furnirane hrastovim, a sa unutrašnje strane bukovimfurnirom.Ivice plakara, vrata i polica kantovati hrastovim furnirom, a leđa plakara postaviti odoplemenjenog lesonita. Plakare izraditi i finalno obraditi po detalјima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru naručioca.Obračun po m2 plakara.m2 
	m2.
	

	42. 
	Demontaža postojećih kuhinjskih elemenata.
Demontirane kuhinjske elemente utovariti na kamion i
odvesti na deponiju udalјenu do 15 km koju odredi investitor..
	m1.
	

	43. 
	Izrada kancelarijskog i drugog nameštaja od oplemenjene iverice d=18 mm, kantovane u ABS-u. Obračun po m2.
	m2
	

	44. 
	Izrada drvenih klupa od kvalitetne čamove građe, L=1700 mm, lakirane i bajcovane.
	kom.
	

	45. 
	Izrada prozora od čamove građe, okovani okretno nagibnim okovom, bajcovan i lakiran, zastaklјeni izopan staklom 4+6+4. Obračun po m2.
	m2
	

	46. 
	Izrada kompletnih drvenih vrata od čamove rezane građe, štok širine do 15 cm, sa pervajzima, okovana standardnim okovom, bajcovano i lakirano. Obračun po m2.
	m2
	

	47. 
	Izrada unutrašnjih šperovanih vrata (sa štokom), okovana standardnim okovom, bajcovana i lakirana. .
	kom
	

	48. 
	Izrada unutrašnjih šperovanih vrata sa štokom, okovana standardnim okovom, farbana poliuretanskim bojama. Obračun po m2.
	kom
	

	49. 
	Reparacija stare drvenarije (skidanje stare farbe, brušenje sa pripremom podloge za farbanje i farbanje temelјnom farbom). Obračun po m2.
	m2
	

	50. 
	Popravka kancelarijskog I drugog nameštaja.Obračun sat.
	sat
	

	51. 
	Rad stolara na terenu. Obračun po satu.
	sat
	

	52. 
	Nabavka i montaža zastaklјenih prozora krilo na krilo od prvoklasne i suve čamove građe sa termoprekidom, zastaklјeni flot staklom d=4 mm sa potrebnim okovom od eloksiranog aluminijuma i aluminijskom okapnicom sa donje strane štoka. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu.
	
	

	
	a) dimenzija 60/60
	kom
	

	
	b) dimenzija 80/140, dimenzija 100/120, 120/60
	kom
	

	
	c) dimenzija 100/140, 120/135, 80/180
	kom
	

	
	d) dimenzija 140/140
	kom
	

	53. 
	Nabavka i montaža unutrašnjih jednokrilnih, duplošperovanih vrata od prvoklasne čamove građe. Dovratnik uraditi u širini zida i opšiti lajsnama. Okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva klјuča i tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu.
	
	

	
	a) dimenzija 61/198,50
	kom
	

	
	b) dimenzija 71/198,50
	kom
	

	
	c) dimenzija 81/198,50 80/200
	kom
	

	54. 
	Nabavka i montaža ulaznih jednokrilnih, furniranih vrata. Dovratnik od hrastovine. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šperpločom d=4 mm, okov od mesinga, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri klјuča, tri usadne šarke po krilu. Sve po šemi stolarije i detalјima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu.
	 
	

	
	a) dimenzije 70/210
	kom
	

	
	b) dimenzije 80/220
	kom
	

	55. 
	Nabavka i montaža ulaznih jednokrilnih, furniranih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik od hrastovine. Ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šperpločom d=4 mm. Nadsvetlo zastakliti ravnim staklom d=4 mm. Postaviti okov od mesinga, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri klјuča, tri usadne šarke po krilu. Sve po šemi stolarije i detalјima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu.
	 
	 

	
	a) Dimenzije 70/210+60
	kom
	

	56. 
	Nabavka i montaža štoka na ulaznim vratima, dim. 203x16x79. Obračun po komadu.
	kom
	

	57. 
	Nabavka i montaža prozora na sanitarnom čvoru, lučni prozor dim. 79x79. Obračun po kom.
	kom
	

	58. 
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja spolјašnih prozora od drveta, zastaklјenih termoizolacionim staklom, sa potrebnim okovom i bojenjem lazurnim premazima. Obračun po m2.
	m2
	

	59. 
	Izrada i postavlјanje prozora veličine 345/125 cm. Prozor je petodelni, sa fiksnim krilima u donjoj zoni i ventus pokretnim delom u gornjoj zoni. Prozor izraditi od čamove građe. Otvaranje prema šemi.
	m2
	

	60. 
	Izrada i postavlјanje vrata (75/200) sa svetlarnikom sa strane (125/205), ukupne veličine 105/205 cm. Vrata su staklena, a ram je izrađen od čamove građe.
	m2
	

	61. 
	Izrada i postavlјanje vrata (75/200) sa svetlarnikom sa strane (25/205), ukupne veličine 205/205 cm. Vrata su staklena, a ram je izrađen od čamove građe.
	m2
	

	62. 
	Izrada i postavlјanje jednokrilnih, furniranih vrata za toalet, dimenzija 85/210 cm.
	kom
	

	
	
	
	

	


	XII USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA LIMARSKE RADOVE

	1. 
	Skidanje postojećeg lima sa daščane podloge ravnog krova,
	m2
	

	2. 
	Pokrivanje krova pocinkovanim limom 0.55 mm, preko daščane podloge. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake koja ulazi u cenu pokrivanja.
	m2
	

	3. 
	Delimična zamena limenog krovnog pokrivača kod pozicije l-002
	m2
	

	4. 
	Pokrivanje krova pocinkovanim limom 0.55 mm u pločama 200x100 cm, preko betonske površine
	m2
	

	5. 
	Delimična zamena limenog krovnog pokrivača, ostalo kao pozicija l-004
	m2
	

	6. 
	Skidanje opšava od lima 0.55 mm sa nadzidaka, atike i ograde razvijene širine 33-40 cm
	m1
	

	7. 
	Skidanje opšava od lima 0.55 mm sa nadzidaka, atike i ograde razvijene širine 40-50 cm
	m1
	

	8. 
	Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 33 cm
	m1
	

	9. 
	Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 36-40 cm
	m1
	

	10. 
	Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 41-50 cm
	m1
	

	11. 
	Pokrivanje nadzidaka atike i ograde pocink. limom 0.55 mm razvijene širine 51-66 cm
	m1
	

	12. 
	Skidanje postojećih prozorskih banaka razvijene širine 25-50 cm
	m1
	

	13. 
	Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 25 cm
	m1
	

	14. 
	Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 26-33 cm
	m1
	

	15. 
	Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 34-40 cm
	m1
	

	16. 
	Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 41-50 cm
	m1
	

	17. 
	Demontaža opšave uvale (iksni) razvijene širine 50-100
	m1
	

	18. 
	Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 50 cm
	m1
	

	19. 
	Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 66 cm
	m1
	

	20. 
	Opšivanje uvala (iksni) pocinkovanim limom 0.55 mm razvijene širine 100 cm
	m1
	

	21. 
	Demontaža opšava uvala pored zidova i dimnjaka razvijene širine 40-66 cm
	m1
	

	22. 
	Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 40 cm, za pokrivač od crepa
	m1
	

	23. 
	Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 40 cm, za pokrivač od salonita
	m1
	

	24. 
	Opšivanje uvala pored zida i dimnjaka poc. limom 0.55 mm razvijene širine 50 cm, za pokrivač od crepa
	m1
	

	25. 
	Kao 8.1.024, samo pokr. od salonita
	m1
	

	26. 
	Opšivanje uvala pored zida i dimnj. poc. limom 0.55 mm razvijene šir. 66 cm za pokrivač od crepa
	m1
	

	27. 
	Kao 8.1.026, samo za pokr. od salonita
	m1
	

	28. 
	Opšiv ivice raznih opšava trakama od poc. lima 0.55 mm (poc. lajsne raz. šir. 8 cm)
	m1
	

	29. 
	Demontaža opšava sa ivice balkona
	m1
	

	30. 
	Opšiv. ivice na balkonima poc. limom 0.55 mm raz. širine 25 cm
	m1
	

	31. 
	Opšiv. ivice na balkonima poc. limom 0.55 mm raz. širine 33 cm
	m1
	

	32. 
	Demontaža opšava krovnih prozora
	kom
	

	33. 
	Opšivanje ležećih prozora na krovu veličine 50/60 cm poc. limom sa poklopcem od lima 0.55 mm
	kom
	

	34. 
	Opšivanje ležećih prozora na krovu veličine 50/60 cm poc. limom samo okvirom sa staklom
	kom
	

	35. 
	Demontaža visećih oluka svih vrsta
	m1
	

	36. 
	Demont. kuka za oluke
	kom
	

	37. 
	Izrada i montaža novih kuka za viseće oluke od plјoštog gvožđa 25/5 premaz. pocinkolitom 2 puta.
	kom
	

	38. 
	Izrada i montaža visećih oluka, polukružnih oluka raz. širine 25 cm (d-20) od pocinkovanog lima 0.55 sa izradom kuka od plјoštog gvožđa 25/5 premazanih cinkolitom 2 puta
	m1
	

	39. 
	Izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog lima, pravougli oluci raz. šir. 25 cm (šir. 8 cm) od poc. lima 0,55 mm sa izradom i mont. novih kuka kao u poz. -039
	m1
	

	40. 
	Izrada i montaža visećih pravouglih oluka preko postojećih kuka raz. širine 25 cm od poc. lima 0,55 mm
	m1
	

	41. 
	Izrada i mont. visećeg pravougaonog oluka preko post. kuka sa ponovnim podizanjem kuka raz. šir. 25 cm
	m1
	

	42. 
	Izrada i montaža visećih pravoug. oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, sa upotrebom post. kuka s time što se one privremeno skidaju u cilјu popravke (presek 10/12 cm) razv. šir. 25 cm
	m1
	

	43. 
	Izrada i montaža novih polukružnih oluka preko post. kuka raz. šir. 25 cm
	m1
	

	44. 
	Izrada i montaža visećih polukružnih oluka preko post. kuka sa ponovnim padiranjem razv. širine 25 cm
	m1
	

	45. 
	Izrada i montaža visećih polukružnih oluka s tim što se post. kuke privremeno skidaju u cilјu njihove popravke razv. šir. 25 cm
	m1
	

	46. 
	Demontaža ležećih oluka od poc. lima svih vrsta
	m1
	

	47. 
	Demontaža ukrasnih elemen. pod olukom
	m1
	

	48. 
	Izrada i mont. novih polukruž. ležećih oluka raz. šir. 33 cm od poc. lima 0,55 mm sa izradom i mont. novih kuka od plјoštenog gvožđa 2,5x5 mm premazanih cinkolitom 2 puta i svog drugog potrebnog materijala. Obračun po m1.
	m1
	

	
	a) raz. šir. 40 cm
	m1
	

	
	b) raz. šir. 50 cm
	m1
	

	
	c) raz. šir. 66 cm
	m1
	

	49. 
	Izrada i montaža novih ležećih polukr. oluka preko post. kuka sa farbanjem kuka cinkolitom razb. širine 50 cm
	m1
	

	50. 
	Izrada i montaža novih ležećih polukružnih oluka post. kuka sa ponovnim padiranjem kuka raz. šir. 50 cm
	m1
	

	51. 
	Izrada i mont. novih ležećih polukružnih oluka sa privremenim skidanjem kuka u cilјu njihove potrebne opravke raz. šir. 50 cm
	m1
	

	52. 
	Izrada i montaža novih ležećih pravougaon. oluka preko postojećih kuka, raz. šir. 40 cm
	m1
	

	
	a) raz. šir. 50 cm
	m1
	

	
	b) raz. šir. 66 cm
	m1
	

	53. 
	Izrada i montaža novih ležećih četvrtastih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm preko post. Kuka sa padiranjem istih, razv. Šir. 40 cm (šir. 15 cm). Cevi udalјene od zida najmanje 20 cm.
	m1
	

	
	a) raz. šir. 50 cm
	m1
	

	
	b) raz. šir. 66 cm
	m1
	

	54. 
	Izrada i mont. novih ležećih četvrtastih oluka sa upotrebom postojećih kuka koji se skidaju radi potrebnih opravki raz. šir. 40 cm (širina 15 cm)
	m1
	

	
	a) raz. šir. 50 cm
	m1
	

	
	b) raz. šir. 66 cm
	m1
	

	55. 
	Skidanje dotrajalih odvodnih cevi kružnog preseka raz. šir. 24-40 cm
	m1
	

	56. 
	Izrada i montaža novih odvodnih olučnih cevi kružnog oluka raz. šir. 25 cm sa izradom i montaž. obujmica (držača) od poc. gvožđa 25x4 mm na max. razmaku od 2 m
	m1
	

	
	a) raz. šir. 33 cm
	m1
	

	
	b) raz. šir. 40 cm
	m1
	

	
	c) raz. šir. 50 cm
	m1
	

	57. 
	Skidanje dotrajalih pravougaonih odvodnih oluka raz. širine 50 cm
	m1
	

	58. 
	Izrada i montaža pravoug. odvodnog oluka raz. šir. 40 cm, 
	m1
	

	
	a) raz. šir. 50 cm, 
	m1
	

	
	b) raz. šir. 66 cm, 
	m1
	

	59. 
	Post. Livenih cevi na donjem delu odvod. Oluka tj. Ispod sokle dužina cevi 200 cm komplet sa izradom veze preseka Ø 100 m/m. U ceni su obuhvaćeni i držači
	m1
	

	60. 
	Postavlј. livenih cevi na donjem delu odvodnog oluka sa izradom veza oluk kanalizac. presek Ø 125 mm. U ceni su obuhvaćeni i držači
	m1
	

	61. 
	Montaža livenih kolena od 90 stepeni za spajanje odvodnih vertikala sa kanalizacijom presek Ø 100
	kom
	

	62. 
	Montaža livenih kolena od 90 stepeni za spajanje odvodnih vertikala sa kanalizacijom presek Ø 125
	kom
	

	63. 
	Skidanje dotrajalih kružnih rukavaca raz. šir. 25-60 cm
	kom
	

	64. 
	Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 33 cm
	m1
	

	65. 
	Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 40 cm
	m1
	

	66. 
	Izrada i montaža kružnih rukavaca raz. šir. 50 cm
	m1
	

	67. 
	Izrada i montaža vodokotlića od poc. lima za olučne cevi 0,75-10 cm
	kom
	

	68. 
	Izrada i montaža vodokotlića od poc. lima za olučne cevi 12-15 cm
	kom
	

	69. 
	Izrada i montaža ventilacione kružne cevi raz. šir. 25 cm 0 7,5 cm
	m1
	

	70. 
	Izrada i montaža ventilacione kružne cevi raz. šir. 25 cm 0 10 cm
	m1
	

	71. 
	Izrada i montaža ventilacione kružne cevi dužine 1,00 m 70 i 100 mm/25 cm (vent. glava)
	kom
	

	72. 
	Izrada i montaža ventilacione kružne cevi dužine 1,0 m 0 100 i 150/25 cm (vent. glava)
	kom
	

	73. 
	Izrada i montaža snegobrana od 2 okrugla gvožđa 0 12 provučenih kroz plјošte gvožđe 5/40 mm sve premazanom cinkolitom
	m1
	

	74. 
	Izrada i montaža opšivke od pocinkov. lima na slemenu ili grbini raz. šir. 33 cm
	m1
	

	75. 
	Pregled i popravka opšivke nadzidaka sa mestimičnim letovanjem spojeva
	m1
	

	76. 
	Pregled i popravka opšava pored zidova dimnjaka sa mestimičnim letovanjem spojeva
	m1
	

	77. 
	Pregled i popravka opšava raz. šir. do 10 cm sa mestimič. letovanjem spojeva (pos. lajsne)
	m1
	

	78. 
	Čišćenje horizontalnih oluka od lišća i raznih otpadaka
	m1
	

	79. 
	Odgušenje olučne vertikale
	kom
	

	80. 
	Izrada prelazne redukcije sa četvrtastih na kružne oluke
	kom
	

	81. 
	Izrada i montaža štucne (spoj hor. i vert. oluka)
	kom
	

	82. 
	Premaz limenog krova cinkolitom
	m2
	

	83. 
	Nabavka materijala, izrada i montaža ugaono profilisanih okapni limova izrađenih od pocinkovanog plastificiranog lima braon boje d=0,55 mm
	m1
	

	84. 
	Nabavka materijala i jednostruko pokrivanje krova AL trapezastim limom TR40/205, d=0,7 mm. Obračun po m2.
	m2
	

	85. 
	Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25 mm. Ispod lima postaviti sloj ter hartije koja ulazi u cenu. Obračun po m1.
	m2
	

	86. 
	Izrada i montaža veter lajsni od pocinkovanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm.
	m2
	

	87. 
	Izrada i montaža opšivke svetlarnika od pocinkovanog lima, razvijene širine 33 cm, deblјine 0,55-0,60 mm. Obračun po m1.
	m1
	

	88. 
	Opšivanje nadzidaka AL trapezastim limom, deblјine 0,60 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti i po detalјima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m2.
	m2
	

	89. 
	Pokrivanje krovnih površina pocinkovanim limom, deblјine 0,60 mm. Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu, smaknutim na pola. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koja ulazi u cenu. Obračun po m2.
	m2
	

	90. 
	Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm, širine oluka 10 cm, deblјine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, držače uraditi od pocinkovanog flaha 25*5 mm i nitovati s prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m2.
	m2
	

	91. 
	Izrada i montaža ležećih oluka od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm, deblјine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, držače uraditi od pocinkovanog flaha 25*5 mm i nitovati s prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m2.
	m2
	

	92. 
	Opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom, RŠ 40 cm, deblјine 0,60 mm. Opšivanje izvesti i po detalјima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m2.
	m1
	

	93. 
	Izrada i montaža samleha iznad visećeg oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 33 cm. Samleh spojiti sa olukom duplim kontrafalcom i zaletovati kalajem. Obračun po m1 samleha.
	m1
	

	94. 
	Opšivanje uvala dimnjaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 40 cm. Lim uz dimnjak podići najmanje 20 cm, a rub ubaciti u spojnicu opeka. Obračun po m' spolјne ivice dimnjaka.
	m1
	

	95. 
	Opšivanje uvala pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 40 cm. Ispod lima postaviti sloj "izolim" trake koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m' uvale.
	m1
	

	96. 
	Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom d=0,55 mm, razvijene širine 25 cm. Strane solbanka prema zidu i štoku podići u vis do 25 mm. Ispod lima postaviti sloj ter papira koja ulazi u cenu. Obračun po m' solbanka.
	m1
	

	97. 
	Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka izrađenih od plastificiranog bojenog lima razvijene širine 55 cm.
	m1
	

	98. 
	Izrada i montaža olučnih vertikala izrađenih od bojenog plastificiranog lima razvijene širine 55 cm.
	m1
	

	
	
	
	


	XIII USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA BRAVARSKE RADOVE

	1. 
	Zamena cilindra sa bušenjem starog
	kom
	

	2. 
	Mont. svih vrsta brava
	kom
	

	3. 
	Demont. svih vrsta brava
	kom
	

	4. 
	Mont. Kvaka
	kom
	

	5. 
	Demont. Kvaka
	kom
	

	6. 
	Mont. strugarskih šarki 90 mm
	kom
	

	7. 
	Demont. strugarskih šarki 90 mm
	kom
	

	8. 
	Mont. strugarskih šarki 100 mm
	kom
	

	9. 
	Demont. strugarskih šarki 100 mm
	kom
	

	10. 
	Mont. strugarskih šarki 120 mm
	kom
	

	11. 
	Demont. strugarskih šarki 120 mm
	kom
	

	12. 
	Demont. strugarskih šarki 16/180 mm
	kom
	

	13. 
	Mont. polu-olivne ili olivine
	kom
	

	14. 
	Demont. polu-olivni ili olivni
	kom
	

	15. 
	Mont. brave e4 na metalnom ormanu
	kom
	

	16. 
	Demont. brave e4 sa metalnog ormana
	kom
	

	17. 
	Mont. makaza na prozoru
	kom
	

	18. 
	Demont. makaza sa prozora
	kom
	

	19. 
	Mont. ventus ručice
	kom
	

	20. 
	Demont. ventus ručice
	kom
	

	21. 
	Mont. ventus mehanizma sa izradom osovina
	kom
	

	22. 
	Demont. ventus mehanizma – komplet
	kom
	

	23. 
	Mont. šnapera za prozore
	kom
	

	24. 
	Demont. šnapera sa prozora
	kg
	

	25. 
	Štelovanje automata za vrata
	kom
	

	26. 
	Izrada uški za katanac i ugradnja
	kom
	

	27. 
	Izrada i ugradnja jednostruko zastaklјenih fiksnih delova crne bravarije
	kg
	

	28. 
	Izrada i ugradnja jednostruko zastaklјenih fiksnih delova sa alu lajsnama crne bravarije.
	kg
	

	29. 
	Izrada i montaža metalnih vrata obloženih čeličnim limom cca 53 kg/m2
	kg
	

	30. 
	Izrada i montaža metalnih vrata obloženih čeličnim limom cca 40 kg/m2 (sa alu. lajsnama)
	kg
	

	31. 
	Izrada i mont. metalne ograde i rešetki za prozore
	kg
	

	32. 
	Izrada i mont. rešetki za prozore, vel. do 1 m2
	kom
	

	33. 
	Izrada i montaža stepenišne čelične ograde
	kg
	

	34. 
	Izrada i montaža čelične konstrukcije
	kg
	

	35. 
	Izrada i montaža ankera za čelične konstrukcije
	kom
	

	36. 
	Izrada i montaža metal. fiksnih žaluzina
	kg
	

	37. 
	Sečenje rezervoara od 2500 lit.
	kom
	

	38. 
	Izrada i post. metalnih brisača za obuću od flaha 20/3 mm dim. 48,5x77,5 sa ramom i zaštitnom bojom
	kom
	

	39. 
	Zamena interfonske brave
	kom
	

	40. 
	Skraćivanje krila vrata
	kom
	

	41. 
	Mont. lajsni od flaha svih dimenzija
	m1
	

	42. 
	Režijski sat
	čas
	

	43. 
	Nabavka materijala i izvođenje metalne zaštite prozora sa spolјašnje strane od kutijastih profila. Antikoroziono zaštititi i obraditi u tonu eloksaže (boja bakra).
	m2
	

	44. 
	Nabavka materijala i izvođenje metalnih otirača ispred ulaza. Izvode se od ugaonih profila i plјošteg gvožđa kao ispune 80x60 cm
	kom.
	

	45. 
	Nabavka, izrada i postavlјanje krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detalјima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rogove očistiti i obrusiti, elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. Cena obuhvata i ankere, zavrtnje, podloške, skelu, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kg čelika.
	kg
	

	46. 
	Demontaža krila kapije ulazune , odvoz u radionicu na prepravlјanje oštećenja, ispravlјanje, zavarivanje, farbanje, te ponovna montaža na prethodno ispravlјen noseći stub. Obračun po času (režijski sat bravara).
	čas
	

	47. 
	Popravka teretne kapije - sistema za zaklјučavanje. Demontaža stare iskidane žice ograde sa odvozom na deponiju, te nabavka, dovoz i montaža nove žice u dužini od 6 m1. Obračun po času (režijski sat bravara).
	čas
	

	48. 
	Zamena ispucalih šarki, napasivanje zatvaranja na oba krila, te postavlјanje sistema za zaklјučavanje. Obračun po času (režijski sat bravara).
	čas
	

	49. 
	Ispravlјanje iskrivlјene kapije, zamena šarki i nameštanje sistema za zaklјučavanje. Obračun po času (režijski sat bravara).
	čas
	

	50. 
	Razni radovi - popravke na tekućem održavanju kapija, vrata i prozora na objektima CZOD. Radovi uklјučuju demontažu i zamenu dotrajalih, novim krilima kapija, vrata ili prozorima, sanaciju oštećenih, razne prepravke, skidanje postojeće farbe, brušenje, nanošenje osnovne i završne boje, ponovna montaža, kao i sav potreban specifičan sitan materijal (šarke, sistem za zaklјučavanje, okovi...). Obračun po režijskom satu bravara.
	čas
	

	51. 
	Izrada i montaža ispune ograde od žičane mreže u čeličnom ramu do 2m visine. Izrada prema detalјu i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu ograde.
	

	52. 
	Obračun po m'.
	m1
	

	53. 
	Izrada i montaža ispune ograde od čeličnih kutijastih profila do 2m visine. Montaža ankerovanjem čeličnih nosača u stubove i parapetni zid. Finalna obrada bojom za metal u tonu po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Izrada prema detalјu i šemi. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu ograde.
	

	54. 
	Obračun po m'.
	m1
	

	55. 
	Izrada i motnaža kapije od čeličnih kutijastih profila do 3 m visine. Montaža ankerovanjem čeličnih nosača kapije u stubove i temelј. Krila su snabdevena sa po tri šarke, cilindričnom bravom, zasunom za fiksiranje krila i stilizovanim kvakama. Finalna obrada bojom za metal po izboru projektanta, sa prethodnom antikorozivnom zaštitom. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, radioničku izradu, antikorozivnu zaštitu, bojenje, transport i montažu kapije.
	
	

	
	Obračun po m2
	M2
	

	
	.
	
	


	XIV USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA ELEKTRO RADOVE

	XIV/1 NABAVKA MATERIJALA ZA IZRADU GLAVNOG NAPOJNOG VODA SA POLAGANJEM U ISKOPAN ROV

	1. 
	Kabel ppoo 1x10
	met
	

	2. 
	Kabel ppoo 1 x 16
	met
	

	3. 
	Kabel ppoo 1 x 25
	met
	

	4. 
	Kabel ppoo 1 x 35
	met
	

	5. 
	Kabel ppoo 1 x 50
	met
	

	6. 
	Kabel ppoo 1 x 70
	met
	

	7. 
	Kabel ppoo 1 x 95
	met
	

	8. 
	Kabel ppoo 2 x 4
	met
	

	9. 
	Kabel ppoo 2 x 6
	met
	

	10. 
	Kabel ppoo 2 x 10
	met
	

	11. 
	Kabel ppoo 3 x 4
	met
	

	12. 
	Kabel ppoo 4 x 6
	met
	

	13. 
	Kabel ppoo 3 x 10
	met
	

	14. 
	Kabel ppoo 3 x 16
	met
	

	15. 
	Kabel ppoo 3 x 25
	met
	

	16. 
	Kabel ppoo 4 x 4
	met
	

	17. 
	Kabel ppoo 4 x 6
	met
	

	18. 
	Kabel ppoo 4 x 10
	met
	

	19. 
	Kabel ppoo 4 x 16
	met
	

	20. 
	Kabel ppoo 4 x 25
	met
	

	21. 
	Kabel ppoo 4 x 35
	met
	

	22. 
	Kabel ppoo 4 x 50
	met
	

	23. 
	Kabel ppoo 4 x 70
	met
	

	24. 
	Kabel ppoo 5 x 4
	met
	

	25. 
	Kabel ppoo 5 x 6
	met
	

	26. 
	Kabel ppoo 5 x 10
	met
	

	27. 
	Kabel ppoo 5 x 16
	met
	

	
	
	
	

	28. 
	
	
	


	
XIV/2 ELEKTRO ORMANI

	1. 
	Provodnici i kablovi od p 1 x 1,5 do ppy 5 x 6
	met
	

	2. 
	Kabel ppy 5 x 10
	met
	

	3. 
	Kabel ppy 5 x 16
	met
	

	4. 
	Orman za 1 brojilo
	kom
	

	5. 
	Orman za 2 brojila
	kom
	

	6. 
	Gro 800*600*250 sa kompaktnim prekidačem (250 A), termičkim okidačem 100/150 sa regulacijom, automatskim osiguračima 16 A, 20 A, 32 A, tropolnim sklopkama nazivne struje 100 A, sa patronama od 80 A, 50 A i 35 A.
	komplet
	

	7. 
	Orman za 4-6 brojila
	kom
	

	8. 
	Orman za 8-10 brojila
	kom
	

	9. 
	Orman za 12-15 brojila
	kom
	

	10. 
	Orman za 16-19 brojila
	kom
	

	11. 
	Orman za 20-25 brojila
	kom
	

	12. 
	Isporuka i postavlјanje glavnog razvodnog ormana GRO 800x600x250, šemiran po projektu, izvedene kao nadzidni orman standardne industrijske izvedbe opremlјene sa:
	 

	
	* kompaktni prekidač, nazivne struje 250 A, komplet sa termičkim okidačem R100/150 sa regulacijom, okidačem za dalјinsko isklapanje i signalizacijom prorade zaštite
* automatski osigurač 16 A
* automatski osigurač 20 A
* automatski osigurač 32 A
* tropolna sklopka-rastavlјač-osigurač, nazivne struje 10 0A, sa patronom 80 A
* tropolna sklopka-rastavlјač-osigurač, nazivne struje 100 A, sa patronom 5 A
* tropolna sklopka-rastavlјač-osigurač, nazivne struje 100 A, sa patronom 35 A
* sitni i spojni material
	 

	13. 
	Obračun po kompletu.
	kompl
	

	14. 
	Isporuka i postavlјanje glavnog razvodnog ormana GRO, šemiran po projektu, izvedene kao nadzidni orman standardne industrijske izvedbe.
	kompl
	

	15. 
	Isporuka i postavlјanje razvodne ormana RO izvedene kao nadzidna ploča standardne industrijske izvedbe opremlјene sa;
	 
	

	16. 
	* tropolni grebenasti prekidač 0-1 80 A, kao 4G80-90U
	
	

	17. 
	* automatski osigurač 10 A
	
	

	18. 
	* automatski osigurač 16 A
	
	

	19. 
	* automatski osigurač 25 A
	
	

	20. 
	* sitni i spojni material
	
	

	21. 
	Obračun po kompletu.
	kompl
	

	22. 
	Nabavka i ugradnja razvodnog ormana. U jediničnu cenu ulazi štemovanje, ugradnja pertinaha, šemiranje i sl. Obračun po komadu bez brojila.
	kom
	

	23. 
	Nabavka i ugradnja brojila u razvodni orman. U jediničnu cenu ulazi samo brojilo, bez razvodnog ormana koji se obračunava posebno. Obračun po komadu brojila.
	kom
	

	
	
	
	


	XIV/3 NABAVKA I MONTAŽA OSIGURAČA 25-63A NA PERTINAH PLOČI SA SVIM POTREBNIM SITNIM MATERIJALIMA ZA ODGOVARAJUĆE ORMANE

	1. 
	Tabla 4 – 6
	kom
	

	2. 
	Tabla 7 – 9
	kom
	

	3. 
	Tabla 10 – 12
	kom
	

	4. 
	Tabla 13 -15
	kom
	

	5. 
	Tabla 16 – 18
	kom
	

	6. 
	Tabla 19 – 21
	kom
	

	7. 
	Tabla 22 – 24
	kom
	

	8. 
	Tabla 25 – 27
	kom
	

	9. 
	Tabla 28 – 30
	kom
	

	10. 
	Isporuka i postavlјanje kutije za glavno izjednačavanje potencijala sa potrebnom opremom
	kompl
	

	11. 
	. Isporuka i postavlјanje kutije za glavno izjednačavanje potencijala sa potrebnom opremom
	kompl
	

	
	.
	
	


	
	XIV/4 RADOVI NA ODRŽAVANJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
	
	

	1. 
	Montaža monofaznog jednotarifnog brojila sa izradom veza
	kom
	

	2. 
	Montaža monofaznog dvotarifnog brojila sa u+izradom veza
	kom
	

	3. 
	Montaža trofaznog jednotarifnog brojila sa izradom veza
	kom
	

	4. 
	Montaža trofaznog dvotarifnog brojila sa izradom veza
	kom
	

	5. 
	Montaža uklopnog sata sa izradom veza
	kom
	

	6. 
	Nabavka i montaža nožastih osigurača komplet
	kom
	

	7. 
	Pobijanje sonde 0 2'' dužine 2 metra.
	kom
	

	8. 
	Polaganje 3n trake (gromobran)
	met
	

	9. 
	Ugradnja ukrsnog komada
	kom
	

	10. 
	Ugradnja nosača trake u zid
	kom
	

	11. 
	Montaža nosača trake na krovu
	kom
	

	12. 
	Izrada hvatalјki sa šlepovanjem na gromobranskoj instalaciji
	kom
	

	13. 
	Izrada impulsnog voda za dvotarifno brojilo
	kom
	

	14. 
	Pojedinačna zamena sabirnih šina
	kom
	

	15. 
	Tabla do 25 osigurača
	kom
	

	16. 
	Tabla preko 25 osigurača
	kom
	

	17. 
	Otklanjanje kvara iza table sa strujomerom - uklopnim satom
	kom
	

	18. 
	Nastavlјanje glavnog napojnog kabla, prevezivanje na šinski razvod sa papučicom
	kom
	

	19. 
	Za presek do 16 mm2
	kom
	

	20. 
	Za presek preko 16 mm2
	kom
	

	21. 
	Polaganje rebraste pvc cevi O11; 13,5; 16; 23 mm sa štemovanjem i gipsanjem
	met
	

	22. 
	Ispitivanje napajanja el. motora za ventilaciju
	kom
	

	23. 
	Demontaža, odnošenje na popravku i ponovna montaža krovnog ventilatora sa motorom
	kom
	

	24. 
	Zamena ležaja na el. motoru krovnog ventilatora
	kom
	

	25. 
	Montaža limenih ormana sa ugrađenom opremom na zid i priklјučenjem kablova
	kom
	

	26. 
	Montaža fsn svetilјke od 140-440
	kom
	

	27. 
	Demontaža fsn svetilјke
	kom
	

	28. 
	Izrada instalacije za sijalično mesto prosečne dužine 8 m
	kom
	

	29. 
	Izrada instalacije za monofaznu priklјučnicu prosečne dužine 8 m
	kom
	

	30. 
	Izrada instalacije za trofaznu priklјučnicu prosečne dužine 8 m
	kom
	

	31. 
	Ugradnja instalacione kutije 60-70
	kom
	

	32. 
	Ugradnja instalacione kutije 100x100
	kom
	

	33. 
	Izrada veza u instalacionoj kutiji
	kom
	

	34. 
	Ispitivanje instalacije uz definisanje mesta kvara
	čas
	

	35. 
	Izrada, isporuka i montaža ormana za izjednačenje potencijala OZU neposredno uz ili ispod GRO. Orman izraditi od lima deblјine 2 mm dva puta dekapiranog i obojiti standardnom bojom (kao GRO). Orman opremiti poklopcem i bakarnom sabirnicom 30x5 mm sa mesinganim vijcima M8 na koje se preko kabel papučica crtežu vodovi izjednačavanja potencijala svih metalnih instalacija (vodovod, kanalizacija, grejanje, PTT,....) i uzemlјivač objekta.
	
	

	36. 
	Obračun po kompletu.
	komplet
	

	37. 
	Izrada sijaličnih mesta i panik rasvete provodnicima tipa PP-Y, preseka 1,5 mm2, položenim po zidu i plafonu ispod maltera - komplet sa razvodnim kutijama (bez svetilјki i prekidača, prosečno 7 m' po svetilјki). PP-Y 2x1,5.
	met
	

	38. 
	Izrada monofaznih priklјučnih mesta, provodnicima položenim ispod maltera po zidu - komplet sa razvodnim kutijama (bez priklјučnica prosečno 8 m' po priklјučnici). Obračun po m'.
	

	39. 
	PP 3x2,5
	met
	

	40. 
	PP-Y 3x2,5
	met
	

	41. 
	PP-Y 2x1,5
	met
	

	42. 
	PP-Y 3x1,5
	met
	

	43. 
	PP-Y 5x1,5
	met
	

	44. 
	PP-Y 5x2,5
	met
	

	45. 
	PP-Y 5x4
	met
	

	46. 
	PP-Y 5x6
	met
	

	47. 
	PP-Y 5x10
	met
	

	48. 
	PP-Y 5x16
	met
	

	49. 
	Izrada veza za ekvipotencijalizaciju u kuhinji i kupatilu provodnikom tipa P-Y4 koji se polaže ispod maltera, prosečne dužine 15 m - komplet sa KIP kutijom i sabirnicom za izjednačenje potencijala.
	kom
	

	50. 
	Ispitivanje gotove instalacije. Merenje otpora uzemlјenja. Predaja atesta Investitoru zajedno sa predajom gotove i ispravne instalacije.
	pauš
	

	51. 
	Isporuka i ugradnja kutije za merno rastavni spoj JUS N.B4.912 sa formiranjem mernog spoja pomoću priklјučnika B JUS N.B4.932. komplet sa povezivanjem sa zemlјovodom.
	kom
	

	52. 
	Izrada temelјnog uzemlјivača vodom P 25 JUS.N.B4.901. koji se polaže neposredno pri dnu temelјa, ispod hidroizolacije. Komplet sa izvođenjem veza sa armaturom.
	met
	

	
	
	
	


	XIV/5 ZAMENA ELEMENATA NA ODRŽAVANJU EL. INSTALACIJA

	1. 
	Monofazno jednotarifno brojilo
	kom
	

	2. 
	Monofazno dvotarifno brojilo
	kom
	

	3. 
	Trofazno jednotarifno brojilo
	kom
	

	4. 
	Trofazno dvotarifno brojilo
	kom
	

	5. 
	Uklopni sat sa vremenskim podešavanjem
	kom
	

	6. 
	Automat za stepenišno svetlo sa pregledom instalacija
	kom
	

	7. 
	Zamena osigurača komplet (u3; e3; t3 25-63a)
	kom
	

	8. 
	Automatski osigurač
	kom
	

	9. 
	Tabla strujomera, uklopnog sata
	kom
	

	10. 
	Komtaktor m 10, 16, 25 a
	kom
	

	11. 
	Bimetal
	kom
	

	12. 
	Vremenski relej
	kom
	

	13. 
	Grebenasti prekidač
	kom
	

	14. 
	Foto ćelija
	kom
	

	15. 
	Utikač i utičnica monofazna
	kom
	

	16. 
	Instalacioni prekidači svih vrsta
	kom
	

	17. 
	Taster prekidač svih vrsta
	kom
	

	18. 
	Kip prekidač 16a
	kom
	

	19. 
	Indikator za kupatilo
	kom
	

	20. 
	Fluo cevi sa starterom (20, 40, 65 W)
	kom
	

	21. 
	Prigušnica (20; 40 W)
	kom
	

	22. 
	Grlo za fluo cev
	kom
	

	23. 
	Kape osigurača (k-2; k-3)
	kom
	

	24. 
	Sijalice
	kom
	

	25. 
	Sijalično grlo
	kom
	

	26. 
	Plafonjera komplet sa tiplama
	kom
	

	27. 
	Opal staklo
	kom
	

	28. 
	Držač opal stakla
	kom
	

	29. 
	Zaštitno staklo do 100 W
	kom
	

	30. 
	Brodska armatura sa bušenjem rupa
	kom
	

	31. 
	Og objumice
	kom
	

	32. 
	Postavlјanje PVC kanalica
	met
	

	33. 
	Postavlјanje metalnih kanalica
	met
	

	34. 
	Nadgradna fluo svetilјka
	kom
	

	35. 
	Plafonjera sa opalnim staklom i jednim porcelanskim grlom E-27 i jednom ili dve sijalice snage prema projektu.
	kom
	

	36. 
	Isporuka, montaža i povezivanje "mikro" prekidača, zajedno sa isporukom razvodne kutije Ø 60 za ugradnju u zid. Obračun po komadu. 
Prekidači su sledećih tipova:
	 
	

	37. 
	a) običan jednopolni
	kom
	

	38. 
	b)  serijski
	kom
	

	39. 
	c) za kupatilo
	kom
	

	40. 
	Isporuka, montaža i povezivanje "mikro" utičnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa isporukom razvodne kutije Ø 60 za ugradnju u zid. Obračun po komadu.
	 
	

	41. 
	a) monofazna
	kom
	

	42. 
	b) priklјučak za bojler
	kom
	

	43. 
	Isporuka, montaža i povezivanje plastičnih utičnica sa poklopcem za ugradnju na zid. Utičnice su sa zaštitnim kontaktom. Obračun po komadu.
	 
	

	44. 
	* monofazne (PROP-II-SZU)
	kom
	

	45. 
	Isporuka i montaža jednofazne priklјučnice sa zaštitnim kontaktom, 16 A, 4250 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54.
	kom
	

	46. 
	Isporuka i montaža trofazne priklјučnice sa zaštitnim kontaktom, 16 A, 400 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54.
	kom
	

	47. 
	Isporuka i montaža trofazne priklјučnice sa zaštitnim kontaktom, 32 A, 400 V, OG, za montažu na zid, otpornu na udar, u zaštiti IP 54.
	kom
	

	48. 
	Demontaža stare neispravne fluo-svetilјke 2x18 W, te nabavka i ugradnja nove fluo-svetilјke. Obračun po komadu.
	kom
	

	49. 
	Demontaža stare neispravne fluo-svetilјke 2x36 W, te nabavka i ugradnja nove fluo-svetilјke. Obračun po komadu.
	kom
	

	50. 
	Nabavka i ugradnja halogen sijalice E-40 PHILIPS. Obračun po komadu.
	kom
	

	51. 
	Nabavka i ugradnja živinih sijalica 125 W. Obračun po komadu.
	kom
	

	52. 
	Rad auto dizalice sa korpom. Obračun po satu.
	h
	

	53. 
	Demontaža starih sijalica E-27 od 100 W, te nabavka i ugradnja štedlјivih sijalica - fluo kompakt 20 W. Obračun po komadu.
	kom
	

	54. 
	Nabavka i ugradnja sijalice startera 4-6T. Obračun po komadu.
	kom
	

	55. 
	Nabavka i ugradnja reflektorske sijalice startera 200-500 W. Obračun po komadu.
	kom
	

	56. 
	Nabavka i postavlјanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY5x2,5 mm2, potrebne dužine za trofazne utičnice od RO do mesta utičnice.
	

	57. 
	a) PVC kanalica 25x25 mm
	m1
	

	58. 
	b) Kabel PPY-5x2,5 mm2
	m1
	

	59. 
	c)  OG trofazna utičnica
	kom
	

	60. 
	Postavlјanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY-3x2,5 mm2, potrebne dužine od RO do monofaznih utičnica.
	

	61. 
	a) PVC kanalica 25x25 mm
	m1
	

	62. 
	b)  Kabel PPY-3x2,5 mm2
	m1
	

	
	c) OG monofazna utičnica
	kom
	

	63. 
	Postavlјanje PVC kanalica 25x25 mm i polaganje u njih kabla PPY-3x1,5 mm2, potrebne dužine za rasvetu od RO do rasvetnih mesta i prekidača, sa montažom istih.
	

	64. 
	a) PVC kanalica 25x25 mm
	m1
	

	65. 
	b) Kabel PPY-3x1,5 mm2
	m1
	

	66. 
	b) prekidač jednopolni
	kom
	

	67. 
	c)  prekidač serijski
	kom
	

	68. 
	Nabavka i ugradnja PVC razvodnih kutija i OG PVC razvodnih kutija. Obračun po komadu.
	

	69. 
	a) PVC razvodna kutija
	kom
	

	70. 
	b) OG razvodna kutija
	kom
	

	71. 
	Nabavka i ugradnja svetilјki. Obračun po komadu.
	

	72. 
	a)  svetilјka SRN 4x18 W
	kom
	

	73. 
	b) svetilјka SRN 2x18 W
	kom
	

	74. 
	Demontaža i montaža na drugo odgovarajuće mesto postojećih svetilјki svih vrsta.
	 
	

	75. 
	Obračun po komadu svetilјke.
	kom
	

	76. 
	Nabavka i ugradnja OG priklјučnice. Obračun po komadu.
	

	77. 
	a)  OG priklјučnica dvopolna
	kom
	

	78. 
	b)  OG priklјučnica tropolna
	kom
	

	79. 
	Nabavka i ugradnja PVC kanalica. Obračun po m1.
	 
	

	80. 
	a) kanalice 16x16
	m1
	

	81. 
	b) kanalice 30x30
	m1
	

	82. 
	Isporuka i montaža instalacionog materijala - prekidači:
	 
	

	83. 
	a)  jednopolni mikro
	kom
	

	84. 
	b)  serijski mikro
	kom
	

	85. 
	c)  jednopolni IP54
	kom
	

	86. 
	Isporuka i montaža instalacionog materijala - svetilјke FLUO nadgradne raster IP20:
	 
	

	87. 
	a) S1-Fluo 2x36 W, sa svetlosnim izvorima Osram 4000 K
	kom
	

	88. 
	b)  S2-Fluo 3x36 W, sa svetlosnim izvorima Osram 4000 K
	kom
	

	89. 
	c)  S3-PL 60 W, opal kugla, sa sijalicom 60 W
	kom
	

	90. 
	Nabavka i montaža (zamena u postojećim svetilјkama):
	 
	

	
	a) fluo cevi 36 W, Osram 4000 K
	kom
	

	
	b)  starteri sa 36 W
	kom
	

	
	c)  prigušnice 2x36 W
	kom
	

	
	
	
	


	XIV/6 INSTALACIJA DOJAVE POŽARA

	1. 
	Nabavka i ugradnja ručnog javlјača požara RJ-20. Obračun po komadu.
	kom
	

	2. 
	Nabavka i ugradnja sirene ETU-1 opremlјene trafoom. Obračun po kompletu.
	kompl
	

	3. 
	Isporuka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GRO ili RT G   *PP-Y 3x1,5
	met
	

	4. 
	Isporuka i ugradnja sklopa za uklјučenje, proveru rada i izbor vrste rada sistema za dojavu požara koji će biti smešten u GRO. Obračun po komadu.
	kom
	

	
	
	
	


	XIV/7 INSTALACIJA PROTIVPANIČNE RASVETE

	1. 
	Isporuka i ugradnja svetilјke tipa: GAMASONIK 2x8 W ili ekvivalentno
	kom
	

	2. 
	Isporuka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GROili RT G   *PP-Y 3x1,5
	met
	

	3. 
	Ostali troškovi izrade instalacije protivpanične rasvete. Obračun paušalno.
	Pauš.
	

	
	
	
	


	XIV/8 GROMOBRANSKA INSTALACIJA

	1. 
	Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4 mm odvodnih vodova pod fasadom u nosećim stubovima. Obračun po m1.
	met
	

	2. 
	Isporuka i ugradnja na potrebnim mestima ukrsnih komada za spajanje traka prema JUS.N.B4.936.
	kom
	

	3. 
	Isporuka i ugradnja na potrebnim mestima stezalјki za oluk prema JUS.N.B4.908.
	kom
	

	4. 
	Isporuka i montaža mernih spojeva Rastavlјač JUS N.B4.912 sa mernom kutijom.
	met
	

	5. 
	Isporuka i ugradnja trake FeZn 30x4 mm u sloju mršavog betona pre hidroizolacije. Obračun po m1.
	met
	

	6. 
	Sav ostali sitan i nespecifičan materijal. Obračun paušalno.
	pauš
	

	7. 
	Pribavlјanje dozvola, atesta, potrebna merenja, ispitivanje gotove instalacije itd... Obračun paušalno.
	pauš
	

	8. 
	Isporuka i postavlјanje ukrsnog komada JUS N.B4.936 za povezivanje trake, komplet sa trakom FeZn 25x4 mm2dužine 0,5 m i njenim zavarivanjem na čelični stub. Obračun po komadu.
	kom
	

	9. 
	Isporuka i postavlјanje obujmice za oluk-slivnik JUS N.B4.914. Obračun po komadu.
	kom
	

	10. 
	Isporuka i postavlјanje stezalјke za oluk JUS N.B4.908P. Obračun po komadu.
	kom
	

	11. 
	Demontaža postojeće dotrajale gromobranske instalacije.
	met
	

	12. 
	Nabavka i ugradnja betonskih potpora po ravnom krovu, zatezanje pocinkovane trake FeZn 20x3. Povezivanje na betonske nosače i povezivanje ukrsnim komadima 60x60 sa odvodnim vertikalama.
	met
	

	13. 
	Nabavka i postavlјanje T nosača (potpora 80x80) i zatezanje pocinkovane trake od krovne instalacije do temelјnog uzemlјivača.
	met
	

	14. 
	Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 mm postavlјene na "T" nosače po fasadi. Obračun po m1.
	met
	

	15. 
	Nabavka i ugradnja kutije mernog mesta. Spoj temelјnog uzemlјivača i gromobranske vertikale izvesti u kutiji mernog mesta ukrsnim komadom 60x60 na visini 1,50 m. Obračun po komadu.
	kom
	

	16. 
	Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3 mm od temelјnog uzemlјivača do olučne vertikale. Povezivanje izvesti obujmicom za oluke ili olučnom hvatalјkom. Obračun po m1.
	met
	

	17. 
	Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x4 mm od temelјnog uzemlјivača do GRO i ormana za izjednačavanje potencijala. Spojeve izvesti ukrsnim komadima. Obračun po m1.
	met
	

	18. 
	Nabavka i ugradnja horizontalnih hvatalјki za oluk (lim). Obračun po komadu.
	kom
	

	19. 
	Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3 mm po kosom krovu crepa pomoću odgovarajućih nosača trake. Obračun po m1.
	met
	

	20. 
	Nabavka i ugradnja betonskih nosača trake po ravnom krovu i postavlјanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm po nosačima. Obračun po m1.
	met
	

	21. 
	Nabavka i postavlјanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm na odgovarajuće nosače na krovu pokrivenom tegolom. Obračun po m1.
	met
	

	22. 
	Nabavka i ugradnja nosača trake po slemenu (slemenjaka) i postavlјanje pocinkovane trake FeZn 20x3 mm na nosače. Obračun po m1.
	met
	

	23. 
	Isporuka i ugradnja ukrsnog komada, povezivanje, komada pocinkovane trake FeZn 25x4 mm i zavarivanje za čelični stub čelične konstrukcije. Obračun po komadu.
	kom
	

	24. 
	Isporuka i ugradnja bakarnog užeta 35 mm2 na "T" nosač. Obračun po m1.
	met
	

	25. 
	Nabavka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 u donji deo temelјnog uzemlјivača, nastavlјati traku ukrsnim mm  komadima 60x60. Obračun po m1.
	met
	

	
	
	
	


	XV USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA VODOINSTALATERSKE RADOVE



	15,1 ZATVARANJE VODOVODNE MREŽE NA VERTIKALAMA SA PRAŽNJENJEM I PUNJENJEM MREŽE NAKON IZVRŠENE INTERVENCIJE. OVA POZICIJA SE PRIMENJUJE SAMO KADA TREBA RADITI NA VODOVODNOJ VERTIKALI. OBRAČUN PO VERTIKALI

	1. 
	Kod svih zgrada
	kom
	

	
	
	
	


	15,2 ZATVARANJE I PRIKLJUČAK INSTAL. PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA

	1. 
	Na zameni slavina i raznih priklј. na vodov. mreži sa puštanjem u rad stez. štop biksne
	kom
	

	2. 
	Ispitivanje cevovoda na probni pritisak. Obračun paušalno.
	paušal
	

	3. 
	Izrada česmi
Izrada česme obuhvata sledeće radove:
* iskop zemlјe
	 
	

	4. 
	* transport, nabavka i montaža čeličnih pocinkovanih cevi DN20 (JUS C.B5.025) pomoću kučine i lanenog ulјa i odgovarajućim spojnim materijalom. Skretanje cevi izvesti isklјučivo lučnim fazonskim komadom. Cevi u zemlјi tretirati antikorozivnim premazom. Montažu vršiti u blagom usponu prema točećem mestu. Obračun se vrši po m nabavlјene i montirane cevi prema tipu, a jediničnom cenom je obuhvaćen spojni-dupla nipla, luk, t-komad, muf i navojna prirubnica i zaptivni materijal, - termička i antikorozivna zaštita cevi - transport, nabavka i montaža propusnih ventila sa slavinom za ispust
* transport, nabavka i montaža slavine
* ispitivanje cevi na probni pritisak
* ispiranje i dezinfekcija cevovoda
* planiranje i nasipanje šlјunka za temelјnu jamu
* izrada drvene oplate
* ugradnja armature
* spravlјanje i ugradnja betona
* zidanje fasadnom opekom
* transport, nabavka i montaža PVC odlivne cevi Ø 70 mm. Obračun se vrši po komadu ugrađene česme.
	kom
	

	5. 
	Izvođenje kanalizacionog i vodovodnog priklјučka (za postavlјanje sudopera, lavaboa, WC šolјe, bidea...). Obračun po izvedenom priklјučku komplet
	kom
	

	
	.
	
	


	15,3 UGRADNJA OBUJMICA

	1. 
	Ugradnja šelne u zid od opeke za cevi od 2 1/2'' do 3''
	kom
	

	2. 
	Ugradnja šelne u zid od betona za cevi od 1/2'' do 2''
	kom
	

	3. 
	Ugradnja šelne u beton za cevi do 2 1/2'' do 3''
	kom
	

	4. 
	Ugradnja visećih šelni za cevi od 1/2'' do 3''
	kom
	

	
	
	
	


	15,4 ZAMENA SVIH VRSTA VENTILA, ZA MONT. UZETI 50%

	1. 
	Nabavka i montaža ventila 1/2''
	kom
	

	2. 
	Pojedinačna montaža i demontaža
	kom
	

	3. 
	Nabavka i montaža gornjeg dela prpo. Ventila
	kom
	

	4. 
	Nabavka i montaža ventila 3/4''
	kom
	

	5. 
	Pojedinačna montaža i demontaža
	kom
	

	6. 
	Zamena gornjeg dela ventila 3/4''
	kom
	

	7. 
	Zamena ventila 1''
	kom
	

	8. 
	Pojedinačna montaža i demontaža
	kom
	

	9. 
	Nabavka i montaža ventila 5/4''
	kom
	

	10. 
	Pojedinačna montaža i demontaža
	kom
	

	11. 
	Nabavka i montaža ventila 6/4''
	kom
	

	12. 
	Pojedinačna montaža i demontaža
	kom
	

	13. 
	Nabavka i montaža ventila 2''
	kom
	

	14. 
	Pojedinačna montaža i demontaža
	kom
	

	15. 
	Nabavka i montaža ventila 2 1/2''
	kom
	

	16. 
	Nabavka i montaža ventila 3''
	kom
	

	17. 
	Pojedinačna montaža i demontaža
	kom
	

	18. 
	Pojedinačno prepakivanje, dihtovanje propusnih ventila (sa zatvaranjem vertikale)
	kom
	

	19. 
	Pojedinačno prepakivanje, dihtovanje propusnih ventila (bez zatvaranjem vertikale)
	kom
	

	
	
	
	


	15,5 ZAMENA EK VENTILA; ZA MONT: UZETI 50%

	1. 
	Nabavka i montaža ventila 1/2''-3/8''
	kom
	

	2. 
	Nabavka i montaža ventila 1/2''-1/2''
	kom
	

	3. 
	Nabavka i montaža ventila za pisoar
	kom
	

	
	
	
	


	15,6 MONTAŽA BAŠTENSKOG HIDRANTA SA HOLENDEROM ZA CREVO BEZ CREVA, I MLAZNICE KAO I NJIHOVA DEMONTAŽA

	1. 
	Nabavka i montaža hidranta 1/2''
	Kom
	

	2. 
	Demontaža hidranta
	Kom
	

	3. 
	Pojedinačna demontaža i montaža
	Kom
	

	4. 
	Nabavka i montaža hidranta 3/4''
	Kom
	

	5. 
	Demontaža hidranta
	Kom
	

	6. 
	Pojedinačna demontaža i montaža
	Kom
	

	
	
	
	


	15,7 MONTAŽA KUĆNIH PROTIVPOŽ. HIDRANATA SA LIMENOM KUTIJOM, VENTILOM, KUDELJNIM CREVOM OD 20 M I MLAZNICOM BEZ ŠTEMOVANJA ZIDA KAO I DEMONTAŽOM.

	1. 
	Nabavka i montaža Ø 50 mm
	Kom
	

	2. 
	Demontaža
	Kom
	

	3. 
	Pojedinačna demontaža i montaža
	Kom
	

	
	
	
	


	15,8 MONTAŽA VODOMERA SA ARMATUROM, KAO I DEMONTAŽA POSTOJEĆEG

	1. 
	Nabavka i montaža od 1/2''
	Kom
	

	2. 
	Nabavka i montaža od 3/4''
	Kom
	

	
	
	
	


	15,9 MONTAŽA I DEMONTAŽA INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE PLASTIČNIM CEVIMA

	1. 
	Nabavka i montaža cevi Ø 20
	m1
	

	2. 
	Demontaža cevi
	m1
	

	3. 
	Delimična demontaža i montaža
	m1
	

	4. 
	Nabavka i montaža cevi Ø 25
	m1
	

	5. 
	Demontaža cevi
	m1
	

	6. 
	Delimična demontaža i montaža
	m1
	

	7. 
	Nabavka i montaža cevi Ø 32
	m1
	

	8. 
	Demontaža cevi
	m1
	

	9. 
	Delimična demontaža i montaža
	m1
	

	10. 
	Nabavka i montaža cevi Ø 40
	m1
	

	11. 
	Demontaža cevi
	m1
	

	12. 
	Delimična demontaža i montaža
	m1
	

	13. 
	Nabavka i montaža cevi Ø 50
	m1
	

	14. 
	Demontaža cevi
	m1
	

	15. 
	Delimična demontaža i montaža
	m1
	

	16. 
	Nabavka i montaža cevi prečnika 75 mm
	m1
	

	17. 
	Demontaža cevi
	m1
	

	18. 
	Delimična demontaža i montaža
	m1
	

	
	
	
	


	15,10 UGRADNJA PLASTIČNIH FITINGA U DUŽNOM METRU CEVNE MREŽE

	1. 
	Koleno od Ø 40 do Ø 63
	kom
	

	2. 
	Koleno od Ø 20 do Ø 33
	kom
	

	3. 
	T komad od Ø 20 do Ø 32
	kom
	

	4. 
	T komad od Ø 40 do Ø 63
	kom
	

	5. 
	Muf od Ø 20 do Ø 30
	kom
	

	6. 
	Muf od Ø 40 do Ø 63
	kom
	

	7. 
	Redukcija Ø 25/20
	kom
	

	8. 
	Redukcija 32/25
	kom
	

	9. 
	Redukcija od Ø 40/20 do Ø 63/50
	kom
	

	10. 
	Zaobilazni luk od Ø 20 do Ø 32
	kom
	

	11. 
	Telo ventila od Ø 20 do Ø 32
	kom
	

	12. 
	Završna kapa od Ø 20 do Ø 32
	kom
	

	13. 
	Obujmica plast. Od Ø 20 do Ø 32
	kom
	

	14. 
	Čep sa gumicom od Ø 20 do Ø 25
	kom
	

	
	
	
	


	15,11 UGRADNJA PLASTIČNIH FITINGA U DUŽNOM METRU CEVNE MREŽE SA UNUTRAŠNJIM I SPOLJAŠNIM NAVOJEM

	1. 
	Koleno od Ø 20 do Ø 32
	kom
	

	2. 
	Koleno od Ø 40 do Ø 63
	kom
	

	3. 
	Muf od Ø 20 do Ø 32
	kom
	

	4. 
	Muf od Ø 40 do Ø 63
	kom
	

	
	
	
	


	15,12 SPOLJNA VODOVODNA MREŽA

	1. 
	Nabavka, transport i montaža slivnika cevi za vodovodnu mrežu od PEHD 63, za NP6 bara.
	 

	2. 
	Obračun se vrši po m1 postavlјenog cevovoda za sav rad i materijal.
	m1
	

	3. 
	Nabavka, transport montaža fazonskih komada od PEHD, za NP6 bara:
	

	4. 
	Obračun po komadu nabavlјenog i montiranog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	

	5. 
	a) T komad 110/63
	kom
	

	6. 
	b) završna kapa za PE cevi Ø 63 mm
	kom
	

	7. 
	c) Luk 90° Ø 63 mm
	kom
	

	8. 
	Ispitivanje cevovoda na probni pritisak:
	

	9. 
	Obračun se vrši šp m1 ispitanog cevovoda za sav rad i materijal.
	m'
	

	10. 
	Ispiranje, dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda.
	

	11. 
	Cenom je obuhvaćen rad i materijal potreban za pribavlјanje atesta o ispravnosti vode uzorkovane na novoizgrađenom cevovodu prema važećim propisima. Obračun se vrši po m' cevovoda.
	m'
	

	12. 
	Prepumpavanje zamulјene i otpadne vode mulјnom pumpom
	

	13. 
	Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal.
	čas
	

	14. 
	Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu
	

	15. 
	Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije.
	kom
	

	16. 
	Priklјučenje novog cevovoda na postojeći cevovod; Obračun se vrši po broju mesta (komad) na kojima je izvršeno priklјučenje za sav rad i materijal
	kom
	

	
	
	
	


	XVI USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA POPRAVKE  INSTALACIJE KANALIZACIJE

	 

	16,1 KANALIZACIONE PVC CEVI

	1. 
	Montaža cevi 50-75
	met
	

	2. 
	Demontaža cevi 50-75
	met
	

	3. 
	Montaža cevi 110-125
	met
	

	4. 
	Demontaža cevi 110-125
	met
	

	5. 
	Montaža cevi 160-200
	met
	

	6. 
	Demontaža cevi 160-200
	met
	

	7. 
	Nabavka i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a zajedno sa fazonskim i revizionim komadima, spojnim i zaptivnim materijalom. Obračun po m1 ugrađenog cevovoda.* Ø 400 mm
	met
	

	
	a) Ø 500 mm
	met
	

	
	b) Ø 600 mm
	met
	

	
	
	
	


	16,2 KANALIZACIONI SLIVNICI LIVENI I PVC VERTIKALNI I HORIZONTALNI, VENT. KAPE

	1. 
	Montaža slivnika 50
	kom
	

	2. 
	Demontaža slivnika 50-100
	kom
	

	3. 
	Nabavka i montaža ventilacione kape od pocinkovanog lima.
	kom
	

	4. 
	Montaža slivnika 100
	kom
	

	
	
	
	


	16,3 KROVNI SLIVNICI DOM-1, DOM-2 I ŠAHT POKLOPCI

	1. 
	Montaža šaht poklopca 30-90 kg
	kom
	

	2. 
	Demontaža šaht poklopca 30-90 kg
	kom
	

	
	
	
	


	16,4 UGRAĐIVANJE PVC KANALIZACIONIH FAZONSKIH KOMADA U DUŽNOM METRU

	1. 
	Ugradnja luka 50/45
	Kom
	

	2. 
	Ugradnja luka 70/45
	Kom
	

	3. 
	Ugradnja luka 110/45
	Kom
	

	4. 
	Ugradnja luka 125/45
	Kom
	

	5. 
	Ugradnja luka 160/45
	Kom
	

	6. 
	Ugradnja luka 200/45
	Kom
	

	7. 
	Ugradnja luka 50/90
	Kom
	

	8. 
	Ugradnja luka 75/90
	Kom
	

	9. 
	Ugradnja luka 110/90
	Kom
	

	10. 
	Ugradnja luka 125/90
	Kom
	

	11. 
	Ugradnja luka 160/90
	Kom
	

	12. 
	Ugradnja revizije 75
	Kom
	

	13. 
	Ugradnja revizije 110
	Kom
	

	14. 
	Ugradnja revizije 125
	Kom
	

	15. 
	Ugradnja revizije 160
	Kom
	

	16. 
	Ugradnja redukcije 75/50
	Kom
	

	17. 
	Ugradnja redukcije 110/50
	Kom
	

	18. 
	Ugradnja redukcije 110/75
	Kom
	

	19. 
	Ugradnja redukcije 125/50
	Kom
	

	20. 
	Ugradnja redukcije 125/75
	Kom
	

	21. 
	Ugradnja redukcije 125/110
	Kom
	

	22. 
	Ugradnja redukcije 160/125
	Kom
	

	23. 
	Ugradnja "k" i "t" račve 50/50; 75/75 i 75/50
	Kom
	

	24. 
	Ugradnja "k" i "t" račve 110/50; 110/75 i 110/110
	kom
	

	25. 
	Ugradnja "k" i "t" račve 125/75 i 125/110
	kom
	

	26. 
	Ugradnja "k" i "t" račve 160/110 i 160/125
	kom
	

	27. 
	Ugradnja "k" i "t" račve 200/125 i 200/160
	kom
	

	
	
	
	


	16,5 MONTAŽA SANITARNE OPREME

	1. 
	WC šolјa svih vrsta sa WC kotlićem visokomontažnim i niskomontažnim.
	kom
	

	2. 
	Umivaonik /komplet/
	kom
	

	3. 
	Zidne tuš baterije
	kom
	

	4. 
	Tuš kade
	kom
	

	5. 
	Razna sanitarna oprema /držač peškira, sapuna, etažeri, ogledala, rolo papira, četka za WC šolјu .../
	kom
	

	6. 
	Pisoar
	kom
	

	7. 
	Bojleri do 50 lit.
	kom
	

	8. 
	WC sedište
	kom
	

	9. 
	Nabavka i montaža sanitarne opreme: vertikalni držač tuša.
	kom
	

	10. 
	Odgušenje fekalne horizontale I vertilale motornom sajlom sa demontazom I ponovo montazom demontiranih sanitarnih uređaja , cevi raznih prečnika, šahtova. Obračun po komadu odgušenog odvoda za fekalne vode
	Kom
	

	
	
	
	


	16,6 HIDRANTSKA MREŽA (UNUTRAŠNJA I SPOLJNA)

	1. 
	Mašinski iskop zemlјe, III kategorije, rova. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlјu prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlјe.
	m3
	

	2. 
	Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od ±3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlјe i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2.
	m2
	

	3. 
	Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Ispod i preko postavlјenih cevi nasuti pesak, pažlјivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3.
	m3
	

	4. 
	Nasipanje zemlјom, u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlјu, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlјe.
	m3
	

	5. 
	Zidanje šahta punom opekom, deblјine 12 cm, u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalilce. Pri vrhu šaht stepenasto završiti, za prihvatanja poklopca preko betonskog serklaža. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serkalž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m2 šahta.
	m2
	

	6. 
	Izrada armirano betonske ploče šahta. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonom MB 30. Gornju površinu izravnati i beton negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m2 ploče.
	m2
	

	7. 
	Dersovanje zidova šahta, produžnim malterom. Pre početka površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, koji ne sme biti redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2.
	m2
	

	8. 
	Nabavka i postavlјanje gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za šaht. Poklopac postaviti na šaht vodomera, u nivou terena.
	kom
	

	9. 
	* prečnik 50 cm, 1.500 kg, za vodomer.
	
	

	10. 
	* prečnik 50 cm, 10.000 kg, za vodomer.
	
	

	11. 
	Nabavka i montaža ormana sa opremom za nadzemni hidrant, sa priklјučkom, prečnika 2". U cenu ulazi stojeći metalni ormarić dimenzija 1080x564x252 mm, zajedno sa hidrantskim ventilom, 4 komada creva prečnika 52 mm trevira dužine 20 m sa spojnicama, 2 mlaznice 52 mm, 1 klјuč za nadzemni hidrant, klјuč ABC i klјuč C. Obračun po komadu hidranta.
	kom
	

	12. 
	Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ispitivanje izvršiti uz prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica. Obračun po m1ispitane instalacije.
	m1
	

	13. 
	Dezinfekcija i ispiranje postavlјene vodovodne mreže, objekta površine do 100 m2, prema tehničkim propisima. Obračun paušalno.
	pauš
	

	14. 
	Nabavka i montaža cevi za hidrantsku mrežu od PEHD 110 , za NP6 bara:
	

	15. 
	Obračun se vrši po m' postavlјenog cevovoda za sav rad i materijal.
	m'
	

	16. 
	Nabavka i montaža fazonskih komada od PE, za NP6 bara:
	

	17. 
	Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	

	18. 
	- Tulјak (venac) sa slobodnom letećom prirubnicom DN 110
	kom
	

	19. 
	luk 90 Ø100
	kom
	

	20. 
	luk 45 Ø100
	kom
	

	21. 
	luk 30 Ø100
	kom
	

	22. 
	luk 22,5 Ø100
	kom
	

	23. 
	luk 11,25 Ø100
	kom
	

	24. 
	t - komad 110/110
	kom
	

	25. 
	Nabavka i montaža fazonskih komada od duktilnog liva (GGG 40):
	

	26. 
	Fazonski komadi treba da su za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu nabavlјenog i ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	

	27. 
	a) FF komad DN 100 L=800 mm
	kom
	

	28. 
	b) T komad DN 100/80 L=360 mm
	kom
	

	29. 
	c) N komad DN 100
	kom
	

	30. 
	d) Zaptivni prsten Ø100 mm
	kom
	

	31. 
	Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 20:
	

	32. 
	Obračun se vrši po komadu izvedenog anker bloka za sav rad i material
	

	
	a) ispod hidranta dim B112/30 cm
	kom
	

	33. 
	b) na lomovima mreže dim. 40x20/20 cm
	kom
	

	34. 
	Ispitivanje cevovoda na probni pritisak:
	

	35. 
	Obračun se vrši šp m1 ispitanog cevovoda za sav rad i materijal.
	m'
	

	36. 
	Ispiranje cevovoda od nečistoća: Obračun se vrši po m' ispranog cevovoda
	m'
	

	37. 
	Prepumpavanje zamulјene i otpadne vode mulјnom pumpom
	

	38. 
	Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal.

	čas
	

	39. 
	Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu
	kom
	

	40. 
	Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije.
	
	

	41. 
	Priklјučenje novog cevovoda na postojeći cevovod:
	kom
	

	42. 
	Obračun se vrši po broju mesta na kojima je izvršeno priklјučenje za sav rad i materijal.
	
	

	43. 
	Nabavka i montaža armature od duktilnog liva (GGG 40):
	

	44. 
	Armatura je za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađene armature za sav rad i materijal.
	

	45. 
	a) E2 - Ovalni zasun sa prirubnicama DN 100 mm bez točka L=300 mm.
	kom
	

	46. 
	b) E2 - Elipticni zasun sa prirubnicama DN 80 mm bez točka L=180 mm.
	kom
	

	47. 
	c) Ugradbena garnitura - za zasune DN 100, L=1.00-1.50 m
	kom
	

	48. 
	d) Ulična kapa za zasun "VODA"
	kom
	

	49. 
	Nabavka i montaža nadzemnog protivpožarnog hidranta od duktilnog liva (GGG 40):
	

	50. 
	Hidranti treba da su za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog nadzemnog hidranta za sav rad i materijal.
	

	51. 
	- nadzemni hidrant Ø100 mm, L=1800 mm
	kom
	

	52. 
	Nabavka i montaža usisno ozračnog ventila sa dve kugle od duktilnog liva (GGG 40):
	

	53. 
	Vazdušni ventil treba da je za radni pritisak NP 10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vazdušnog ventila za sav rad i materijal.
	

	54. 
	- usisno ozračni ventil sa dve kugle DN 80 mm, L=395 mm
	kom
	

	55. 
	Nabavka i ugradnja ormarića sa protivpožarnom opremom za nadzemne hidrante
	kom
	

	56. 
	Izrada betonskih blokova od nabijenog betona MB 20 oko hidranata i okruglih kapa zatvarača
	
	

	
	: Obračun se vrši po komadu izvedenog bloka za sav rad i material
	
	

	
	Oko hidranata i zatvarača dim. 80x50/25 cm
	kom
	

	
	
	
	


	16,7 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

	1. 
	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa zaptivnim prstenovima.
	 

	2. 
	Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž rova i ugradnja kanalizacionih cevi sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenovima. Montažu cevi vršiti po uputstvu proizvođača cevi. Obračun po m' postavlјenog cevovoda za sav rad i materijal.
	

	3. 
	a) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 250 mm
	m'
	

	4. 
	b) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 300, F315 mm
	m'
	

	5. 
	c) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 160 mm
	m'
	

	6. 
	d) PVC cev klase S-20 prečnik Ø 75 mm
	m'
	

	7. 
	Nabavka, transport i montaža slivnika.
	
	

	8. 
	Izrada uličnih slivnika za odvodnju, u cenu uračunati 2 betonske kanalizacione cevi Ø500, izradu podložne ploče deblјine 10 cm i tamponski sloj 20 cm prema prilogu, armiranje ploče sa Q131 mrežom, livenoželezna rešetka 53x40 cm, klasa čvrstoće 400KN. Obračun se vrši po komadu.
	kom
	

	9. 
	Nabavka i montaža KGF uloška za šaht
	

	10. 
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja KGF uložaka za šaht sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenom. Montažu uloška vršiti po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu nabavlјenog i ugrađenog uloška za sav rad i materijal.
	

	11. 
	a) Prečnik Ø 250 mm
	kom
	

	12. 
	b) Prečnik Ø 300mm, Ø 315 mm
	kom
	

	13. 
	c) Prečnik Ø 160 mm
	kom
	

	14. 
	d) Prečnik Ø 75 mm
	kom
	

	15. 
	Nabavka, transport montaža fazonskih komada od PVC:
	

	16. 
	Obračun po komadu nabavlјenog i montiranog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	

	17. 
	a) T račva Ø 250/160 mm
	kom
	

	
	b) T račva Ø 315/160 mm
	kom
	

	
	c) Luk 90° Ø 160 mm
	kom
	

	
	d) Luk 90° Ø 75 mm
	kom
	

	18. 
	Izrada revizionih šahtova Ø 1000 mm od armiranog vodonepropusnog betona MB 30.
	

	19. 
	Nabavka, transport, istovar, spuštanje u građevinsku jamu prefabrikovanih armiranobetonskih šahtovih elemenata za izradu revizionog šahta na cevovodu. Elementi su: dno šahta sa kinetom koje se lije na licu mesta, prstenovi Ø 1000 mm (dužine 0.5 m i 1.0 m) u koje se ugrađuju metalne penjalice i KGF komadi sa kratkom cevi dužine 1.0 m odgovarajućeg prečnika, završni prsten (konus Ø 1000/600 mm i betonski ram deblјine 20 cm) u koji se ugrađuje okvir sa kanalskim poklopcem Ø 600 mm. Dno se radi na nabijenoj podlozi od prirodne mešavine šlјunka deblјine 10 cm. Prosečna visina šahta je 1.55 m. U cenu su uračunati elementi, beton i rad. Izrada prema crtežu revizionog šahta i detalјa livenja kineta. Obračun po komadu gotovog šahta za sav rad i materijal.
	

	20. 
	Materijal:
	

	21. 
	Poklopac šahta sa ramom Ø 580 mm nosivisti 400 kN.
	

	22. 
	Penjalice za silazak u šaht (5 kom/šaht)
	

	23. 
	Beton i prefabrikovani betonski elementi
	

	24. 
	Obračun po komadu gotovog šahta za sav rad i materijal.
	kom
	

	25. 
	Prepumpavanje zamulјene i otpadne vode mulјnom pumpom
	
	

	26. 
	Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal.
	čas
	

	27. 
	Zaštita postojećih instalacija u otvorenom rovu
	

	28. 
	Obračun se vrši po komadu zaštićene instalacije.
	kom
	

	29. 
	Izrada priklјučka nove kanalizacije na postojeću
	

	30. 
	Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi:
	

	31. 
	Proširenje rova na mestu priklјučenja,
	

	32. 
	Razbijanje zida postojećeg šahta od armiranog betona i formiranje otvora za montažu priklјučnog elementa, sečenje i savijanje armature, obrada površina i premazivanje sredstvom za vezu novog i starog betona,
	

	33. 
	Ugradnja priklјučnog fazonskog komada, izrada oplate i betoniranje sitnozrnim betonom prostora između postojećeg zida i priklјučnog elementa. Postojeća armatura se savija i koristi za ojačanje spoja,
	

	34. 
	Crplјenje viška dotekle vode koja može da ugrozi radove, mobilnom pompom
	

	
	Uklanjanje šuta iz unutrašnjosti šahta utovar i odvoz na deponiju
	

	
	Obračun po komadu priklјučka, prema svim nabrojanim pozicijama za zadati prečnik priklјučnog cevovoda, bez fazonskih komada čija je nabavka i ugradnja obuhvaćena u poziciji instalaterskih radova.
	kom
	

	35. 
	Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva prema uslovima izvođenja radova. Obračun po m1 rova.
	m'
	

	
	
	
	


	XVII USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA DEMONTAŽU I RUŠENJE

	1. 
	Demontaža dotrajalih horizontalnih i vertikalnih oluka, uklјučujući i držače sa utovarom i odvozom neupotreblјivog na deponiju.
	m1
	

	2. 
	Obijanje maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolјe sačuvana profila u širini 50 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil.
	m2
	

	3. 
	Visinsko regulisanje poklopaca i slivnika
	 
	

	
	a) šahtova
	kom.
	

	
	b) Blindiranje postojećih slivnika
	pauš.
	

	4. 
	Rušenje pomoćnih, trošnih objekata izvedenih od opeke. Obračun po 1 m2 porušenog objekta za sav rad, alat i transport šuta na deponiju.
	m2
	

	5. 
	Demontaža zaštitnih rešetki prozora objekta. Rešetke su izvedene od bet. gvožđa Ø 16 mm.
	m2
	

	6. 
	Vađenje stolarskih prozora i vrata kao i bravarskih vrata.
	 
	

	
	a) stolarska vrata, dimenzija u cm: 154/220+50
	kom.
	

	
	b) Vrata bravarska140/210
	kom.
	

	
	c) bravarska vrata, dimenzija u cm: 214/206
	kom.
	

	
	d) prozori, dimenzija u cm: 94/154
	kom.
	

	
	e) stolarska vrata, dimenzije u cm: 105/202; 130/202; 50+80/203
	kom.
	

	
	f) 90/203; 80/203; 90/206; 80/206
	kom.
	

	
	g)prozori, dimenzije u cm: 184/120; 105/112
	kom.
	

	
	h)Prozor 35/60; 80/100
	kom.
	

	
	i) Prozo r160/115; 188/115
	kom.
	

	7. 
	Demontaža postojećih sanitarnih uređaja ( WC šolјa sa vodokotlićem, lavabo, sudoper, slavine, bojleri), kao i bojler sa slavinom, uz transport materijala na deponiju.
	 
	

	
	bojler od 80 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu
	kom.
	

	8. 
	WC šolјa
	kom.
	

	9. 
	bojler od 50 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu
	kom.
	

	10. 
	bojler od 5 lit.; baterija za toplu i hladnu vodu
	kom.
	

	11. 
	Rušenje postojećeg betonskog stola sa postolјem. Šut transportovati na deponiju.
	 
	

	12. 
	sto: 200x110 cm
	kom.
	

	13. 
	temelјi stola: 130x50 cm
	kom.
	

	14. 
	Rušenje postojećih podova u prostorijama sa transportom šuta na deponiju.
	m2
	

	15. 
	Rušenje postojećih dimnjaka od opeke u tavanskom prostoru i iznad krova. Obračun po 1 m1 porušenog dimnjaka uz sav potreban rad, alat i transport šuta na deponiju.
	m1
	

	16. 
	Demontaža drvene dotrajale krovne konstrukcije (letve raznih dimenzija) uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla.
	m2
	

	17. 
	Obračun po 1 m2 demontirane krovne konstrukcije uz sav potreban rad, sortiranje i transport otpada na deponiju.
	
	

	18. 
	Rušenje dotrajale tavanske konstrukcije (karatavan) uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla.
	m2
	

	19. 
	Obračun po 1 m2 porušene tavanske konstrukcije uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju.
	
	

	20. 
	Rušenje zabatnih zidova od opeke (starog formata) (opeka novije proizvodnje), uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla. Deblјina zida d~15 cm i d~12 cm.
	m2
	

	
	Obračun po 1 m2 porušenih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju.
	 
	

	21. 
	Rušenje zidova i stepenica od opeke (starog formata) u podrumu uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite na radu za ovu vrstu posla.
	 
	

	
	Obračun po 1 m3 porušenih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju.
	m3
	

	22. 
	Rušenje temelјnih zidova od opeke starog formata uz razupiranje i obezbeđenje rova od obrušavanja.
	m3
	

	23. 
	Obračun po 1 m3 porušenih temelјnih zidova od opeke uz sav potreban rad i transport šuta na deponiju.
	
	

	24. 
	Zatrpavanje podrumskog prostora zemlјanim materijalom sa zbijanjem mehaničkim sredstvima do potpune zbijenosti.
	m3
	

	25. 
	Obračun po 1 m3 nasutog i zbijenog materijala za sav rad i mehanizaciju.
	
	

	26. 
	Vađenje stolarskih prozora i vrata kao i bravarskih vrata. Prilikom vađenja sprovoditi sve propisane mere zaštite na radu za ovu vrstu posla. Demontirane prozore i vrata sortirati i transportovati na deponiju udalјenosti ~5 km van gradilišta. Obračun po 1 kom. izvađenog prozora / vrata uz sav potreban rad, alat, eventualnu mehanizaciju, kao i transport na deponiju.
	 
	

	
	a) stolarska vrata, dim. 154/220+50 cm 140/210
	kom.
	

	27. 
	Demontaža postojeće PVC lamperije. Obračun po m2.
	m2
	

	28. 
	Probijanje novog otvora za prozore, vel. do 2 m2. Obračun po komadu.
	kom
	

	29. 
	Demontaža tuš baterije.
	kom
	

	30. 
	Demontaža lavaboa 50 cm.
	kom
	

	31. 
	Demontaža izlivne slavine za hladnu vodu.
	kom
	

	32. 
	Demontaža vodokotlića sa ispirnom cevi.
	kom
	

	33. 
	Demontaža WC-a i čučavca.
	kom
	

	34. 
	Montaža i demontaža fasadne cevne skele. Obračun po m2.
	m2
	

	35. 
	Demontaža dotrajalih česmi. Obračun po komadu.
	kom
	

	36. 
	Demontaža starih, trulih i iskrivlјenih vrata i svetlarnika sa odvozom na deponiju otpadnog gvožđa . Dimenzije starih vrata sa svetlarnikom su 3,40x2,45 m. Obračun po komadu.
	kom
	

	37. 
	Demontaža starih oštećenih metalnih dvokrilnih vrata na ulazu  sa odvozom na deponiju otpadnog gvožđa.Dimenzije starih vrata su 3,03x2,35 m. Obračun po komadu.
	kom
	

	38. 
	Demontaža starog oštećenog leksana, skidanje krova i odvoz na deponiju. Obračun po m2.
	m2
	

	39. 
	Sečenje hidroizolacije postojećeg ravnog krova i odvoženje ostataka na gradsku deponiju. Obračun po m2
	m2
	

	
	
	
	


	XVIII USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA FASADERSKE RADOVE

	1. 
	Bojenje stare fasade akrilnim materijalim sa predradnjama i podlogom
	m2
	

	2. 
	Bojenje nove fasade akrilnim bojama sa predradnjom i podlogom
	m2
	

	3. 
	Obrada fasade bavalitom sa nanošenjem podloge
	m2
	

	4. 
	Nabavka materijala i obrada fasadnih zidova ″disperzivnom″ vodootpornom bojom, odnosno identično obradi kao i boji po izboru projektanta.
	m2
	

	5. 
	Nanošenje silikonskog bezbojnog zaštitnog premaza za porozne površine, na fasadne zidne površine od fugovane fasadne opeke. Proizvod je na bazi siloksanskih smola u vodenoj disperziji i prodire duboko u podlogu stvarajući vodootpornu barijeru. Na očišćenu površinu naneti premaz u dva sloja uzastopno tako da se prethodni sloj ne osuši. Nanošenje izvoditi odgovarajućom četkom ili kompresorom sa dužinom prečnika Ø 1,7 mm.
	m2
	

	6. 
	Zaštita površine sokle od uticaja vlage i atmosferalija silikonskim premazom u dva sloja preko čiste i suve betonske podloge. Obračun po m2.
	m2
	

	7. 
	Bojenje betonskih površina tribina za gledaoce, bojom za beton, u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti po uputstvu proizvođača boje.
	m2
	

	8. 
	Obrada betonskih površina bojom za beton u boji po izboru projektanta. Prethodno izvršiti sve predradnje za prijem premaza, a sve po uputstvu proizvođača.
	m2
	

	9. 
	Obrada omalterisanog ogradnog zida fasadnom bojom sa potrebnim predradnjama u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2.
	m2
	

	10. 
	Nabavka materijala i finalna obrada plafona prolaza fasadnim premazom u dva sloja.
	m2
	

	
	
	
	


	XIX USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA GIPSARSKE RADOVE

	1. 
	Izrada roštilјa-spuštenog plafona sa nabavkom štafli i letava i post. lamperijom, za postavlјanje gipsanih ili bilo kojih drugih ploča d=10 mm preko drvenih roštilјa
	m2
	

	2. 
	Izrada roštilјa za lamperiju ili gips ploče
	m2
	

	3. 
	Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilјu
	m1
	

	4. 
	Oblaganje zid. i plafona heraklit pločama d=5 cm
	m2
	

	5. 
	Oblaganje plafona gips pločama sa formiranjem pravilnog otvora, veličine do 1 m2
	m2
	

	6. 
	Nabavka materijala, izrada spuštenog plafona u limarskoj radionici i magacinu, te potšivanje gips-kartonskim pločama sa propisanom obradom spojeva, te izradom podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti potrebnu radnu skelu. Obračun po m2.
	m2
	

	7. 
	Nabavka i montaža gips ploča na plafonu sa bandažiranjem spojeva i izradom podkonstrukcije. Obračun po m2.
	m2
	

	8. 
	Oblaganje plafona gips pločama. Obračun po m2.
	m2
	

	9. 
	Izrada i montaža zida od gips-kartonskih ploča deblјine 12,5 mm na odgovarajućoj metalnoj podkonstrukciji. Deblјina zida je 13 cm. Obračun po m2.
	m2
	

	10. 
	Suvo malterisanje - oblaganje drvenih stubova i greda gips-kartonskim pločama deblјine 12,5 mm, bez potkonstrukcije, leplјenjem na grede i stubove, sa bandažiranjem spojeva i obradom ivica. Obračun po m2.
	m2
	

	11. 
	Uzimanje otisaka vučenih profila u gipsu. Sa ostavlјenih kontrolnih traka pažlјivo skinuti sve slojeve boje i ostalih naslaga, retuširati i uzeti otiske u gipsu za izradu šablona. Obavezno tehnički snimiti profile. Malter sa kontrolnih traka može se obiti nakon pismenog prijema šablona od strane nadzornog organa.
	 
	

	12. 
	Obračun po komadu otiska.
	
	

	
	a) do 25 cm
	kom.
	

	
	b) do 50 cm
	kom.
	

	
	c) preko 50 cm
	kom.
	

	13. 
	Izrada šablona od čeličnog lima. Profil gipsanog otiska vučenog profila kopirati na deblјi papir, iseći po ivici i preneti na čelični lim. Lim iskrojiti po profilu, izraditi drveno ″kolo″ i formirati šablon za izvlačenje vučenih profila. Pre upotrebe, šablone pregleda i daje pismenu saglasnost za rad nadzorni organ.
	 
	

	14. 
	Obračun po komadu šablona.
	
	

	
	a) Do 25 cm
	kom.
	

	
	b) do 50 cm
	kom.
	

	
	c) preko 50 cm
	kom.
	

	
	
	
	


	XX USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE

	1. 
	Nabavka i postavlјanje laminata sa odgovarajućim zidnim lajsnama. Obračun po m2.
	m2
	

	2. 
	Nabavka i postavlјanje aluminijumskih prelaznih lajsni na pod. Obračun po m1.
	m1
	

	3. 
	Vađenje starog brodskog poda i postavlјanje novog sa pret. post. podpatos. u pesku 5x8 cm na raz. 60-80 cm post. ter hart. preko tako prip. podl. post. se čam. daska 18 mm povez. na pero i žlјeb. Cena je bez lajsni.
	m2
	

	4. 
	Demontaža starog dotrajalog brodskog poda.
	m2
	

	5. 
	Krojenje i post. iverice na pod preko prethodno postavlјenog roštilјa.
	m2
	

	6. 
	Izrada i postavlјanje drvenih obodnih lajsni oko zida h=10 cm iznad podova
	m1
	

	7. 
	Izrada i postavlјanje pragova od čamove ili jasenove građe, obrada istih i prikivanje običnim ekserima za štok ili se pričvršćuju hol šrafovima i plastičnim tiplovima za pod.
	kom
	

	8. 
	Zamena oštećene dotrajale letve ili štafle na drvenom roštilјu. Obračun po m1.
	m1
	

	9. 
	Popravka postojećeg parketa (ako je potrebno određene delove presložiti); fugovanje i popunjavanje rupa. Struganje - šlajfovanje postojećeg laka do čistog drveta sa lakiranjem atestiranim dvokomponentnim lakom u tri sloja. U okviru cene demontirati postojeće završne lajsne (parket lajsna) i postaviti nove (koje je obračunavaju posebnom pozicijom). Obračun po m2.
	m2
	

	10. 
	Izrada i postavlјanje završnih lajsni (parket lajsni) oko zida do h=5 cm iznad podova. Obračun po m1.
	m1
	

	11. 
	Nabavka i postavlјanje hrastovog parketa I klase sa svim potrebnim materijalom. U cenu ulazi nabavka, postavlјanje, brušenje, lakiranje (u tri sloja). Obračun po m2.
	m2
	

	
	
	
	


	XXI. USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VEZANA ZA ZELENE  POVRŠINE

	1. 
	Podizanje travnjaka setvom - grablјanje terena, ručna setva, valјanje i zalivanje. Obračun po m2.
	m2
	

	2. 
	Sadnja drvoreda sadnica, starosti 4-5 godina, iskop jame 1,00x1,00 m sa izmenom zemlјe i dodavanje stajnjaka, te pričvršćivanje sadnica uz motke. Obračun po komadu.
	kom
	

	3. 
	Sadnja sadnica povijuša starosti do 1 godine, sa iskopom jama dimenzija 0,5x0,5 m sa izmenom zemlјe i dodavanjem pregorelog stajnjaka, uz početno orezivanje. Obračun po komadu.
	kom
	

	4. 
	Nabavka i postavlјanje betonskih žardinjera. Obračun po komadu.
	kom
	

	5. 
	Mere nege i zaštite sadnica obuhvata; okopavanje, orezivanje, zalivanje i prihranjivanje. Obračun po komadu.
	kom
	

	6. 
	Nega i zaštita travnjaka zalivanjem, valјanjem i prihranjivanjem. Obračun po m2.
	m2
	

	7. 
	Šišanje trave, sakuplјanje na gomilice, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2
	m2
	

	
	
	
	


- garantni rok je ______ meseci (minum 6) od dana izvršenja usluga;

- rok odziva je _______ dana (maksimum 2 dana) od upućivanja pismenog ili usmenog poziva od strane Naručioca; 
- u hitnim slučajevima odmah,najkasnije sat vremena.
Napomena: Fakturisanje će se vršiti prema jediničnim cenama iz ponude i stvarno pruženim uslugama, ovrenim od strane ovlašćenih lica Naručioca i Izvršioca.    
Period izvršenja usluge: Sukcesivno, po potrebi na Zahtev Naručioca za vreme trajanja ugovora.                                                                                                
Mesto izvršenja usluge: u objektima Naručioca.
Rok važenja ponude: Minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.Ugradnju rezervnih delova i potrošnog materijala vršićemo po nabavnoj ceni istih, koji neće biti veće od važećih tržišnih cena 



